## Worksheet
Количество референсов: 14 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Etim |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | EF000003 - Способ монтажа | EF000010 - Модель/исполнение | EF005474 - Степень защиты (IP) | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
RCFSRHQTL | Датчик влажности, температуры, качества воздуха комнатный SystemeComf CO2 PM2.5 TVOC RS-485 ~230В | Systeme Electric |  |  |  | 9025804000 | Прочие электронные приборы | Датчик влажности, температуры, качества воздуха комнатный SystemeComf, измерение концентрации углекислого газа CO₂ от 400 до 2000 ppm, измерение концентрации твердых частиц PM2.5 до 500 мкг/м³, измерение концентрации летучих органических веществ TVOC - 3 уровня (1 - до 133 ppb, 2 - 133&hellip;399 ppb, 3 - 400 и более ppb), порт RS-485 для подключения к контроллеру, возможность работы как ведомое устройство Modbus RTU, установка на стене или потолке помещения, размер 100×100мм, напряжение питания 230 В переменного тока | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | CTR | Комнатные контроллеры | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | EC000926 | Датчик физических параметров для шинной системы | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/X5zolwoSE4ULg-3Y6672a6dbcb5ac1718789851.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/8H2mrJDyOcQ7MVtY68c963fbaa0a51758028795.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/uJr247mOWLH3Hh9Q68c963fbafa471758028795.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/OmTOORvpMxk3sQkq68c963fbb4dc71758028795.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/uynJRHi0qhPJLdme68c963fbba73a1758028795.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/X5zolwoSE4ULg-3Y6672a6dbcb5ac1718789851.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет Вид под углом нет Вид спереди Вид сзади | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989149 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989154 https://api.systeme.ru/product/media/download/989155 https://api.systeme.ru/product/media/download/990821 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3324 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.14762_24 |  |  |  | 24550 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 18 | шт. шт. | 4680409196564 14680409196561 | 12.6 40 | 13.1 35 | 6.3 23 | см. см. | 0.203 4 | кг. кг. | Открытой установки (EV000384) | Мульти-датчик (измер. несколько параметров) (EV006442) | IP20 (EV006405) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
RCFCM2 | Модуль управления шторами SystemeComf, управление 2 шторами, 4DO, RS-485, =12В | Systeme Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Модуль управления шторами SystemeComf, предназначен для управления 2 шторами на открытие и закрытие, 4 релейных выхода, порт RS-485 для подключения к контроллеру, напряжение питания 12 В постоянного тока, установка на DIN рейку, ширина 72 мм | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | CTR | Комнатные контроллеры | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mIxsr2Jw-nPZ7ZAv6672a6d8312911718789848.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qHNbARBP6VCwqs-m68305f391cb191748000569.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/K1dYIvLFV7IhLAW8679b56e0515391738233568.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Eksp9KHYZ4Ot2x0e679b56ed49f601738233581.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mIxsr2Jw-nPZ7ZAv6672a6d8312911718789848.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989149 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989151 https://api.systeme.ru/product/media/download/989155 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3323 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.14901_24 |  |  |  | 44750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 54 648 | шт. шт. шт. | 4680409195680 14680409195687 | 12.8 40.5 120 | 8.8 53.4 80 | 7.8 27.5 95 | см. см. см. | 0.198 12.124 157 | кг. кг. кг. |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
RCFDI8 | Модуль дискретных входов SystemeComf 8DI RS-485 =12В | Systeme Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Модуль дискретных входов SystemeComf, 8 дискретных входов для подключения выключателей или датчиков, порт RS-485 для подключения к контроллеру, напряжение питания 12 В постоянного тока, установка на DIN рейку | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | CTR | Комнатные контроллеры | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1K2VV8BnRWuuCc9i6672a6d9224b71718789849.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-1MUjaju3fb7a4if679b55e9f41ee1738233321.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/rtcZnJfCuczz0W1u679b55f6c32001738233334.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/34cgA7IlSd1XgEAk68305f52151881748000594.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1K2VV8BnRWuuCc9i6672a6d9224b71718789849.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989149 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989152 https://api.systeme.ru/product/media/download/989155 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3318 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.86264_24 |  |  |  | 35100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 54 648 | шт. шт. шт. | 4680409195697 14680409195694 | 8.7 52.3 120 | 12.9 40.5 80 | 7.7 27.8 100 | см. см. см. | 0.157 9.932 131 | кг. кг. кг. |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
RCFLM4 | Модуль управления освещением SystemeComf, 4 группы 4DO 4DI RS-485 ~230В | Systeme Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Модуль управления освещением SystemeComf, управление 4 группами освещения типа ВКЛ/ВЫКЛ, подходит для светодиодных светильников, 4 релейных выхода DO с коммутацией напряжения до 240 В переменного тока, максимальным током резистивной нагрузки 20 А, максимальным импульсным током до 500 А / 2 мс, порт RS-485 для подключения к контроллеру, на передней панели имеются переключатели ручного управления с обратной связью, 4 входа для подключения импульсных (без фиксации) нормально разомкнутых выключателей, напряжение питания 230 В переменного тока, выход напряжения 12 В постоянного тока для питания модулей RCFDI8 и RCFCM2, установка на DIN рейку, ширина 106 мм | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | CTR | Комнатные контроллеры | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | EC000533 | Компонент системы управления освещением | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TL-_dyPa2REClzfj6672a6d99e4ec1718789849.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TL-_dyPa2REClzfj6672a6d99e4ec1718789849.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989149 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989153 https://api.systeme.ru/product/media/download/989155 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3323 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.14901_24 |  |  |  | 48550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 45 720 | шт. шт. шт. | 4680409195666 14680409195663 | 12.8 40.9 120 | 10.9 54.9 80 | 7.6 27 124 | см. см. см. | 0.356 17.486 295 | кг. кг. кг. |  | Устройство управления (EV001626) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
RCFCP | Комнатный контроллер SystemeComf, СЖКЭ датч.присутствия 2RS-485 Modbus ~230В | Systeme Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Комнатный контроллер SystemeComf для управления микроклиматом, освещением и солнцезащитными системами (шторами или жалюзи) в помещении, корпус черного цвета, цветной сенсорный экран с поддержкой жестов, встроенный датчик температуры, встроенный датчик присутствия, порт RS-485 для интеграции в BMS как ведомое устройство Modbus RTU, порт RS-485 для подключения модулей расширения, напряжение питания 230 В переменного тока, установка на стене помещения в коробку BS (не входит в комплект поставки) глубиной 50 мм | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | CTR | Комнатные контроллеры | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1K2UQk0P_Dc4GO-z68305e36654701748000310.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1K2UQk0P_Dc4GO-z68305e36654701748000310.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989149 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989150 https://api.systeme.ru/product/media/download/989155 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3322 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07967_24 |  |  |  | 67650 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 4680409195642 14680409195649 | 12.8 46 | 11.8 35 | 7 27 | см. см. | 0.26 4 | кг. кг. |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
RCFC | Комнатный контроллер SystemeComf, СЖКЭ 2RS-485 Modbus ~230В | Systeme Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Комнатный контроллер SystemeComf для управления микроклиматом, освещением и солнцезащитными системами (шторами или жалюзи) в помещении, корпус черного цвета, цветной сенсорный экран с поддержкой жестов, встроенный датчик температуры, порт RS-485 для интеграции в BMS как ведомое устройство Modbus RTU, порт RS-485 для подключения модулей расширения, напряжение питания 230 В переменного тока, установка на стене помещения в коробку BS (не входит в комплект поставки) глубиной 50 мм | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | CTR | Комнатные контроллеры | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1K2UQk0P_Dc4GO-z68305e36654701748000310.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1K2UQk0P_Dc4GO-z68305e36654701748000310.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989149 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989150 https://api.systeme.ru/product/media/download/989155 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3322 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07967_24 |  |  |  | 47850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 40 480 | шт. шт. шт. | 4680409195635 14680409195632 | 12.8 34.9 120 | 11.5 46.5 80 | 6.9 31.1 105 | см. см. см. | 0.262 11.607 151 | кг. кг. кг. |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
RCFLM4D4 | Модуль управления освещением SystemeComf, 4 дим.группы 4AO/0…10В 4DO 4DI RS-485 ~230В | Systeme Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Модуль управления освещением SystemeComf, управление 4 группами освещения с димированием сигналом 0&hellip;10 В постоянного тока, подходит для светодиодных светильников, 4 релейных выхода DO с коммутацией напряжения до 240 В переменного тока, максимальным током резистивной нагрузки 20 А, максимальным импульсным током до 500 А / 2 мс, 4 аналоговых выхода 0&hellip;10 В постоянного тока до 50 мА, порт RS-485 для подключения к контроллеру, на передней панели имеются переключатели ручного управления с обратной связью, 4 входа для подключения импульсных (без фиксации) нормально разомкнутых выключателей, напряжение питания 230 В переменного тока, выход напряжения 12 В постоянного тока для питания модулей RCFDI8 и RCFCM2, установка на DIN рейку, ширина 106 мм | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | CTR | Комнатные контроллеры | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | EC000533 | Компонент системы управления освещением | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bVIjqBB6HRz80QVz6672a6da4c1ce1718789850.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bVIjqBB6HRz80QVz6672a6da4c1ce1718789850.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989149 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989153 https://api.systeme.ru/product/media/download/989155 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3323 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.14901_24 |  |  |  | 76300 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 288 | шт. шт. шт. | 4680409195673 14680409195670 | 20.1 40 120 | 10.8 35 80 | 7.7 23 125 | см. см. см. | 0.504 10 197 | кг. кг. кг. |  | Устройство управления (EV001626) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
RCFSRHQT | Датчик влажности, температуры, качества воздуха комнатный SystemeComf CO2 PM2.5 TVOC RS-485 =24В | Systeme Electric |  |  |  | 9025804000 | Прочие электронные приборы | Датчик влажности, температуры, качества воздуха комнатный SystemeComf, измерение концентрации углекислого газа CO₂ от 400 до 2000 ppm, измерение концентрации твердых частиц PM2.5 до 500 мкг/м³, измерение концентрации летучих органических веществ TVOC - 3 уровня (1 - до 133 ppb, 2 - 133&hellip;399 ppb, 3 - 400 и более ppb), порт RS-485 для подключения к контроллеру, возможность работы как ведомое устройство Modbus RTU, установка на стене или потолке помещения, размер 100×100мм, напряжение питания 24 В постоянного тока | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | CTR | Комнатные контроллеры | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | EC000926 | Датчик физических параметров для шинной системы | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7QwQrypE0SBSeBcA6672a6db590161718789851.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7QwQrypE0SBSeBcA6672a6db590161718789851.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989149 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989154 https://api.systeme.ru/product/media/download/989155 https://api.systeme.ru/product/media/download/990821 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3319 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.86509_24 |  |  |  | 24550 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 18 | шт. шт. | 4680409195659 14680409195656 | 12.6 40 | 12.9 35 | 6.3 23 | см. см. | 0.199 4 | кг. кг. | Открытой установки (EV000384) | Мульти-датчик (измер. несколько параметров) (EV006442) | IP20 (EV006405) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
RTF2IML | Термостат комнатный цифровой, для 2тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 4DO Modbus бел ~230В BS | Systeme Electric |  |  |  | 9032102000 | Термостаты, электронные | Термостат комнатный цифровой, вентиляция/нагрев/охлаждение, для 2-трубного 3-скоростного фанкойла и 2-позиционного клапана, ЖК экран с подсветкой, универсальный вход для выносного датчика температуры или карточного выключателя, Modbus RTU, белый цвет, напряжение ~220В, установка в коробку стандарта BS глубиной 35 мм или больше | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | TRM | Комнатные термостаты | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | EC010927 | Комнатный терморегулятор / термостат | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/anRzxrLWo4mgRkEJ66728c1c2bff41718783004.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/4HRGYIlpvBLjEOU468305e42728881748000322.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989147 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989148 https://api.systeme.ru/product/media/download/989182 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3321 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.15036_24 |  |  |  | 8850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 40 480 | шт. шт. шт. | 4680409197417 14680409197414 | 12.9 47.2 120 | 7.1 35.4 80 | 11.6 30.8 105 | см. см. см. | 0.208 9.458 125 | кг. кг. кг. |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RTF2L | Термостат комнатный цифровой, для 2тр 3ск FCU и 2-поз.клап. 4DO бел ~230В BS | Systeme Electric |  |  |  | 9032102000 | Термостаты, электронные | Термостат комнатный цифровой, вентиляция/нагрев/охлаждение, для 2-трубного 3-скоростного фанкойла и 2-позиционного клапана, ЖК экран с подсветкой, белый цвет, напряжение ~220В, установка в коробку стандарта BS глубиной 35 мм или больше | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | TRM | Комнатные термостаты | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | EC010927 | Комнатный терморегулятор / термостат | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/anRzxrLWo4mgRkEJ66728c1c2bff41718783004.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/t8h4Y8uBlHy-sZdq68305e85620e91748000389.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1oSVx41XaZeguIvH68305ea41f20d1748000420.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989147 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989148 https://api.systeme.ru/product/media/download/989182 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3321 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.15036_24 |  |  |  | 5450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 40 480 | шт. шт. шт. | 4680409197448 14680409197445 | 12.9 46.3 120 | 7.3 35.6 80 | 11.6 30.7 105 | см. см. см. | 0.19 8.753 117 | кг. кг. кг. |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RTF4IML | Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~230В бел BS | Systeme Electric |  |  |  | 9032102000 | Термостаты, электронные | Термостат комнатный цифровой, О/Н/В/А для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~230В BS бел | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | TRM | Комнатные термостаты | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | EC010927 | Комнатный терморегулятор / термостат | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LFtrQ1xYz4EKMlO168305e62af3411748000354.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MOrdylTmvVgY8c5T68305f17b7cc01748000535.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bFZHDavt8XrutYA868305e987368e1748000408.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_q1jKGZP42qUtg7Z68c961257453c1758028069.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/FpL_GUn8E1g7c12y68c96125794b81758028069.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/TP9P_CzyICb1loBb68c961257d4181758028069.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет Вид под углом | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989147 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989148 https://api.systeme.ru/product/media/download/989182 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3321 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.15036_24 |  |  |  | 9500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 40 480 | шт. шт. шт. | 4680409197462 14680409197469 | 12.9 46.7 120 | 7.2 35.8 80 | 11.5 30 110 | см. см. см. | 0.213 9.639 156 | кг. кг. кг. |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RTF4L | Термостат комнатный цифровой, О/Н/В/А для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 5DO бел ~230В бел BS | Systeme Electric |  |  |  | 9032102000 | Термостаты, электронные | Термостат комнатный цифровой, О/Н/В для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 5DO бел ~230В бел BS | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | TRM | Комнатные термостаты | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | EC010927 | Комнатный терморегулятор / термостат | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/anRzxrLWo4mgRkEJ66728c1c2bff41718783004.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989147 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989148 https://api.systeme.ru/product/media/download/989182 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3321 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.15036_24 |  |  |  | 5650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 40 480 | шт. шт. шт. | 4680409197486 14680409197483 | 12.9 35.5 120 | 7.2 46.2 80 | 11.4 31.3 104 | см. см. см. | 0.195 8.972 117 | кг. кг. кг. |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RTF4VIML | Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и клап 0-10В, 1TI 1DI 3DO 2AO Modbus бел ~230В BS | Systeme Electric |  |  |  | 9032102000 | Термостаты, электронные | Термостат комнатный цифровой, О/Н/В для 4тр 3ск FCU и клап 0-10В, 1TI 1DI 3DO 2AO Modbus бел ~230В BS | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | TRM | Комнатные термостаты | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | EC010927 | Комнатный терморегулятор / термостат | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/anRzxrLWo4mgRkEJ66728c1c2bff41718783004.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rAd7snCXYbn2AkzH66728c1ae1e521718783002.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989147 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989148 https://api.systeme.ru/product/media/download/989182 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3321 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.15036_24 |  |  |  | 14450 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 4680409197509 14680409197506 | 13 46 | 11 34 | 7 30 | см. см. | 0.19 8.6 | кг. кг. |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RTF4IMLB | Термостат комнатный цифровой, О/Н/В/А для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~230В чер BS | Systeme Electric |  |  |  | 9032102000 | Термостаты, электронные | Термостат комнатный цифровой, О/Н/В/А для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 1UI 5DO Modbus ~230В BS чер | Автоматизация и безопасность зданий | DBPRD | TRM | Комнатные термостаты | RMU | Комнатные контроллеры | BFD | Автоматизация зданий оптимальная | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZWYjV76COwVsTHXZ686e12b75d0db1752044215.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/8LAcibLAnjhccJWt68305d47433a51748000071.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0moqqoq7JTXSBZSo686e14774707a1752044663.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BDP7XVY1fejiXxX8686e1477a29681752044663.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/w6aY4-zuAnseMbNX686e1477be2a01752044663.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EWImd8JvO-SA4oBb686e147826b6f1752044664.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rX03S5Vz2Kw_RQZ4686e14787b0ca1752044664.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OjEVBiIPGdMv-Z5n686e1478899771752044664.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZWYjV76COwVsTHXZ686e12b75d0db1752044215.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989147 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 | SCADA АСУЗ Systeme Building Operation BMS АСУД автоматизация и диспетчеризация умное здание умный дом | https://api.systeme.ru/product/media/download/989148 https://api.systeme.ru/product/media/download/989182 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3321 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.15036_24 |  |  |  | 11500 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 4680409227633 14680409227630 | 13 46 | 11 34 | 7 30 | см. см. | 0.19 8.2 | кг. кг.