## Worksheet
Количество референсов: 28
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес
13402DEK | Авт. выкл. 1P 6A х-ка B ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 4120 | штука |  | 1
13403DEK | Авт. выкл. 1P 10A х-ка B ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 3965 | штука |  | 1
13404DEK | Авт. выкл. 1P 16A х-ка B ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 3765 | штука |  | 1
13415DEK | Авт. выкл. 2P 6A х-ка B ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 8400 | штука |  | 1
13417DEK | Авт. выкл. 2P 16A х-ка B ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 6600 | штука |  | 1
13454DEK | Авт. выкл. 1P 6A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 3170 | штука |  | 1
13455DEK | Авт. выкл. 1P 10A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 3050 | штука |  | 1
13456DEK | Авт. выкл. 1P 16A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 2895 | штука |  | 1
13457DEK | Авт. выкл. 1P 20A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 3080 | штука |  | 1
13458DEK | Авт. выкл. 1P 25A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 3200 | штука |  | 1
13459DEK | Авт. выкл. 1P 32A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 3200 | штука |  | 1
13460DEK | Авт. выкл. 1P 40A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 3970 | штука |  | 1
13461DEK | Авт. выкл. 1P 50A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 5400 | штука |  | 1
13467DEK | Авт. выкл. 2P 6A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 6450 | штука |  | 1
13468DEK | Авт. выкл. 2P 10A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 5650 | штука |  | 1
13469DEK | Авт. выкл. 2P 16A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 5100 | штука |  | 1
13480DEK | Авт. выкл. 3P 6A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 9900 | штука |  | 1
13481DEK | Авт. выкл. 3P 10A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 9850 | штука |  | 1
13482DEK | Авт. выкл. 3P 16A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 9550 | штука |  | 1
13483DEK | Авт. выкл. 3P 20A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 10600 | штука |  | 1
13484DEK | Авт. выкл. 3P 25A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 11250 | штука |  | 1
13485DEK | Авт. выкл. 3P 32A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 11500 | штука |  | 1
13486DEK | Авт. выкл. 3P 40A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 13550 | штука |  | 1
13488DEK | Авт. выкл. 3P 63A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 15000 | штука |  | 1
13533DEK | Авт. выкл. 3P 10A х-ка D ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 15700 | штука |  | 1
13534DEK | Авт. выкл. 3P 16A х-ка D ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 15300 | штука |  | 1
13579DEK | Авт. выкл. 3P 80A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 17550 | штука |  | 1
13580DEK | Авт. выкл. 3P 100A х-ка C ВА-203 15кА | Dekraft |  |  |  |  | Нет |  | Продукты DEKraft FD | DEKFD | M01 | Dekraft. Автоматические выключатели 15кА ВА-203 | D15 | Dekraft. Модульное оборудование 15кА | PVB | Энергетика Базовая | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3559 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.44992_25 |  |  |  | 16750 | штука |  | 1