## Worksheet
Количество референсов: 8 | [55 empty] | Etim | [17 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000034 - Частота | EF000187 - Тип напряжения | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF000416 - Частота | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001391 - Количество полюсов | EF002565 - Конструктивный размер (в соотв. с DIN 43880) | EF002568 - Класс токоограничения | EF002570 - Степень загрязнения | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF006065 - Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | EF008149 - Дополнит. оборудование, входящее в поставку | EF002358 - Номин. ток утечки | EF002560 - Тип тока утечки | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
19088DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 1P+N 10A х-ка C УЗДП-103 6кА | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Устройство защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 Dekraft; 1P+N; номинальный ток 10 А; отключающая способность 6кА. УЗДП-103 сочетает функции УЗДП и автоматического выключателя, обеспечивает три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и дугового пробоя. Устройства защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 применяются в однофазных сетях. УЗДП могут применяться для защиты групповых сетей или отдельных линий в зависимости от количества приборов потребления и общей пожароопасности помещения. Применение УЗДП регламентировано нормативными документами СП 256.1325800.2016, ГОСТ IEC 61009-1-2014 и ГОСТ 31216-2003. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | D02 | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) УЗДП-103 | DAF | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя | PVB | Энергетика Базовая | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LJ8YQZUJq0Qnax5-63d92624656a11675175460.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LJ8YQZUJq0Qnax5-63d92624656a11675175460.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2874 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02407_22 |  |  |  | 13300 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409058008 4680409057995 14680409057992 | 8.9 10.6 28.4 120 | 4.1 22.7 40.3 80 | 7.6 9 29.8 104 | см. см. см. см. | 0.189 1.198 11.44 289 | кг. кг. кг. кг. | 50 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 50.3 мм | 10 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | IP20 (EV006405) | Да | 6 кА | Вспомогат. выключатель (контакт) (EV009832) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
19089DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 1P+N 16A х-ка C УЗДП-103 6кА | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Устройство защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 Dekraft; 1P+N; номинальный ток 16 А; отключающая способность 6кА. УЗДП-103 сочетает функции УЗДП и автоматического выключателя, обеспечивает три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и дугового пробоя. Устройства защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 применяются в однофазных сетях. УЗДП могут применяться для защиты групповых сетей или отдельных линий в зависимости от количества приборов потребления и общей пожароопасности помещения. Применение УЗДП регламентировано нормативными документами СП 256.1325800.2016, ГОСТ IEC 61009-1-2014 и ГОСТ 31216-2003. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | D02 | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) УЗДП-103 | DAF | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя | PVB | Энергетика Базовая | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LJ8YQZUJq0Qnax5-63d92624656a11675175460.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LJ8YQZUJq0Qnax5-63d92624656a11675175460.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2874 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02407_22 |  |  |  | 13300 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409058022 4680409058015 14680409058012 | 9 10.8 28.7 120 | 4.1 22.8 40.6 80 | 7.3 9 30 105 | см. см. см. см. | 0.188 1.202 11.45 289 | кг. кг. кг. кг. | 50 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 50.3 мм | 16 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | IP20 (EV006405) | Да | 6 кА | Вспомогат. выключатель (контакт) (EV009832) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
19090DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 1P+N 20A х-ка C УЗДП-103 6кА | Dekraft |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Устройство защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 Dekraft; 1P+N; номинальный ток 20 А; отключающая способность 6кА. УЗДП-103 сочетает функции УЗДП и автоматического выключателя, обеспечивает три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и дугового пробоя. Устройства защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 применяются в однофазных сетях. УЗДП могут применяться для защиты групповых сетей или отдельных линий в зависимости от количества приборов потребления и общей пожароопасности помещения. Применение УЗДП регламентировано нормативными документами СП 256.1325800.2016, ГОСТ IEC 61009-1-2014 и ГОСТ 31216-2003. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | D02 | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) УЗДП-103 | DAF | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя | PVB | Энергетика Базовая | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LJ8YQZUJq0Qnax5-63d92624656a11675175460.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LJ8YQZUJq0Qnax5-63d92624656a11675175460.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2874 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02407_22 |  |  |  | 13850 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 54 | шт. шт. шт. | 4680409058046 4680409058039 14680409058036 | 9.2 22 38 | 3.6 10 27.5 | 6.9 8.2 29 | см. см. см. | 0.188 1.2 11.49 | кг. кг. кг. | 50 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 50.3 мм | 20 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | IP20 (EV006405) | Да | 6 кА | Вспомогат. выключатель (контакт) (EV009832) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
19091DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 2P 25A х-ка C УЗДП-103 6кА | Dekraft |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Устройство защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 Dekraft; 2P; номинальный ток 25 А; отключающая способность 6кА. УЗДП-103 сочетает функции УЗДП и автоматического выключателя, обеспечивает три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и дугового пробоя. Устройства защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 применяются в однофазных сетях. УЗДП могут применяться для защиты групповых сетей или отдельных линий в зависимости от количества приборов потребления и общей пожароопасности помещения. Применение УЗДП регламентировано нормативными документами СП 256.1325800.2016, ГОСТ IEC 61009-1-2014 и ГОСТ 31216-2003. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | D02 | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) УЗДП-103 | DAF | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя | PVB | Энергетика Базовая | EC002695 | Автоматический выключатель дифференц. тока (дифавтомат) с вспомогат. устройством | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GlmuuAo-ET1fssar686639041b8261751529732.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/cBeYzA6uyGiDAl_h686639033d8821751529731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GlmuuAo-ET1fssar686639041b8261751529732.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2874 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02407_22 |  |  |  | 13600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 30 720 | шт. шт. шт. шт. | 4680409212165 4680409212172 14680409212179 | 9.2 10.7 29.4 120 | 7.8 15.7 40 80 | 7.6 8.9 30.6 105 | см. см. см. см. | 0.369 0.779 12.273 310 | кг. кг. кг. кг. | [16 empty] | 6000 А | AC (перемен.) (EV000460)
19092DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 2P 32A х-ка C УЗДП-103 6кА | Dekraft |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Устройство защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 Dekraft; 2P; номинальный ток 32 А; отключающая способность 6кА. УЗДП-103 сочетает функции УЗДП и автоматического выключателя, обеспечивает три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и дугового пробоя. Устройства защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 применяются в однофазных сетях. УЗДП могут применяться для защиты групповых сетей или отдельных линий в зависимости от количества приборов потребления и общей пожароопасности помещения. Применение УЗДП регламентировано нормативными документами СП 256.1325800.2016, ГОСТ IEC 61009-1-2014 и ГОСТ 31216-2003. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | D02 | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) УЗДП-103 | DAF | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя | PVB | Энергетика Базовая | EC002695 | Автоматический выключатель дифференц. тока (дифавтомат) с вспомогат. устройством | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gRJxMRGX-uM8raR2686639027afb41751529730.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PhvEzMl9bs2Fcbje68663901981661751529729.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gRJxMRGX-uM8raR2686639027afb41751529730.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2874 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02407_22 |  |  |  | 13850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 30 720 | шт. шт. шт. шт. | 4680409212189 4680409212196 14680409212193 | 9.3 10.6 29.3 120 | 7.8 15.6 40.3 80 | 7.9 8.9 30 105 | см. см. см. см. | 0.368 0.778 12.297 310 | кг. кг. кг. кг. | [16 empty] | 6000 А | AC (перемен.) (EV000460)
19093DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 2P 40A х-ка C УЗДП-103 6кА | Dekraft |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Устройство защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 Dekraft; 2P; номинальный ток 40 А; отключающая способность 6кА. УЗДП-103 сочетает функции УЗДП и автоматического выключателя, обеспечивает три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и дугового пробоя. Устройства защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 применяются в однофазных сетях. УЗДП могут применяться для защиты групповых сетей или отдельных линий в зависимости от количества приборов потребления и общей пожароопасности помещения. Применение УЗДП регламентировано нормативными документами СП 256.1325800.2016, ГОСТ IEC 61009-1-2014 и ГОСТ 31216-2003. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | D02 | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) УЗДП-103 | DAF | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя | PVB | Энергетика Базовая | EC002695 | Автоматический выключатель дифференц. тока (дифавтомат) с вспомогат. устройством | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ziLM_Dbh_b3unUMn6866403bc1bae1751531579.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/U46odeaIXXjOqA-h68663900d615b1751529728.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ziLM_Dbh_b3unUMn6866403bc1bae1751531579.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2874 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02407_22 |  |  |  | 13850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 30 720 | шт. шт. шт. шт. | 4680409212202 4680409212219 14680409212216 | 9.2 10.6 28.5 120 | 7.7 15.7 40.8 80 | 7.8 9 30.2 105 | см. см. см. см. | 0.367 0.779 12.342 311 | кг. кг. кг. кг. | [16 empty] | 6000 А | AC (перемен.) (EV000460)
19094DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 2P 50A х-ка C УЗДП-103 6кА | Dekraft |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Устройство защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 Dekraft; 2P; номинальный ток 50 А; отключающая способность 6кА. УЗДП-103 сочетает функции УЗДП и автоматического выключателя, обеспечивает три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и дугового пробоя. Устройства защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 применяются в однофазных сетях. УЗДП могут применяться для защиты групповых сетей или отдельных линий в зависимости от количества приборов потребления и общей пожароопасности помещения. Применение УЗДП регламентировано нормативными документами СП 256.1325800.2016, ГОСТ IEC 61009-1-2014 и ГОСТ 31216-2003. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | D02 | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) УЗДП-103 | DAF | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя | PVB | Энергетика Базовая | EC002695 | Автоматический выключатель дифференц. тока (дифавтомат) с вспомогат. устройством | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6BsvW_uZIYZFbZUh686639001a4be1751529728.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/W6q6bJ8vy-9bZOye686638ff45cf51751529727.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6BsvW_uZIYZFbZUh686639001a4be1751529728.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2874 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02407_22 |  |  |  | 14150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 30 720 | шт. шт. шт. шт. | 4680409212226 4680409212233 14680409212230 | 9.3 10.6 28.7 120 | 7.8 15.6 40.3 80 | 7.5 8.9 30.7 105 | см. см. см. см. | 0.371 0.786 12.498 315 | кг. кг. кг. кг. | [16 empty] | 6000 А | AC (перемен.) (EV000460)
19095DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 2P 63A х-ка C УЗДП-103 6кА | Dekraft |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Устройство защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 Dekraft; 2P; номинальный ток 63 А; отключающая способность 6кА. УЗДП-103 сочетает функции УЗДП и автоматического выключателя, обеспечивает три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и дугового пробоя. Устройства защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103 применяются в однофазных сетях. УЗДП могут применяться для защиты групповых сетей или отдельных линий в зависимости от количества приборов потребления и общей пожароопасности помещения. Применение УЗДП регламентировано нормативными документами СП 256.1325800.2016, ГОСТ IEC 61009-1-2014 и ГОСТ 31216-2003. | Продукты DEKraft FD | DEKFD | D02 | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) УЗДП-103 | DAF | Dekraft. Устройства защиты от дугового пробоя | PVB | Энергетика Базовая | EC002695 | Автоматический выключатель дифференц. тока (дифавтомат) с вспомогат. устройством | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6aFMTjoqNv4QMj5p686638fe7621b1751529726.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/APYT_xClpWs-nUmL6866406af0ede1751531626.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6aFMTjoqNv4QMj5p686638fe7621b1751529726.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2874 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02407_22 |  |  |  | 14150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 30 720 | шт. шт. шт. шт. | 4680409212240 4680409212257 14680409212254 | 9.4 10.7 28.5 120 | 7.7 15.6 40.5 80 | 7.6 8.9 30.3 105 | см. см. см. см. | 0.373 0.792 12.563 316 | кг. кг. кг. кг. | [16 empty] | 6000 А | AC (перемен.) (EV000460)