## Worksheet
Количество референсов: 33 | [55 empty] | Etim | [19 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000189 - Тип включения/отключения | EF001385 - Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | EF001596 - Материал корпуса | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001601 - Покрытие корпуса | EF003956 - Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | EF003961 - Тип подключения | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006976 - Тип элемента управления | EF006977 - Тип интерфейса | EF007447 - Без самовозврата (с фиксацией) | EF007515 - Рабочая температура окружающей среды | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF008388 - Корпус соотв. нормам | EF008793 - Выравнивание управляющего элемента | EF000215 - Тип компонента/запасной части | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
34000DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Роликовый рычаг из термопласта | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, с роликовым рычагом из термопласта; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1. | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 03B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-303 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wmP7D9TsTYNhhXOQ64ec7945cea741693219141.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wmP7D9TsTYNhhXOQ64ec7945cea741693219141.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 867 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 60 | шт. шт. шт. | 4680409131695 | 13.3 28.1 28.3 | 5 20.6 40 | 3.5 4.8 31 | см. см. см. | 0.095 0.75 8.051 | кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -30...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34002DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Вращающийся стержень регулируемой длины | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, с вращающийся стержень регулируемой длины; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 03B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-303 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OfbQR7jxyqkkyLbd64ec79455056e1693219141.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OfbQR7jxyqkkyLbd64ec79455056e1693219141.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 880 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 60 60 1440 | шт. шт. шт. шт. шт. | 4680409131718 | 13.3 4.5 40.5 40.5 120 | 5 30.2 29.5 29.5 80 | 3.5 19.7 29.4 29.4 110 | см. см. см. см. см. | 0.095 0.773 8.26 8.26 210 | кг. кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Стержневой рычаг (EV000531) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -30...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34003DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Роликовый рычаг регулиремой длины из термопласта | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, с роликовмй рычагом и регулиремой длины,из термопласта; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 03B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-303 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cs-SNmdPP_KtiViT64ec7944dfc941693219140.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cs-SNmdPP_KtiViT64ec7944dfc941693219140.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 906 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1440 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131732 4680409131749 14680409131739 | 5.7 20.3 29.3 120 | 14.1 28.2 39.9 80 | 4.2 4.6 30 105 | см. см. см. см. | 0.126 0.833 8.916 225 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -30...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34005DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Кнопочный плунжер | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, с механизмом типа кнопочный плунжер; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 03B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-303 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eIOTDLNUQH354VvD64ec7944787821693219140.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eIOTDLNUQH354VvD64ec7944787821693219140.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 725.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 60 | шт. шт. шт. | 4680409131756 | 13.3 28.1 28.5 | 5 20.4 40.3 | 3.5 4.8 30.3 | см. см. см. | 0.095 0.577 6.323 | кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Толкатель купольный (EV000527) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -30...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34006DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Плунжер роликового типа с горизонтальным включением | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, с плунжерным механизмом роликового типа, с горизонтальным включением; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 03B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-303 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tIcIf82Ho3ungX_464ec79442c6351693219140.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tIcIf82Ho3ungX_464ec79442c6351693219140.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 758.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 60 | шт. шт. шт. | 4680409131770 | 13.3 28 28.4 | 5 20.4 40.3 | 3.5 5 30.9 | см. см. см. | 0.095 0.601 6.549 | кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -30...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34007DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Плунжер роликового типа с вертикальным включением | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, с плунжерным механизмом роликового типа, с вертикальным включением; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 03B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-303 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vsbAjzP4HA4urrmC64ec7943d18ef1693219139.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vsbAjzP4HA4urrmC64ec7943d18ef1693219139.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 798 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 60 | шт. шт. шт. | 4680409131794 | 13.3 28 28.5 | 5 20.6 39.8 | 3.5 4.7 31.1 | см. см. см. | 0.095 0.601 6.561 | кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Толкатель с роликом (EV000528) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -30...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34008DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Пружинный рычаг | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, с плунжерным механизмом роликового типа, исполнения пружинный рычаг; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 03B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-303 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cFF0_Ha8bMuw3Ncf64ec7943809131693219139.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cFF0_Ha8bMuw3Ncf64ec7943809131693219139.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 766.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 7 70 1680 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131817 | 13.3 28.1 28 120 | 3.5 20.4 40.5 80 | 3.5 4.8 30.1 105 | см. см. см. см. | 0.095 0.671 7.236 185 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Гибкий (пружинный) стержень (EV000246) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -30...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34009DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ "Кошачий ус" | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, типа "Кошачий ус"; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 03B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-303 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dn_ogOvMIGsksfBP64ec794313bba1693219139.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dn_ogOvMIGsksfBP64ec794313bba1693219139.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 763 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 7 70 1680 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131831 | 13.3 20.2 28.3 120 | 3.5 28.4 40.4 80 | 3.5 4.8 30.6 105 | см. см. см. см. | 0.095 0.561 7.173 184 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Стержневой рычаг (EV000531) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -30...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34010DEK | Концевой вык. метал. 1НО1НЗ Пружинный рычаг с пластиковым наконечником | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, пружинный рычаг с пластиковым наконечником; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 03B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-303 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TXzq4UJOONrxWUUn64ec79429c3651693219138.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TXzq4UJOONrxWUUn64ec79429c3651693219138.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 780 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 7 70 1680 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131855 | 13.3 20.2 29.2 120 | 3.5 28.5 39.7 80 | 3.5 4.8 30.4 105 | см. см. см. см. | 0.095 0.707 7.652 195 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -30...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34011DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Роликовый рычаг из термопласта | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, роликовый рычаг из термопласта; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 02B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-302 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wg65MwbUULcuy4cq64ec79422d6cc1693219138.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wg65MwbUULcuy4cq64ec79422d6cc1693219138.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 627.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1440 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131879 | 13.3 28.1 28.8 120 | 5 20.3 40.1 80 | 3.5 4.8 30.3 110 | см. см. см. см. | 0.095 0.664 7.199 183 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34012DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Вращающийся стержень регулируемой длины | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, вращающийся стержень регулируемой длины; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 02B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-302 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Auj6WYenxkaJo9Gh64ec7941c22e91693219137.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Auj6WYenxkaJo9Gh64ec7941c22e91693219137.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 637 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1440 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131893 | 13.3 20.2 28.6 120 | 5 28.4 40 80 | 3.5 4.8 30.5 105 | см. см. см. см. | 0.095 0.712 7.661 195 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Регулируемый поворотный рычаг (EV004168) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34013DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Роликовый рычаг регулиремой длины из термопласта | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, с роликовым рычагом регулиремой длины из термопласта; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 02B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-302 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zn3xc2G0qUHxieeY64ec794169fa71693219137.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zn3xc2G0qUHxieeY64ec794169fa71693219137.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 661 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1440 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131916 | 13.3 28 28.4 120 | 5 20.6 40.1 80 | 3.5 4.7 30.6 110 | см. см. см. см. | 0.095 0.766 8.254 210 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34014DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Кнопочный плунжер | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, исполнения типа кнопочный плунжер; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 02B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-302 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B7Hj9S4HquujFcLZ64ec79410a0ea1693219137.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B7Hj9S4HquujFcLZ64ec79410a0ea1693219137.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 556 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1440 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131930 | 13.3 28.1 28.3 120 | 5 20.7 40.4 80 | 3.5 4.9 30.1 110 | см. см. см. см. | 0.095 0.562 6.146 158 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Толкатель купольный (EV000527) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34015DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Плунжер роликового типа с горизонтальным включением | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, исполнения плунжер роликового типа с горизонтальным включением; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 02B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-302 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8l9DlxjFobFkgBhR64ec7940a940b1693219136.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8l9DlxjFobFkgBhR64ec7940a940b1693219136.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 563.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1440 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131954 | 13.3 28.1 28.9 120 | 5 20.5 40.1 80 | 3.5 4.9 30.4 110 | см. см. см. см. | 0.095 0.572 6.252 163 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Толкатель купольный (EV000527) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34016DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Плунжер роликового типа с вертикальным включением | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, исполнения - плунжер роликового типа с вертикальным включением; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 02B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-302 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/f4C8tFUqwbbvjLAt64ec7940516511693219136.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/f4C8tFUqwbbvjLAt64ec7940516511693219136.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 563.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 60 1440 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131978 | 13.3 20.1 28.4 120 | 5 4.9 40.2 80 | 3.5 28.1 30.4 106 | см. см. см. см. | 0.095 0.572 6.252 162 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Толкатель с роликом (EV000528) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34017DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Пружинный рычаг | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, исполнения - пружинный рычаг; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 02B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-302 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4c3uw2T7izAEeSlZ64ec793fe8f6c1693219135.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4c3uw2T7izAEeSlZ64ec793fe8f6c1693219135.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 602.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 7 70 1680 | шт. шт. шт. шт. | 4680409131992 | 13.3 20.2 28.4 120 | 3.5 28.3 39.8 80 | 3.5 4.8 30.4 105 | см. см. см. см. | 0.095 0.693 7.498 191 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Гибкий (пружинный) стержень (EV000246) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34018DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ "Кошачий ус" | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, типа - "Кошачий ус"; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 02B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-302 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3MqBs2ZaAAilmks-64ec793f6ea381693219135.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3MqBs2ZaAAilmks-64ec793f6ea381693219135.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 599 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 7 70 1680 | шт. шт. шт. шт. | 4680409132012 | 13.3 28 39.9 120 | 3.5 20.3 29.3 80 | 3.5 4.7 30.2 110 | см. см. см. см. | 0.095 0.678 7.28 190 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Гибкий (пружинный) стержень (EV000246) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34019DEK | Концевой вык. пласт. 1НО1НЗ Пружинный рычаг с пластиковым наконечником | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, исполнения - пружинный рычаг с пластиковым наконечником; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 1 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 02B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-302 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9KzvwELtH7s3sHHF64ec793ed12211693219134.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9KzvwELtH7s3sHHF64ec793ed12211693219134.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 614.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 7 70 | шт. шт. шт. | 4680409132036 | 4 20.4 28.5 | 19.2 28.4 40.4 | 4.3 4.8 30.3 | см. см. см. | 0.09 0.718 7.726 | кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Гибкий (пружинный) стержень (EV000246) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+70 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34032DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного крюкового типа | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, с шарнирном крюкового типа; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zDniJxS8IZRSrZUm64ec7b02d74191693219586.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zDniJxS8IZRSrZUm64ec7b02d74191693219586.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 505 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 20 1 360 6480 | шт. шт. шт. шт. | 4680409132067 4680409294932 14680409294939 | 11.7 10.5 36.3 120 | 20.9 5 42.9 80 | 8.5 2.1 26.3 95 | см. см. см. см. | 0.781 0.035 14.8 278 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34031DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного типа с коротким рычагом и длинной рукояткой | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, шарнирного типа с коротким рычагом и длинной рукояткой; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EWo1c0aUc6NrZdcw64ec7b03332171693219587.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EWo1c0aUc6NrZdcw64ec7b03332171693219587.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 505 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 20 1 360 6480 | шт. шт. шт. шт. | 4680409132081 4680409294949 14680409294946 | 11.9 22 36.2 120 | 20.7 6 43.2 80 | 8.9 2 26.6 95 | см. см. см. см. | 0.791 0.036 14.838 279 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34030DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного короткого рычажного типа с металлическим роликом | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, шарнирного короткого рычажного типа с металлическим роликом; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4-YDQOTn_v87lHVb64ec7b037c7611693219587.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4-YDQOTn_v87lHVb64ec7b037c7611693219587.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 520 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR | 2 1 3 | 20 1 360 | шт. шт. шт. | 4680409132104 4680409294918 14680409294915 | 11.9 5 36.1 | 20.9 2 42.8 | 8.3 3 26.4 | см. см. см. | 0.832 0.038 15.2 | кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34029DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного короткого рычажного типа с роликом | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, шарнирного короткого рычажного типа с роликом; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_1sG0wdPYwgAQuRB64ec7b03c71da1693219587.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_1sG0wdPYwgAQuRB64ec7b03c71da1693219587.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 505 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 20 1 360 6480 | шт. шт. шт. шт. | 4680409132128 4680409294925 14680409294922 | 11.8 10 36.1 120 | 21 6 42.8 80 | 8.3 2.1 26.4 95 | см. см. см. см. | 0.803 0.036 15.159 284 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34028DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного длиннорычажного типа с металлическим роликом | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, шарнирного длиннорычажного типа с металлическим роликом; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jwYMrHBtJULgER6E64ec7b041b7ce1693219588.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jwYMrHBtJULgER6E64ec7b041b7ce1693219588.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 520 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 20 1 360 6480 | шт. шт. шт. шт. | 4680409132142 4680409294901 14680409294908 | 12 13 36.9 120 | 20.7 6 42.1 80 | 8.3 2 26.1 95 | см. см. см. см. | 0.857 0.039 16.163 302 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34027DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного длиннорычажного типа с роликом | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, шарнирного длиннорычажного типа с роликом; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iTBpeTWldTl1wWvo64ec7b0491b4d1693219588.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iTBpeTWldTl1wWvo64ec7b0491b4d1693219588.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 490 | штука |  | 20 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409132166 | 13.3 | 11 | 7.5 | см. | 0.77 | кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34026DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного типа с коротким рычагом | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, шарнирного типа с коротким рычагом; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HMTVHdK2kmRWBwMf64ec7b04d6a0d1693219588.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HMTVHdK2kmRWBwMf64ec7b04d6a0d1693219588.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 450 | штука |  | 20 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409132180 | 13.3 | 11 | 7.5 | см. | 0.77 | кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34025DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ шарнирного длиннорычажного типа | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, шарнирного длиннорычажного типа; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AW47u97SE6g4teUp64ec7b052b4dd1693219589.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AW47u97SE6g4teUp64ec7b052b4dd1693219589.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 450 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 20 1 360 6480 | шт. шт. шт. шт. | 4680409132203 4680409294895 14680409294892 | 12.2 12 37 120 | 20.7 6 42.4 80 | 8.3 2 26.3 95 | см. см. см. см. | 0.787 0.035 14.895 280 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34024DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ рертикально установленный роликовый плунжерный тип | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, вертикально установленный роликовый плунжерный тип; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rgJGFZNDIqATNIMD64ec7b058a3061693219589.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rgJGFZNDIqATNIMD64ec7b058a3061693219589.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 750 | штука |  | 20 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409132227 | 13.3 | 11 | 7.5 | см. | 0.77 | кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34023DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ роризонтально установленный роликовый плунжерный тип | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, горизонтально установленный роликовый плунжерный тип; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ndXvCBnGUq9IHRcT64ec7b05e82901693219589.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ndXvCBnGUq9IHRcT64ec7b05e82901693219589.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 750 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 20 1 360 6480 | шт. шт. шт. шт. | 4680409132241 4680409294888 14680409294885 | 12 5 36.9 120 | 20.9 1.8 42.2 80 | 8.6 5.8 26.1 95 | см. см. см. см. | 1.188 0.054 22.118 408 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34022DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ роликовый плунжерный тип | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, роликовый плунжерный тип; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0Ud0M7CSibmzBPpr64ec7b06574671693219590.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0Ud0M7CSibmzBPpr64ec7b06574671693219590.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 750 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 20 1 360 6480 | шт. шт. шт. шт. | 4680409132265 4680409294819 14680409294816 | 11.8 5 36.1 120 | 20.8 1.7 43.4 80 | 8.3 6 26.5 95 | см. см. см. см. | 1.206 0.056 22.457 416 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Рычаг с роликом (EV000529) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34021DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ длинного плунжерного типа | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, длинного плунжерного типа; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BbYTo95jA7hbgSYx64ec7b06b00861693219590.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BbYTo95jA7hbgSYx64ec7b06b00861693219590.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 650 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 20 1 360 6480 | шт. шт. шт. шт. | 4680409294796 | 11.9 5 36.7 120 | 20.7 2 42.2 80 | 8.2 5 26.5 105 | см. см. см. см. | 1.085 0.051 20.274 376 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Толкатель купольный (EV000527) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...+80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34020DEK | Миниатюрный конц. вык. 1НО1НЗ плунжерного типа | Dekraft |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Миниатюрный концевой выключатель с группой контатков 1НО1НЗ, плунжерного типа; имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму (в соответствии с DIN EN 50047-2020). Степени защиты IP65 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях эксплуатации. Выключатель крепится на оборудование при помощи монтажных винтов с метрической или самонарезной резьбой и имеет электрическую изностойкость не менее 500 тысяч циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам ГОСТ IEC 60947.-5-1, ГОСТ IEC 60204-1 | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HKs8sqPitBTkDH1J64ec7b07083931693219591.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HKs8sqPitBTkDH1J64ec7b07083931693219591.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989042 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3166 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.58499_23 |  |  |  | 450 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 20 1 360 6480 | шт. шт. шт. шт. | 4680409132302 4680409294802 14680409294809 | 11.9 5 36.6 120 | 20.8 1.8 43.2 80 | 8.4 2 25.6 95 | см. см. см. см. | 0.748 0.033 14.189 267 | кг. кг. кг. кг. | Мгновенный переключатель (EV000533) | 0.8 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод PG (EV009299) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | IP65 (EV006421) | Толкатель купольный (EV000527) | Нет (без) (EV000494) | Нет | -20...80 °C | 1 | 1 | 2 | DIN EN 50047 (EV010571) | Прямой (параллельный) роликовый толкатель (EV010916) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34033DEK | Крышка для конц. вык. тип В | Dekraft |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Защитная крыка для концевого выключателя тип В (ввод кабеля вертикально снизу), предназначена для обеспечения степени защиты IP65 и может устанавливаться на миниатюрные концевые выключатели серии КВ-301. Изготовлена из прочного пластика. Диапазон рабочих температур от -20 до +80 °С | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC002594 | Аксессуары для позиционных переключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lqI5byo50qZKEhG067f68482aefd91744209026.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lqI5byo50qZKEhG067f68482aefd91744209026.jpeg | 1 | не указан | [16 empty] | 50 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 100 1000 12000 | шт. шт. шт. шт. | 4680409211243 4680409294024 24680409211247 | 5.5 15 28 120 | 2 18 42 80 | 2.1 20 54 100 | см. см. см. см. | 0.014 1.5 15.3 97 | кг. кг. кг. кг. | [19 empty] | Крышка без светодиодов (EV009191) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
34034DEK | Крышка для конц. вык. тип Y | Dekraft |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Защитная крыка для концевого выключателя тип Y (ввод кабеля под углом сбоку), предназначена для обеспечения степени защиты IP65 и может устанавливаться на миниатюрные концевые выключатели серии КВ-301. Изготовлена из прочного пластика. Диапазон рабочих температур от -20 до +80 °С | Продукты DEKraft IN | DEKIA | 01B | Dekraft. Концевые выключатели КВ-301 | DLS | Dekraft. Концевые выключатели | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC002594 | Аксессуары для позиционных переключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y-u_XM_nAG7GOXV267f685c8a09621744209352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y-u_XM_nAG7GOXV267f685c8a09621744209352.jpeg | 1 | не указан | [16 empty] | 50 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 100 1000 12000 | шт. шт. шт. шт. | 4680409211250 4680409293454 24680409211254 | 5.5 15 28 120 | 4.2 18 42 80 | 2.2 20 54 105 | см. см. см. см. | 0.014 1.5 15.3 216 | кг. кг. кг. кг. | [19 empty] | Крышка без светодиодов (EV009191) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене