## Worksheet
Количество референсов: 32 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Etim | [41 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | EF001387 - С интегрированным вспомогат. переключателем | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001390 - С встроенным расцепителем пониженного напряжения | EF001391 - Количество полюсов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006233 - С термозащитой | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF007007 - Тип расцепителя | EF007049 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | EF007400 - Чувствительность к обрыву фазы | EF008240 - Конструкция прибора | EF000228 - Номин. напряжение | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF003569 - Габаритная ширина (TE) | EF007613 - Количество сигнальных контактов | EF007826 - Уснанавливается на устройство: | EF008146 - Тип дополнит. устройства | EF006706 - Номин. коммутируем. ток | EF000003 - Способ монтажа | EF001385 - Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | EF003961 - Тип подключения | EF005826 - Подходит для защитного выключателя двигателя | EF005863 - Подходит для силового выключателя | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF008242 - Тип напряжения управления | EF000007 - Цвет | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000118 - С монтажной платой/панелью | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000266 - Количество рядов | EF000339 - Тип крышки (наружной) | EF001134 - DIN-рейка | EF001596 - Материал корпуса | EF006244 - Прозрачная крышка/дверца | EF006306 - С замком | EF009212 - Тип крышки | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
21220DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,1-0,16A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 0,1 - 0,16 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2775 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008171 14680409008178 | 9.2 40 120 | 5.3 30 80 | 8.4 30 110 | см. см. см. | 0.258 35 808 | кг. кг. кг. | Нет | 0.16 А | Нет | 3 | 690...690 В | 0.1...0.16 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21221DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,16-0,25A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 0,16 - 0,25 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2775 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008188 | 9.2 40 120 | 5.3 30 80 | 8.4 30 110 | см. см. см. | 0.254 34 806 | кг. кг. кг. | Нет | 0.25 А | Нет | 3 | 690...690 В | 0.16...0.25 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21222DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,25-0,4A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 0,25 - 0,4 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2775 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008195 14680409008192 | 5.9 40 120 | 10 30 80 | 9.1 30 110 | см. см. см. | 0.247 15.4 806 | кг. кг. кг. | Нет | 0.4 А | Нет | 3 | 690...690 В | 0.25...0.4 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21223DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,4-0,63A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 0,4 - 0,63 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2775 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008201 14680409008208 | 5.7 28.8 80 | 10.1 40 120 | 9.1 30.9 105 | см. см. см. | 0.248 15.47 383 | кг. кг. кг. | Нет | 0.63 А | Нет | 3 | 690...690 В | 0.4...0.63 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21224DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 0,63-1,0A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 0,63 - 1,0 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2600 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008218 14680409008215 | 5.8 28.8 80 | 10.5 40 120 | 9.1 30.6 105 | см. см. см. | 0.248 15.465 385 | кг. кг. кг. | Нет | 1 А | Нет | 3 | 690...690 В | 0.63...1 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21225DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 1,0-1,6A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 1,0 - 1,6 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2815 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008225 14680409008222 | 5.8 28.5 120 | 10.1 40.6 80 | 9.1 30.4 105 | см. см. см. | 0.262 16.286 405 | кг. кг. кг. | Нет | 1.6 А | Нет | 3 | 690...690 В | 1...1.6 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21226DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 1,6-2,5A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 1,6 - 2,5 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2815 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008232 14680409008239 | 5.8 28.7 80 | 10.1 40.3 120 | 9.1 30.5 105 | см. см. см. | 0.265 16.508 411 | кг. кг. кг. | Нет | 2.5 А | Нет | 3 | 690...690 В | 1.6...2.5 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21227DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 2,5-4,0A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 2,5 - 4,0 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2830 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008249 14680409008246 | 5.8 28.7 120 | 9.9 40.3 80 | 9.2 30.3 105 | см. см. см. | 0.264 16.44 409 | кг. кг. кг. | Нет | 4.0 А | Нет | 3 | 690...690 В | 2.5...4 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21228DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 4,0-6,3A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 4,0 - 6,3 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2840 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008256 14680409008253 | 5.7 28.8 80 | 10.1 40.4 120 | 9.1 30.3 105 | см. см. см. | 0.279 17.324 430 | кг. кг. кг. | Нет | 6.3 А | Нет | 3 | 690...690 В | 4...6.3 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21229DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 6,3-10,0A 100кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 6,0 - 10,0 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2840 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008263 14680409008260 | 5.8 28.7 80 | 10.1 40 120 | 9.1 30.4 105 | см. см. см. | 0.281 17.403 432 | кг. кг. кг. | Нет | 10 А | Нет | 3 | 690...690 В | 6.3...10 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 100 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21230DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 9,0-14,0A 15кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 9,0 - 14,0 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2840 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008270 14680409008277 | 5.8 28.5 80 | 10 40.2 120 | 9 30.5 105 | см. см. см. | 0.284 17.591 437 | кг. кг. кг. | Нет | 14 А | Нет | 3 | 690...690 В | 9...14 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 15 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21231DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 13,0-18,0A 15кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 13,0 - 18,0 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2870 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008287 14680409008284 | 5.8 28.4 80 | 10.2 40.6 120 | 9.1 30.5 105 | см. см. см. | 0.288 18.017 447 | кг. кг. кг. | Нет | 18 А | Нет | 3 | 690...690 В | 13...18 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 15 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21232DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 17,0-23,0A 15кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 17,0 - 23,0 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2885 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008294 14680409008291 | 5.7 29.1 120 | 10.1 39.4 80 | 9.1 30 105 | см. см. см. | 0.291 18.112 449 | кг. кг. кг. | Нет | 23 А | Нет | 3 | 690...690 В | 17...23 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 15 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21233DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 20,0-25,0A 15кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 20,0 - 25,0 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2885 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008300 14680409008307 | 5.8 28.6 80 | 10 40.3 120 | 9.3 30.2 105 | см. см. см. | 0.289 17.941 445 | кг. кг. кг. | Нет | 25 А | Нет | 3 | 690...690 В | 20...25 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 15 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21234DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 24,0-32,0A 10кА ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-431 Dekraft; диапазон уставок тока 24,0 - 32,0 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 1,0 - 6,0 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-431 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cZoKqktR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2945 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409008317 14680409008314 | 5.8 29.1 80 | 10.1 40 120 | 9.2 30.1 105 | см. см. см. | 0.285 17.696 439 | кг. кг. кг. | Нет | 32 А | Нет | 3 | 690...690 В | 24...32 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 10 кА | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21260DEK | Расцепитель минимального напряжения 110-127 В для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Расцепитель минимального напряжения серии РМ-431 Dekraft; ном. переменное напряжение 110-127 В; напр. срабатывания 70-110% от номинального; установка в корпус автоматического выключателя ВА-431 справа. Расцепитель минимального напряжения РМ-431 - шунтовой расцепитель, который даёт возможность 3-х полюсному автоматическому выключателю серии ВА-431 размыкаться или замыкаться с временной задержкой или без неё в тех случаях, когда напряжение на выводах расцепителя снижается ниже заранее установленного значения | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PI2XGIgW.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PI2XGIgW.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 1900 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 42 2016 | шт. шт. шт. | 4680409008324 14680409008338 | 9.4 40 120 | 2.8 30 80 | 7 15 110 | см. см. см. | 0.105 4.3 448.44 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 110 В | 1 | 18 | 0 | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Расцепитель миним. напряжения (EV010155) | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21261DEK | Расцепитель минимального напряжения 220-240 В для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Расцепитель минимального напряжения серии РМ-431 Dekraft; ном. переменное напряжение 220-240 В; напр. срабатывания 70-110% от номинального; установка в корпус автоматического выключателя ВА-431 справа. Расцепитель минимального напряжения РМ-431 - шунтовой расцепитель, который даёт возможность 3-х полюсному автоматическому выключателю серии ВА-431 размыкаться или замыкаться с временной задержкой или без неё в тех случаях, когда напряжение на выводах расцепителя снижается ниже заранее установленного значения | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PI2XGIgW.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PI2XGIgW.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 1825 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 42 2016 | шт. шт. шт. | 4680409008348 14680409008352 | 9.4 40 120 | 2.8 30 80 | 7 15 110 | см. см. см. | 0.105 4.3 448.44 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 220 В | 1 | 18 | 0 | Прочее (EV000154) | Расцепитель миним. напряжения (EV010155) | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21262DEK | Расцепитель минимального напряжения 380-400 В для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Расцепитель минимального напряжения серии РМ-431 Dekraft; ном. переменное напряжение 380-400 В; напр. срабатывания 70-110% от номинального; установка в корпус автоматического выключателя ВА-431 справа. Расцепитель минимального напряжения РМ-431 - шунтовой расцепитель, который даёт возможность 3-х полюсному автоматическому выключателю серии ВА-431 размыкаться или замыкаться с временной задержкой или без неё в тех случаях, когда напряжение на выводах расцепителя снижается ниже заранее установленного значения | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PI2XGIgW.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PI2XGIgW.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 1900 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 42 2016 | шт. шт. шт. | 4680409008362 14680409008376 | 9.4 40 120 | 2.8 30 80 | 7 15 110 | см. см. см. | 0.106 4.3 448.44 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 380 В | 1 | 18 | 0 | Прочее (EV000154) | Расцепитель миним. напряжения (EV010155) | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21263DEK | Расцепитель минимального напряжения 415 В для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Расцепитель минимального напряжения серии РМ-431 Dekraft; ном. переменное напряжение 415 В; напр. срабатывания 70-110% от номинального; установка в корпус автоматического выключателя ВА-431 справа. Расцепитель минимального напряжения РМ-431 - шунтовой расцепитель, который даёт возможность 3-х полюсному автоматическому выключателю серии ВА-431 размыкаться или замыкаться с временной задержкой или без неё в тех случаях, когда напряжение на выводах расцепителя снижается ниже заранее установленного значения | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PI2XGIgW.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PI2XGIgW.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2050 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 42 2016 | шт. шт. шт. | 4680409008386 14680409008390 | 9.4 40 120 | 2.8 30 80 | 7 15 110 | см. см. см. | 0.106 4.3 448.44 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 415 В | 0.5 | 18 | 1 | Прочее (EV000154) | Расцепитель миним. напряжения (EV010155) | 6 А | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21264DEK | Расцепитель независимый 110-127В для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Расцепитель независимый серии РН-431 Dekraft; ном. переменное напряжение 110-127 В; напр. срабатывания 70-110% от номинального; установка в корпус автоматического выключателя ВА-431 справа. Расцепитель независимый серии РН-431 позволяет дистанционно отключить 3-х полюсный автоматический выключатель серии ВА-431 при подаче на его клеммы номинального напряжения, которое указано на корпусе. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mU3ck55g.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mU3ck55g.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987985 | ВА430 ВА 430 автоматические выключатели защиты электродвигателя автоматы защиты двигателя |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 1250 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 42 2016 | шт. шт. шт. | 4680409008409 14680409008413 | 9.4 40 120 | 2.8 30 80 | 7 15 110 | см. см. см. | 0.105 4.3 448.44 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 110 В | 1 | 18 | 0 | Прочее (EV000154) | Независимый/шунтовой расцепитель (для силовых автоматов) (EV009614) | 6 А | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21265DEK | Расцепитель независимый 220-240В для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Расцепитель независимый серии РН-431 Dekraft; ном. переменное напряжение 220-240 В; напр. срабатывания 70-110% от номинального; установка в корпус автоматического выключателя ВА-431 справа. Расцепитель независимый серии РН-431 позволяет дистанционно отключить 3-х полюсный автоматический выключатель серии ВА-431 при подаче на его клеммы номинального напряжения, которое указано на корпусе. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mU3ck55g.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mU3ck55g.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 1810 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 42 2016 | шт. шт. шт. | 4680409008423 14680409008437 | 9.4 40 120 | 2.8 30 80 | 7 15 110 | см. см. см. | 0.104 4.3 448.44 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 220 В | 1 | 18 | 0 | Прочее (EV000154) | Независимый/шунтовой расцепитель (для силовых автоматов) (EV009614) | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21266DEK | Расцепитель независимый 380-400В для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Расцепитель независимый серии РН-431 Dekraft; ном. переменное напряжение 380-400 В; напр. срабатывания 70-110% от номинального; установка в корпус автоматического выключателя ВА-431 справа. Расцепитель независимый серии РН-431 позволяет дистанционно отключить 3-х полюсный автоматический выключатель серии ВА-431 при подаче на его клеммы номинального напряжения, которое указано на корпусе. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mU3ck55g.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mU3ck55g.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 1925 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 42 2016 | шт. шт. шт. | 4680409008447 14680409008451 | 9.4 40 120 | 2.8 30 80 | 7 15 110 | см. см. см. | 0.109 4.3 448.44 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 380 В | 1 | 18 | 0 | Прочее (EV000154) | Независимый/шунтовой расцепитель (для силовых автоматов) (EV009614) | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21267DEK | Расцепитель независимый 415В для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Расцепитель независимый серии РН-431 Dekraft; ном. переменное напряжение 415 В; напр. срабатывания 70-110% от номинального; установка в корпус автоматического выключателя ВА-431 справа. Расцепитель независимый серии РН-431 позволяет дистанционно отключить 3-х полюсный автоматический выключатель серии ВА-431 при подаче на его клеммы номинального напряжения, которое указано на корпусе. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mU3ck55g.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mU3ck55g.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 2010 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 42 2016 | шт. шт. шт. | 4680409008461 14680409008475 | 9.4 40 120 | 2.8 30 80 | 7 15 110 | см. см. см. | 0.105 4.3 448.44 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 415 В | 1 | 18 | 0 | Прочее (EV000154) | Независимый/шунтовой расцепитель (для силовых автоматов) (EV009614) | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21268DEK | Контакт доп. фронтальный 2НО для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Дополнительные контакты серии ДК-431 F Dekraft; фронтальная установка; кол-во и тип контактов - 2НО; ток терм. стойкости 2,5 А. Дополнительные контакты серии ДК-431 F предназначены для сигнализации о состоянии главных контактов автоматических выключателей ВА-431: включены - выключены. Переключение контактов ДК-431 F происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pdkBM6bp.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pdkBM6bp.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 844.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 40 160 7680 | шт. шт. шт. шт. | 4680409008485 4680409008492 14680409008499 | 4.5 8.9 28.7 120 | 1 23.1 40.5 80 | 3 8.7 14.9 110 | см. см. см. см. | 0.015 0.676 3.127 155 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | 3 А | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Да | 0 | 2 | 2 | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21269DEK | Контакт доп. фронтальный 1НО+1НЗ для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Дополнительные контакты серии ДК-431 F Dekraft; фронтальная установка; кол-во и тип контактов - 1НО+1НЗ; ток терм. стойкости 2,5 А. Дополнительные контакты серии ДК-431 F предназначены для сигнализации о состоянии главных контактов автоматических выключателей ВА-431: включены - выключены. Переключение контактов ДК-431 F происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ON_FAKI9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ON_FAKI9.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 1020 | штука | 0 | 5 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 5 1 160 7680 | шт. шт. шт. шт. | 4680409008508 14680409008512 | 9 4.5 28.6 80 | 8 1 40.5 120 | 5 3 15.1 110 | см. см. см. см. | 0.077 0.015 3.114 159 | кг. кг. кг. кг. | [13 empty] | 690 В | 0.5 |  | 1 | Прочее (EV000154) | Вспомогат. выключатель (контакт) (EV009832) | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21270DEK | Контакт доп. боковой 2НО для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Дополнительный контакт серии ДК-431 Dekraft; ном. раб. ток до 6 А; кол-во и тип контактов - 2НО; установка с левой стороны автомата. Контакт дополнительный серии ДК-431 выполняет функцию контакта состояния автоматического выключателя защиты двигателя серии ВА-431: включен - выключен. Переключение контактов происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9-gqXmSD.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9-gqXmSD.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 1015 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 48 2304 | шт. шт. шт. | 4680409008522 14680409008536 | 2.3 28.5 120 | 10.3 40.6 80 | 7.9 15.3 107 | см. см. см. | 0.049 2.774 148 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 690 В | 0.5 | 9 | 0 | Прочее (EV000154) | Вспомогат. выключатель (контакт) (EV009832) | 6 А | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21271DEK | Контакт доп. боковой 1НО+1НЗ для ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Дополнительный контакт серии ДК-431 Dekraft; ном. раб. ток до 6 А; кол-во и тип контактов - 1НО+1НЗ; установка с левой стороны автомата. Контакт дополнительный серии ДК-431 выполняет функцию контакта состояния автоматического выключателя защиты двигателя серии ВА-431: включен - выключен. Переключение контактов происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y-T2_X0h.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y-T2_X0h.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1285 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00168_19 |  |  |  | 1150 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 48 2304 | шт. шт. шт. | 4680409008546 14680409008550 | 10.1 28.6 120 | 2.5 40.5 80 | 8.1 15 105 | см. см. см. | 0.052 2.949 156 | кг. кг. кг. | [13 empty] | 690 В | 0.5 | 9 | 0 | Прочее (EV000154) | Вспомогат. выключатель (контакт) (EV009832) | 6 А | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21272DEK | Корпус пласт. IP55 для установки ВА-431 | Dekraft |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Корпус пластиковый серии КП-431-IP55 Dekraft; габаритные размеры 114х87х81 мм; навесной; ном. ток до 32 А; степень защиты IP55; выполнен из самозатухающего пластика. Корпус пластиковый серииКП431-IP55 обеспечивает надежную защиту персонала от удара электрическим током, а также защищает электрическое оборудование, находящееся внутри корпуса, от воздействия неблагоприятных внешних факторов и механических повреждений. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9V_hKIFN.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9V_hKIFN.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987985 | ВА430 ВА 430 автоматические выключатели защиты электродвигателя автоматы защиты двигателя | [8 empty] | 1545 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 5 240 | шт. шт. шт. | 4680409008836 14680409008833 | 15.1 40 120 | 10 30 80 | 9.1 15 110 | см. см. см. | 0.249 1.257 165 | кг. кг. кг. | [6 empty] | IP55 (EV006420) | [13 empty] | Открытой установки (EV000384) | [8 empty] | Белый (EV000202) | 87 мм | 114 мм | 81 мм | Нет | 91 мм | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Пластик (EV000139) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21240DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 25-40A 30кА ВА-432 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-432 Dekraft; диапазон уставок тока 25 - 40 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 10 - 25 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-432 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpqIPpwz7MWAOozK5f16d0ed0b0e61595330797.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpqIPpwz7MWAOozK5f16d0ed0b0e61595330797.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167423 https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | Коммутационое оборудование Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2714 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС RU С-FR.БЛ08.В.00988_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 |  |  |  | 8550 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 480 | шт. шт. шт. | 4680409016879 14680409016876 | 7.2 28.7 120 | 14.1 35.8 80 | 13.2 27 123 | см. см. см. | 0.694 14.245 356 | кг. кг. кг. | Нет | 40 А | Нет | 3 | 220...660 В | 25...40 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 35 кА | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21241DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 40-63A 30кА ВА-432 | Dekraft |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-432 Dekraft; диапазон уставок тока 40 - 63 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 10 - 25 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-432 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpqIPpwz7MWAOozK5f16d0ed0b0e61595330797.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpqIPpwz7MWAOozK5f16d0ed0b0e61595330797.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167423 https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | Коммутационое оборудование Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2714 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС RU С-FR.БЛ08.В.00988_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 |  |  |  | 8550 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 480 | шт. шт. шт. | 4680409016886 14680409016883 | 7.4 29.1 120 | 14.3 36 80 | 13.3 27.1 120 | см. см. см. | 0.708 14.598 365 | кг. кг. кг. | Нет | 63 А | Нет | 3 | 220...660 В | 40...63 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 35 кА | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21242DEK | Авт. выключатель защ. двиг. 3P 56-80A 35кА ВА-432 | Dekraft |  |  |  | 8536209007 | Прочие | Автоматический выключатель серии ВА-432 Dekraft; диапазон уставок тока 56 - 80 А; ном. раб. напряжение 690 В; сечение подключаемых проводников 10 - 25 кв. мм. Корпус устройства изготовлен из самозатухающей пластмассы. Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-432 Dekraft предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы. Дополнительно доступен ряд аксессуаров, облегчающих работу с устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43B | Автоматы защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpqIPpwz7MWAOozK5f16d0ed0b0e61595330797.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpqIPpwz7MWAOozK5f16d0ed0b0e61595330797.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167423 https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | Коммутационое оборудование Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2714 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС RU С-FR.БЛ08.В.00988_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 |  |  |  | 8550 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 720 | шт. шт. шт. | 4680409016893 14680409016890 | 7.1 28.3 80 | 14.1 35.9 120 | 13.3 27.2 100 | см. см. см. | 0.719 14.742 537.857 | кг. кг. кг. | Нет | 80 А | Нет | 3 | 220...660 В | 56...80 А | IP20 (EV006405) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Термомагнитный (EV009462) | 35 кА | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21280DEK | Контакт доп. боковой 1НО+1НЗ для ВА-432 | Dekraft |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Дополнительный контакт серии ДК-432 Dekraft; ном. раб. ток до 6 А; кол-во и тип контактов - 1НО+1НЗ; установка с правой стороны автомата. Контакт дополнительный серии ДК-432 выполняет функцию контакта состояния автоматического выключателя защиты двигателя серии ВА-432: включен - выключен. Переключение контактов происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 43A | Аксессуары для автоматов защиты двигателя ВА-430 | DMP | Dekraft. Автоматы защиты двигателя | PVB | Энергетика Базовая | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/669VwwqjVLbOdWeS5f226395934aa1596089237.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/669VwwqjVLbOdWeS5f226395934aa1596089237.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2714 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1673 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96318_22 ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02358_22 ЕАЭС RU С-FR.БЛ08.В.00988_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18975_20 |  |  |  | 899 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 10 150 3600 | шт. шт. шт. шт. | 4680409016916 4680409016909 14680409016906 | 8 10.7 28.7 120 | 1 15.9 35.4 80 | 6.8 9.1 27.1 96 | см. см. см. см. | 0.04 0.439 6.995 182 | кг. кг. кг. кг. | [13 empty] | 690 В | 0.5 |  | 0 | Прочее (EV000154) | Вспомогат. выключатель (контакт) (EV009832) | 6 А | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене