## Worksheet
Количество референсов: 36 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Etim | [17 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF002563 - Номин. отключающая способность | EF002566 - Конструктивный размер (габарит) | EF002572 - Категория применения | EF004473 - Тип индикатора срабатывания | EF000010 - Модель/исполнение | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001430 - Расстояние между центрами зажимов 50 мм | EF001431 - Расстояние между центрами зажимов 40 мм | EF001432 - Расстояние между центрами зажимов 60 мм | EF001452 - Конструктивный размер вставки плавкого предохранителя | EF006048 - Расстояние между центрами зажимов 100 мм | EF006049 - Расстояние между центрами зажимов 185 мм | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006017 - С перчаткой | EF006484 - Расширенная/ удлиненная верхняя часть | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
21304DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 63А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 63 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 482.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302402 4630004302396 14630004302393 | 10.4 7.9 39.5 80 | 9.5 2.9 27.9 120 | 7.4 5.7 23.4 110 | см. см. см. см. | 0.96 0.171 18.762 738 | кг. кг. кг. кг. | 63 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21305DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 80А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 80 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 482.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302426 4630004302419 14630004302416 | 8.4 7.9 39.2 80 | 9.6 2.9 27.8 120 | 9.9 5.7 22.8 110 | см. см. см. см. | 0.505 0.161 18.736 720 | кг. кг. кг. кг. | 80 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21306DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 100А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 100 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 482.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302341 4630004302334 14630004302331 | 8.6 2.8 26.7 80 | 10.1 8 40.1 120 | 7 5.7 22.4 110 | см. см. см. см. | 0.516 0.163 19.162 695 | кг. кг. кг. кг. | 100 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21307DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 125 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mkmweizW.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mkmweizW.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 482.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302365 4630004302358 14630004302355 | 8.7 3.1 27.1 80 | 10.4 8.2 39.9 120 | 7.4 6.4 22.6 110 | см. см. см. см. | 0.519 0.162 19.084 699 | кг. кг. кг. кг. | 125 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21308DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 160А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 160 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N7jJngEilk_2tJ0e65fa7e8f97b051710915215.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N7jJngEilk_2tJ0e65fa7e8f97b051710915215.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 482.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302389 4630004302372 14630004302379 | 6.2 7.9 27 80 | 7.8 2.9 25 120 | 8.7 5.7 28 110 | см. см. см. см. | 0.518 0.171 18.478 738 | кг. кг. кг. кг. | 160 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21309DEK | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 125А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 35; габарит 1; ном. ток 125 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N7jJngEilk_2tJ0e65fa7e8f97b051710915215.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N7jJngEilk_2tJ0e65fa7e8f97b051710915215.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 985 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 48 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302464 4630004302457 14630004302454 | 16 13.5 33.5 80 | 15.1 4.8 31.1 120 | 8.4 6.2 31.5 110 | см. см. см. см. | 1.179 0.436 19.435 552 | кг. кг. кг. кг. | 125 А | 660 В | 50 кА | 1 (NH1) (EV003993) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21310DEK | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 160А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 35; габарит 1; ном. ток 160 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QfnecKr7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QfnecKr7.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 918 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 48 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302488 4630004302471 14630004302478 | 6.5 13.5 28 80 | 13.8 4.8 30 120 | 14.8 6.2 31 110 | см. см. см. см. | 0.436 0.449 20.938 552 | кг. кг. кг. кг. | 160 А | 660 В | 50 кА | 1 (NH1) (EV003993) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21311DEK | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 200А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 35; габарит 1; ном. ток 200 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QfnecKr7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QfnecKr7.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 985 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 48 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302501 4630004302495 14630004302492 | 6.5 13.5 28 80 | 13.8 4.8 30 120 | 14.8 6.2 31 110 | см. см. см. см. | 0.518 0.436 20.938 552 | кг. кг. кг. кг. | 200 А | 660 В | 50 кА | 1 (NH1) (EV003993) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21312DEK | Предохр. ножевой 35, габарит 1, 250А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 353; габарит 1; ном. ток 250 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QfnecKr7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QfnecKr7.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 907 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 48 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302525 4630004302518 14630004302515 | 6.5 13.5 28 80 | 13.8 4.8 30 120 | 14.8 6.2 31 110 | см. см. см. см. | 1.508 0.436 21.137 552 | кг. кг. кг. кг. | 250 А | 660 В | 50 кА | 1 (NH1) (EV003993) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21313DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 200А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 37; габарит 2; ном. ток 200 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 1240 | штука | 0 | 2 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 2 1 36 648 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302563 4630004302556 14630004302553 | 7.2 15 25 80 | 12 5.8 33 120 | 15.5 7.2 38 110 | см. см. см. см. | 1.478 0.639 23.014 450 | кг. кг. кг. кг. | 200 А | 660 В | 50 кА | 2 (NH2) (EV003994) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21314DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 250А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 37; габарит 2; ном. ток 250 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 1330 | штука | 0 | 2 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 2 1 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302587 4630004302570 14630004302577 | 7.2 15 25 80 | 12 5.8 33 120 | 15.5 7.2 38 110 | см. см. см. см. | 0.639 0.639 23.014 612 | кг. кг. кг. кг. | 250 А | 660 В | 50 кА | 2 (NH2) (EV003994) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21315DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 315А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 37; габарит 2; ном. ток 315 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 1240 | штука | 0 | 2 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 2 1 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302600 4630004302594 14630004302591 | 7.2 15 25 80 | 12 5.8 33 120 | 15.5 7.2 38 110 | см. см. см. см. | 1.321 0.639 23.014 612 | кг. кг. кг. кг. | 315 А | 660 В | 50 кА | 2 (NH2) (EV003994) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21316DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 355А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 37; габарит 2; ном. ток 355 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 1330 | штука | 0 | 2 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 2 1 36 648 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302624 4630004302617 14630004302614 | 7.2 15 25 80 | 12 5.8 33 120 | 15.5 7.2 38 110 | см. см. см. см. | 1.478 0.639 23.014 450 | кг. кг. кг. кг. | 355 А | 660 В | 50 кА | 2 (NH2) (EV003994) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21317DEK | Предохр. ножевой 37, габарит 2, 400А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 37; габарит 2; ном. ток 400 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uxmpd0jh.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 1240 | штука | 0 | 2 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 2 1 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302648 4630004302631 14630004302638 | 12.5 5.6 33.2 80 | 16.3 15 38.4 120 | 8.4 7 27 120 | см. см. см. см. | 1.204 0.587 22.52 555 | кг. кг. кг. кг. | 400 А | 660 В | 50 кА | 2 (NH2) (EV003994) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21318DEK | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 355А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 39; габарит 3; ном. ток 355 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l6gQf6Oh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l6gQf6Oh.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 1630 | штука | 0 | 2 | BB1 PCE CAR PAL | 2 1 3 4 | 2 1 24 480 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302686 4630004302679 14630004302676 | 8.5 15 29 15 | 13.5 6.7 29 6.7 | 15.3 8.5 33 8.5 | см. см. см. см. | 1.856 0.827 19.882 0.828 | кг. кг. кг. кг. | 355 А | 660 В | 50 кА | 3 (NH3) (EV004005) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21319DEK | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 400А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 39; габарит 3; ном. ток 400 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l6gQf6Oh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l6gQf6Oh.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 1750 | штука | 0 | 2 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 2 1 24 768 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302709 4630004302693 14630004302690 | 8.5 15 35.2 120 | 13.5 6.7 43.7 80 | 15.3 8.5 20.7 100 | см. см. см. см. | 1.856 0.828 20.071 657.263 | кг. кг. кг. кг. | 400 А | 660 В | 50 кА | 3 (NH3) (EV004005) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21320DEK | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 500А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 39; габарит 3; ном. ток 500 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l6gQf6Oh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l6gQf6Oh.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 3675 | штука | 0 | 2 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 2 1 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302723 4630004302716 14630004302713 | 8.5 15 29 80 | 13.5 6.7 29 120 | 15.3 8.5 33 110 | см. см. см. см. | 0.828 0.754 19.882 552 | кг. кг. кг. кг. | 500 А | 660 В | 50 кА | 3 (NH3) (EV004005) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21321DEK | Предохр. ножевой 39, габарит 3, 630А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 39; габарит 3; ном. ток 630 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l6gQf6Oh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l6gQf6Oh.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 3675 | штука | 0 | 2 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 2 1 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302747 4630004302730 14630004302737 | 8.5 15 29 80 | 13.5 6.7 29 120 | 15.3 8.5 33 110 | см. см. см. см. | 1.856 0.828 19.882 552 | кг. кг. кг. кг. | 630 А | 660 В | 50 кА | 3 (NH3) (EV004005) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21322DEK | Держатель ножевого предохр. 33, габарит 00, 2-160А ДП-101 | Dekraft |  |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Держатель ножевого предохранителя серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; номинальный ток до 160 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Держатель устойчив к механическим и термическим воздействиям, а также динамическим ударам при коротких замыканиях. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | ACC | Аксессуары для ножевых предохранителей ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC001046 | Держатель продольных плавких предохранителей (вставок) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GpyT9CrX.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GpyT9CrX.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 637 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 120 2880 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302440 4630004302433 14630004302430 | 12.8 7.9 39 120 | 9.5 2.9 34 80 | 6.5 5.7 29 120 | см. см. см. см. | 0.554 0.184 22.836 550 | кг. кг. кг. кг. | [6 empty] | Держатель плавкого предохранителя (EV009427) | 160 А | 1 | Нет | Нет | Нет | 00 (NH00) (EV000066) | Нет | Нет | Прочее (EV000154) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21323DEK | Держатель ножевого предохр. 35, габарит 1, 125-250А ДП-101 | Dekraft |  |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Держатель ножевого предохранителя серии ПН-101 Dekraft; тип 35; габарит 00; номинальный ток до 250 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Держатель устойчив к механическим и термическим воздействиям, а также динамическим ударам при коротких замыканиях. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | ACC | Аксессуары для ножевых предохранителей ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC001046 | Держатель продольных плавких предохранителей (вставок) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rouVyiB1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rouVyiB1.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 1365 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 900 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302532 4630004302549 14630004302539 | 13.5 14.8 29 80 | 4.8 13.7 34 120 | 6.2 6.4 41 110 | см. см. см. см. | 0.534 2.02 0.508 810 | кг. кг. кг. кг. | [6 empty] | Держатель плавкого предохранителя (EV009427) | 250 А | 1 | Нет | Нет | Нет | 1 (NH1) (EV003993) | Нет | Нет | Прочее (EV000154) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21324DEK | Держатель ножевого предохр. 37, габарит 2, 200-400А ДП-101 | Dekraft |  |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Держатель ножевого предохранителя серии ПН-101 Dekraft; тип 37; габарит 00; номинальный ток до 400 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Держатель устойчив к механическим и термическим воздействиям, а также динамическим ударам при коротких замыканиях. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | ACC | Аксессуары для ножевых предохранителей ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC001046 | Держатель продольных плавких предохранителей (вставок) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nie84exJ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nie84exJ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 2425 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4630004302655 4630004302662 14630004302652 | 15 22.5 32 80 | 5.8 6.4 27 120 | 7.2 10.2 47 110 | см. см. см. см. | 0.817 2.02 0.798 552 | кг. кг. кг. кг. | [6 empty] | Держатель плавкого предохранителя (EV009427) | 400 А | 1 | Нет | Нет | Нет | 2 (NH2) (EV003994) | Нет | Нет | Прочее (EV000154) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21325DEK | Держатель ножевого предохр. 39, габарит 3, 355-630А ДП-101 | Dekraft |  |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Держатель ножевого предохранителя серии ПН-101 Dekraft; тип 39; габарит 00; номинальный ток до 630 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Держатель устойчив к механическим и термическим воздействиям, а также динамическим ударам при коротких замыканиях. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | ACC | Аксессуары для ножевых предохранителей ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC001046 | Держатель продольных плавких предохранителей (вставок) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RSsIJJ_r.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RSsIJJ_r.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 2960 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 21 378 | шт. шт. шт. | 4630004302754 14630004302751 | 15 36 80 | 6.7 27 120 | 8.5 47 110 | см. см. см. | 0.836 20.403 531 | кг. кг. кг. | [6 empty] | Держатель плавкого предохранителя (EV009427) | 630 А | 1 | Нет | Нет | Нет | 3 (NH3) (EV004005) | Нет | Нет | Прочее (EV000154) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21326DEK | Рукоятка для съема предохранителей ножевых РС-101 | Dekraft |  |  |  | 8205598099 | Инструменты ручные прочие (включая алмазные стеклорезы), прочие | Рукоятка для съема серии РС-101 ножевого предохранителя ПН-101 Dekraft; подходит к габаритам 00, 1, 2,3; номинальный ток до 1000 А. Рукоятки съема предназначены для установки в держатели и демонтажа предохранителей серии ПН-101. Кроме того, рукоятки можно использовать для предохранителей других марок, разработанных в соответствии с ГОСТ Р 50339, IEC 60269. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | ACC | Аксессуары для ножевых предохранителей ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC002181 | Рукоятка (инструмент) для извлечения плавкой вставки (NH-предохранителя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t_XENVRq.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t_XENVRq.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2821 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1254 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-МИО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03874_22 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.00090_19 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 1000 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 50 600 | шт. шт. шт. | 14630004302324 | 16 40.6 80 | 6.3 52.3 120 | 9.4 35.4 110 | см. см. см. | 0.2 11.699 120 | кг. кг. кг. | [16 empty] | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21327DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 2А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536101000 | Предохранители плавкие на силу тока не более 10 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 2 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 477.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR PAL | 2 1 3 4 | 3 1 108 3456 | шт. шт. шт. шт. | 4630004309784 4630004309777 14630004309781 | 6.2 7.9 27 7.9 | 7.8 2.9 25 2.9 | 8.7 5.7 28 5.7 | см. см. см. см. | 0.713 0.171 18.478 0.171 | кг. кг. кг. кг. | 2 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21328DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 4А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536101000 | Предохранители плавкие на силу тока не более 10 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 4 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 491.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4630004309807 4630004309791 14630004309804 | 6.2 7.9 27.6 80 | 7.8 2.9 40.8 120 | 8.7 5.7 22.8 110 | см. см. см. см. | 0.512 0.171 18.967 738 | кг. кг. кг. кг. | 4 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21329DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 6А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536101000 | Предохранители плавкие на силу тока не более 10 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 6 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 491.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR PAL | 2 1 3 4 | 3 1 108 3456 | шт. шт. шт. шт. | 4630004309821 4630004309814 14630004309828 | 6.2 7.9 27 7.9 | 7.8 2.9 25 2.9 | 8.7 5.7 28 5.7 | см. см. см. см. | 0.713 0.171 18.478 0.171 | кг. кг. кг. кг. | 6 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21330DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 8А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536101000 | Предохранители плавкие на силу тока не более 10 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 8 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 477.5 | штука |  | 3 | BB1 PCE CAR | 2 1 3 | 3 1 108 | шт. шт. шт. | 4630004309845 4630004309838 14630004309842 | 6.2 7.9 27 | 7.8 2.9 25 | 8.7 5.7 28 | см. см. см. | 0.171 0.171 18.478 | кг. кг. кг. | 8 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21331DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 10А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536101000 | Предохранители плавкие на силу тока не более 10 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 10 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 491.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4630004309869 4630004309852 14630004309866 | 6.2 7.9 27 80 | 7.8 2.9 25 120 | 8.7 5.7 28 110 | см. см. см. см. | 0.171 0.177 19.499 720 | кг. кг. кг. кг. | 10 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21332DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 12А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 12 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 477.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR | 2 1 3 | 3 1 108 | шт. шт. шт. | 4630004309883 4630004309876 14630004309880 | 8.6 7.9 27.2 | 10.1 2.9 40 | 7.2 5.7 22.6 | см. см. см. | 0.546 0.171 20.089 | кг. кг. кг. | 12 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21333DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 16А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 16 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 491.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3456 | шт. шт. шт. шт. | 4630004309906 4630004309890 14630004309903 | 8.8 6.1 27 120 | 10 3.4 25 80 | 7.1 7.2 28 105 | см. см. см. см. | 0.509 0.16 18.478 591 | кг. кг. кг. кг. | 16 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21334DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 20А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 20 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 491.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR PAL | 2 1 3 4 | 3 1 108 3456 | шт. шт. шт. шт. | 4630004309920 4630004309913 14630004309927 | 6.2 7.9 27 7.9 | 7.8 2.9 25 2.9 | 8.7 5.7 28 5.7 | см. см. см. см. | 0.713 0.171 18.478 611.886 | кг. кг. кг. кг. | 20 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21335DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 25А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 25 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 491.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR PAL | 2 1 3 4 | 3 1 108 3456 | шт. шт. шт. шт. | 4630004309944 4630004309937 14630004309941 | 6.2 7.9 27 7.9 | 7.8 2.9 25 2.9 | 8.7 5.7 28 5.7 | см. см. см. см. | 0.713 0.171 18.478 611.886 | кг. кг. кг. кг. | 25 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21336DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 32А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 32 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 491.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4630004309968 4630004309951 14630004309965 | 6.2 7.9 27 80 | 7.8 2.9 25 120 | 8.7 5.7 28 110 | см. см. см. см. | 0.713 0.171 18.478 738 | кг. кг. кг. кг. | 32 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21337DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 40А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 40 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 491.5 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4630004309982 4630004309975 14630004309989 | 8.4 7.9 43 80 | 11 2.9 28 120 | 10.3 5.7 22.5 110 | см. см. см. см. | 1.291 0.171 18.874 738 | кг. кг. кг. кг. | 40 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21338DEK | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 50А ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 33; габарит 00; ном. ток 50 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZI1FE8TQ.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые | https://api.systeme.ru/product/media/download/983469 | Силовое оборудование Предохранители ножевые ПН-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/190 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00018_19 ТС RU С-CN.АИ96.В.00046 |  |  |  | 458 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 3 1 108 3888 | шт. шт. шт. шт. | 4610007500029 4610007500012 14610007500026 | 10 7.9 41.4 80 | 11 2.9 29.4 120 | 8.3 5.7 21.5 110 | см. см. см. см. | 0.518 0.171 18.922 738 | кг. кг. кг. кг. | 50 А | 660 В | 50 кА | 00 (NH00) (EV000066) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21339DEK | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | Dekraft |  |  |  | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранитель ножевой серии ПН-101 Dekraft; тип 39; габарит 3; ном. ток 800 А. Предохранители ножевые применяются в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, напряжением до 660 В, частотой 50 Гц. Они представляют собой наиболее компактные и экономичные устройства защиты электрических цепей и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания. Индикатор состояния позволяет быть уверенным в защите электрооборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Ножевые предохранители ПН-101 | DKF | Dekraft. Ножевые предохранители ПН-101 | PVB | Энергетика Базовая | EC000055 | Низковольт. предохранитель (плавкая вставка) HRC (с высок. отключ. способностью) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W2Wf4fdUrvSVocOT65fa7e911482d1710915217.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W2Wf4fdUrvSVocOT65fa7e911482d1710915217.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | аксессуары для автоматических выключателей расцепитель ВА-300 ВА-300М Силовое оборудование Воздушные автоматические выключатели ВА-750 ВА-730 ПН-101 ВА-300L МПС-330Е АВР-701 Аксессуары для воздушных автоматических выключателей Брошюра РН-730 Электромагнит включения ЭВ--730 Расцепитель минимального напряжения РМ-730 РМВ-730 Привод моторный МП-730 МП-750 Блокировки в отключенном состоянии Блокировки дверцы БО-730 БД-730 Трансформаторы тока Блокировки механические БМ-730 Модуль передачи сигналов МПС-730 МПС-750 Автоматический ввод резерва Автоматические выключачатели в литом корпусе ВА-330 Блок питания ВА-300А АВР-300 Выключатели разьединители ВР-101 Предохранители ножевые |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2820 | С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01232_22 |  |  |  | 3340 | штука |  | 2 | CAR PCE | 3 1 | 2 1 | шт. шт. | 4680409053638 4680409053621 | 14.1 15 | 17 6.7 | 9.7 8.5 | см. см. | 1.67 0.75 | кг. кг. | 800 А | 660 В | 50 кА | 3 (NH3) (EV004005) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене