## Worksheet
Количество референсов: 2 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Etim | [23 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF002486 - Диапазон измерения напряжения | EF003340 - Со съемными клеммами | EF003391 - Контроль мин. трехфазного напряжения | EF003393 - Контроль макс. трехфазного напряжения | EF003396 - Контроль мин. напряжения при постоян. токе | EF003397 - Контроль макс. напряжения при постоян. токе | EF003399 - Тип измеряемого напряжения | EF003412 - Контроль чередования фаз | EF003413 - Контроль обрыва фаз | EF003414 - Контроль мин. напряжения | EF003415 - Контроль макс. напряжения | EF003416 - Контроль перекоса фаз | EF003961 - Тип подключения | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF006134 - Диапазон измеряемого напряжения №1 | EF008189 - Макс. задержка на включение | EF008190 - Мин. задержка на включение | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
23300DEK | Реле контроля фаз 380В тип 01 серии РК-101 Dekraft | Dekraft |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Реле контроля фаз Dekraft РК-101 предназначены для сигнализации и управления коммутационными аппаратами, которые в свою очередь включают или отключают электрооборудование при некачественном сетевом напряжении. Реле выполняет следующие функции контроля сети: контроль чередования фаз, контроль обрыва фазы, контроль перенапряжения, контроль падения напряжения. Реле контроля фаз широко применяется в бытовой сфере и промышленности особенно в системах автоматического ввода резерва (АВР), защиты асинхронных электродвигателей. При подаче на реле контроля фаз трехфазного напряжения допустимой величины, которое лежит в пределах между Uмакс и Uмин, с прямым порядком чередования фаз происходит замыкание контактов 15-18 и размыкание контактов 15-16. При изменении трехфазного напряжения, которое выходит за пределы установленного диапазона или произошло изменение чередования фаз, или обрыв фазы происходит размыкание контактов 15-18 и замыкание контактов 15-16. А также загорается световая индикация причины срабатывания реле контроля фаз. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Реле контроля фаз РК-101 | DPR | Dekraft. Реле контроля фаз | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HOXU6U19.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HOXU6U19.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 | https://api.systeme.ru/product/media/download/983478 | Коммутационое оборудование реле контроля фаз РК-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1105 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/199 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05008_22 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01914 ТС RU С-CN.АИ96.В.00013 |  |  |  | 3590 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 40 960 | шт. шт. шт. | 4630004309289 14630004309286 | 5.8 29.1 120 | 9.5 37.6 80 | 12.3 26.6 95 | см. см. см. | 0.229 9.813 250 | кг. кг. кг. | 46 мм | 71 мм | 114 мм | 300...460 В | Нет | Да | Да | Нет | Нет | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Да | Да | Да | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 400...400 В | 300...460 В | 9 с | 1.5 с | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 1 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
23301DEK | Реле контроля фаз 380В тип 02 серии РК-101 Dekraft | Dekraft |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Реле контроля фаз Dekraft РК-101 предназначены для сигнализации и управления коммутационными аппаратами, которые в свою очередь включают или отключают электрооборудование при некачественном сетевом напряжении. Реле выполняет следующие функции контроля сети: контроль чередования фаз, контроль обрыва фазы, контроль перенапряжения, контроль падения напряжения. Реле контроля фаз широко применяется в бытовой сфере и промышленности особенно в системах автоматического ввода резерва (АВР), защиты асинхронных электродвигателей. При подаче на реле контроля фаз трехфазного напряжения допустимой величины, которое лежит в пределах между Uмакс и Uмин, с прямым порядком чередования фаз происходит замыкание контактов 15-18 и размыкание контактов 15-16. При изменении трехфазного напряжения, которое выходит за пределы установленного диапазона или произошло изменение чередования фаз, или обрыв фазы происходит размыкание контактов 15-18 и замыкание контактов 15-16. А также загорается световая индикация причины срабатывания реле контроля фаз. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | BAS | Реле контроля фаз РК-101 | DPR | Dekraft. Реле контроля фаз | INB | Автоматизация Промышленности Базовая | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BTLkmr83.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BTLkmr83.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/986160 | контакторы преобразователи частоты аксессуары для автоматических выключателей Коммутационое оборудование КМ-102 Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-430 ПМ-102 КМ-103 тепловые реле перегрузки РТ-03 реле контроля фаз РК-101 ПЧ-510 реле тепловое пускаатели реле промежуточные РТ-02 ПР-102 | https://api.systeme.ru/product/media/download/983478 | Коммутационое оборудование реле контроля фаз РК-101 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1105 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/199 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05008_22 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01914 ТС RU С-CN.АИ96.В.00013 |  |  |  | 3285 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 48 960 | шт. шт. шт. | 4630004309371 14630004309378 | 4.2 32.8 80 | 10.9 32.6 120 | 9.7 22.2 100 | см. см. см. | 0.139 7.102 157 | кг. кг. кг. | 24 мм | 83 мм | 91 мм | 300...460 В | Нет | Да | Да | Нет | Нет | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Да | Да | Да | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 380...380 В | 300...460 В | 8 с | 2 с | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 1 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене