## Worksheet
Количество референсов: 40 | [55 empty] | Etim | [88 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000049 - Глубина | EF000167 - Вес | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000332 - Высота установочная (встраив.) | EF000846 - Ширина установочная (встраив.) | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF002032 - Диагональ экрана | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003021 - Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003022 - Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003024 - Количество HW-интерфейсов TTY | EF003025 - Количество HW-интерфейсов USB | EF003026 - Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003097 - С цветным дисплеем | EF003098 - Количество цветов дисплея | EF003099 - Количество пикселей по горизонтали | EF003100 - Количество пикселей по вертикали | EF003102 - Сенсорный экран (тачскрин) | EF003103 - Количество функционал. кнопок, программируемых | EF003104 - Кнопки со светодиодами | EF003105 - С цифров. клавиатурой | EF003106 - С буквенно-цифров. клавиатурой | EF003107 - С системными кнопками | EF003109 - С индикацией сообщения | EF003110 - С системой сообщений (включая буфер и подтверждение) | EF003111 - Возможна индикация технологической величины (выход) | EF003112 - Возможна задание величин по умолчанию (вход) | EF003113 - С заложенными программами | EF003114 - Количество уровней, закрытых паролем | EF003115 - Возможен вывод на печать | EF003116 - Количество языков онлайн | EF003117 - Возможность загрузки дополнит. компонентов программного обеспечения | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003651 - Ширина передней части | EF003652 - Высота передней части | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF004776 - Яркость | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006932 - Количество интерфейсов PROFINET | EF006933 - Количество беспроводных HW-интерфейсов | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF008244 - Тип дисплея | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF009259 - Количество кнопок с LED подсветкой | EF009260 - Количество системных кнопок | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000041 - Назначение/область применения | EF000351 - Количество фаз | EF004127 - Напряжение питания | EF007309 - С коммуникационным интерфейсом Ethernet/Интернет | EF007312 - С коммуникационным интерфейсом RS-232 | EF007314 - С коммуникационным интерфейсом RS-485 | EF008481 - Номин. раб. ток Ie в режимах нагрузки AC-15 400 В | EF008482 - Понижение реактивной мощности | SF000001 - Номинальный ток | SF000003 - Способ монтажа | SF004127 - Номинальное напряжение (В) | SF005474 - Степень защиты (IP) | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
AHFHMI7 | Выносной 7-дюймовый ЖК дисплей для активного фильтра гармоник | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | Выносной 7дюймовый дисплей для активных фильтров гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine, номинальное напряжение 24В DC, степень защиты IP65, рабочая температура от -10°C до +60°C | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC001412 | Графическая панель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7jAB9a36TvgkBmzt679fa342cda321738515266.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7jAB9a36TvgkBmzt679fa342cda321738515266.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988516 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3010 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2668 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.13671_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА05.В.16703_22 |  |  |  | 854000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409071816 | 5 | 14.3 | 20.4 | см. | 1.3 | кг. | 7 мм | 0.8 кг | 43 мм | 128 мм | 189 мм | Да | 7 дюйм | DC (постоян.) (EV000461) | Нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 64000 | 800 | 480 | Да | 0 | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2 | Нет | 3 | Да | IP65/IP67 (EV008925) | 204 мм | 143 мм | Нет | 350 кд/м² | Нет | Нет | 0 | 0 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Сенсорный дисплей (TFT) (EV005759) | Нет | Нет | Нет | 0 | 0 | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFM050W4D20 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422 | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль с встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем, ЭМС фильтром и портом RS-422 | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bnz5JpVWEku0KrsR68305e49039101748000329.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bnz5JpVWEku0KrsR68305e49039101748000329.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988342 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MS5x413Kbl4 https://rutube.ru/video/970c92c8352e109a950e161b9c0250bb/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239575 | 1712000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409047088 | 38.7 | 66.2 | 58.7 | см. | 36.5 | кг. | 184 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Да |  |  | Да | [51 empty] | 506.5 мм | 619 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 50 А | 35...35 кВАр | 50 | Навесной (SV007248) | 400 | IP20 (EV006405) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFM100W4D20 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422 | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль с встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем, ЭМС фильтром и портом RS-422 | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aW9FW6fF7asGDnpU68305e473dd9e1748000327.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aW9FW6fF7asGDnpU68305e473dd9e1748000327.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988339 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MS5x413Kbl4 https://rutube.ru/video/970c92c8352e109a950e161b9c0250bb/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239575 | 2312500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409047095 | 40.7 | 78.7 | 58.7 | см. | 50 | кг. | 204 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Да |  |  | Да | [51 empty] | 506.5 мм | 749 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 100 А | 70...70 кВАр | 100 | Навесной (SV007248) | 400 | IP20 (EV006405) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFM150W4D20 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422 | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 150А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль с встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем, ЭМС фильтром и портом RS-422 | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8wMvQVHdwkeo8P-v68305e3ea31cc1748000318.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8wMvQVHdwkeo8P-v68305e3ea31cc1748000318.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988336 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MS5x413Kbl4 https://rutube.ru/video/970c92c8352e109a950e161b9c0250bb/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239575 | 3468500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409047118 | 47.7 120 | 84.5 80 | 58.7 110 | см. см. | 65 272 | кг. кг. | 273 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Да |  |  | Да | [51 empty] | 506.5 мм | 804 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 150 А | 104...104 кВАр | 150 | Навесной (SV007248) | 400 | IP20 (EV006405) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFM050R4L20 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, стоечный модуль, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422 | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, модуль для установки в стойку с встроенным ЭМС фильтром и портом RS-422 | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZRdtjxBpTzVTxdNw68305e8d89bf51748000397.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZRdtjxBpTzVTxdNw68305e8d89bf51748000397.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988343 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MS5x413Kbl4 https://rutube.ru/video/970c92c8352e109a950e161b9c0250bb/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239575 | 1712000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409030363 | 38.7 | 66.2 | 58.7 | см. | 36.5 | кг. | 602.5 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Да |  |  | Да | [51 empty] | 530 мм | 180 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 50 А | 35...35 кВАр | 50 | Стоечный (SV001127) | 400 | IP20 (EV006405) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFM100R4L20 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP20, стоечный модуль, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422 | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, модуль для установки в стойку с встроенным ЭМС фильтром и портом RS-422 | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QQdC1TK7mG6obLTl68305e4c5d6051748000332.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QQdC1TK7mG6obLTl68305e4c5d6051748000332.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988340 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MS5x413Kbl4 https://rutube.ru/video/970c92c8352e109a950e161b9c0250bb/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239575 | 2312500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409052570 | 40.7 | 78.7 | 58.7 | см. | 50 | кг. | 732.5 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Да |  |  | Да | [51 empty] | 530 мм | 200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 100 А | 70...70 кВАр | 100 | Стоечный (SV001127) | 400 | IP20 (EV006405) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFM150R4L20 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, стоечный модуль, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422 | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 150А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, модуль для установки в стойку с встроенным ЭМС фильтром и портом RS-422 | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_pfb_IemXYmKK9qq68305e3ee636b1748000318.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_pfb_IemXYmKK9qq68305e3ee636b1748000318.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988337 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MS5x413Kbl4 https://rutube.ru/video/970c92c8352e109a950e161b9c0250bb/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239575 | 3468500 | штука |  | 1 | PAL | 4 | 1 | шт. | 4680409052617 | 47.7 | 84.5 | 58.7 | см. | 65 | кг. | 787.5 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Да |  |  | Да | [51 empty] | 530 мм | 269 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 150 А | 104...104 кВАр | 150 | Стоечный (SV001127) | 400 | IP20 (EV006405) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFB050R4L20 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, стоечный модуль | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, модуль для установки в стойку | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pTdGl6vN7GuG5hf3677fb966244071736423782.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pTdGl6vN7GuG5hf3677fb966244071736423782.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990077 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 1321500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409049461 | 61 | 44 | 14 | см. | 22 | кг. | 550 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 350 мм | 88 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 50 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFB050W4D20 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль с встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8CdzwpoPG9Bj12f6678f8c97b6bfe1737460887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8CdzwpoPG9Bj12f6678f8c97b6bfe1737460887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990077 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 1321500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 14680409034474 | 61 120 | 44 80 | 14 100 | см. см. | 22 140 | кг. кг. | 100 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 506.5 мм | 524 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 50 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFB100R4L20 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP20, стоечный модуль | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, модуль для установки в стойку | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KN2lwcMau_N-03Mw677fb96a425871736423786.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KN2lwcMau_N-03Mw677fb96a425871736423786.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990077 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 1819000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409051648 | 68 | 61 | 16 | см. | 25 | кг. | 581.5 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 500 мм | 88 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 100 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFB100W4D20 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль с встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7FhQgLkoVHDl9aaD678f8c9a3928d1737460890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7FhQgLkoVHDl9aaD678f8c9a3928d1737460890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990077 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 1819000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409046897 | 68 | 61 | 16 | см. | 25 | кг. | 91 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 506.5 мм | 574.5 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 100 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFB150R4L20 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, стоечный модуль | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 150А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, модуль для установки в стойку | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pqV7P4cP8Ded6tg_683055586634e1747998040.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pqV7P4cP8Ded6tg_683055586634e1747998040.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990077 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 2728500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 14680409051662 | 68 120 | 61 80 | 16 107 | см. см. | 35 216 | кг. кг. | 601.5 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 500 мм | 100 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 150 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFB150W4D20 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК дисплей | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 150А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль с встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/z17oO-XgCqUQH1HW678f8c9c945a21737460892.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/z17oO-XgCqUQH1HW678f8c9c945a21737460892.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990077 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 2728500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 14680409047030 | 68 120 | 61 80 | 16 107 | см. см. | 35 216 | кг. кг. | 103 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 506.5 мм | 601.5 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 150 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFM050W4D31 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422 | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, навесной модуль с встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем, ЭМС фильтром и портом RS-422 | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OZ7j2bcr15J2oPQm68305e5988f801748000345.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OZ7j2bcr15J2oPQm68305e5988f801748000345.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988341 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MS5x413Kbl4 https://rutube.ru/video/970c92c8352e109a950e161b9c0250bb/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239575 | 1819000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409147290 | 60 | 83.4 | 21 | см. | 40 | кг. | 210 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Да |  |  | Да | [51 empty] | 600 мм | 835 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 50 А | 35...35 кВАр | 50 | Навесной (SV007248) | 400 | IP31 (EV006411) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFM100W4D31 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422 | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, навесной модуль с встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем, ЭМС фильтром и портом RS-422 | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPVCkKF07BO_Lfpi68305e4ac57b91748000330.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPVCkKF07BO_Lfpi68305e4ac57b91748000330.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988338 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MS5x413Kbl4 https://rutube.ru/video/970c92c8352e109a950e161b9c0250bb/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239575 | 2461000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409147313 | 60 | 95.9 | 23 | см. | 54 | кг. | 230 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Да |  |  | Да | [51 empty] | 600 мм | 960 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 100 А | 70...70 кВАр | 100 | Навесной (SV007248) | 400 | IP31 (EV006411) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFM150W4D31 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК дисплей, ЭМС фильтр, интерфейс RS-422 | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 150А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, навесной модуль с встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем, ЭМС фильтром и портом RS-422 | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/spN7_hXCtLa2n4-r68305e45e5daa1748000325.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/spN7_hXCtLa2n4-r68305e45e5daa1748000325.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988319 https://api.systeme.ru/product/media/download/988335 https://api.systeme.ru/product/media/download/988484 https://api.systeme.ru/product/media/download/988517 https://api.systeme.ru/product/media/download/990080 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=MS5x413Kbl4 https://rutube.ru/video/970c92c8352e109a950e161b9c0250bb/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239575 | 3691500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409147320 | 60 | 101.4 | 30 | см. | 69 | кг. | 300 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Да |  |  | Да | [51 empty] | 600 мм | 1015 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 240...460 В | Нет | Нет | Да | 150 А | 104...104 кВАр | 150 | Навесной (SV007248) | 400 | IP31 (EV006411) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
AHFB200C4C31 | Активный фильтр гармоник 200А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bf5sFuzrrSFkqE6m68cc14b8641231758205112.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 7276000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409227654 | 950 | 770 | 2 350 | мм. | 380 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 894 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 200 А | 139...139 кВАр
AHFB250C4C31 | Активный фильтр гармоник 250А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 250А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bf5sFuzrrSFkqE6m68cc14b8641231758205112.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 8185500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409227661 | 95 | 77 | 235 | см. | 390 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 894 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 250 А | 174...174 кВАр
AHFB300C4C31 | Активный фильтр гармоник 300А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 300А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bf5sFuzrrSFkqE6m68cc14b8641231758205112.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 9095000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409227685 | 950 | 770 | 2 350 | мм. | 400 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 894 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 300 А | 208...208 кВАр
AHFB350C4C31 | Активный фильтр гармоник 350А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 350А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bf5sFuzrrSFkqE6m68cc14b8641231758205112.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 9951000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409228637 | 95 | 77 | 235 | см. | 450 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 894 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 350 А | 243...243 кВАр
AHFB400C4C31 | Активный фильтр гармоник 400А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 400А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bf5sFuzrrSFkqE6m68cc14b8641231758205112.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 10967500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409228644 | 950 | 770 | 2 350 | мм. | 470 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 894 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 400 А | 278...278 кВАр
AHFB450C4C31 | Активный фильтр гармоник 450А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 450А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bf5sFuzrrSFkqE6m68cc14b8641231758205112.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 11930500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409228651 | 950 | 770 | 2 350 | мм. | 500 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 894 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 450 А | 312...312 кВАр
AHFB500C4C31 | Активный фильтр гармоник 500А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 500А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HBkY-ZiRlfQd2Um_68dc171e3b66b1759254302.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/56gj-djjvHVw47Ny68dc171e49fc21759254302.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HBkY-ZiRlfQd2Um_68dc171e3b66b1759254302.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 12840000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409228699 | 115 | 77 | 235 | см. | 550 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 1094 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 500 А | 347...347 кВАр
AHFB550C4C31 | Активный фильтр гармоник 550А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 550А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HBkY-ZiRlfQd2Um_68dc171e3b66b1759254302.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/56gj-djjvHVw47Ny68dc171e49fc21759254302.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HBkY-ZiRlfQd2Um_68dc171e3b66b1759254302.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 13696000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409228736 | 1 150 | 770 | 2 350 | мм. | 560 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 1094 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 550 А | 382...382 кВАр
AHFB600C4C31 | Активный фильтр гармоник 600А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 600А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HBkY-ZiRlfQd2Um_68dc171e3b66b1759254302.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/56gj-djjvHVw47Ny68dc171e49fc21759254302.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HBkY-ZiRlfQd2Um_68dc171e3b66b1759254302.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 14605500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409228743 | 1 150 | 770 | 2 350 | мм. | 600 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 1094 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 600 А | 416...416 кВАр
AHFB050C4C31 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bf5sFuzrrSFkqE6m68cc14b8641231758205112.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 4868500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409243043 | 77 | 95 | 235 | мм. | 270 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 494 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 50 А | 35...35 кВАр
AHFB100C4C31 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bf5sFuzrrSFkqE6m68cc14b8641231758205112.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 5350000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409243050 | 77 | 95 | 235 | мм. | 275 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 494 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 100 А | 70...70 кВАр
AHFB150C4C31 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | Systeme Electric |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 150А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, напольный шкаф с выносным 7 дюймовым ЖК дисплеем | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bf5sFuzrrSFkqE6m68cc14b8641231758205112.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0T85Zr5gSHdZg-A68cc14b85213d1758205112.png | 1 2 | не указан Вид спереди | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988519 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990939 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3012 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05797_23 |  |  |  | 6302500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409243067 | 77 | 95 | 235 | мм. | 285 | кг. | 686 мм | [6 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [12 empty] | Нет |  |  | Да | [51 empty] | 494 мм | 2200 мм | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | 320...460 В | Да | Нет | Да | 150 А | 104...104 кВАр
AHFM050C4C20 | Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 4750000 | штука |  | 1
AHFM100C4C20 | Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 5325000 | штука |  | 1
AHFM150C4C20 | Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 6345000 | штука |  | 1
AHFM200C4C20 | Активный фильтр гармоник 200А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 8525000 | штука |  | 1
AHFM250C4C20 | Активный фильтр гармоник 250А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 9550000 | штука |  | 1
AHFM300C4C20 | Активный фильтр гармоник 300А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 10750000 | штука |  | 1
AHFM350C4C20 | Активный фильтр гармоник 350А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 12150000 | штука |  | 1
AHFM400C4C20 | Активный фильтр гармоник 400А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 13500000 | штука |  | 1
AHFM450C4C20 | Активный фильтр гармоник 450А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 14650000 | штука |  | 1
AHFM500C4C20 | Активный фильтр гармоник 500А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 16000000 | штука |  | 1
AHFM550C4C20 | Активный фильтр гармоник 550А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 17000000 | штука |  | 1
AHFM600C4C20 | Активный фильтр гармоник 600А, 400В, IP20, шкаф с выносным ЖК дисплеем, ЭМС | Systeme Electric |  |  |  |  | Нет |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | SUB | Активные фильтры | AHF | Активные фильтры | PQP | Энергоэффективность проектная | Не указано | Не указано | [22 empty] | 18325000 | штука |  | 1