## Worksheet
Количество референсов: 4 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [14 empty] | Основные характеристики | [11 empty] | Дополнительные характеристики | [16 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации |  |  |  |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | EF000003 - Способ монтажа | EF004913 - Единица измерения | EF005658 - Ширина измерительной шкалы | EF005896 - Высота измерительной шкалы | EF005992 - Макс. отклонение стрелки прибора | EF006072 - Номин. конечное значение шкалы | EF006101 - Шкала превышения тока | EF001126 - Модульное исполнение | EF001416 - С нейтральным 0-положением (ОТКЛ) | EF001538 - С блоком управления | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF008240 - Конструкция прибора | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | EF001144 - Возможно измерение между фазой и нейтралью | EF001145 - Возможно измерение между фазами | Наименование продукта | Область применения | Коэффициент трансформации тт | Тип шкалы | Серия | Тип продукта | Способ монтажа | Серия продукта | Краткое название устройства | Монтажная опора | Технологический тип | Совместимость серий продукта | Код совместимости | Тип измерения | Шкала | Монтажная опора | Сегмент рынка | Механическая износостойкость | Исполнение выключателя | Электрическая износостойкость | [ie] номинальный рабочий ток | [ue] номинальное рабочее напряжение | Рабочее положение | Потребляемая мощность, ва | Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | Класс точности | Стойкость к перегрузке | Потребляемая мощность (ва) | Тип монтажа | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Рабочая температура | Контрольная температура | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Регламент reach | Weee | Регламент rohs китая | Директива ec rohs
16008 | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 0-200-600А ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ | Schneider Electric |  |  |  | 9030908500 | Части и принадлежности осциллоскопов,анализаторов спектра,прочих приборови аппаратуры для измерения или контроля электрических величин, кроме измеритель.приборов тов.позиции 9028... | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 0-200-600А ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP |  | Аналоговые щитовые приборы | AND | Аналоговые щитовые приборы | 15PWS | Энергоэффективность | EC002302 | Шкала измерительная (для измерительных приборов) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d11d62.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d147d2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d1bb7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d2c1f9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d322b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JIv2XYIH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14dc922.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 1115 | штука |  | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 480 | шт. шт. шт. | 3303430160083 23303430160087 43303430160081 | 8 8.7 40 | 6.2 8.5 30 | 0.1 8.7 30 | см. см. см. | 0.008 0.112 5.863 | кг. кг. кг. | 72 мм | 72 мм | 75 мм | Встраиваемый (-ая) (EV000134) | Ампер (EV008074) | 62 мм | 62 мм | 90 ° | 600 | Да | [8 empty] | AMP | двигатель | 200/5 | 62 мм свыше 90° | PowerLogic | циферблат | лицевая панель | [5 empty] | AMP_DIAL | ток | 0-200-600 A | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16017 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АМПЕРМЕТРОВ 4ПОЗИЦИОННЫЙ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Переключатель амперметров 4позиционный. серия продукта: PowerLogic - тип устройства или его аксессуаров: селекторный выключатель - краткое название устройства: CMA. Преимущества: PowerLogic, полный модельный ряд измерителей мощности для вашей установки:, Измерение всех параметров электрической цепи: ток, напряжение, частота, мощность, Монтаж в гнездо DIN или заподлицо с панелью, Цифровой или аналоговый индикатор.. Новый тип модульных выключателей CMA и CMV шириной 36 мм (4 модуля) призван прийти на смену существующим (56 мм). При этом в техническую документацию не будет внесено никаких изменений. Новые устройства позволяют сэкономить рабочее пространство в электрических коммутаторах На них нанесена новая маркировка, «Продукт Merlin Gerin для DIN-рейки».... применения: - В устройстве CMA применен единый амперметр для измерения тока в трехфазной цепи., В устройстве CMV применен единый вольтметр для измерения напряжения в трехфазной цепи.... | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP |  | Аналоговые щитовые приборы | AND | Аналоговые щитовые приборы | 15PWS | Энергоэффективность | EC000912 | Переключатель амперметра | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d38e1f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d3a8ec.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d3d227.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d418ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14dd96f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1932 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/21 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01240_20 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02010 |  |  |  | 9900 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 80 | шт. шт. | 3303430160175 43303430160173 | 5.5 40 | 5.5 30 | 10.5 30 | см. см. | 0.123 10.391 | кг. кг. | 48 мм | 48 мм | 69 мм | [7 empty] | Да | Нет | Нет | IP65 (EV006421) | Фронтальная установка (EV003980) | 4 (EV000070) |  |  |  | ammeter selector |  |  |  | селекторный выключатель |  | PowerLogic | CMA |  |  |  | CMA |  |  | лицевая панель | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2000000 циклы | скрытого монтажа | 100000 циклы | 20 А | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-3 | -25-50 °C |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | Соответствует
16018 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОЛЬТМЕТРОВ 7ПОЗИЦИОННЫЙ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Переключатель вольтметров 7 позиций. серия продукта: PowerLogic - тип устройства или его аксессуаров: селекторный выключатель - краткое название устройства: CMV. Преимущества: PowerLogic, полный модельный ряд измерителей мощности для вашей установки:, Измерение всех параметров электрической цепи: ток, напряжение, частота, мощность, Монтаж в гнездо DIN или заподлицо с панелью, Цифровой или аналоговый индикатор.. Новый тип модульных выключателей CMA и CMV шириной 36 мм (4 модуля) призван прийти на смену существующим (56 мм). При этом в техническую документацию не будет внесено никаких изменений. Новые устройства позволяют сэкономить рабочее пространство в электрических коммутаторах На них нанесена новая маркировка, «Продукт Merlin Gerin для DIN-рейки».... применения: - В устройстве CMA применен единый амперметр для измерения тока в трехфазной цепи., В устройстве CMV применен единый вольтметр для измерения напряжения в трехфазной цепи.... | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP |  | Аналоговые щитовые приборы | AND | Аналоговые щитовые приборы | 15PWS | Энергоэффективность | EC000911 | Переключатель вольтметра | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d437f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d453ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d485fa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14de7a4.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1932 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/21 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01240_20 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02010 |  |  |  | 9900 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 80 | шт. шт. | 3303430160182 43303430160180 | 7.3 40 | 7.3 30 | 10.3 30 | см. см. | 0.122 10.277 | кг. кг. | 48 мм | 48 мм | 69 мм | [7 empty] | Да | Нет | Нет | IP65 (EV006421) | Фронтальная установка (EV003980) | 4 (EV000070) | Нет | Нет |  | voltmeter selector |  |  |  | селекторный выключатель |  | PowerLogic | CMV |  |  |  | CMV |  |  | лицевая панель | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2000000 циклы | скрытого монтажа | 100000 циклы |  | 500 V | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-3 | -25-50 °C |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | Соответствует
16003RU | Поверенный АМПЕРМЕТР АНАЛОГОВЫЙ 72Х72 ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ | Schneider Electric |  |  |  | 9030339900 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные без записывающего устройства,не электронные: прочие |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP |  | Аналоговые щитовые приборы | AND | Аналоговые щитовые приборы | 15PWS | Энергоэффективность | EC002292 | Амперметр для установки в щит | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W04FxytpZy1jVB195f057bc0cdaa51594194880.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 6700 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 731304408246 | 8.5 | 9 | 10 | см. | 0.191 | кг. | 72 мм | 72 мм | 75 мм | [15 empty] | PowerLogic AMP | двигатель |  | 62 мм свыше 90° | PowerLogic PowerLogic | амперметр |  |  | AMP | лицевая панель | ферромагнитный | Prisma P дверь Prisma G дверь | AMP | ток |  |  | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия | [5 empty] | 30°/вертик. | 1.1 В·А | +/- 0,003 %/°C | класс 1,5 | 1,2 In, постоянно 10 In, 5 с | 1.1 В·А | утопленный | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1 |  | 23 °C | -25-50 °C | IP52