## Worksheet
Количество референсов: 1 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [22 empty] | Основные характеристики | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [20 empty] | Условия эксплуатации | [7 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | EF000003 - Способ монтажа | EF000010 - Модель/исполнение | EF000073 - Подходит для: | EF000306 - Тип индикации | EF000416 - Частота | EF000877 - Макс. ток (Imax) | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF004442 - Разрядность счетного устройства | EF005441 - Тип счетчика | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006977 - Тип интерфейса | EF007135 - Тип электроэнергии | EF007550 - Тип тарифа | EF008835 - Стопор обратного хода | EF008836 - Калиброванный (поверенный) | EF008843 - Количество фаз/ тип полюсов | EF008844 - Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | EF008845 - Сигнатура ЕЕС40 | EF008846 - С кодовым замком | EF008871 - Номин. фазное напряжение (Un) N-L | EF008872 - Номин. линейное напряжение (Un) L-L | EF008873 - Номин. ток (In) | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | Наименование продукта | Описание полюсов | [in] номинальный ток | Область применения | Макс. измеряемое значение | Технологический тип | Серия | Краткое название устройства | Тип продукта | Монтажная опора | Шаг 9 мм | Цвет | Код совместимости | Сегмент рынка | Частота сети | Тип дисплея | Протокол порта обмена данными | Сертификация | Тип подключения | Количество входов | Класс точности | Тип измерения | Коммуникационный порт(ы) | Номинальное напряжение | Test | Ток измерения | Количество выходов | Соединения – клеммы | Исполнение выключателя | Локальная индикация | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Высота над уровнем моря | Температура окружающей среды при хранении | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
A9MEM3150R | Счетчик 3-ф актив.-реакт. iEM3150, 1 тариф, RS-485, кл. точн. 1, прям. вкл. | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие |  | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP |  | Счетчики электроэнергии iEM на DIN-рейку | CNT | Счетчики электроэнергии iEM на DIN-рейку | 15PWS | Энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7c9d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7d6ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d80f3d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Zb1xrJua.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 28300 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480755835 | 9 | 6.9 | 9.5 | см. | 0.303 | кг. | 90 мм | 95 мм | 69 мм | DRA (адаптер на DIN-рейку) (EV006471) | Прямого включения (EV010942) | Учета потребления и поставки (двунаправл.) (EV010966) | Цифровой (-ая) (EV005572) | 50...60 Гц | 63 А | 5 | 9 | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Modbus (EV008826) | Активная мощность (EV010944) | Однотарифный (EV009223) | Да | Нет | 3-/4-проводный (EV011974) | Да | Да | Да | 173...480 В | 480...480 В | 63 А | 1 (EV000599) | Acti 9 iEM3000 | 3P 3P + N 1P + N | 63 А | учет электроэнергии с выбранного момента суб-учет | 99999999.9 кВтч | электронный | Acti 9 | iEM3150 | счетчик | DIN-рейка | 10 | белый | iEM3150 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 50 Гц 60 Hz | ЖК дисплей | Modbus RTU в 9,6, 19,2 и 38, кбод Четный/нечетный или нет, изоляция 4000 В | CE в соответствии с МЭК 61010 (безопасность) CE в соответствии с EN 61557-12 (power monitor) CE в соответствии с МЭК 61326-1 (EMC) cULus в соответствии с UL 61010 (безопасность) cULus в соответствии с ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM в соответствии с NMI M 6-1 (sub-meter) UL | прямого включения | 0 | класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 62053-21 класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс B активная энергия в соответствии с EN 50470-3 | активная энергия ток напряжение активная мощность | клеммный блок с винтовыми зажимами: RS485 | 100-277 В 173-480 В | 32 выборок/период | 0-63 А | 0 | винтовые зажимы 16-16 мм² кабель (-и) | защелкивающийся | зеленый индикатор: питание включено желтый мигающий светодиод: Проверка точности желтый индикатор: производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus) | IEC 62053-23 IEC 62053-21 UL 61010-1 МЭК 61010 IEC 61557-12 IEC 61036 | 2 | 5-95 % в 50-50 °C | III | -25-55 °C - MID -25-60 °C - NMI -25-60 °C - IEC | передняя панель: IP40 в соответствии с IEC 60529 корпус: IP20 в соответствии с IEC 60529 | < 2000 м | -40-85 °C | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене