## Worksheet
Количество референсов: 16 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Дополнительные характеристики | [16 empty] | Экологичность предложения | [9 empty] | Условия эксплуатации | [8 empty] | Основные характеристики | [9 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | Монтажная опора | Длина зачистки проводов | Номинальное напряжение питания [us] | Протокол порта обмена данными | Длина оптоволокна | Исполнение выключателя | Локальная индикация | Механическая стойкость | Клеммный блок | Тип выхода | Подаваемый пусковой ток | Количество выходов | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Выдерживаемая диэлектрическая частота | Размер памяти | Функция программного обеспечения | Пакет программного обеспечения | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Рабочая температура | Электромагнитная совместимость | Условия эксплуатации | Стандарты | Огнестойкость | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Степень защиты nema | Степень защиты ip | Сертификаты | Тип оптоволокна | Серия продукта | Краткое название устройства | Аксессуар / отдельный тип детали | Тип программного обеспечения | Операционная система | Длина кабеля | Тип встроенных клемм | Коммуникационный порт(ы) | Тип продукта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
59659 | МОДУЛЬ АСЕ850FO (МЭК 61850 - ОПТОЛИНИЯ) | Schneider Electric |  |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998c38b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998c468d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998c535b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998c5f94.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 64750 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3303430596592 43303430596590 | 20 40 | 17 30 | 9.5 30 | см. см. | 0.744 4.83 | кг. кг. | 171 мм | 127 мм | 58 мм | 0.4 кг | симметричная DIN рейка | питание: 8 мм | 110...240 V пер. ток допуск: - 20...10 % 24...250 V пост. ток допуск: - 20...10 % | ARP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 100BASE-FX FTP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 100BASE-FX HTTP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 100BASE-FX IEC 61850 сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 100BASE-FX Modbus RTU сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 100BASE-FX Modbus TCP/IP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 100BASE-FX RSTP 801.1d 2004 сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 100BASE-FX SNMP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 100BASE-FX SNTP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 100BASE-FX | 2000 м диаметр: 50/125 µm оптическая мощность (дБм) -14 2000 м диаметр: 62.5/125 µm оптическая мощность (дБм) -14 | стационарный | зеленый светодиод 1 для включенный (лицевая панель) зеленый светодиод 2 для состояние обмена данными ok (лицевая панель) зеленый светодиод 3 для порт 2 Ethernet 100 Mбит/с (лицевая панель) зеленый светодиод 4 мигает для принятые и переданные через Ethernet порт 2 данные (лицевая панель) зеленый светодиод 5 для порт 1 Ethernet 100 Mбит/с (лицевая панель) зеленый светодиод 6 мигает для принятые и переданные через Ethernet порт 1 данные (лицевая панель) красный светодиод 1, мигающий для базовый блок не установлен или не подключен (лицевая панель) красный светодиод 1 откл. для отключенный (лицевая панель) красный светодиод, ровное свечение для авария (лицевая панель) | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 30 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 | защитное заземление: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 контакты 1 кабель (-и) провод 2.5-2.5 мм² <3 м функциональное заземление: кольцевой наконечник 1 контакты 1 кабель (-и) 4-4 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 1 кабель (-и) провод 0.2-2.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 1 кабель (-и) провод 1.5-1.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 1 кабель (-и) провод 2.5-2.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 2 кабель (-и) провод 0.2-1 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 2 кабель (-и) провод 1-1 мм² | [8 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  | -25-70 °C | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм. и симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A или B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/m (continuous)-300 A/m (13 s) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 (1995) стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 %, 10 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) B в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,02 млн-1 NO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 изменение температуры с указанной скоростью (в рабочем режиме) : Nb: - 25 °C ... 70 °C (- 13 °F ... 158 °F) 5 °C/мин. (41 °F/мин.) в соответствии с IEC 60068-2-14 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Ca: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C (104 °F) в соответствии с IEC 60068-2-3 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Ca: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C (104 °F) в соответствии с IEC 60068-2-3 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ab: - 25 °C (- 13 °F) в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C (- 13 °F) в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bb: 70 °C (158 °F) в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C (158 °F) в соответствии с IEC 60068-2-2 тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : переменный: 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С (- 13 °F), 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2 в соответствии с IEC 60068-2-52 | [6 empty] | мультимодульный длина волны: 1300 нм разъём(ы): SC | Sepam series 80 NPP Sepam series 60 Sepam series 80 Sepam series 40 | ACE850FO | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59664 | КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДСОЕД. К ПК ТИПА ССА783 | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC001681 | Коммутационный шнур (патч-корд) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918e17c2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918e17c2.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 2665 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 80 | шт. шт. | 3303430596646 43303430596644 | 16 40 | 16 30 | 1.5 30 | см. см. | 0.135 10.97 | кг. кг. | [21 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050917EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | [11 empty] | Sepam series 20 Sepam series 40 Sepam series 48 Sepam series 80 Sepam series 80 NPP Sepam series 60 | CCA783 | шнур для соединения с ПК | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59670 | МОНТАЖНАЯ ПЛАТА ТИПА AMT840 | Schneider Electric |  |  |  | 7326909409 | Прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918eecdc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918f27e9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918f3bd1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e4919031d5.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 11450 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3303430596707 43303430596705 | 23.6 40 | 23 30 | 3 15 | см. см. | 0.501 4.33 | кг. кг. | 216 мм | 230 мм | [19 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050917EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да | [10 empty] | Sepam series 80 Sepam series 40 Sepam series 60 Sepam series 80 NPP Sepam series 20 Sepam series 48 | AMT840 | монтажная плата | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59706 | МОНТАЖНАЯ ПЛАТА AMT880 ДЛЯ SEPAM 80 | Schneider Electric |  |  |  | 7326909409 | Прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918eecdc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918f27e9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e4919031d5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998ca6a8.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 9000 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3303430597063 43303430597061 | 35 40 | 25 30 | 3 15 | см. см. | 0.66 5.615 | кг. кг. | 246 мм | 324 мм | [19 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050917EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да | [10 empty] | Sepam series 80 NPP Sepam series 60 Sepam series 80 | AMT880 | монтажная плата | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
59707B83 | ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ SEPAM СЕРИИ B83 | Schneider Electric |  |  |  | 8415900009 | Части установок для кондиционирования воздуха: прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [14 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 |  |  |  | 201000 | штука |  | 1 | [61 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59707G87 | ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ SEPAM СЕРИИ G87 | Schneider Electric |  |  |  | 8412310009 | Силовые установки и двигатели пневматические: линейного действия (цилиндры), прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [14 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 |  |  |  | 340500 | штука |  | 1 | [61 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59707M81 | ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ SEPAM СЕРИИ M81 | Schneider Electric |  |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PpxjGxXuPDu8__NZ611a6270793791629119088.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 |  |  |  | 189500 | штука |  | 1 | [61 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
59707M87 | ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ SEPAM СЕРИИ M87 | Schneider Electric |  |  |  | 4016999708 | Прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PpxjGxXuPDu8__NZ611a6270793791629119088.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 |  |  |  | 224000 | штука | 0 | 1 | [61 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59707S80 | ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ SEPAM СЕРИИ S80 | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PpxjGxXuPDu8__NZ611a6270793791629119088.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 |  |  |  | 122500 | штука |  | 1 | [61 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59707S81 | ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ SEPAM СЕРИИ S81 | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PpxjGxXuPDu8__NZ611a6270793791629119088.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 |  |  |  | 145500 | штука | 0 | 1 | [61 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59707T81 | ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ SEPAM СЕРИИ T81 | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [14 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 |  |  |  | 240500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 12.5 | 6.5 | 18.5 | см. | 0.155 | кг. | [50 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
59707T87 | ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ SEPAM СЕРИИ T87 | Schneider Electric |  |  |  | 7326909807 | Прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [14 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 |  |  |  | 404500 | штука |  | 1 | [61 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59712 | МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ СИНХРОНИЗМА ТИПА MCS025 | Schneider Electric |  |  |  | 9030331000 | Электронные |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998c7f9b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998cfd9e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d0fd0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d297b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33210c6.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 82600 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 3 12 | шт. шт. шт. | 3303430597124 43303430597122 | 35.8 60 120 | 19.2 40 80 | 28.4 30 42.5 | см. см. см. | 2.038 6.944 24.972 | кг. кг. кг. | 176 мм | 222 мм | 121 мм | 1.35 кг | монтажная плата |  | 10...240 V пер. ток 47.5...63 Hz допуск: - 20 %...+ 0 % потребление в деактивированном состоянии: 9 VA 24...250 V пост. ток допуск: - 10...10 % потребление в деактивированном состоянии: 6 W |  |  | стационарный |  | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 27 Gn/11 ms в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 |  | релейных выхода: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 2 А отключающая способность: 5 А cos φ > 0,3 релейных выхода: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.2 А L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.3 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 24 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 2 А L/R < 20 мс релейных выхода: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 4 А L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 6 А L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 8 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 48 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 1 А L/R < 20 мс релейных выхода: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 1 А L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 2 А L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 4 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 5 А cos φ > 0,3 включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 8 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 127 В постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.5 А L/R < 20 мс релейных выхода: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.2 А L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.5 А L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.7 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс релейных выхода: 220 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.15 А L/R < 20 мс релейных выхода: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.1 А L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс | < 10 A для 10 мс в 24...250 V пост. ток < 15 A в 110...240 V пер. ток | 3 релейных выхода | 5 кВ (1,2/50 мкс) в соответствии с IEC 60255-5 | 1 кВт (выходная индикация) в течение 1 мин в соответствии с ANSI C37.90 1.5 кВт (выходной контроль) в течение 1 мин в соответствии с ANSI C37.90 2 kV в течение 1 мин в соответствии с IEC 60255-5 |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1604001_V1 | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1604001_V1 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A и B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/m (continuous)-300 A/m (13 s) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 % в течение 100 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С, 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2: 6 суток в соответствии с IEC 60068-2-52 изменение температуры с указанной скоростью (при хранении) : Nb: - 25 °C ... 70 °C, 5 °C/мин. в соответствии с IEC 60068-2-14 тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,2 млн-1 NO2, в соответствии с IEC 60068-2-60 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Cab: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40°C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Cab: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Db: 6 сут., отн. влажн. 95 %, 55 °С в соответствии с IEC 60068-2-30 воздействие холода: Ad: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bd: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 | EN 50263 UL 508 CSA C22,2 No 14-95 CSA C22,2 No 0,17-00 CSA C22,2 No 94-M91 | 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 100 мс | тип 12 в соответствии с NEMA | прочие панели: IP20 в соответствии с IEC 60529 передняя панель: IP52 в соответствии с IEC 60529 | UL 508 файл N° 212533 CE C22,2 файл № 210625 |  | Sepam series 80 Sepam series 80 NPP Sepam series 60 | MCS025 | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59726 | ПО SFT850 ДЛЯ КОНФИГУР. МЭК 61850 | Schneider Electric |  |  |  | 8523494500 | Диски прочие, для воспр.команд, данных, звука и изображения, запис.в доступной для маш.чтения двоичной форме,и кот.можно манипулировать или к которым обесп.интеракт.доступ пользователю с пом.выч.машин |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC000809 | Программное и техническое обеспечение | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e49191e80b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e49194d957.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e491955ad7.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1781 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.35277_20 |  |  |  | 9700 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3303430597261 43303430597269 | 27 40 | 20 30 | 2 15 | см. см. | 0.097 1.813 | кг. кг. | [18 empty] | 64 Мбайт RAM | изменение конфигурации оборудования добавление или удаление оборудования соединение оборудования | IEC 61850 config software | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050917EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да | [10 empty] | Sepam series 40 Sepam series 60 Sepam series 80 NPP Sepam series 80 Sepam series 20 | SFT850 |  | программные средства | Windows 2000 Windows XP |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
REL52822 | USB-кабель 3 м. (Easergy Pro), VX052-3 | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a339b31c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a339b31c.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 3000 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3606481357526 13606481357523 | 12.5 40 | 4 30 | 3 15 | см. см. | 0.077 1.159 | кг. кг. | [28 empty] | Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS | [12 empty] | Easergy Sepam P3 |  |  |  |  | 3 м | USB тип B | USB типа A: USB | programming cable | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
REL52825 | RS232 – кабель VSE (1xD9), P3U, VX082 | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  | Продукты среднего напряжения (релейная защита) | DPMVP | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wljtiWHf-U8x7qM4611ff5cfbbb141629484495.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 4620 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481383181 | 10 | 6 | 8 | см. | 0.148 | кг. | [50 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту