## Worksheet
Количество референсов: 2
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес
HMISGUIDM121B | Функциональная щитовая панель оператора 7“ iDM121 | Systeme Electric |  |  | 8537101000 | Цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной на напряжение не более 1000 в | Нет | Функциональные панели iDM121 предназначены для отображения и контроля компонентов распределения низкого напряжения. Панели имеют интуитивно понятный интерфейс с функционалом параметрирования всех подключаемых устройств. Реализована система Plug and Play устройств защиты линии ACB и CCB. |  | DPSEN | SMC | Опции передачи данных и мониторинга | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC001412 | Графическая панель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q-I0rS_osgce-xMP68305f0fef6d91748000527.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q-I0rS_osgce-xMP68305f0fef6d91748000527.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 https://api.systeme.ru/product/media/download/991817 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2949 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23 |  |  |  | 67450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409225929 | 24.5 | 17.8 | 7 | см. | 0.81 | кг.
HMISGUIDM128B | Функциональная щитовая панель оператора 10“ iDM128 | Systeme Electric |  |  | 8537101000 | Цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной на напряжение не более 1000 в | Нет | Функциональные панели iDM128 предназначены для отображения и контроля компонентов распределения низкого напряжения. Панели имеют интуитивно понятный интерфейс с функционалом параметрирования всех подключаемых устройств. Реализована система Plug and Play устройств защиты линии ACB и CCB. |  | DPSEN | SMC | Опции передачи данных и мониторинга | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC001412 | Графическая панель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2CijFI2-hAEgIq4268305f2f333d51748000559.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2CijFI2-hAEgIq4268305f2f333d51748000559.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 https://api.systeme.ru/product/media/download/991818 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2949 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.78298_23 |  |  |  | 165000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409225936 | 37.5 | 27 | 7.7 | см. | 1 900 | г.