## Worksheet
Количество референсов: 27 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [21 empty] | Дополнительные характеристики | [24 empty] | Условия эксплуатации | [7 empty] | Основные характеристики | [5 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000003 - Способ монтажа | EF000007 - Цвет | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000116 - Номер цвета RAL | EF000118 - С монтажной платой/панелью | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000266 - Количество рядов | EF000339 - Тип крышки (наружной) | EF001062 - EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | EF001088 - Возможность расширения | EF001134 - DIN-рейка | EF001596 - Материал корпуса | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF004462 - Тип закрытия | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006244 - Прозрачная крышка/дверца | EF006306 - С замком | EF009212 - Тип крышки | EF001131 - Внутр. глубина | EF000122 - Количество дверей | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Шаг 9 мм | Цвет | Тип передней крышки | Кабельный ввод | Тип установки | Номинальный ток | Количество горизонтальных рядов | Материал шкафа | Тип рейки | Количество клеммных блоков | Назначение клеммного блока | Открытие двери | Общее количество модулей по 18 мм | Вес нетто | Монтаж щита | Номинальное импульсное допустимое напряже | [а] номинальный ток | Номинальное напряжение изоляции | Номинальное импульсное напряжение | [в] номинальное рабочее напряжение | [в] номинальное импульсное допустимое напряжение | Номинальное рабочее напряжение | Заданный участок | Стандарты | Степень загрязнения | Огнестойкость | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Степень ударостойкости ik | Класс изоляции | Серия | Количество модулей по 18 мм в ряду | Тип продукта | Тип шкафа/стойки | Тип ячейки | Оборудование в комплекте | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
EZ9E108P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/8мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 8 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ytc_wDVi.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Hca92ZG8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ytc_wDVi.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 923 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 90 | шт. шт. шт. | 3606480768903 13606480768900 | 21.4 31.9 120 | 22.8 31.9 80 | 9.8 24.3 87.9 | см. см. см. | 0.681 2.744 100.304 | кг. кг. кг. | 208 мм | 222 мм | 92 мм | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 208 мм | 222 мм | 92 мм | 9003 | Нет | 66 мм | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 8 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  | 400 В Переменный ток | 500 В | 16 | Белый (RAL 9003) | Белый | Канал ввода | Внутри помещения | In = 63 А | 1 | Самозатухающий пластик шкаф: | DIN | 2 Земля/Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 8 | 650 г | Утопленная | 2.5 кВ | [7 empty] | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 8 | шкаф | Модульный корпус |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E108P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 1ряд/8мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 8 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tJsNNiUx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VNtbbfbk.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ro6X_yeyCyFZFmft61969c33640501637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BS1M_-7duVCedaZb61969c33712ff1637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JAuIjW41SvC1Jjp161969c337d3821637260339.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tJsNNiUx.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 878.5 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 120 | шт. шт. шт. | 3606480768804 13606480768801 | 18.8 31.9 120 | 20.4 31.9 80 | 9.8 24.3 87.9 | см. см. см. | 0.637 3.249 115.454 | кг. кг. кг. | 184 мм Снаружи: | 200 мм Снаружи: | 94 мм Снаружи: | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 184 мм | 200 мм | 94 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 8 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  | 400 В Переменный ток | 500 В | 16 | Белый (RAL 9003) | Белый | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения | In = 63 А | 1 | Самозатухающий пластик шкаф: | DIN | 2 Земля/Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 8 | 590 г | поверхность | 2.5 кВ | [7 empty] | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 8 | шкаф | Модульный корпус |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E108S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/8мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 8 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DyJQk_Qf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uyI3xCDz.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DyJQk_Qf.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 971.5 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 90 | шт. шт. шт. | 3606480768859 13606480768856 | 21.4 31.9 120 | 22.8 31.9 80 | 9.8 24.3 87.9 | см. см. см. | 0.692 2.777 101.294 | кг. кг. кг. | 208 мм Снаружи: | 222 мм Снаружи: | 92 мм Снаружи: | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 208 мм | 222 мм | 92 мм | 9003 | Нет | 66 мм | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 8 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) | 65 мм |  | 400 В Переменный ток | 500 В | 16 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Канал ввода | Внутри помещения | In = 63 А | 1 | Самозатухающий пластик шкаф: | DIN | 2 Земля/Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 8 | 650 г | Утопленная | 2.5 кВ | [7 empty] | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 8 | шкаф | Модульный корпус |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E108S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/8мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 8 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Oz4O_r6y.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tDOttDaJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QyELB9py.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7h3_qIRdO-T52v3561969c339d9471637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SczAZkXoRB0DvtME61969c33aa1ed1637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/XRroo5qAQfwopw7H61969c33b61a21637260339.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Oz4O_r6y.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 925.5 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 120 | шт. шт. шт. | 3606480768750 13606480768757 | 18.8 31.9 120 | 20.4 31.9 80 | 9.8 24.3 87.9 | см. см. см. | 0.623 3.193 113.774 | кг. кг. кг. | 184 мм Снаружи: | 200 мм Снаружи: | 94 мм Снаружи: | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 184 мм | 200 мм | 94 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 8 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  | 400 В Переменный ток |  | 16 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения |  | 1 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 2 Земля / нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля / нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 8 | 600 г | поверхность |  | In = 63 А | 500 В | 2.5 кВ |  |  |  |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C |  | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 8 | Шкаф |  | Модульный щит |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E112P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/12мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 12 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mLH0d3XD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/fNEeG35I.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mLH0d3XD.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 1235 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 90 | шт. шт. шт. | 3606480768910 13606480768917 | 28.6 31.9 120 | 22.8 31.9 80 | 9.8 24.3 87.9 | см. см. см. | 0.831 3.194 113.819 | кг. кг. кг. | 280 мм Снаружи: | 222 мм Снаружи: | 92 мм Снаружи: | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 280 мм | 222 мм | 92 мм | 9003 | Нет | 66 мм | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  | 400 В Переменный ток |  | 24 | Белый (RAL 9003) | Белый | Канал ввода | Внутри помещения |  | 1 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 2 Земля / нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля / нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 12 | 800 г | Утопленная |  | In = 63 А | 500 В | 2.5 кВ |  |  |  |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C |  | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | Шкаф |  | Модульный щит |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E112P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 1ряд/12мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 12 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zs_mQsTD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1iFgVWbi.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pFF_Ms5eg_ScXomI61969c33dcb561637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aij5i7Uy3bqyf75H61969c33ea1c11637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Rvez7uS4R9FjdNXK61969c3404d3a1637260340.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zs_mQsTD.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 1175 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 90 | шт. шт. шт. | 3606480768811 13606480768818 | 26 31.9 120 | 20.4 31.9 80 | 9.8 24.3 87.9 | см. см. см. | 0.765 2.996 107.879 | кг. кг. кг. | 256 мм Снаружи: | 200 мм Снаружи: | 94 мм Снаружи: | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 256 мм | 200 мм | 94 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  | 400 В Переменный ток | 500 В | 24 | Белый (RAL 9003) | Белый | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения | In = 63 А | 1 | Самозатухающий пластик шкаф: | DIN | 2 Земля/Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 12 | 800 г | поверхность | 2.5 кВ | [7 empty] | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | шкаф | Модульный корпус |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E112S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/12мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 12 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QKz-b6QG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IM68xFAG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PCmy-nr_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/q4Bu-hPE6vyqhe4W61969c342b8a01637260340.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VooppS86iZxe93o361969c343817e1637260340.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-ZrQ9atBoIMgMKFQ61969c34454ef1637260340.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QKz-b6QG.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 1300 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 90 | шт. шт. шт. | 3606480768866 13606480768863 | 28.6 31.9 120 | 22.8 31.9 80 | 9.8 24.3 87.9 | см. см. см. | 0.85 3.251 115.529 | кг. кг. кг. | 280 мм Снаружи: | 222 мм Снаружи: | 92 мм Снаружи: | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 280 мм | 222 мм | 92 мм | 9003 | Нет | 66 мм | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) | 65 мм |  | 400 В Переменный ток | 500 В | 24 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Канал ввода | Внутри помещения | In = 63 А | 1 | Самозатухающий пластик шкаф: | DIN | 2 Земля/Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 12 | 800 г | Утопленная | 2.5 кВ | [7 empty] | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | шкаф | Модульный корпус |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E112S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/12мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 12 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nc5m3CQt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aq13-oNo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q9z3n6BdmXSkSU9K61969c34645cf1637260340.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/egtQIJ2q8nSX_DOx61969c3470b601637260340.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gEZu0OYjIRe1gHCN61969c3481b251637260340.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nc5m3CQt.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 1240 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 90 | шт. шт. шт. | 3606480768767 13606480768764 | 26 31.9 120 | 20.4 31.9 80 | 9.8 24.3 110.7 | см. см. см. | 0.768 3.005 108.149 | кг. кг. кг. | 256 мм Снаружи: | 200 мм Снаружи: | 94 мм Снаружи: | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 256 мм | 200 мм | 94 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  | 400 В Переменный ток |  | 24 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения |  | 1 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 2 Земля / нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля / нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 12 | 810 г | поверхность |  | In = 63 А | 500 В | 2.5 кВ |  |  |  |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C |  | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | Шкаф |  | Модульный щит |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E118P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 1ряд/18мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 18 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric . |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UMGRvvkH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/j9GrGp5F.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UMGRvvkH.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 1855 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 48 | шт. шт. шт. | 3606480768927 13606480768924 | 40.4 42.5 120 | 25.8 34.6 80 | 10.8 27.1 100 | см. см. см. | 1.329 5.061 98.965 | кг. кг. кг. | 398 мм Снаружи: | 252 мм Снаружи: | 102 мм Снаружи: | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 398 мм | 252 мм | 102 мм | 9003 | Нет | 76 мм | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 18 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  | 400 В Переменный ток | 500 В | 36 | Белый (RAL 9003) | Белый | Канал ввода | Внутри помещения | In = 63 А | 1 | Самозатухающий пластик шкаф: | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 18 | 1200 г | Утопленная | 2.5 кВ | [7 empty] | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 18 | шкаф | Модульный корпус |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E118P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 1ряд/18мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 18 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7IBE6Yqy.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rRT11yAm.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7IBE6Yqy.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 1780 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 48 | шт. шт. шт. | 3606480768828 13606480768825 | 36.8 35.4 120 | 22.5 43.5 80 | 10.4 28 100 | см. см. см. | 1.191 3.771 92.341 | кг. кг. кг. | N/A | N/A | N/A | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 364 мм | 221 мм | 96 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 18 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  |  | 500 В | 36 | N/A | Белый | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения |  | 1 | N/A | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля / нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 18 | 1050 г | поверхность |  | In = 63 А |  |  | 400 V Переменный ток | 2.5 кВ |  |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | N/A | -5-60 °C | N/A N/A | -15-70 °C | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |  | City9 BOX | 18 | Шкаф |  | Модульный шкаф |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E118S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 1ряд/18мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 18 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MxlCCW7Z.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CjMwCly4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MxlCCW7Z.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 1970 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 48 | шт. шт. шт. | 3606480768873 13606480768870 | 40.4 42.5 120 | 25.8 34.6 80 | 10.8 27.1 100 | см. см. см. | 1.347 5.115 99.829 | кг. кг. кг. | N/A | N/A | N/A | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 398 мм | 252 мм | 102 мм | 9003 | Нет | 76 мм | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 18 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) | 76 мм |  |  | 500 В | 36 | N/A | Прозрачнй | Канал ввода | Внутри помещения |  | 1 | N/A | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля / нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 18 | 1200 г | утопленная |  | In = 63 А |  |  | 400 V Переменный ток | 2.5 кВ |  |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | N/A | -5-60 °C | N/A N/A | -15-70 °C | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |  | City9 BOX | 18 | Шкаф |  | Модульный шкаф |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E118S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/18мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 18 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric . |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gSazL0i_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3jKtwxUg.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7S3FgG-i5AfoBwah61969c34a174c1637260340.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vGleBpCwmlJHBtlc61969c34ad7051637260340.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5JyJ5NwutDp1-mgz61969c34ba5631637260340.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gSazL0i_.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 1875 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 48 | шт. шт. шт. | 3606480768774 13606480768771 | 39 29.4 120 | 12.2 34.6 80 | 23.6 43.6 100 | см. см. см. | 1.196 3.875 80 | кг. кг. кг. | N/A | N/A | N/A | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 364 мм | 221 мм | 96 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 18 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  |  | 500 В | 36 | N/A | Прозрачнй | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения |  | 1 | N/A | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля / нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 18 | 1060 г | поверхность |  | In = 63 А |  |  | 400 V Переменный ток | 2.5 кВ |  |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | N/A | -5-60 °C | N/A N/A | -15-70 °C | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |  | City9 BOX | 18 | Шкаф |  | Модульный шкаф |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E212P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 2ряд/24мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 24 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPW-kbKo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2NeIux1o.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPW-kbKo.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 2520 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 3606480768934 13606480768931 | 30.6 49.2 120 | 35.1 36.8 80 | 10.6 32.6 113.4 | см. см. см. | 1.474 7.138 103.652 | кг. кг. кг. | 300 мм Снаружи: | 345 мм Снаружи: | 100 мм Снаружи: | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 300 мм | 345 мм | 100 мм | 9003 | Нет | 74.5 мм | 2 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  |  |  | 48 | Белый (RAL 9003) | Белый | Канал ввода | Внутри помещения | In = 63 А | 2 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 24 | 1400 г | Утопленная |  |  | 500 В | 2.5 кВ |  |  | 400 В Переменный ток |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | Шкаф |  | Модульный корпус |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E212P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 2ряд/24мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 24 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric). |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F28NnnPN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LN1x7SJh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F28NnnPN.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 2395 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 64 | шт. шт. шт. | 3606480768835 13606480768832 | 26 47 120 | 33 34.6 80 | 10 28.3 109 | см. см. см. | 1.316 6.242 117.861 | кг. кг. кг. | 256 мм Снаружи: | 326 мм Снаружи: | 96 мм Снаружи: | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 256 мм | 326 мм | 96 мм | 9003 | Нет |  | 2 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  | 400 В Переменный ток |  | 48 | Белый (RAL 9003) | Белый | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения |  | 2 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля / нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 24 | 1260 г | поверхность |  | In = 63 А | 500 В | 2.5 кВ |  |  |  |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C |  | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | Шкаф |  | Модульный щит |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E212S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 2ряд/24мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 24 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь щитка может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MyV_OtVK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qOF8Af2G.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vyolQoyCei3-oxFv61969c34d7b7f1637260340.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UTEK4j1mjPyKtD4m61969c34e925c1637260340.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jBxxu6RWXC4NP6sc61969c3503b361637260341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SUv50ODg75KoZQhl61969c351087b1637260341.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MyV_OtVK.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 2625 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 3606480768880 13606480768887 | 30.6 49.2 120 | 35.1 36.8 80 | 10.6 32.6 113.4 | см. см. см. | 1.524 7.338 106.052 | кг. кг. кг. | 300 мм Снаружи: | 345 мм Снаружи: | 100 мм Снаружи: | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 300 мм | 345 мм | 100 мм | 9003 | Нет | 74.5 мм | 2 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) | 76 мм |  | 400 В Переменный ток |  | 48 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Канал ввода | Внутри помещения |  | 2 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля / нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 24 | 1400 г | Утопленная |  | In = 63 А | 500 В | 2.5 кВ |  |  |  |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C |  | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | Шкаф |  | Модульный щит |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E212S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 2ряд/24мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 24 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь щитка может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UbAk6xDl.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceHsnZRw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zZuvCczB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wN4cONZRlkjRnp8b61969c3535c291637260341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/a40W1m2iIqRZltbg61969c3545ba21637260341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bnwhqUk6ZgU6hnCo61969c3552dd81637260341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ldYzEuWimhk2nVRM61969c356018f1637260341.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UbAk6xDl.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 2520 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 64 | шт. шт. шт. | 3606480768781 13606480768788 | 26 28.3 120 | 33 34.6 80 | 10 47 109 | см. см. см. | 1.386 6.522 122.341 | кг. кг. кг. | 256 мм Снаружи: | 326 мм Снаружи: | 96 мм Снаружи: | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 256 мм | 326 мм | 96 мм | 9003 | Нет |  | 2 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  |  |  | 48 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения | In = 63 А | 2 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 24 | 1290 г | поверхность |  |  | 500 В | 2.5 кВ |  |  | 400 В Переменный ток |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | Шкаф |  | Модульный корпус |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E312P2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 36 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JFEkc-Fz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eF60fJRT.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/agv4XYEtj733-gyQ67adad9588fb51739435413.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QYBIZVuSzCO3RoCL67adad966d3481739435414.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eYaHBL2rnSFAE5Wv67adad98c90e21739435416.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ufvwFmp3Ge_rcthl67adad99eb08c1739435417.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9camU1HhoL6DGLEN67adad9ae59b01739435418.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JFEkc-Fz.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 3500 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 36 | шт. шт. шт. | 3606480768941 13606480768948 | 30.6 49.2 120 | 47.4 36.8 80 | 10.9 32.6 113.4 | см. см. см. | 1.654 6.203 92.427 | кг. кг. кг. | 300 мм Снаружи: | 470 мм Снаружи: | 103 мм Снаружи: | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 300 мм | 470 мм | 103 мм | 9003 | Нет | 75 мм | 3 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  |  |  | 72 | Белый (RAL 9003) | Белый | Канал ввода | Внутри помещения | In = 80 А | 3 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 1 земля (Привинченный) с 22 отходящие линии 2 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 36 | 1890 г | Утопленная |  |  | 500 В | 2.5 кВ |  |  | 400 В Переменный ток |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | Шкаф |  | Модульный корпус |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E312P2SRU | City9 Box корпус навесной с белой дв. 3ряд/36мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 3 DIN-рейки для установки 36 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vxcHRyC0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890915e4e4a231762c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/biajZBNO3A9PJJ5067adad9032e951739435408.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-Oftj011dUMEkW4567adad91586071739435409.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vxcHRyC0.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 3315 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 48 | шт. шт. шт. | 3606480768842 13606480768849 | 26 47 120 | 45.5 34.6 80 | 10 28.3 109 | см. см. см. | 1.854 6.538 122.606 | кг. кг. кг. | 256 мм Снаружи: | 451 мм Снаружи: | 96 мм Снаружи: | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 256 мм | 451 мм | 96 мм | 9003 | Нет |  | 3 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  |  |  | 72 | Белый (RAL 9003) | Белый | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения | In = 80 А | 3 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 3 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 36 | 1680 г | поверхность |  |  | 500 В | 2.5 кВ |  |  | 400 В Переменный ток |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | Шкаф |  | Модульный корпус |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E312S2FRU | City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 3ряд/36мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 3 DIN-рейки для установки 36 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь щитка может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEW | City9 Box (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oVLlFdbk.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2gdXWXCy.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JxuAMhZc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jN9ktscsHtNzseJ-61969c35890421637260341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/FCwlKN_B1LaOl_QM61969c35992ff1637260341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/06i0C7KU_ekcPHkO61969c35abcef1637260341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gm0cpN5tmHyVaoEi61969c35bc94f1637260341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/agv4XYEtj733-gyQ67adad9588fb51739435413.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eYaHBL2rnSFAE5Wv67adad98c90e21739435416.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ufvwFmp3Ge_rcthl67adad99eb08c1739435417.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9camU1HhoL6DGLEN67adad9ae59b01739435418.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oVLlFdbk.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 3725 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 36 | шт. шт. шт. | 3606480768897 13606480768894 | 30.6 49.2 120 | 47.4 36.8 80 | 10.9 32.6 113.4 | см. см. см. | 2.154 7.703 110.427 | кг. кг. кг. | 300 мм Снаружи: | 470 мм Снаружи: | 103 мм Снаружи: | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 300 мм | 470 мм | 103 мм | 9003 | Нет | 75 мм | 3 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) | 76 мм |  | 400 В Переменный ток |  | 72 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Канал ввода | Внутри помещения |  | 3 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN | 1 земля (Привинченный) с 22 отходящие линии 3 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля / нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 36 | 1890 г | Утопленная |  | In = 80 А | 500 В | 2.5 кВ |  |  |  |  | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C |  | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | Шкаф |  | Модульный щит |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E312S2SRU | City9 Box корпус навесной с проз. дв. 3ряд/36мод | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 3 DIN-рейки для установки 36 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь щитка может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEF | City9 Box (Навесной щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fz1AjpwA.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/b1p8VuKf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3aX2ycm_ajiGxkxp61969c35e2df11637260341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/biajZBNO3A9PJJ5067adad9032e951739435408.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/j5NgyL_4a3V-LzQj67adad934c9091739435411.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fz1AjpwA.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3213 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2026 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/665 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/334 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00122_23 ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20 ТС RU С-RU.АТ21.В.00033 ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283 |  |  |  | 3555 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 48 | шт. шт. шт. | 3606480768798 13606480768795 | 26 47 120 | 45.5 34.6 80 | 10 28.3 109 | см. см. см. | 1.904 6.688 125.006 | кг. кг. кг. | 256 мм Снаружи: | 451 мм Снаружи: | 96 мм Снаружи: | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 256 мм | 451 мм | 96 мм | 9003 | Нет |  | 3 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  | 400 В Переменный ток | 500 В | 24 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Кабельные вводы с удаляемыми заглушками | Внутри помещения | In = 80 А | 3 | Самозатухающий пластик шкаф: | DIN | 1 земля (Привинченный) с 17 отходящие линии 3 нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии | Земля/Нейтраль | угол открытия 180° (180 °) | 36 | 1700 г | поверхность | 2.5 кВ | [7 empty] | МЭК 60670-1-24 | 2 | 650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | -5-60 °C | IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 | -15-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | City9 BOX | 12 | шкаф | Модульный корпус |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9EAA102 | City9 Box бокс навесной без дверцы 2 мод. | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Мини-щиток City9 Box 2 модуля без дверцы предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEM | City9 Box (Мини Боксы) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D0hKdRKy4baV-97F607863045d0c21618502404.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gfgFR5J4YvyRMnhW68305e9f02bbc1748000415.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eC07dh-ATUFtk9M6619f8123a7a0a1637843235.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_bvHaweRqVcm_7Il619f812551acc1637843237.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/cwSHM_Fgi9LOR4jZ619f8125e34071637843237.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/346Gv5QHz35XUt89619f81267ab051637843238.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D0hKdRKy4baV-97F607863045d0c21618502404.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [6 empty] | 112.5 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 44 1320 | шт. шт. шт. | 3606490143820 43606490143828 | 14 40.4 120 | 5.5 24.2 80 | 7 28.8 101.4 | см. см. см. | 0.096 4.5 152.991 | кг. кг. кг. | 55 мм | 140 мм | 70 мм | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 55 мм | 140 мм | 70 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Нет (без) (EV000494) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 2 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) |  |  |  |  | 4 | Белый (RAL 9003) | Без | Надрезанные отверстия | Внутри помещения |  | 1 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN |  |  |  | 2 |  | поверхность | [7 empty] | Россия | IEC 60670-24 МЭК 60670-1 | 2 | 650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-11 | -15-60 °C | IP40 (IP40 с установленным оборудованием) в соответствии с МЭК 60529 |  | IK06 в соответствии с IEC 62262 | класс II | City9 BOX | 2 | Шкаф |  | Модульный корпус |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9EAA104 | City9 Box бокс навесной без дверцы 4 мод. | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Мини-щиток City9 Box 4 модуля без дверцы предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEM | City9 Box (Мини Боксы) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WLFxnlfDUXwdRmM060786305082eb1618502405.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7BJ7KP-56up_tfh6619f812719c501637843239.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/lAErKdZWPvqpIv3a619f8127a7bb01637843239.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5JQ3oXho8WqGVaOe619f8128465c81637843240.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Va2OoAtWDpxstq7y619f8128d18921637843240.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WLFxnlfDUXwdRmM060786305082eb1618502405.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [6 empty] | 154 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 54 972 | шт. шт. шт. | 3606490143837 43606490143835 | 14 43.8 120 | 8.7 33.1 80 | 7 36.8 125.4 | см. см. см. | 0.116 6.756 139.603 | кг. кг. кг. | 87 мм | 140 мм | 70 мм | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 87 мм | 140 мм | 70 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Нет (без) (EV000494) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 4 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) |  |  |  |  | 8 | Белый (RAL 9003) | Без | Надрезанные отверстия | Внутри помещения |  | 1 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN |  |  |  | 4 |  | поверхность | [7 empty] | Россия | IEC 60670-24 МЭК 60670-1 | 2 | 650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-11 | -15-60 °C | IP40 (IP40 с установленным оборудованием) в соответствии с МЭК 60529 |  | IK06 в соответствии с IEC 62262 | класс II | City9 BOX | 4 | Шкаф |  | Модульный корпус |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9EAB102 | City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 2 мод. | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Мини-щиток City9 Box 2 модуля с дверцей предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEM | City9 Box (Мини Боксы) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-JzenVbChziYEM-0607863039b8101618502403.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QV39uNBcX0IG4tmL619f812a7e5af1637843242.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rNPnrNlJlc8ceUgU619f812b0faa11637843243.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/DyWzc73fiwPfTd_e619f812b8f8801637843243.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-JzenVbChziYEM-0607863039b8101618502403.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [6 empty] | 198.5 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 1080 | шт. шт. шт. | 3606490143844 43606490143842 | 14 40.4 120 | 5.5 24.2 80 | 8.6 28.8 101.4 | см. см. см. | 0.121 4.646 157.371 | кг. кг. кг. | 55 мм | 140 мм | 85 мм | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 55 мм | 140 мм | 85 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 2 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  |  |  | 4 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Надрезанные отверстия | Внутри помещения |  | 1 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN |  |  | Открытие в одну сторону (90 °) | 2 |  | поверхность | [7 empty] | Россия | IEC 60670-24 МЭК 60670-1 | 2 | 650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-11 | -15-60 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 |  | IK06 в соответствии с IEC 62262 | класс II | City9 BOX | 2 | Шкаф |  | Модульный корпус | Дверь | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9EAB104 | City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 4 мод. | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Мини-щиток City9 Box 4 модуля с дверцей предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEM | City9 Box (Мини Боксы) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pTybDIv-PkAo4R7s60786305abef61618502405.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/nWWNtzbJ-8W51Iqn61969c696f4da1637260393.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WhkB_QNH85LBF36861969c697d7b41637260393.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/V37PDt86pU_kNtYR61969c69894be1637260393.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VDmdXq8pdkLhgu3u61969c6994c3e1637260393.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pTybDIv-PkAo4R7s60786305abef61618502405.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [6 empty] | 245 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 44 792 | шт. шт. шт. | 3606490143851 43606490143859 | 14 43.8 120 | 8.7 33.1 80 | 8.6 36.8 125.4 | см. см. см. | 0.152 7.186 147.347 | кг. кг. кг. | 87 мм | 140 мм | 85 мм | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 87 мм | 140 мм | 85 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 4 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  |  |  |  | 8 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Надрезанные отверстия | Внутри помещения |  | 1 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN |  |  | Открытие в одну сторону (90 °) | 4 |  | поверхность | [7 empty] | Россия | IEC 60670-24 МЭК 60670-1 | 2 | 650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-11 | -15-60 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 |  | IK06 в соответствии с IEC 62262 | класс II | City9 BOX | 4 | Шкаф |  | Модульный корпус | Дверь | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9EAB106 | City9 Box бокс навесной с прозрачной дверцей 6 мод. | Systeme Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Мини-щиток City9 Box 6 модулей с дверцей предназначен для установки модульных устройств в жилых помещениях и небольших зданиях. Щиток спроектирован для установки внутри помещений модулей по 18 мм. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric. |  | FDPTB | EEM | City9 Box (Мини Боксы) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6BUPeOETEfuOkxfF60786306629551618502406.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/lvDV1qZknO-EIhT361969c5a3b0611637260378.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CLmWvr8T7nRnSepk61969c5a5baa41637260378.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JuhfwNIb23Bf9Ukg61969c5a679c61637260378.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jBtzFwpmMu1BypGG61969c5a731201637260378.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6BUPeOETEfuOkxfF60786306629551618502406.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [6 empty] | 381 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 22 396 | шт. шт. шт. | 3606490143868 43606490143866 | 18 43.8 120 | 14 33.1 80 | 8.6 36.8 125.4 | см. см. см. | 0.291 6.909 142.357 | кг. кг. кг. | 140 мм | 180 мм | 85 мм | Открытой установки (EV000384) | Белый (EV000202) | 140 мм | 180 мм | 85 мм | 9003 | Нет |  | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Нет | Нет | Да | Пластик (EV000139) | 6 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) | Да | Нет | Закрытого типа (EV000116) |  | 1 |  |  | 12 | Белый (RAL 9003) | Прозрачнй | Надрезанные отверстия | Внутри помещения |  | 1 | Самозатухающий пластик Шкаф: | DIN |  |  | Открытие в одну сторону (90 °) | 6 |  | поверхность | [7 empty] | Россия | IEC 60670-24 МЭК 60670-1 | 2 | 650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-11 | -15-60 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 |  | IK06 в соответствии с IEC 62262 | класс II | City9 BOX | 6 | Шкаф |  | Модульный корпус | Дверь | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E312P2FIT | City9 Box IT корпус встраиваемый с белой дв. 3ряд/36мод 2 розетки | Systeme Electric |  |  | 9403700008 | Прочая | Нет | Мультимедийный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки оборудования для слаботочных сетей таких как Wi-Fi роутер. Щиток встраивается в стену, имеет в комплекте металлическую решетку, две розетки, стяжки для фиксация проводов и рапстрап для фиксации Wi-Fi роутера. Дверь щитка - белая, может быть установлена с правой или левой стороны. Мультимедийный щиток Systeme Electric City9 Box IT идеально сочетается с распределительными щитками City9 Box. |  | FDPTB | ITW | City9 Box IT (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BPf7Z56C0avEosDa63fde3fd939d21677583357.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/XZQp6OIuZIl0Z3uQ64c3bb607a3b61690549088.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kNxUzHWPLt-47vxk64c3bb615365c1690549089.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_3IQ0x78Be0Xk0Rx64c3bb621985a1690549090.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zRtbNcs6tm39KrnU64c3bb66265b11690549094.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BPf7Z56C0avEosDa63fde3fd939d21677583357.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2940 | С-ТР ТС-НВО | EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23 |  |  |  | 4160 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 36 | шт. шт. шт. | 4690201022053 14690201022050 | 30.6 49.2 120 | 47.4 36.8 80 | 10.9 32.6 113.4 | см. см. см. | 2.154 7.703 110.427 | кг. кг. кг. |  |  |  | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 306 мм | 474 мм | 109 мм | 9003 | Нет | 75 мм | 3 | Дверь (-ца) (EV004216) |  |  | Нет | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) |  |  | Закрытого типа (EV000116) | [41 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9E312S2FIT | City9 Box IT корпус встраиваемый с проз дв. 3ряд/36мод 2 розетки | Systeme Electric |  |  | 9403700008 | Прочая | Нет | Мультимедийный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки оборудования для слаботочных сетей таких как Wi-Fi роутер. Щиток встраивается в стену, имеет в комплекте металлическую решетку, две розетки, стяжки для фиксация проводов и рапстрап для фиксации Wi-Fi роутера. Дверь щитка - прозрачная, может быть установлена с правой или левой стороны. Мультимедийный щиток Systeme Electric City9 Box IT идеально сочетается с распределительными щитками City9 Box. |  | FDPTB | ITW | City9 Box IT (Встраиваемый щит) | CEB | City9 Box | FDM | Конечное распределение Медиум | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-r38RdzrO9UGPRs263fde3fe75de01677583358.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/XZQp6OIuZIl0Z3uQ64c3bb607a3b61690549088.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kNxUzHWPLt-47vxk64c3bb615365c1690549089.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_3IQ0x78Be0Xk0Rx64c3bb621985a1690549090.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/plcvsBSADHyreLf164c3bb62e01011690549090.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UtMeBN1eTw2cSZaE67adad9e3bca11739435422.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-r38RdzrO9UGPRs263fde3fe75de01677583358.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988306 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988307 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2940 | С-ТР ТС-НВО | EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23 |  |  |  | 4375 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 3 36 | шт. шт. шт. | 4690201022060 14690201022067 | 30.6 49.2 120 | 47.4 36.8 80 | 10.9 32.6 113.4 | см. см. см. | 2.354 8.303 117.627 | кг. кг. кг. |  |  |  | Внутренний / скрытый (EV000383) | Белый (EV000202) | 306 мм | 474 мм | 109 мм | 9003 | Нет | 75 мм | 3 | Дверь (-ца) (EV004216) |  |  | Нет | Пластик (EV000139) | 12 | Прочее (EV000154) | IP40 (EV006415) |  |  | Закрытого типа (EV000116) | [41 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене