## Worksheet
Количество референсов: 4 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [17 empty] | Основные характеристики | [9 empty] | Дополнительные характеристики | [21 empty] | Условия эксплуатации |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | EF000034 - Частота | EF000187 - Тип напряжения | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001391 - Количество полюсов | EF002565 - Конструктивный размер (в соотв. с DIN 43880) | EF002569 - Категория перенапряжения | EF002570 - Степень загрязнения | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF006065 - Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | EF007680 - Номин. ток переключения дополнит. устройства | EF007683 - Номин. напряжение дополнит. устройства | EF008071 - Тип управляющего напряжения дополнит. устройства | EF008149 - Дополнит. оборудование, входящее в поставку | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип сети | Область применения | Число защищенных полюсов | Код кривой | Серия | Технология расцепителя | Краткое название устройства | Тип продукта | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | [in] номинальный ток | Шаг 9 мм | Цвет | Код совместимости | Описание параметров блокировки | Тип управления | Напряжение цепи управления | Частота сети | Тип сигнала управления | Отключающая способность | Индикатор положения контакта | Номинальное напряжение питания [us] | Механическая износостойкость | Возможность блокировки | Защита от замыкания на землю | Электрическая износостойкость | Индикатор наличия напряжения | Совместимость продукта | Код отключающей способности | Исполнение монтажа | Степень загрязнения | Подготовка к работе в тропических условиях | Относительная влажность | Степень защиты ip | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
A9C62216 | АВТ. ВЫКЛ. REFLEX iC60N 2П 16A C Ti24 | Schneider Electric |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель REFLEX iC60N 2П 16A C Ti24. область применения: распределение, управление - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: Reflex iC60 - краткое название устройства: Reflex iC60N - тип устройства или его аксессуаров: интегрированный автоматический выключатель системы управления - описание полюсов: 2P - тип сети: переменный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - код кривой: C. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Reflex iC60 is a unique concept that combines the following functions:, Circuit protection against short-circuit currents., Circuit protection against overload currents., Isolation in compliance with industrial operation requirements., Remote control by latched and/or impulse-type order., Indication of Open/Closed and Fault status via potential-free contacts., Interface for link with PLC or BMS (as per IEC 61131), Mixing and typing of control orders via simplified configuration, Absolute safety of circuit protection with VisiSafe,, control mode flexibility,, ease of installation in a control environment with direct interface to PLC or BMS,, Greater continuity of service with VisiTrip,, Easy to install with up to 50% less wiring,, environmentally friendly with 100% recyclable and recoverable components.. применения: Low voltage final distribution., protection and control of electric lighting circuits in all industrial and commercial buildings and infrastructures, protection and remote control of non-priority circuits as part of a load shedding process, protection and remote control of most electrical loads with very few switching operations, particularly suited to 230 Vac remote control and conventional signalling or via a very low voltage interface for linking with a PLC or BMS.. Преимущества: Эффективно: простой, готовый к подключению модуль связи обеспечивает централизованное управление и сбор результатов измерений от счётчиков энергии.. Просто: быстроподключаемый готовый комплект для подсоединения обеспечивает связь между распределительным щитом и любой системой управления оборудованием здания.. Безопасно и надёжно в том, что касается соединений цепей управления и измерения.... применения: - Мониторинг защит, Управление нагрузками, Учёт энергии.. |  | HDPNL | AFS | Acti9_REFLEX c интерфесом TI24/Smartlink | ACS | Acti9_Smartlink | 15RTP | Ритейл Проектная | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916a7caa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916a8b46.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916aa07e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ab4fe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2OjXNkiu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ErVJ6rMl.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/239 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00626_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01966 |  |  |  | 28600 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3606480455599 43606480455597 | 16.7 40 | 11.2 30 | 9 30 | см. см. | 0.574 8.36 | кг. кг. | 81 мм | 84 мм | 77 мм | 50 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 16 А | 415 В | C (EV000084) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | Да | 10 кА | 1 А | 230 В | AC (перемен.) (EV000460) | Дистанционный привод (EV009771) | Reflex iC60 | 2P | Переменный ток | управлене освещением распределение | 2 | C | Reflex iC60 Acti 9 | термомагнитный | Reflex iC60N | интегрированный автоматический выключатель системы управления | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 В Переменный ток | 16 А | 9 | белый | Reflex_iC60 | Замок для блокировки в положении ОТКЛ. | дистанционное управление с пом. непрерывной команды тумблер Кнопка вкл/выкл дистанционное управление с пом. импульсной команды | 230 V пер. ток 50/60 Гц 24 В пер. ток 50/60 Гц 48 В пер. ток 50/60 Гц 24 В пост. ток 48 В пост. ток | 50/60 Гц | непрерывная Поддерживаемое очень низкое напряжение импульсная | 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да | 230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz | 50000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | AC-1: 50000 циклы Переменный ток 50 Гц | Красный светодиодный индикатор: Отказ Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства | с ПЛК | N | стационарный | 3 | 2 | 93-93 % в 40-40 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C62325 | АВТ. ВЫКЛ. REFLEX iC60N 3П 25A C Ti24 | Schneider Electric |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель REFLEX iC60N 3П 25A C Ti24. область применения: управление, распределение - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: Reflex iC60 - краткое название устройства: Reflex iC60N - тип устройства или его аксессуаров: интегрированный автоматический выключатель системы управления - описание полюсов: 3P - тип сети: переменный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - код кривой: C. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Reflex iC60 is a unique concept that combines the following functions:, Circuit protection against short-circuit currents., Circuit protection against overload currents., Isolation in compliance with industrial operation requirements., Remote control by latched and/or impulse-type order., Indication of Open/Closed and Fault status via potential-free contacts., Interface for link with PLC or BMS (as per IEC 61131), Mixing and typing of control orders via simplified configuration, Absolute safety of circuit protection with VisiSafe,, control mode flexibility,, ease of installation in a control environment with direct interface to PLC or BMS,, Greater continuity of service with VisiTrip,, Easy to install with up to 50% less wiring,, environmentally friendly with 100% recyclable and recoverable components.. применения: Low voltage final distribution., protection and control of electric lighting circuits in all industrial and commercial buildings and infrastructures, protection and remote control of non-priority circuits as part of a load shedding process, protection and remote control of most electrical loads with very few switching operations, particularly suited to 230 Vac remote control and conventional signalling or via a very low voltage interface for linking with a PLC or BMS.. Преимущества: Эффективно: простой, готовый к подключению модуль связи обеспечивает централизованное управление и сбор результатов измерений от счётчиков энергии.. Просто: быстроподключаемый готовый комплект для подсоединения обеспечивает связь между распределительным щитом и любой системой управления оборудованием здания.. Безопасно и надёжно в том, что касается соединений цепей управления и измерения.... применения: - Мониторинг защит, Управление нагрузками, Учёт энергии.. |  | HDPNL | AFS | Acti9_REFLEX c интерфесом TI24/Smartlink | ACS | Acti9_Smartlink | 15RTP | Ритейл Проектная | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ae196.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916af4cb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916b0c2c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916b1abd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/dzgQ39L-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tuPXBzFa.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/239 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00626_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01966 |  |  |  | 31350 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3606480455650 43606480455658 | 16.5 40 | 11.2 30 | 9 30 | см. см. | 0.698 10.249 | кг. кг. | 99 мм | 84 мм | 77 мм | 50 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 25 А | 415 В | C (EV000084) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.5 | IP20 (EV006405) | Да | 10 кА | 1 А | 230 В | AC (перемен.) (EV000460) | Дистанционный привод (EV009771) | Reflex iC60 | 3P | Переменный ток | распределение управлене освещением | 3 | C | Reflex iC60 Acti 9 | термомагнитный | Reflex iC60N | интегрированный автоматический выключатель системы управления | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 В Переменный ток | 25 А | 11 | белый | Reflex_iC60 | Замок для блокировки в положении ОТКЛ. | Кнопка вкл/выкл дистанционное управление с пом. импульсной команды дистанционное управление с пом. непрерывной команды тумблер | 230 V пер. ток 50/60 Гц 24 В пер. ток 50/60 Гц 48 В пер. ток 50/60 Гц 24 В пост. ток 48 В пост. ток | 50/60 Гц | непрерывная импульсная Поддерживаемое очень низкое напряжение | 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да | 230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz | 50000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | AC-1: 50000 циклы Переменный ток 50 Гц | Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово Красный светодиодный индикатор: Отказ | с ПЛК | N | стационарный | 3 | 2 | 93-93 % в 40-40 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C62340 | АВТ. ВЫКЛ. REFLEX iC60N 3П 40A C Ti24 | Schneider Electric |  |  | трехполюсный 3-полюсный 3-полюсной трех-полюсный трех-полюсной автоматический выключатель автомат выключатель автоматический автомат выключатель 3p вылючатель автомат трехполисный 3 полиса 3 полюса три полиса три полюса 3п акти9 акти 9 акти acti 9 флеш frnb флеш9 контактор модульный модульный контактор контактор импульсное реле 40а 40 а 40 ампер ti24 c reflex ic60n frnb200 | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель REFLEX iC60N 3П 40A C Ti24. область применения: управление, распределение - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: Reflex iC60 - краткое название устройства: Reflex iC60N - тип устройства или его аксессуаров: интегрированный автоматический выключатель системы управления - описание полюсов: 3P - тип сети: переменный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - код кривой: C. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Reflex iC60 is a unique concept that combines the following functions:, Circuit protection against short-circuit currents., Circuit protection against overload currents., Isolation in compliance with industrial operation requirements., Remote control by latched and/or impulse-type order., Indication of Open/Closed and Fault status via potential-free contacts., Interface for link with PLC or BMS (as per IEC 61131), Mixing and typing of control orders via simplified configuration, Absolute safety of circuit protection with VisiSafe,, control mode flexibility,, ease of installation in a control environment with direct interface to PLC or BMS,, Greater continuity of service with VisiTrip,, Easy to install with up to 50% less wiring,, environmentally friendly with 100% recyclable and recoverable components.. применения: Low voltage final distribution., protection and control of electric lighting circuits in all industrial and commercial buildings and infrastructures, protection and remote control of non-priority circuits as part of a load shedding process, protection and remote control of most electrical loads with very few switching operations, particularly suited to 230 Vac remote control and conventional signalling or via a very low voltage interface for linking with a PLC or BMS.. Преимущества: Эффективно: простой, готовый к подключению модуль связи обеспечивает централизованное управление и сбор результатов измерений от счётчиков энергии.. Просто: быстроподключаемый готовый комплект для подсоединения обеспечивает связь между распределительным щитом и любой системой управления оборудованием здания.. Безопасно и надёжно в том, что касается соединений цепей управления и измерения.... применения: - Мониторинг защит, Управление нагрузками, Учёт энергии.. |  | HDPNL | AFS | Acti9_REFLEX c интерфесом TI24/Smartlink | ACS | Acti9_Smartlink | 15RTP | Ритейл Проектная | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ae196.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916af4cb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916b0c2c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916b1abd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/dzgQ39L-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tuPXBzFa.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/239 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00626_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01966 |  |  |  | 33750 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3606480455667 43606480455665 | 16.7 40 | 11 30 | 9 30 | см. см. | 0.746 10.668 | кг. кг. | 99 мм | 84 мм | 77 мм | 50 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 40 А | 415 В | C (EV000084) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.5 | IP20 (EV006405) | Да | 10 кА | 1 А | 230 В | AC (перемен.) (EV000460) | Дистанционный привод (EV009771) | Reflex iC60 | 3P | Переменный ток | управлене освещением распределение | 3 | C | Reflex iC60 Acti 9 | термомагнитный | Reflex iC60N | интегрированный автоматический выключатель системы управления | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 В Переменный ток | 40 А | 11 | белый | Reflex_iC60 | Замок для блокировки в положении ОТКЛ. | дистанционное управление с пом. непрерывной команды тумблер дистанционное управление с пом. импульсной команды Кнопка вкл/выкл | 230 V пер. ток 50/60 Гц 24 В пер. ток 50/60 Гц 48 В пер. ток 50/60 Гц 24 В пост. ток 48 В пост. ток | 50/60 Гц | непрерывная Поддерживаемое очень низкое напряжение импульсная | 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да | 230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz | 50000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | AC-1: 50000 циклы Переменный ток 50 Гц | Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово Красный светодиодный индикатор: Отказ Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено | с ПЛК | N | стационарный | 3 | 2 | 93-93 % в 40-40 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C62363 | АВТ. ВЫКЛ. REFLEX iC60N 3П 63A C Ti24 | Schneider Electric |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель REFLEX iC60N 3П 63A C Ti24. область применения: распределение, управление - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: Reflex iC60 - краткое название устройства: Reflex iC60N - тип устройства или его аксессуаров: интегрированный автоматический выключатель системы управления - описание полюсов: 3P - тип сети: переменный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - код кривой: C. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Reflex iC60 is a unique concept that combines the following functions:, Circuit protection against short-circuit currents., Circuit protection against overload currents., Isolation in compliance with industrial operation requirements., Remote control by latched and/or impulse-type order., Indication of Open/Closed and Fault status via potential-free contacts., Interface for link with PLC or BMS (as per IEC 61131), Mixing and typing of control orders via simplified configuration, Absolute safety of circuit protection with VisiSafe,, control mode flexibility,, ease of installation in a control environment with direct interface to PLC or BMS,, Greater continuity of service with VisiTrip,, Easy to install with up to 50% less wiring,, environmentally friendly with 100% recyclable and recoverable components.. применения: Low voltage final distribution., protection and control of electric lighting circuits in all industrial and commercial buildings and infrastructures, protection and remote control of non-priority circuits as part of a load shedding process, protection and remote control of most electrical loads with very few switching operations, particularly suited to 230 Vac remote control and conventional signalling or via a very low voltage interface for linking with a PLC or BMS.. Преимущества: Эффективно: простой, готовый к подключению модуль связи обеспечивает централизованное управление и сбор результатов измерений от счётчиков энергии.. Просто: быстроподключаемый готовый комплект для подсоединения обеспечивает связь между распределительным щитом и любой системой управления оборудованием здания.. Безопасно и надёжно в том, что касается соединений цепей управления и измерения.... применения: - Мониторинг защит, Управление нагрузками, Учёт энергии.. |  | HDPNL | AFS | Acti9_REFLEX c интерфесом TI24/Smartlink | ACS | Acti9_Smartlink | 15RTP | Ритейл Проектная | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ae196.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916af4cb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916b0c2c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916b1abd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/dzgQ39L-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tuPXBzFa.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/239 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00626_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01966 |  |  |  | 38500 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3606480455674 43606480455672 | 16.7 40 | 11.2 30 | 9.1 30 | см. см. | 0.757 11.085 | кг. кг. | 99 мм | 84 мм | 77 мм | 50 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 63 А | 415 В | C (EV000084) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.5 | IP20 (EV006405) | Да | 10 кА | 1 А | 230 В | AC (перемен.) (EV000460) | Дистанционный привод (EV009771) | Reflex iC60 | 3P | Переменный ток | распределение управлене освещением | 3 | C | Reflex iC60 Acti 9 | термомагнитный | Reflex iC60N | интегрированный автоматический выключатель системы управления | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 В Переменный ток | 63 А | 11 | белый | Reflex_iC60 | Замок для блокировки в положении ОТКЛ. | дистанционное управление с пом. непрерывной команды Кнопка вкл/выкл дистанционное управление с пом. импульсной команды тумблер | 230 V пер. ток 50/60 Гц 24 В пер. ток 50/60 Гц 48 В пер. ток 50/60 Гц 24 В пост. ток 48 В пост. ток | 50/60 Гц | импульсная непрерывная Поддерживаемое очень низкое напряжение | 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да | 230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz | 50000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | AC-1: 50000 циклы Переменный ток 50 Гц | Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Красный светодиодный индикатор: Отказ Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово | с ПЛК | N | стационарный | 3 | 2 | 93-93 % в 40-40 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене