## Worksheet
Количество референсов: 7 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [41 empty] | Дополнительные характеристики | [41 empty] | Условия эксплуатации | [9 empty] | Экологичность предложения | [10 empty] | Основные характеристики | [22 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000187 - Тип напряжения | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001366 - Номин. напряжение изоляции Ui | EF002358 - Номин. ток утечки | EF002560 - Тип тока утечки | EF002564 - Устойчивость к импульсному току | EF002568 - Класс токоограничения | EF002569 - Категория перенапряжения | EF002570 - Степень загрязнения | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005455 - Частота | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005548 - Количество защищенных полюсов | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF006573 - Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007385 - С блокировкой | EF007515 - Рабочая температура окружающей среды | EF008618 - Общ. количество полюсов | EF009497 - Защита от ложного срабатывания | EF011980 - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF011981 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | EF012587 - Характеристика отключения | EF000416 - Частота | EF008148 - Возможна дополнит. комплектация | EF009555 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | EF009556 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | EF000019 - Изолированн. | EF000351 - Количество фаз | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001438 - Длина | EF003961 - Тип подключения | EF007217 - Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | EF007218 - Подходит для устройств с N-проводником | EF007241 - Подходит для количества подключаемых устройств | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF007504 - Размер шага | Монтажная опора | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Шаг 9 мм | Цвет | Сегмент рынка | Момент затяжки | Индикатор положения контакта | Механическая износостойкость | Защита от замыкания на землю | Положение устройства в системе | Предел электромагнитного отключения | Тип привода | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Частота сети | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Исполнение выключателя | Индикатор наличия напряжения | Тип управления | Исполнение монтажа | Номинальная рабочая отключающая способность | Номинальное рабочее напряжение | Способ монтажа | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | Целевая территория | Изоляция | Тип разъема | Место установки | Межполюсный шаг | Расстояние между направляющими | Оборудование в комплекте | Совместимость серий продукта | [ie] номинальный рабочий ток | Комплектация изделия | Моличество каналов | Конфигурация полюсов для первого варианта | Количество каналов | Poles configuration for 1 way | [в] номинальное рабочее напряжение | Номинальное напряжение изоляции | Стандарты | Подготовка к работе в тропических условиях | Относительная влажность | Рабочая температура | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Степень защиты ip | Рабочая температура окружающей среды | Огнестойкость | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Описание полюсов | Тип сети | [in] номинальный ток | Область применения | Код кривой | Положение нейтрали | Чувствительность защиты от тока утечки | Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Класс защиты от тока утечки | Отключающая способность | Серия | Технология расцепителя | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | Число защищенных полюсов | Соответствие требованиям по изоляции | Номинальный ток | Обозначение кривой | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Общее количество модулей по 18 мм | Описание линии | Lines description | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
EZ9D34632 | ДИФ. АВТ. ВЫК. EASY 9 1П+Н 32А 30мА C AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии Easy9 Schneider Electric,1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА, ток утечки 30 мА, тип АС, ширина 2х18 мм. - АВДТ применяется в однофазных сетях напряжением до 230В. - Предназначен для защиты сети от перегрузок и КЗ и людей от поражения электрическим током. - Уставка то току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом прикосновении. - Индикация состояния «включен/отключен» положением рукоятки управления. - Кнопка тестирования работоспособности аппарата. |  | HDPNL | E9D | Easy9 АВДТ(Дифф. автоматы) | ES9 | Easy9 | RTD | Ритейл Медиум | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890155e4e49d79faa3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890155e4e49d7a0c68.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890155e4e49d7a3c3c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890155e4e49d7a6cc3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/lekY5CBR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890915e4e4a231623c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qc7SXJO5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jPC0ou25KgIoh5Oq61969c330cd9e1637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/RWz2DZJleYE80ZiH61969c331d4af1637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xmk9iVr5hyxWuHgV61969c332bc061637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JqRnH4mX9dDxazbM61969c33380f21637260339.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3gPf-Uw9WyyBNKPO61969c333e2391637260339.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167339 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/860 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/333 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03304 ТС RU С-CN.МЕ77.В.00568 С-CN.ПБ49.В.00356 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=EZ9D34632 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ebbbdcftT2wmMLOxeswFWpxFNFZ-ZUlrFRzIh4K_1594930667.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ebc2ba6S1qhuhA0QmBvpdkewkOw0aqQ9BWNeYgM_1594930667.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ebd0da7s3DMUcPDwIbs4JBy1zensWw2vOPMVanp_1594930667.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ebda63bEymChY5w_n2Asj4KhRrDQumWt4No-R7S_1594930667.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ebe13fa-nDfpSEycTKwi2knTyDHnn59OMBRiHr-_1594930667.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ebe87daEe7soqqhqkoqEVh15eSeyKOYKZl5iFtH_1594930667.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e7dc7fei13G02WVAlt6OKB2F7FOGZPx0jQdj53o_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e66e9aa4YHunTzoaml56a3jZFS3xyacek3xHYa2_1594930662.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e7e8a140u3DQ52IS20ESePHGsUEkvmwIFAMtzhf_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e67b0ecCXD30KusdmwYXE6cFwbl0-k8SkNq8_L4_1594930662.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e682f48T1ZosAvC1am8PIo8nqrREPd53UbeIYRU_1594930662.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e68ad34m9F90Pzza_5Ptjis5kbYaTxsqP8BvBaj_1594930662.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e6925eeGhxbPvVbaaHoWdxUrwnYRFiDKXOvZxMg_1594930662.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ec5110dQPVmWPRQiGeP0c1QmF-Eq09hGutP2J5Q_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ec5811bMTl-bYxgsYa-_27sFvaMr0K8PEQILxJ__1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ec5e1083zz-prH3RHzbm_28v-IS0w1PKtjzhv1A_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ec90b06bBU9hBhmFar08xrSjXcxCr4ImNN2-gD9_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ec9870eT5SPmUx3R1voDuteZSebxBYs4CQytU7d_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5eca23faUtywbyhKkKJXtFA9p0lrhzhU0jczi3IG_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ecaa7dexXJdMIvj9IEj1mwxSldal1x9KS-93d4O_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ecb117eE-WTQvM2wRBM8_9cdVuZ_MaHdPzwpi46_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ece5a19YT-DztVa541r3S0BSc3BgAFB5DVSlY_e_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ecedfb2_hApDsZdDITImlZ0JLkzlaXSMyyRikDk_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ed0131fojJEbCcWRpw0mP4FwsQptrfH7CXEXYvc_1594930668.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ed15cf1NerhI8QBnwpFUpg8-oeLu7opJamdx_Ak_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ed1e358uEmToJOMdJD3MHPzLmHVvGDkeWo7QpyR_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ed2d2e7JnD3a4guc45ITjN8nLkwG2WzZ2-BVoYS_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ed35df3RoZzAfhGwbngtyiF47YNkfGLkOCzz2Os_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ed4211aH3JF2rVElbOJ9LjvgQ33uwEojZxSjfr0_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ed4b854E5HdbEpLM83RQ6JhSsOo6-gvlVTfEIDn_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ed569b6lpkpETyNcoDp4kW5XPwfupgqoRKZGuw6_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e88fe34wILrmz2taK9vtTjCBf6oFhDXlQ8g5P-G_1594930664.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e74385dXbxdrO-8rGaXQu5s4F6JTZCBYjBvVJdO_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e749cb5ytpRD98Tu9kwU7LC_6IxOQezhpH84wGG_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e74fb6e3NqHq5SY43oiekDmyDWiO2mY_dxqq_jT_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e756b3a8_nNHdUywoT_SgvRJnwUwJK6_Zw1-_7l_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e75ceaeCmL0wEYKKetZajacCObCIeBj0OuaAEET_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e763efcE2IRFn-wI91yM3j9vs-HpDOYphdk4aPJ_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e76a56b9pnxGa2kVQoxEu-lJybWIITqHjNsHFog_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e76fbe4YSrw2U7891waEQZnVz4G8GZXwoSW-uz-_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5e7773faIqq67kHtCzW5ilcQC9I2OGGx6UdWyC4q_1594930663.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5edd7102BsUFUiQncpySL2jnW2FQs1ppXTMv_4Vq_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5edde53cN5fJSb-NNCN0PoIAnJZQPTV-yYHkcDq8_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ede3fc8jKM5e3WY7Tz599bIKzktsB_tbWeOOqyV_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5edea699UNESlXt3jO4nSwRFij9WNQPqnvVjLHeP_1594930669.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ee2ed0aB4OWp9uXwnBG8nRyxreNsenhrOOFzMV6_1594930670.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ee39716Ixo_dxh2T5evo-cUrQ4jKYvv2UEeWfJW_1594930670.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ee60dcaeBNkjVfPj6XZt4ECYEcPwfg3EcNUlRMG_1594930670.jpg |  | 2150 | штука | 0 | 6 | S03 PCE | 3 1 | 72 1 | шт. шт. | 23606480582138 3606480582134 | 40 8.54 | 30 3.57 | 30 7.42 | см. см. | 15.7 0.194 | кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 66.5 мм | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 230 В | C (EV000084) | 500 В | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 3 | 4 | 2 | 2 | 50 Гц (EV008013) | IP20 (EV006405) | 1 | Нет | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | Да | -25...60 °C | 2 | Да | 4 кВ | 4.5 кА | Без задержки (EV003978) | [15 empty] | DIN-рейка | 230 В переменный ток 50 Гц | 500 В | 4 | серый (RAL 7035) | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | да | 8000 циклы | интегрированный | отходящий | 5...10 x In | тумблер | зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | 2000 циклы 230 переменный ток 50 Гц | 4 кВ | [26 empty] | IEC 61009-1 | 2 | 95-95 % | -25-60 °C | ГОСТ EAC | -40-70 °C |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1508006EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует | да | да | 1P + N | переменный ток | 32 А | распределение | C | слева | 30 мА | мгновенный | type AC | 4500 А Icn в 230 В переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61009-1 | Easy9 | термомагнитный | Easy9 | Easy9 авт. выключатель с защитой от сверхтоков | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9F34216 | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 2П 16А С 4,5кА 230В | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель серии Easy9 Schneider Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА. - Применяется в одно-/двухфазных сетях напряжением до 230/400 В. - Предназначен для защиты от перегрузок и КЗ. - Оснащен механизмом «мгновенного включения». - Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. - Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство. - Возможность опломбирования силовых клемм. |  | HDPNL | E9C | Easy9 (модульные автоматы кривая С) | ES9 | Easy9 | RTD | Ритейл Медиум | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Таиланд | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890155e4e49d7bccec.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890155e4e49d7bdedd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a1050b64.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/D3Es8st3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890915e4e4a231a77e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/RHHqX_u0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jzJVnUBGoY092Jsq61969c3bd0f401637260347.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7eP-YuSDSyLb-5s161969c3bdcadc1637260347.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/T06XLQM4dAQJhwoo61969c3be78661637260347.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167339 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2407 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/5 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02586_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02681 |  |  |  | 308.62 | штука | 0 | 6 | S03 PCE | 3 1 | 72 1 | шт. шт. | 43606480586932 3606480586934 | 40 8.5 | 30 7.5 | 30 3.6 | см. см. | 14.835 0.199 | кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 66.5 мм | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | C (EV000084) | 500 В |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  | IP20 (EV006405) | 2 | Да |  | 1...25 мм² | 1...16 мм² |  | 25...60 °C | 2 |  | 4 кВ |  |  | 50...50 Гц | Да | 4.5 кА | 4.5 кА | [11 empty] | DIN-рейка | 400 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | 4 | серый (RAL 7035) | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | да | 10000 циклы |  |  | 5...10 x In | тумблер | зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | 4000 циклы | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 | 50 Гц | 4.5 кА 100 % Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | защелкивающийся | без | [22 empty] | IEC 60898-1 | 2 | 95-95 % в -25-60 °C | -25-60 °C | ГОСТ Р | -40-85 °C | 2 | IP20 в соответствии с IEC 60529 |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1412032EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует | да | да | 2P | переменный ток | 16 А | распределение | C |  |  |  |  | 4500 А Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 4500 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | Easy9 | термомагнитный |  | Easy9 модульные автоматические выключатели | миниатюрный автоматический выключатель | 2 | Да в соответствии с IEC 60898-1 | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9F56350 | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 50А С 6кА 230В =S= | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель серии Easy9 Schneider Electric, 3-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика С, Icn = 6 кА. - Применяется трехфазных сетях напряжением 400 В. - Предназначен для защиты от перегрузок и КЗ. - Сочетания выключателей с характеристикой D на вводе и характеристикой B или С на отходящих линиях обеспечивает селективную защиту цепей и позволяет минимизировать риск ложных отключений вводного автомата при повреждениях на отходящих линиях. |  | HDPNL | E9C | Easy9 (модульные автоматы кривая С) | ES9 | Easy9 | RTD | Ритейл Медиум | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3355f6e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3355f6e.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167339 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03546 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=EZ9F56350 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9181bbfeYD4yx9on2UYvbZRjHDs1_FTJmIOFe_Gp_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9182409fBPhxO1vMAyLRBpIY8Cs0rgPA7sNIvPod_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9182d455MAc54YPJgwSZaPoin5WSKg3jBPP0HmnY_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91836c4cq2nc2d58tqlDQMbCpSkhCJqvY1Uw0WPl_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9183e4baH1hPglc1WfyTHfqAaKn51aQOOfRTw0CJ_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91846474bwpZQEgQj81oQoL8MS5ZHoaoMLsyxLxY_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91469a20F8FvMwaY79cUnZ5alJjuy56FFv4sRb-R_1594931476.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91470046domisdIPsR_j8QxnzYEqo6jOpA-HUbgl_1594931476.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b914779d0XVUHs_Tniwxz_mapSV3DozDZ6BwKFxmv_1594931476.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9147fe12vixI-DaWMKwqaJKExnJVbgRk9nG4cYrB_1594931476.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9148832fDLLjN0hRTbigseLzg71A1Ph4lmsyz-gS_1594931476.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b914b423d-JNrkSixXtmbif2RGepviBtCW01YeiFg_1594931476.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9187be375OPXKuL3hgmJwrJaaRwBZMgDSf2WaB8t_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918849c3u4oZZUU-jrcOpEoSiPW0gKWxctJnnx-Y_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9188b4cd0OPxTJUqx7XT3T80s4_azettje2see0S_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91894780dmlS-bXWdZBpu1km2poMZZrQ4m4f1Rhq_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9189bb0fJDMaU1ucbijz1j4-X8ZeW_ZqFcOO7Pwo_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918a321aZhzroHZhmvqXRX42BQxQRXLZaq7HVF3N_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918ab876dux_jxDl6Hu_ILIWGLn-lD2smg9fHJ0p_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918b1c4b8L6QVgAIcfWnHxNP6xy-U6zImCsa0qGS_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918ba5bctDV4qQz2u0nu9mwObAcAX-_80V15w-S8_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918c2a05rNPfbm5muhdr_r96b7npjcK8sp19_2-V_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918cf49d-Mjwu952B09GlglKrbTfMa3yaA0saSwR_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918d7d84v70vHUO7MTQgB4q7_IVskNP6-TuSFuPa_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918e1434utEz3lAdhtTLe-IXmVwN1sNuR0h04nho_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918e7e5eWmoccI08WztqNprEzeVWICks7CePKLRU_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b918ef4c5KGMyC9ruWAzfWODgdghMCCcP0A5WFYEY_1594931480.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91901d58dXf8hQjaPNBrcFwKAbMRHHrxKMbN0-ER_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91907f5cx5Lnf9avxdfzuojlwjgfWIAc1jdXHWBI_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9190ef99GJvPZvrsL1F592n9rAzjjA03nnXoPxSq_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91915c8eMSUfF19sb9pQYHAfMO1wVbZlyPcTj0ur_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9191c99bzidsqsuuTq_O4e2gUOBDQnkesGDRqcg2_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91923c5f02B6BpQXNVyn3pWMd4VMtJUaes00FAl6_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9171bf60DzH377pMeREHC4_-b4w-ShfCJCZVJkIS_1594931479.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9157aa23kH-qfnlYQPWmi7NwofBnUZKnUUPdQ_ts_1594931477.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b915823c3Qca4dV5R98kEoi_y74l1RYqESN5M_6mi_1594931477.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91588706etXHg6gq8131VgwbBIve6GcVrNfHz-X4_1594931477.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9158f54ecFJ890wZPD6mddaMuY1kodbc6JZz9X4f_1594931477.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91596b66nE3MDWKEgql2-Gw6YaW2YTVoAjhPju0k_1594931477.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9159eeb5UhX8aW9-6kBQnGO9R9bakaKaPj9R8lqC_1594931477.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b915a61fb8tPWReIyiAH2WBjOcXe6CimpqfI4x531_1594931477.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b915ad0a75NFz8JPqKmWyftiZMOTkqlYNoijWLmJS_1594931477.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9195e37bVKUzKZhCmlMHLW5Z_2_fBKsBm6P_4mGU_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91964ec78BQKf3MgjggWgN55isjoaY5FQxphju17_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9196b1d2lFbnW9ceEfLgJC-v2rijYt6UAiCYpXLk_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9197209fLuPJPC26eQ5nqUDQEu341bvkGjkEDDTU_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9197aafedEW6nohPvepA_1FM3dc8SUOwporGvBZC_1594931481.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b91980e8ecSh2ZOcysySu5HiBMomuPsUKned8usls_1594931481.jpg |  | 922.45 | штука | 12 | 4 | BB1 PCE S03 P06 P12 | 2 1 3 4 4 | 4 1 48 384 768 | шт. шт. шт. шт. шт. | 13606480587877 3606480587870 43606480587878 | 22.8 8.5 40 80 120 | 8.8 5.3 30 60 80 | 8 7.5 30 20 80 | см. см. см. см. см. | 1.556 0.372 17.856 151.35 314.32 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 81 мм | 66.5 мм | AC (перемен.) (EV000460) |  | 50 А | 400 В | C (EV000084) | 500 В | [5 empty] | 2 | 3 |  | IP20 (EV006405) | 3 | Нет | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² |  | -5...60 °C | 3 |  | 4 кВ |  |  | 50...60 Гц | Да | 10 кА | 6 кА | [13 empty] | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | 6 | Серый (RAL 7035) |  | 3.5-3.5 Н·м Верхняя или нижняя | да | 10000 циклы | без |  | 5...10 x In |  | зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² гибкий зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² жесткий | 4000 циклы |  | 50/60 Гц |  |  | без | рычаг управления | Защелкивающийся | 6 кА 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | 220 В Переменный ток 50/60 Гц 400 В Переменный ток 50/60 Гц | DIN-рейка | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 | Другие | [15 empty] | IEC 60898-1 | 2 | 95-95 % в -5-60 °C |  | VDE CE | -40-85 °C | 2 | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | -5-60 °C | [12 empty] | 3P | Переменный ток |  | распределение | [5 empty] | 10000 А Icn в 220 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | Easy9 | термомагнитный |  | Easy9 модульные автоматические выключатели | Автоматический выключатель | 3 | да в соответствии с IEC 60898-1 | 50 А | С |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9XPH157 | ШИНКА ГРЕБ 1П (L1) 57МОД 18ММ 63А РАЗР | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | Гребенчатая шинка для аппаратов серии Easy9 Schneider Electric, однополюсная, 57 модулей по 18 мм, на номинальный ток 63 А, тип разъема - PIN (штырь), цвет - светло-серый. - Педназначена для распределения электропитания внутри распределительного щита. - Обеспечивает легкую и надежную сборку распределительного щита без использования кабельных перемычек. - Контактные зубцы расположены в соответствии с вводами подключаемых устройств. - Обеспечена идентификация контактов шин. - Могут быть разрезаны или распилены. - Поставляются с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна. - Неподключенные контактные зубцы могут быть изолированы защитными колпачками (аксессуар). |  | HDPNL | E9Z | Easy9 (Гребенчатые шинки) | ES9 | Easy9 | RTD | Ритейл Медиум | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LBI0UhuO8x4kvo-s5f43e263ed5b51598284387.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1755 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00054_20 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=EZ9XPH157 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc46c7fd3WvzDKMPJqLMbnn4k5GvAtap7_mubX_Gp_1594932294.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc46d37d2l-Dg-M5BpL15Jdkif2T6yGDNdri4XdaX_1594932294.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc46dac00jbtgW510z9PaYx2A-YLqh91-V8jj87By_1594932294.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc46e1b722MHr-XGnwhEoJ4SDtsD9CEQKJKH7Qi2Q_1594932294.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc46e8ca4bHxAstQ-tgV42YeVlx8_cNNGtnS6dliG_1594932294.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47210d17YzKFD6Tbdy7mFHta0c7KHT7Ruu1TDyS_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4726bf8p4DnbFQ49KyiflzeemwmsqDtBS6QfUJ5_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc472c0cco8oVRoJA64SsGxnszKQpfjgyZ-dEiorA_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4731a690vCYLRwXasVRX4-iepVwIVIlwKGftTrk_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47377d8c06mfJ47bCY3EuufKt7fduJ3I4Uvhlvb_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc473e074EjNXkNLt_ckX07iWVYboFfJiwVtPG4NZ_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47466aaVg47J2Gou2oLff5mIkBxIjllv1yRI_oY_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc474d553UofHdZCyoV3mLYf47WQnqYD4-JXVqwBe_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47533fc57i0xwpRDcU7kH0rUgmpuOw5YbUMKUc8_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4759543KvI7Cgcv67gkp-gRgDfculA5TV6lb64r_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc475ea9dlAjWqU4A7ap3jlaZ__iDGDX3MDlnXQWZ_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47681b0ayL8LZJ2uNS9cL-xPOyX-xjFM2cy0Z6T_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc476f85e90UgOAmCpry6hjIhOpR9x9hHOGB7X8sx_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc477d882gV2RuEdkrqXULz2yeFGt39wXFw6Xr_xt_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47908eedOf9xVv-6JqG6kWCsdklUwT0aiwRmRCL_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4796659gygAPbMsstgkhk8m_2vyvpkE72OTZVjw_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc479c53fGHokAn_BBM1hTfsF4lxrue3h-CzJo2qO_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47a351dED5ElBxfBx56IPce_3R6C5g6Qvcb0oeN_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47a9ea0fTv7LE3ObEzYdeYjfVSoF_wIZUzFZh-p_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47b1d9dJ6YHijjQN_Q_0fyl3NxslxLUE50WCF5F_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47b8970Eaqz4P_xdIFSf6lseAB7uWiepfaLKtpm_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47be818_hIKzEejEGwoKAJktUyzdRVr8HGQN3oy_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47c6808kmUNWlBe_OpgiuRbCLclUH5k4hGWNBhY_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47d171ccpc77BerLQdysI5oKO1w4fw0QT-3qngv_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47d98b7ZOQt8kdiJStOwhtuwNvTVXwbAyakEj8-_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47e106bmAR-apnzQgitQL6ak7R68zlvCovb_Bej_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47e725cmQJ-DX4vubemTyjzDDyzH1BHJWIxwwk1_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47ecd6cfCT2XFKrcdJTNV_kbGpAhcXnwCIpSK9r_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc47f2b637tDrcS9S455k5P06bHDcHPrr9pPmGSlV_1594932295.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4805c38A5RzKBFae3PRLy2KBAJC8AyskDKqz4nK_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc480df75vkunnFnoTmaxcf4CCjIrE9VLdfgnZnkV_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4814a88GXCqC-L_8e552ezv_T850O0j_cijJaDz_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc481bd3a0vwLwGekXMKWmqdAub9nLAdXdr4CTLz-_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc482198fnsS2lLk-fno1_im3ep1NzeXUXiFG0XI__1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc482759aIAccyOxUNE8dbZ8ZUjnNt5-buFJbk2eo_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc482d2e8FXAkFuf1IQRw4paMCijBd1639bTdhund_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48329ae1WqK8VyvHNemkBOKYWyWdPtPTQYbdbDL_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4838095fYDtJtSu3_tz4lS0L_dEK56Zf02LIs5v_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc483db469XV3CnXhhUSSZSW1GUER2DsIM2AxN3Ma_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4843a13BhbMJySHzoiTxP7Gyqq0U1AHkXo1K7LZ_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4849bdd76HtMbHd75WEFVnH_CNhySYs8qVNlNIQ_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc484fd61ldx5MGOGTNy2FadwC4ksUUOgzE2pU77T_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4856251zQ3Jxg5QEP2xRxu_TFa1KRrtZfiq63Md_1594932296.jpg |  | 689.27 | штука | 30 | 1 | PCE BB1 P12 | 1 2 4 | 1 10 270 | шт. шт. шт. | 3606489940607 13606489940604 | 101.5 106.5 120 | 1.5 8.8 80 | 1.5 5.2 53 | см. см. см. | 0.17 1.916 50.5 | кг. кг. кг. | 1000 мм | [33 empty] | Нет | 1 | 63 А | 1 | 1000 мм | Штырь (Pin) (EV000158) | Да | Да | 57 | 230 В | 18 мм |  |  | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1 | 114 | Светло-серый (RAL 7035) | Жилищный сектор | [15 empty] | горизонт. |  | 230 В Переменный ток 50 Гц Ph/N |  |  |  | изолированный | зуб | верхний в Клеммы туннельного типа | 18 мм | 18 мм | 2 end piece | Easy9 XP | 63 А в 40 °C | разрезаемый | 57 каналов Одна фаза | 1 1П |  |  |  |  | IEC 60439-1 IEC 60664 | [5 empty] | 2 |  |  | 850 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1 | [21 empty] | Easy9 |  |  |  | Гребенчатая шина |  |  |  |  | Аксессуары присоединений | 57 | Одна фаза |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9XPH212 | ШИНКА ГРЕБ 2П (L1L2) 12МОД 18ММ 63А РАЗР | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | Гребенчатая шинка для аппаратов серии Easy9 Schneider Electric, двухполюсная, 12 модулей по 18 мм, на номинальный ток 63 А, тип разъема - PIN (штырь), цвет - светло-серый. - Педназначена для распределения электропитания внутри распределительного щита. - Обеспечивает легкую и надежную сборку распределительного щита без использования кабельных перемычек. - Контактные зубцы расположены в соответствии с вводами подключаемых устройств. - Обеспечена идентификация контактов шин. - Могут быть разрезаны или распилены. - Поставляются с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна. - Неподключенные контактные зубцы могут быть изолированы защитными колпачками (аксессуар). |  | HDPNL | E9Z | Easy9 (Гребенчатые шинки) | ES9 | Easy9 | RTD | Ритейл Медиум | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fk_Jqo6PWlNZnybT5f43e2651fda11598284389.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1755 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00054_20 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=EZ9XPH212 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc485d144IaFqejIVsXBNr38j8-rJ784xT54EvuNe_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4863458pRUDj3gFBE6s_vUTaNsfWJRrLosCIcJl_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc486a234m8bFnCgdqPwGvkvXSaGhVnnWuJTNMQo5_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4870c47WQdx-75oPRR9Om85PU30VnBW267gG12h_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48764dbVV92S92h0vTc0gN2Pg_ySU-sysK4Bm7i_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc487c1e95lBZz69aYdtZp4QQgdHhgbdVWESjhyFS_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48824e33Cle-DVKADFaYKSk3uLCcwY4CeD5vwSS_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48885f8G2d8AFoClPvQHsG59z9NMdHCyGjrIj36_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc488e2a49wAXWAJ9-gaB_JvsE9QiCHhk_q_isqmz_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4894556yaDc8HzuOXFFgyA3HQdkYpW3xjjrp-bc_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc489a528Z7zoqsGEHxgbqIWAkADuTR26fExY2kXW_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48a32b5ZcOiZ1FHEqQQidzxaKKzssaq_QO806qB_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48a985ffXXzoWqJ2GiuqJ95v8Mm_8UxR16iEXql_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48af9c6u4rF3qbYXDzZMtjkpHIAJqpNoc0fbyQG_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48b6375Fh-FM1rWXZtJdNof1e_AT19CfLxlsPV5_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48bc150Gtmz1fco9qJmpFEmWYPtJyVWrs2IWg4j_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48c1ddakjAREsJpsv2qieWmxntw08Z_7hZP-xVX_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48c81e8dTcfhp6JMTdkk9sUSqFgu8u-3pH84QTW_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48d020egYFjX1YM-wQ98i3Qub_p_etz7WWj6IWb_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48d6424S_dxOscx2YFvxnGChjU2He88SpUOs_iq_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48dc293jWuRIrPCE6znARNNsssFc3hfF7s1G829_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48e1f6fDAcjkd8Jl1tUiu53vLu-yzk3W1NT00ML_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc48ee213uoYnA-7jFqM3mSM484cMjn_uVYDAVhYm_1594932296.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4902ec13jqxRbGDzmIpLpfNhY3DyWKs-JSPTShb_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc490b20dWRLuj7CS3OirW6eTe1m6Y0Gezqlg5rFW_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4912a76WB11YvsNLYAZd48TOPf_enWnuTcdNYmU_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4918c64dyQfScWSJxiUjfMfd6BeD9ZVzpza5ywl_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc491eaf1G_EAp62-T3el0b6HsYYVNYqVibbFToZU_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc492493aLTGkjy08IMFqLmOwOaltqEkgno5Uauwu_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc492c09cbu5iiyLSGfhwa08LQlHX1LMBXAeGDAJ8_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49367b9YryIJDoyLWANvX2yFseVSX1AhFiA5_A1_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc493dffcX8nteHH-Nub8PVF74y3DvU5Zo4w8J-o4_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4944c9a0nAOAUB2E1p2HuzSsclKjnHMdzshUFA8_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc494a94cZsdhNOzvsDPAfWMRuzwM_31v6vDf1c52_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4950b1b-kQjVERtAcfc9g8cEHypIQpT1xgyEGbT_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4957445UQDKVYaq97ioTK1WBlMnOR-WguYyVLTA_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc495e3918BZu2ujfqoJy7CSNcKu_hqdTO3HJizvm_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4964298lYQCFNILYvb50QLiVRR1oHq5oaWkh9Fe_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4969e62d3z7vmSdlnW-TEjvuLKW780T5IAFYmI9_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc496fa91cdssJBILgB4E9oIJkNNZoAWkjClJe31k_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49762fbfrXzge3B3uWDjOtObjLaOrGRsjDSJ7yH_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc497c27f2X_pag7nfqA_oqMFuSQ6M6hDJDAJbLvA_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4982d36YqBaUbMMoUcCX6oTXrLThzZhzWsylAoF_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc498b6a9aeo7aalupczAsqmyTP-hQ-6Y3MiAZrHp_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4991529re2q0wUp8vGPdb3EhN-q-P0Qh-HTm8Yv_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4997243MfP-0NCsIbggfH39HqCXUkaCoVzAzuRZ_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc499d9e39PXvG99rG-8Hz-it_Yk2G5sDWjCbV0sr_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49a3cf76lXA-50FNlqR65oN79oDQZzfQ8XkIYiB_1594932297.jpg |  | 377.13 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 160 | шт. шт. шт. | 3606489940614 13606489940611 43606489940612 | 21.6 24.8 40 | 2.5 8.5 30 | 1 5.7 30 | см. см. см. | 0.06 0.665 11.134 | кг. кг. кг. | 220 мм | [33 empty] | Нет | 2 | 63 А | 2 | 220 мм | Штырь (Pin) (EV000158) | Да | Да | 6 | 400 В | 18 мм |  |  |  | 24 | светло-серый (RAL 7035) | Жиличный сектор | [15 empty] | горизонт. | [5 empty] | изолированный | зуб | верхний в Клеммы туннельного типа | 18 мм | 36 мм | 2 end piece | Easy9 XP | 63 А в 40 °C | разрезаемый |  |  | 6 каналов 2 L | 1 2P | 230 В Переменный ток 50 Гц Ph/N 400 В Переменный ток 50 Гц Ph/Ph | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1 | IEC 60439-1 IEC 60664 | [5 empty] | 2 |  |  | 850 °C ( 30 с ) в соответствии с МЭК 60695-2-1 | [21 empty] | Easy9 |  |  |  | комбинированная сборная шина |  |  |  |  | аксессуары присоединений | 12 |  | 2L | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9XPH257 | ШИНКА ГРЕБ 2П (L1L2) 57МОД 18ММ 63А РАЗР | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | Гребенчатая шинка для аппаратов серии Easy9 Schneider Electric, двухполюсная, 57 модулей по 18 мм, на номинальный ток 63 А, тип разъема - PIN (штырь), цвет - светло-серый. - Педназначена для распределения электропитания внутри распределительного щита. - Обеспечивает легкую и надежную сборку распределительного щита без использования кабельных перемычек. - Контактные зубцы расположены в соответствии с вводами подключаемых устройств. - Обеспечена идентификация контактов шин. - Могут быть разрезаны или распилены. - Поставляются с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна. - Неподключенные контактные зубцы могут быть изолированы защитными колпачками (аксессуар). |  | HDPNL | E9Z | Easy9 (Гребенчатые шинки) | ES9 | Easy9 | RTD | Ритейл Медиум | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Xcv9oqlYMILinLWW5f43e265af88c1598284389.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1755 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00054_20 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=EZ9XPH257 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49a9ac85HJm93WXQsZEIpJGuzQKPMkgm25OvP3Y_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49af7ddUzgp5Ln1My83n4DXgsBIXokb8Gm1xCKz_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49b777eh2VCvFqY9yAJZB18WdSta9X0RPcGi6gm_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49bdc00z3fpqikHa-lNKB49RNPmMsP0iOznH96f_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49c3c467ABJmuFRBSQtRPIVCsCGGKmyjHfOwoUL_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49cad23UzypK-zLlNlkjftu8CLjWSWA4NwamEGQ_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49d0b2eQLhlLLY_3I6D1J4-UefMkO0TiBB7fjWg_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49d6c53__pqK4YEqsJpTQkovhjjEPwLZe7G7swF_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49dd9933lM5ze8FXbQgHnFlcr7mPgoTBs83xVXw_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49e42525caBKxsvUZPsfrlxP9uWN_ShKQ7B0ZKb_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49ea7a9tTU9X8xCYsRCqZUM5hjjvS2Q-LPo7DvJ_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc49f01ee6kcBMEeM2a4ilxC8PW_DrklYDHCV1klE_1594932297.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a01a78YvJ9s5Y4y59Y9JHwRYWAEC1FjU6F_oZy_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a08d26qICaUrmPYWkClpJ2Ilv2TQJOjwgb6PZZ_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a0feba0HJ6BpVRkenD_v6MqbYkLpAyOHcnrowJ_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a16c9fOdUJYGa_BEsmPaT4yyuXnob5kGTt6aoe_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a1c219ZbG9VoZOkGurL17x3q1WtEHBRmLYZJ1c_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a21f54WtB8rR2CTMJAw9Tf6N31Plod56l2MqoT_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a2ed7aPWG76bZ2QuQIOpcxn7jMW1zDwr5tq9zW_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a35b78Yy_p1tuKlgAhMP8-i-VU8PBfnQkY_Thg_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a3d1105eu8HBw079bVTAwy4_IZYHuxYgjdgm1E_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a438ebt82g9XR_xzrm2xGM0PaSg0J7szkbK4ly_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a4a01dJtAjciBnDXUryk6iK58Q31jMrAXllaK5_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a51133rxvDRGBQr5alV6irHlfVYlxJjh63aZyB_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a588ed-sjyY8ybyv2xuMRZa-Lev6WW6R5y_riV_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a5fcbex0j-ZhNi8AEkxrB4RohC7z_lEqSSTsU__1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a67c2fIqFwhyaYBuLwmHSlPZv-K76LtO-v8q9M_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a6f2593LH-73yo5-3KFI8UJ5RnGAC53rXvNnb0_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a7672aIp4yH7aNxY3dfZWjPIDO7anEkJ0bVdpm_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a7cb984Nh-H9h7x57xrag-dVSrudZVhYGX62GA_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a82b2cyywyoD-moKtpI9rrzed8Ks5G_pyJXp1k_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a88c13LtoSXdjHoSU3oG14MRwt_PORD3ixOEUU_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a8ede3z3tUeWoFYfD8jeikR8owuSP7o63p3MFz_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a969c66Ukt51FK5i11KG1E8JMC1Pm0HFk9ghQ-_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4a9e830u16mbsHnWpUj1p8ajOnCX_1lygmBSJM2_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4aa546011mcyTLzsq3rqIeKw0HfqSTiS6x1b5V2_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4aaadd9oHo_y41TIG0nl3ZphVldSFXfDpkl0HgZ_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4ab16aforNLzpv8nWx7WgoRmqoV-JIHhO1_BPcv_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4ab75f6WQI9W7EXeETNk8twfAL2VHJfK9ift74B_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4abd7aaOQGg2SS4sVyC-bPCGcqo_pFQALTyCywV_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4ac4108ZLC-FotSMqsEKYuWaUBagyBa0YYM3vey_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4acae92AecSNNG8Sy2KBkUc8NT_yEdsI_w2Q6LN_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4ad0d847YO32Ed_P9miqfXgpd29c8CAofacZaHA_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4ad669ej7veK0-RDiVIBgqDpg1RXWIGoiYoY4hl_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4adca97PcXxe9aFPh-Ez2_JwLIY50E0XYFX2oFo_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4ae2c89zqT_nXmP-PQsBDJ4h0PKLG0gamqCSEX4_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4aea66eECMORWR9ZkitjV-uIN2qdmdtDya1tfPG_1594932298.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4aeffccuRA7TWAkA4lujkOrsuzqBJQ29xqi3DT5_1594932298.jpg |  | 1258.82 | штука | 5 | 1 | PCE BB1 P12 | 1 2 4 | 1 5 270 | шт. шт. шт. | 3606489940621 13606489940628 | 100 106.7 120 | 2.5 9 80 | 1 5.2 53 | см. см. см. | 0.3 1.702 101.1 | кг. кг. кг. | 1000 мм | [33 empty] | Нет | 2 | 63 А | 2 | 1000 мм | Штырь (Pin) (EV000158) | Да | Да | 28 | 400 В | 18 мм |  |  |  | 114 | светло-серый (RAL 7035) | Жиличный сектор | [15 empty] | горизонт. | [5 empty] | изолированный | зуб | верхний в Клеммы туннельного типа | 18 мм | 36 мм | 2 end piece | Easy9 XP | 63 А в 40 °C | разрезаемый |  |  | 28 позиций 2 L | 1 2P | 230 В Переменный ток 50 Гц Ph/N 400 В Переменный ток 50 Гц Ph/Ph | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1 | IEC 60439-1 IEC 60664 | [5 empty] | 2 |  |  | 850 °C ( 30 с ) в соответствии с МЭК 60695-2-1 | [21 empty] | Easy9 |  |  |  | комбинированная сборная шина |  |  |  |  | аксессуары присоединений | 57 |  | 2L | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZ9XPH612 | ШИНКА ГРЕБ 1П+Н (NL1) 12МОД 9ММ 63А РАЗР | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | Гребенчатая шинка для компактных АВДТ серии Easy9 Schneider Electric, 1P+N, 12 модулей, шаг зубца 9 мм, на номинальный ток 63 А, тип разъема - PIN (штырь), цвет - светло-серый. - Педназначена для распределения электропитания внутри распределительного щита. - Обеспечивает легкую и надежную сборку распределительного щита без использования кабельных перемычек. - Контактные зубцы расположены в соответствии с вводами подключаемых устройств. - Обеспечена идентификация контактов шин. - Могут быть разрезаны или распилены. - Поставляются с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна. - Неподключенные контактные зубцы могут быть изолированы защитными колпачками (аксессуар). |  | HDPNL | E9Z | Easy9 (Гребенчатые шинки) | ES9 | Easy9 | RTD | Ритейл Медиум | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/onvhHv6PDMSqdgQT5f43e26482ce31598284388.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1755 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00054_20 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=EZ9XPH612 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4ee497aRhhaJylu3l8E3EpFwcdVFDxWBqK3PVcD_1594932302.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4eee091qjvi-aOWhnFo5XvcEggeWaldviKR8NO4_1594932302.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f082e2MJIJ1CNwTvrArgKxi2jYgo6aK7owXWRj_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f1b7cf7GeEor7yLmAWvGze5d1T8RE6e0YhOVSc_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f25e88iVeHLkg5i0gq-HMuCUwSxs49LkKTKqpO_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f31584vycDUyUIuKLqe6ac9KoyYbQXvUH7PzCc_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f3aa84SEnCpGvKMgn4qyFJ-u_8TSJJTYp774eC_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f44cc9zP1DmHj01V9lYK2_WeR2JGWyPQFeQHdo_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f5f0ebG4TSNiH_ix9_rDocYu0BxMnhM55sw2N3_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f67322AnSIRRhNtYaWVUQliEnpdSUshlO6TfAM_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f6ed54b8IuCgC4ghuwwJo7fS_A_gTc1KoMlMDY_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f7a24c-9rqJq118AHff6We9e6k0pBTwAbE-cWK_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f837e5jSYmYwmQRxR9y97IqfJqstfh7erMkq8y_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f8c4c7Vl11dF1FLEd53XPRyY1az8YG7cfOWvK6_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f9306eqpt3wYbhnoNs0EIsLmdWSbW5uJH6UilG_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4f9b33ckfMuWp8Lfn-VRnQgkEkSLMu5B_Xy4Deb_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4fa429ciI8SS2QrXQYVhq883XJqb3YF33pq443F_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4faf277TuPZ92gJgZhOL0uKq1NBpsrpdhxx6b1W_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4fb7445HBYns9aRzAcuJDn_dQ9imbQ9SW2mV3qS_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4fc19ebn_pvJkZPhCNAcbhin98F7MTb4DdYp4ig_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4fcab99j354nIe547HDh_kV9kGRlyEVwO_jYmf5_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4fd68d1dfpC6-7XZMSWJ_BQIM2_GQ0cIN1-ADCT_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4fdfd87WXI5tH7y2QO_QETkPVrIkPzV-NxbJYmC_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4fe8e60H6qDEBaRt1dXu3JC9s425ib2sS3DyuL9_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4ff14ef14G6Sg2l8D4M2BVoLtZGYIuWz0E-wiTr_1594932303.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc5007a5cpk9L_v9hAUHqOBruHBjY1sJvJH1qkO_h_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc5016d11qyeAnHsYX7Y_Px2LknuNhp_oBiYHw9mX_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc501e5a3-fiatFWOva7qNMgb-GI4F69g-vtnKWQT_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc5028517EYzGeu3YiHSUd0bTrBEgBVHTPjCKb_oa_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50312f2A_FZCKQchPJBzXfykYXFuAnZKBfMD6U-_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc5039b4fDKcrWgSzAuXhvby8FR5MEuxHk0RpnLxm_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc5043e6ar784tinDD4FN6U_swlSi8IvNyxgEWir-_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50521083zW4-vS4Du5pN8ss4LNA0eNO8ICtZE2v_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc505ca00wppMcuqUcnroB62rMHR1P07-OdSI4Fq0_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50662d1k4t0NAf_vF5t8bpLsh3XbI-g0W-nIQmi_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc5075f99o3lknQ078YVvdbi6bwJMyCwrlpjBtrgB_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc508057bzHrPX8LJzTvX4HRC4MbPGIEAgA5-knWP_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc5088dd6RxDpd7E0epdTpfAA9dUIsX9kVshN9hI8_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50926deMTHyhILJvQ5vFwmjprHsKYlCkqUqAWv8_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc509bd62XmWfjtKLuLX8olpH9ryJ38NUUE8cgw2s_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50a46bainM0y7mU4k_eTHuZQ_LzPy6pbd8tHZZP_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50adf716ajQYIa4-LXKdjfG01VgasxllmrIo203_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50b9aaf94UnLmWxtstUa5YP8ULrMYqhSVf3rVXE_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50c06b8oi4ExGEgERWLriGYaNSTqhhSrB6zul3x_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50ca369OQ6JHE9lQuhJw4eGzGNSo15kmO6dLTdE_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50d28a6a7CDXL_Psu2piKh47_5pa9Jch2JBIXpt_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50d9e7ermhHGqzHs6Gg2wZncKP5f46701WU3ATP_1594932304.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc50e0d1f6FZuwngfkXbjrtgeVshJhG6D1bWj1UWt_1594932304.jpg |  | 400.43 | штука | 84 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 12 84 672 | шт. шт. шт. шт. | 3606489940683 13606489940680 43606489940681 | 27 30.8 40 80 | 2.6 16.8 30 60 | 3 6 30 75 | см. см. см. см. | 0.076 1.002 7.473 71.164 | кг. кг. кг. кг. | 220 мм | [33 empty] | Нет | 1 | 63 А | 2 | 220 мм | Штырь (Pin) (EV000158) | Да | Да | 12 | 230 В | 9 мм |  |  |  | 24 | светло-серый (RAL 7035) | Жиличный сектор | [15 empty] | горизонт. | [5 empty] | изолированный | зуб | верхний в Клеммы туннельного типа | 9 мм Между фазой и нейтралью 18 мм Между фазами | 18 мм | 2 end piece | Easy9 XP | 63 А | разрезаемый |  |  | 6 каналов N + 1 L | 1 1P + N | 230 В Переменный ток 50 Гц Ph/N | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1 | IEC 60439-1 IEC 60664 | [5 empty] | 2 |  |  | 850 °C ( 30 с ) в соответствии с МЭК 60695-2-1 | [21 empty] | Easy9 |  |  |  | комбинированная сборная шина |  |  |  |  | аксессуары присоединений | 12 |  | 1L + N | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене