## Worksheet
Количество референсов: 2 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто | Etim | [12 empty] | Основные характеристики | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [19 empty] | Экологичность предложения | [7 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000019 - Изолированн. | EF000351 - Количество фаз | EF000649 - Поперечное сечение | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001438 - Длина | EF003961 - Тип подключения | EF007217 - Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | EF007218 - Подходит для устройств с N-проводником | EF007241 - Подходит для количества подключаемых устройств | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF007504 - Размер шага | Наименование продукта | Описание полюсов | Серия | Серия продукта | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип продукта | Количество каналов | Lines description | Общее количество модулей по 18 мм | Сегмент рынка | Совместимость продукта | Количество в одном комплекте | Совместимость серий продукта | Тип распределения | Комплектация изделия | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Шаг 9 мм | Цвет | Изоляция | Тип разъема | Место установки | Исполнение выключателя | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Маркировка | Межполюсный шаг | Расстояние между направляющими | Poles configuration for 1 way | [ie] номинальный рабочий ток | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Weee | Регламент rohs китая | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Степень загрязнения | Огнестойкость
21094 | ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК 1П+H (40ШТ) | Schneider Electric |  |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК 1П+H (40ШТ). Используются для изоляции концов гребенчатых шинок после их разрезания. |  | HDPNL |  | Home & Distribution OLD |  | Home & Distribution OLD | 15HDO | Home & Distribution OLD | EC002287 | Комплектующие для малого распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UIZbJ1w9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914c37ca.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914c4643.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914c591f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914c65cd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15c2bd3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UIZbJ1w9.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы | [8 empty] | 1415 | упаковка | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 60 | шт. шт. шт. | 3303430210948 13303430210945 43303430210946 | 17 20 40 | 8 12 30 | 3 30 30 | см. см. см. | 0.036 0.388 2.634 | кг. кг. кг. |  | Прочее (EV000154) | [12 empty] | Linergy FH | 1P + N | Acti 9 | Librio ProDis Clario | изолирующий аксессуар | боковая крышка шинной разводки |  |  |  | малые коммерческие предприятия | DT60 DT40 C40 iDPN | комплект из 40 шт. | Multi 9 N40 N40N комбинированная сборная шина Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi комбинированная сборная шина | N + L1 | разрезаемый | [14 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21503 | ГРЕБЕНЧАТАЯ ШИНКА 1П+Н 48 МОД. 9ММ | Schneider Electric |  |  |  | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | ГРЕБЕНЧАТАЯ ШИНКА 1П+Н 24 МОД. 9ММ Использование гребенчатых шинок упрощает установку оборудования. Они могут быть разрезаны за один заход. В комплект входят 2 боковые заглушки IP20. После разрезания шинки установка заглушек обязательна. На каждую сторону шинки нанесена маркировка для идентификации фаз при установке во всех |  | HDPNL |  | Home & Distribution OLD |  | Home & Distribution OLD | 15HDO | Home & Distribution OLD | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914ad9e6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15c41e0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/F0En49kX.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1479 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/51 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/50 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00165_18 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00071 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00021 |  |  |  | 4335 | штука | 0 | 8 | BB1 PCE P12 | 2 1 4 | 8 1 560 | шт. шт. шт. | 23303430215039 3303430215035 73303430215034 | 11 48.5 120 | 6 3.3 80 | 52 2.2 92 | см. см. см. | 1.345 0.153 106.15 | кг. кг. кг. | 432 мм |  | Нет | 1 | 16 мм² | 80 А | 2 | 430 мм | Штырь (Pin) (EV000158) | Да | Нет | 24 | 400 В | 9 мм |  |  | Acti 9 |  | аксессуары присоединений | комбинированная сборная шина | 24 канала N + 1 L | 1L + N | 24 |  |  |  | Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 IDc Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi Multi 9 N40 |  | разрезаемый | 230 В переменный ток Ph/N | 440 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1 | 48 | светло-серый (RAL 7035) | изолированный | зуб | верхний в клеммы туннельного типа | горизонт. | 6 кВ | N L | 9 мм | 18 мм | 1 1P + N 1 2P | 80 А в 40 °C | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7 | 3 в соответствии с IEC 60947-7 | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1