## Worksheet
Количество референсов: 3 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [19 empty] | Дополнительные характеристики | [22 empty] | Условия эксплуатации | [6 empty] | Основные характеристики |  |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | EF000003 - Способ монтажа | EF000007 - Цвет | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000116 - Номер цвета RAL | EF000118 - С монтажной платой/панелью | EF000266 - Количество рядов | EF000339 - Тип крышки (наружной) | EF001062 - EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | EF001088 - Возможность расширения | EF001131 - Внутр. глубина | EF001134 - DIN-рейка | EF001596 - Материал корпуса | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF004462 - Тип закрытия | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006244 - Прозрачная крышка/дверца | EF006306 - С замком | EF009212 - Тип крышки | [in] номинальный ток | Шаг 9 мм | Цвет | Сегмент рынка | Внутренняя глубина | Описание параметров блокировки | Отходящие линии распределительного блока | Класс изоляции | Рассеиваемая мощность, вт | Тип передней крышки | Количество горизонтальных рядов | Материал шкафа | Количество отверстий интерфейса | Тип рейки | Количество предварительных выводов pg iso | Количество клеммных блоков | Количество плат | Общее количество модулей по 18 мм | Размеры основания | Оборудование в комплекте | Количество модулей по 18 мм в ряду | Вес нетто | Монтаж щита | Стандарты | Огнестойкость | Категория перенапряжения | Характеристики окружающей среды | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Степень защиты ik | Принадлежности в комплекте со шкафом | Описание монтажной платы | Серия | Тип продукта | Тип ячейки | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
13178 | ЩИТ KAEDRA IP65 5МОД. + 2ОТВ. | Schneider Electric |  |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Щит Kaedra IP65 5 модулей+2 отверстий. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: шкаф для розетки питания - принадлежности в комплекте со шкафом: 1 плата для кнопок управления, 2 платы для розеток питания 65 x 85. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | HDPNL | KDS | Kaedra (спец.) | KDR | Kaedra | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aLOtmjDJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7516e5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c751c12.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c752614.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c752d1a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/88raWfGr.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aLOtmjDJ.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы | [8 empty] | 2102.07 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 66 | шт. шт. | 3303430131786 73303430131785 | 17 120 | 16 80 | 47 80 | см. см. | 1.416 105.456 | кг. кг. | N/A | N/A | N/A | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 138 мм | 460 мм | 160 мм | 7035 | Да | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 91 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 5 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | 63 А | 10 | N/A N/A | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 91 мм | доп. замок | 2 x 10 mm² 2 x 16 mm² | класс II двойная изоляция | 12 Вт | прозрачный | 1 | N/A | 2 | DIN | 3 | 1 с 4 отходящие линии | 1 для кнопки управления 2 для розетки питания 65 x 85 | 5 | 90 x 100 мм | 1 панель для кнопочного управления 2 пластина для розетки питания 65 x 85 | 5 | 1.4 кг | поверхность | IEC 670 IEC 60439-3 EN 50262 EN 62262 МЭК 60695-2-1 МЭК 60529 | N/A | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-40 °C | IP65 в соответствии с МЭК 60529 | IK09 в соответствии с EN 50102 | 2 платы для розеток питания 65 x 85 1 плата для кнопок управления | без монтажной платы | Kaedra Kaedra | защитный корпус | шкаф для розетки питания | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13180 | ЩИТ KAEDRA IP65 12МОД. + 3ОТВ. | Schneider Electric |  |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Щит Kaedra IP65 12 модулей+3 отверстий. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: шкаф для розетки питания - принадлежности в комплекте со шкафом: 2 кабельные стяжки, 1 плата для кнопок управления, 3 платы для розеток питания 65 x 85. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | HDPNL | KDS | Kaedra (спец.) | KDR | Kaedra | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q6R2SBt9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c758001.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c758ede.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c759ece.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c75aaee.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/lzzNyi1o.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6JS1C7Pc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a141da8a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q6R2SBt9.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы | [8 empty] | 3544.92 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 36 | шт. шт. | 3303430131809 | 35 120 | 35.7 80 | 17.2 80 | см. см. | 2.161 90.84 | кг. кг. | N/A | N/A | N/A | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 340 мм | 335 мм | 160 мм | 7035 | Да | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 91 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 12 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | 63 А | 24 | N/A N/A | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 91 мм | доп. замок | 4 x 10 mm² 4 x 16 mm² | двойная изоляция класс II | 28 Вт | прозрачный | 1 | N/A | 3 | DIN | 17 | 1 с 8 отходящие линии | 1 для кнопки управления 3 для розетки питания 65 x 85 | 12 | 90 x 100 мм | 2 монтажная планка 1 панель для кнопочного управления 3 пластина для розетки питания 65 x 85 | 12 | 2.1 кг | поверхность | IEC 60439-3 IEC 670 EN 62262 МЭК 60695-2-1 EN 50262 МЭК 60529 | N/A | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-40 °C | IP65 в соответствии с МЭК 60529 | IK09 в соответствии с EN 50102 | 1 плата для кнопок управления 3 платы для розеток питания 65 x 85 2 кабельные стяжки | без монтажной платы | Kaedra Kaedra | защитный корпус | шкаф для розетки питания | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13977 | ПЫЛЕВЛАГОЗАЩ.КОРП.ЩИТА KAEDRA 6 МОД | Schneider Electric |  |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Пылевлагозащищенный корпус щита Kaedra 6 модулей. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: миникорпус для модульного устройства - принадлежности в комплекте со шкафом: 1 комплект маркировки. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | HDPNL | KDM | Kaedra (модульный шкаф) | KDR | Kaedra | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QyeEMLSW.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c85003f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c850e56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SK6WDnli.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14318cc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZPJT0_IH.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2418 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/13 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.01118_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02679 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=13977 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69d9e6f9783uEMvQ8cINoJ0KpSYEWkvmdfah7vz8_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69da526d94qHzFOyx1rveIlAod9T2zCE43WoDqAl_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69dabc27CTLrWKMkNaeglZA3UPFwWyZqIN036CIQ_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69db51e2KKw_s1C4yQNw-7qdNf6sNXwgonRyHJmA_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69dbd004-EEx5x3KUxEULsYrMJN_8Qh0wazdd5mz_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69dc3c17ujq6JohkbGDAmrBDB2Tu2vLurjE0m_7j_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69dc9bbenEDVhO0ipHh8AtiwAYFLJ7dJ8XEWSx51_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69dd1378QDbXBgs5igEGy9sLxtUTY-hmeCkrwWh3_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69d9e6f9783uEMvQ8cINoJ0KpSYEWkvmdfah7vz8_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69da526d94qHzFOyx1rveIlAod9T2zCE43WoDqAl_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69de4c4dnjsuT379bv_emtfx2THTmLqWbph3CSTB_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69deb74ao2MfCoT8lplrpZI3yi1-XbK3bZwLF5_p_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69df1c7bke8fWugtrJg7EEBPSzM_vwYcsbcqD5MY_1594930845.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69e0531eqRsRiaD1pr8kE1_WKLHPBFOiDuMlk5Cc_1594930846.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69e0eb7ePVLhuX4snhsgTuryuhBPdKdGvuQ5RUCe_1594930846.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69e169c0QoKb2bp-IC3-rfsatMoaxOUQTDb3Z4aS_1594930846.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69e1f5effT4eln32Ik1RuUfIU59cKV9hgjd05VIg_1594930846.jpg |  | 1081.32 | штука | 168 | 7 | BB1 PCE P12 | 2 1 4 | 7 1 168 | шт. шт. шт. | 23303430139779 3303430139775 73303430139774 | 41 20 120 | 22 16 80 | 34 11.15 80 | см. см. см. | 4.015 0.515 108.36 | кг. кг. кг. | N/A | N/A | N/A | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 159 мм | 200 мм | 112 мм | 7035 | Нет | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 56 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 6 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | 63 А | 12 | N/A N/A | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 56 мм | доп. замок |  | двойная изоляция класс II | 11 Вт | прозрачный | 1 | N/A |  | DIN | 3 |  |  | 6 |  | 1 комплект для маркировки | 6 |  | поверхность | МЭК 60529 МЭК 60695-2-1 IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3 EN 50262 | N/A | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-60 °C | IP65 в соответствии с МЭК 60529 | IK09 в соответствии с EN 50102 | 1 комплект маркировки | перфорированная | Kaedra Kaedra | защитный корпус | миникорпус для модульного устройства | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене