## Worksheet
Количество референсов: 1 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [23 empty] | Основные характеристики | [9 empty] | Дополнительные характеристики | [19 empty] | Условия эксплуатации | [6 empty] | Экологичность предложения |  |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001126 - Модульное исполнение | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003034 - Выход. мощность | EF003092 - Стабилизированное выход. напряжение | EF003961 - Тип подключения | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF003973 - Возможность настенного монтажа | EF005302 - Стабилизированн. | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005689 - Возможна непосредственная установка | EF006792 - 1-я ступень выход. напряжения | EF007002 - Регулируемое вторичное напряжение | EF007076 - Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц | EF007077 - Номин. напряжение питания перемен. тока AC 60 Гц | EF007332 - Защита от короткого замыкания | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF008284 - Макс. выход. ток 1 | EF009393 - Номинальное выходное напряжение 1 | EF009396 - Номинальный выходной ток 1 | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | Семейство продуктов | Тип изделия или компонента | Номинальная мощность, вт | Тип источника питания | Входное напряжение | Выходное напряжение | Обеспечиваемое оборудование | Выходной ток источника питания | Тип защиты выхода | Рабочая температура | Монтажная опора | Тип клемм | Масса продукта | Код совместимости | Частота сети | С маркировкой | Макс. пусковой ток | Рабочее положение | Пределы входного напряжения | Пределы выходного напряжения | Светодиодный индикатор состояния | Рассеиваемая мощность, вт | Кпд | Cos phi | Регулировка линии и нагрузки | Время удержания | Допустимый кратковременно выдерживаемый ток | Соединения | Название теста | Анти-фильтр гармоник | Сертификация | Cтепень защиты ip | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Температура окружающего воздуха при хранении | Электрическая прочность изоляции | Характеристики окружающей среды | Статус предложения | Директива rohs | Регламент reach | Экологический профиль продукта | Инструкция по утилизация | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
ABL8RPS24030 | БЛОК ПИТАНИЯ УНИВЕРСАЛ 1-ФАЗНЫЙ 24В 3A | Schneider Electric |  |  | 8504408300 | Выпрямители | Нет | Этот регулируемый импульсный источник питания идеально подходит для подачи постоянного напряжения на автоматизированное оборудование, предназначенное для промышленного и коммерческого применения, включая конвейерные операции, упаковку, управление, производство продуктов питания и напитков, а также рабочие процессы в горнодобывающей отрасли, нефтегазовой промышленности и системах водоснабжения. Кроме того, он обеспечивает высокую устойчивость по выходному напряжению, а также позволяет осуществлять дистанционную диагностику. Его ширина составляет 44 мм, и он с легкостью устанавливается на DIN-рейку. Он также оснащен фильтром компенсации реактивной мощности. | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST |  | IND Automation OPS OLD |  | IND Automation OPS OLD | 15IOO | IND Automation OPS OLD | EC002540 | Источник питания постоянного тока (DC) | 7 | Филиппины | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c7917a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c7ad79.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c7be38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/V1BHrt2V.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3097 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/269 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2623 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/273 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39532_23 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00065 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.75311_22 ТС № RU Д-FR.МЮ62.В.01722 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ABL8RPS24030 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b892213faaDv_m1oMI7iYuplw2zXVCWl7SyLopKwZ_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b89227d6ftujRVDKpmpUaIVMDOy4TcZrD-bjw5GSn_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b89232c25LBEbEF9xG4QFPk0zPvDyT-lrMj9w-LMZ_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b89239e4db_pIt4uMihJfMS_r9Nq7_lrf8mfgXqYa_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b89241e3fvyT8mbmx9IKTi-sKBAIZfWa6gZ4vIgJA_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8924a7d7K2XyxjW_cyMZnDeLW7RZX-sYunBF_y8w_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b89253234e05aLHmSIqCvA4brRS-v7vvbbCmnfY4J_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8925befbHEwElm-HVqLgeMAFfoBKwL5O4TZQMo-k_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b89263c11PT55btO0Dqh4Qa0ztEmfwBGW6wHj7zld_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8926dcea0klKlPjjmyTt6JXj3E2Kz230hfRXHOIN_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8927614aQgeNzfXjEOZqVqCsY-msMgcKX_IGoLtB_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8927fdd0LGMK5Tuc9C-pC1O7LHkId9YlGt4maDy3_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8928859fbFuHv8hZzYwXT4FGh_F5oM1F5RL3iLWj_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8928ea45F6_op9HNZZOCSRoE8JB8YmlBhxnzyc6G_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b89295bb6M1QthoNIByI4DCNCzacOcjwqfeOpyKdV_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8929c5davH_0xk2G63s3U0zu4v7Yk0PH3Znv68gO_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b892a408dr5kdB0mxlY2hwzTn08nds2NElsenhWI3_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b892b30faM__45N2_cSCo_zLvA9dMedphJ1oogHi9_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b892bacf1hjrG_JvNUc69snf6A2Uc82Mv3PzQ0Udb_1594931346.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b892c2962pjJUmAbPifFTS482zPS5-jUOtFxoqrw1_1594931346.jpg |  | 13850 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 120 | шт. шт. | 3389119405607 73389119405606 | 16.458 80 | 14.493 60 | 6.437 73.5 | см. см. | 0.78 100 | кг. кг. | 44 мм | 143 мм | 120 мм | 45 мм | 143 мм | 125 мм | Да | Нет | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 72 Вт | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | 24...28.8 В | Нет | 100...500 В | 100...500 В | Нет | Нет (без) (EV000494) | 3 А | 24 В | 3 А | Нет (без) (EV000494) | Phaseo | Блок питания | 72 Вт | Импульсный источник питания | 200...500 V пер. ток линейное напряжение, клемма(ы): L1-L2 100...120 V пер. ток однофазный, клемма(ы): N-L1 | 24 V постоянный ток | Power factor correction filter в соответствии с IEC 61000-3-2 | 3 А | От перегрузки, технология защиты: ручной или автоматический сброс От повышенного напряжения, технология защиты: 30...32 В, ручной сброс От короткого замыкания, технология защиты: ручной или автоматический сброс Тепловой, технология защиты: автоматический сброс От пониженного напряжения, технология защиты: срабатывает, если U &lt; 21,6 В | -25...60 °C без ухудшения номинальных значений | Симметричная DIN рейка 35 x 7,5 мм Симметричная DIN рейка 35 x 35 мм | Винтовые зажимы для заземление входа, емкость соединения: 1 x 0,5...1 x 4 мм² AWG 22...AWG 12 Винтовые зажимы для входное соединение, емкость соединения: 3 x 0,5...3 x 4 мм² AWG 22...AWG 12 Винтовые зажимы для соединение выхода с землей, емкость соединения: 1 x 0,5...1 x 4 мм² AWG 22...AWG 12 Винтовые зажимы для выходное соединение, емкость соединения: 4 x 0,5...4 x 4 мм² AWG 22...AWG 12 | 0.3 кг | ABL8R | 47...63 Hz | CE | &lt;= 30 А для 2 ms | Вертикальный | 170...550 V 85...132 V | 24...28,8 В регулир. | 1 светодиод зеленый и красный для выходное напряжение 1 светодиод зеленый, красный и оранжевый для выходной ток | 7.8 Вт | 87...100 % | 0.51 при 240 V 0.59 при 120 V | 1...3 % | &gt;= 120 ms при 400 V &gt;= 40 ms при 240 V &gt;= 20 ms при 100 V | 1,5 x In за 4 с | Параллельный Последовательный | Электростатические разряды в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 Излучения в соответствии с EN 55022 класс B Импульсное напряжение в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Излучаемое электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 Излучение гармоник тока в соответствии с EN/МЭК 61000-3-2 Индуцированное электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 Наведенные поля в линии питания в соответствии с EN 55022 класс B Коммутационная помеха в соответствии с IEC 61000-4-4 Исчезновение напряжения первичной цепи в соответствии с IEC 61000-4-11 Магнитное поле в соответствии с EN 61000-4-8 | Гармонические искажения | CCSAus UL C-Tick | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | 0...90 % во время работы 0...95 % при хранении | Класс I в соответствии с VDE 0106-1 | -40...70 °C | 4000 В между входом и выходом 3500 В между входом и землей 500 В между выходом и землей | Безопасность в соответствии с SELV ЭМC в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 ЭМC в соответствии с EN 61000-6-3 Безопасность в соответствии с EN/IEC 61204-3 Безопасность в соответствии с EN/IEC 60950-1 ЭМC в соответствии с EN 61000-6-1 ЭМC в соответствии с EN/IEC 61204-3 ЭМC в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 | Продукт категории Green Premium | Соответствует | Содержание SVHC в изделии превышает порог. величину - см. доп. информацию в CaP | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене