## Worksheet
Количество референсов: 26 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  | Etim | [55 empty] | Основные характеристики | [13 empty] | Гарантия на оборудование |  | Дополнительные характеристики
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Длина | Вес | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF001438 - Длина | EF005524 - Тип электрич. соединения со стороны корпуса | EF005525 - Тип электрич. соединения со стороны платы | EF008271 - Подходит для панели ввода ПЛК | EF008272 - Подходит для карты вывода ПЛК | EF008273 - Подходит для цифров. сигналов | EF008274 - Подходит для аналог. сигналов | EF001391 - Количество полюсов | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF003035 - С редактором для программного языка СК (список комманд) | EF003036 - С редактором для программного языка РД (релейная диаграмма) | EF003037 - С редактором для программного языка ДФБ (диаграмма функционал. блока) | EF003038 - С редактором для программного языка СТ (структурированный текст) | EF003039 - С редактором для программного языка СХП (схема последовательных функций) | EF003040 - С редактором для специализированного программного языка производителя | EF003041 - Для ОС Windows 9x | EF003042 - Для ОС Windows NT | EF003043 - Для ОС Windows 2000 | EF003044 - Для ОС Windows XP | EF003045 - Для ОС Windows ME | EF003046 - Для ОС Windows CE | EF003047 - Для ОС Linux | EF003048 - Для прочих операционных систем | EF003049 - Библиотека объектов | EF003063 - Встроенная функция диагностики | EF003064 - Встроенная функция конфигурирования | EF003065 - Встроенная функция оценки | EF003066 - Встроенная функция применения конфигурации | EF003067 - Встроенная функция определения данных | EF003068 - Встроенная функция коммуникации | EF003069 - Встроенная функция технологии | EF003070 - Встроенная функция ввода в действие | EF003072 - Встроенная функция имитации | EF003073 - Встроенная функция движения | EF003074 - Встроенная функция анализа | EF003075 - Встроенная функция позиционирования | EF003076 - В соотв. с IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | EF003328 - Встроенная функция обслуживания | EF006647 - С редактором для программного языка блок-схемы | EF007090 - Для ОС Windows 2003 Server | EF007091 - Для ОС Windows Vista | EF008526 - Для ОС Windows 7 | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF009923 - Подходит для Windows 8 | EF005722 - Тип электрического компонента | EF005994 - Тип механического компонента | EF000010 - Модель/исполнение | EF001499 - Шина передачи данных KNX | EF001500 - Радиочастотная шина передачи данных | EF001501 - Шина передачи данных по силовым проводам | EF001527 - Язык | EF003811 - Другие шинные системы | EF003831 - Шина передачи данных LON | EF008855 - Шина передачи данных KNX радио | EF009466 - Двусторонняя беспроводная связь | Электрическое соединение | Серия | Тип аксессуара/отдельной детали | Совместимость продукта | Длина кабеля | Количество кабелей | Наименование аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Совместимость серий продукта | Язык | Формат | Тип продукта | Количество клемм | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Вес нетто | Общее количество проводов | Сечение провода | Калибр awg | Электрическое соединение | Длина кабеля | Совместимость продукта | Функция программного обеспечения | Наименование программного обеспечения | Тип лицензии | Версия программного обеспечения | Тип программного обеспечения | Совместимость серий продукта | Язык | Состав комплекта | Операционная система | Формат
BMXFCA150 | КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛ. АН. СИГНАЛОВ, 1.5М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель для подключения аналоговых сигналов,1,5м. <br /> - серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур <br /> - совместимость изделий: BMXAMI0410, BMXAMO0802, ABE7CPA02, ABE7CPA410 <br /> - электрическое соединение: 1 разъем SUB-D 25 сторона дополнительного клеммного блока, 1 съемный клеммный блок 20 каналов сторона модуля <br /> - длина кабеля: 1.5 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9elvAW4f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887305e4e48baeea6f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887305e4e48baf0d1f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890475e4e49f712854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215e945.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9elvAW4f.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 4000 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595863920444 43595863920442 | 23 40 | 19 30 | 3 15 | см. см. | 0.333 3.63 | кг. кг. | 1.5 м |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 1.5 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [48 empty] | 1 разъем SUB-D 25 для сторона дополнительного клеммного блока 1 съемный клеммный блок, 20 каналов для сторона модуля | Modicon X80 | готовый шнур | ABE7CPA410 ABE7CPA02 BMXAMI0410 | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.32 кг
BMXFCA302 | КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛ. АН. СИГНАЛОВ, 3М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель для подключения аналоговых сигналов, 3м. <br /> - серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур <br /> - совместимость изделий: ABE7CPA412, BMXART0414, BMXART0814 <br /> - электрическое соединение: 1 разъем 40 каналов сторона модуля, 1 разъем SUB-D 25 сторона дополнительного клеммного блока <br /> - длина кабеля: 3 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb019d2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb032a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb05af2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OpHZSlB7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 4680 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595863920109 43595863920107 | 25 40 | 24 30 | 4 15 | см. см. | 0.485 5.078 | кг. кг. | 3 м |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 3 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [48 empty] | 1 разъем SUB-D 25 для сторона дополнительного клеммного блока 1 разъем, 40 каналов для сторона модуля | Modicon X80 | готовый шнур | BMXART0414 ABE7CPA412 BMXART0814 | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.51 кг
BMXFCA500 | КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛ. АН. СИГНАЛОВ, 5М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель для подключения аналоговых сигналов, 5м. <br /> - серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур<br /> - совместимость изделий: ABE7CPA410, BMXAMI0410, ABE7CPA02, BMXAMO0802 <br /> - электрическое соединение: 1 разъем SUB-D 25 сторона дополнительного клеммного блока, 1 съемный клеммный блок 20 каналов сторона модуля <br /> - длина кабеля: 5 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887305e4e48baeea6f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887305e4e48baf0d1f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb032a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890475e4e49f712854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/4JXqwUEO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215e945.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9elvAW4f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 7350 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 5 | шт. шт. | 3595863920468 43595863920466 | 22.6 40 | 21.3 30 | 6 15 | см. см. | 0.771 3.855 | кг. кг. | 5 м |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 5 м | Панель c соединительными отверстиями (EV010621) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 20 | [47 empty] | 1 разъем SUB-D 25 для сторона дополнительного клеммного блока 1 съемный клеммный блок, 20 каналов для сторона модуля | Modicon X80 | готовый шнур | ABE7CPA02 ABE7CPA410 BMXAMI0410 | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.73 кг
BMXFCC051 | КАБЕЛЬ FCN -> 1XHE 0.5М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FCN; 1XHE 0.5М | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb04ec5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb05af2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OpHZSlB7.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 2925 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 16 | шт. шт. | 3595863920031 43595863920039 | 23 40 | 20 30 | 2 15 | см. см. | 0.127 2.38 | кг. кг. |  | 0.14 кг | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 0.5 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 40 | [47 empty] | 1 разъем 40 каналов 1 разъем HE10 | Modicon X80 | готовый шнур |  | 0.5 м | 1 | готовый шнур для дополнительных клеммных блоков Advantys Telefast ABE7 | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.14 кг | 20 | 0.324 мм²
BMXFCC053 | КАБЕЛЬ FCN -> 2XHE 0.5М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FCN <br /> - 2XHE 0.5М | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHxzIIn2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb07230.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb0cda9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb0ec05.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21603e5.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHxzIIn2.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 3835 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595863919752 43595863919750 | 25 40 | 20 30 | 2 15 | см. см. | 0.235 2.65 | кг. кг. |  | 0.21 кг | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 0.5 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [48 empty] | 1 разъем 40 каналов 2 разъема HE10 | Modicon X80 | готовый шнур |  | 0.5 м | 2 | готовый шнур для дополнительных клеммных блоков Advantys Telefast ABE7 | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.21 кг | 40 | 0.324 мм²
BMXFCC1001 | КАБЕЛЬ FCN -> 1XHE 10М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FCN <br /> - 1XHE 10М | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb04ec5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb05af2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OpHZSlB7.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 8500 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 3595863920086 43595863920084 | 28 40 | 26 30 | 6 15 | см. см. | 1.495 5.98 | кг. кг. |  | 2.78 кг | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 10 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 40 | [47 empty] | 1 разъем 40 каналов 1 разъем HE10 | Modicon X80 | готовый шнур |  | 10 м | 1 | готовый шнур для дополнительных клеммных блоков Advantys Telefast ABE7 | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 2.78 кг | 20 | 0.324 мм²
BMXFCC101 | КАБЕЛЬ FCN -> 1XHE 1М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FCN <br /> - 1XHE 1М | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb04ec5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb05af2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OpHZSlB7.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 3025 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595863920048 43595863920046 | 18.3 40 | 16.7 30 | 4.3 15 | см. см. | 0.192 1.92 | кг. кг. |  | 0.195 кг | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 1 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 40 | [47 empty] | 1 разъем 40 каналов 1 разъем HE10 | Modicon X80 | готовый шнур |  | 1 м | 1 | готовый шнур для дополнительных клеммных блоков Advantys Telefast ABE7 | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.195 кг | 20 | 0.324 мм²
BMXFCC303 | КАБЕЛЬ FCN -> 2XHE 3М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Модуль расширения серии Modicon TM3 Schneider Electric<br /> - кол-во логических входов - 8<br /> - подключение - с помощью съемных клеммных колодок с винтовыми зажимами с шагом 5,08 мм<br /> - номинальное напряжение - 24 В пост.тока<br /> - монтаж на DIN-рейке или на панели<br /> - размеры - 23.6x90x70 мм. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb04ec5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb05af2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OpHZSlB7.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 4780 | штука | 5 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 6 288 | шт. шт. шт. | 3595863919806 43595863919804 | 26.5 40 120 | 26.5 30 80 | 5 15 105 | см. см. см. | 0.896 5.642 283 | кг. кг. кг. |  | 0.94 кг | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 3 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [48 empty] | 1 разъем 40 каналов 2 разъема HE10 | Modicon X80 | готовый шнур |  | 3 м | 2 | готовый шнур для дополнительных клеммных блоков Advantys Telefast ABE7 | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.94 кг | 40 | 0.324 мм²
BMXFCC501 | КАБЕЛЬ FCN -> 1XHE 5М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FCN <br /> - 1XHE 5М | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb04ec5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb05af2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OpHZSlB7.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 5600 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3595863920079 43595863920077 | 28 40 | 23 30 | 4 15 | см. см. | 0.774 6.075 | кг. кг. |  | 1.39 кг | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 5 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 40 | [47 empty] | 1 разъем 40 каналов 1 разъем HE10 | Modicon X80 | готовый шнур |  | 5 м | 1 | готовый шнур для дополнительных клеммных блоков Advantys Telefast ABE7 | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 1.39 кг | 20 | 0.324 мм²
BMXFCW1001 | КАБЕЛЬ FCN 20-ПРОВОД., 10М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FCN 20-провод, 10м. <br /> - серия продукта: Modicon X80 <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: готовый шнур со свободными концами с одной стороны <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями <br /> - электрическое соединение: 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100, 1 разъем 40 каналов <br /> - длина кабеля: 10 м.<br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/p1N7ChIn.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb10d45.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb129c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb14065.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KXO2DClO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21608f4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/p1N7ChIn.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 7250 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 3595863920147 43595863920145 | 32 40 | 27 30 | 5 15 | см. см. | 1.449 5.796 | кг. кг. | 10 м |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 10 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 40 | [47 empty] | 1 разъем 40 каналов 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100 | Modicon X80 | готовый шнур |  |  | 1 | готовый шнур со свободными концами с одной стороны | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 2.77 кг | 20 | 0.324 мм² | AWG 22
BMXFCW1003 | КАБЕЛЬ FCN 2X20-ПРОВОД., 10М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель fcn 2x20-провод, 10м. <br /> - серия продукта: Modicon X80 <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: готовый шнур со свободными концами с одной стороны <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями <br /> - электрическое соединение: 1 разъем 40 каналов, 2 конца со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100 <br /> - длина кабеля: 10 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb07230.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb0cda9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb0ec05.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21603e5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHxzIIn2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 10550 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 2 | шт. шт. | 3595863920192 43595863920190 | 25 40 | 25 30 | 9.5 15 | см. см. | 2.84 5.975 | кг. кг. | 10 м |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 10 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 40 | [47 empty] | 1 разъем 40 каналов 2 конца со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100 | Modicon X80 | готовый шнур |  |  | 2 | готовый шнур со свободными концами с одной стороны | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 2.96 кг | 40 | 0.324 мм² | AWG 22
BMXFCW301 | КАБЕЛЬ FCN 20-ПРОВОД., 3М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FCN 20-провод, 3м. <br /> - серия продукта: Modicon X80<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: готовый шнур со свободными концами с одной стороны<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями <br /> - электрическое соединение: 1 разъем 40 каналов, 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100 <br /> - длина кабеля: 3 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb10d45.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb129c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb14065.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KXO2DClO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21608f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/p1N7ChIn.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 2390 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595863920123 43595863920121 | 22 40 | 22 30 | 3.5 15 | см. см. | 0.481 4.841 | кг. кг. | 3 м |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 3 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 40 | [47 empty] | 1 разъем 40 каналов 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100 | Modicon X80 | готовый шнур |  |  | 1 | готовый шнур со свободными концами с одной стороны | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.82 кг | 20 | 0.324 мм² | AWG 22
BMXFCW501 | КАБЕЛЬ FCN 20-ПРОВОД., 5М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FCN 20-провод, 5м. серия продукта: Modicon X80 <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: готовый шнур со свободными концами с одной стороны <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями <br /> - электрическое соединение: 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100, 1 разъем 40 каналов <br /> - длина кабеля: 5 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb10d45.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb129c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb14065.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KXO2DClO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb16663.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21608f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/p1N7ChIn.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 4095 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3595863920130 43595863920138 | 25 40 | 24 30 | 3.5 15 | см. см. | 0.767 6.136 | кг. кг. | 5 м |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 5 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 40 | [47 empty] | 1 разъем 40 каналов 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100 | Modicon X80 | готовый шнур |  |  | 1 | готовый шнур со свободными концами с одной стороны | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 1.37 кг | 20 | 0.324 мм² | AWG 22
BMXFTA152 | Кабель аналог 1хFTB2020,1хSUB-D25, 1,5 м | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель аналог 1хFTB2020,1хSUB-D25, 1,5 м. <br /> - серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур <br /> - совместимость изделий: BMXAMO0802, ABE7CPA02 <br /> - электрическое соединение: 1 съемный клеммный блок 20 каналов сторона модуля, 1 разъем SUB-D 25 сторона дополнительного клеммного блока <br /> - длина кабеля: 1.5 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb04ec5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb05af2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OpHZSlB7.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 4260 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595864080468 13595864080465 | 21 40 | 21 30 | 4 15 | см. см. | 0.374 3.74 | кг. кг. |  | 0.32 кг | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 1.5 м | Панель c соединительными отверстиями (EV010621) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 20 | [47 empty] | 1 разъем SUB-D 25 для сторона дополнительного клеммного блока 1 съемный клеммный блок, 20 каналов для сторона модуля | Modicon X80 | готовый шнур | BMXAMO0802 ABE7CPA02 | 1.5 м | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.32 кг
BMXFTW1001 | КАБЕЛЬ FTB 20-ПРОВОД., 10М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FTB 20-провод, 10м. <br /> - серия продукта: Modicon X80 <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: готовый шнур со свободными концами с одной стороны <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: для модулей вв/выв. со съемной клеммной колодкой <br /> - электрическое соединение: 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100, 1 съемный клеммный блок 20 каналов <br /> - длина кабеля: 10 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AvhnefFh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb274c1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb29ac5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb2aafc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21688b8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AvhnefFh.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 6600 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 3595863921359 43595863921357 | 26 40 | 26 30 | 7 15 | см. см. | 1.455 6.117 | кг. кг. |  | 2.78 кг | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 10 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 20 | [47 empty] | 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100 1 съемный клеммный блок 20 каналов | Modicon X80 | готовый шнур |  | 10 м | 1 | готовый шнур со свободными концами с одной стороны | для модулей вв/выв. со съемной клеммной колодкой | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 2.78 кг | 20 | 0.324 мм²
BMXFTW501S | КАБЕЛЬ FTB 20-ПРОВОД., 5М, SHIELDED | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель ftb 20-провод, 5м, shielded. <br /> - серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: готовый шнур <br /> - совместимость изделий: BMXAMO0210, BMXAMI0410, BMXAмм0600 <br /> - электрическое соединение: 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100, 1 съемный клеммный блок 20 каналов сторона модуля <br /> - длина кабеля: 5 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KXO2DClO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb274c1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb29ac5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890475e4e49f714d23.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CeC6175N.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a216a386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WJPA-EWj.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 6650 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 5 | шт. шт. | 3595863920437 43595863920435 | 26 40 | 26 30 | 5 15 | см. см. | 0.745 3.97 | кг. кг. |  | 0.7 кг | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 5 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | 20 | [47 empty] | 1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100 1 съемный клеммный блок 20 каналов сторона модуля | Modicon X80 | готовый шнур | BMXAMI0410 BMXAMM0600 BMXAMO0210 | 5 м | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.7 кг
BMXXBC050K | КАБЕЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШАССИ, 5М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель расширения шасси, 5м. <br />серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 <br /> - аксессуар/отдельная деталь: соединительные принадлежности <br /> - тип аксессуара/отдельной детали: Кабель <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: Кабель расширения объединительной корзины <br /> - совместимость изделий: BMXXBE1003 <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: подключить стойку и передать сигнал локальной шины <br /> - длина кабеля: 5 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC. <br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb61915.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb62467.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb6341c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a218282e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UJuQIe2U.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 9050 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595863992649 43595863992647 | 30 40 | 30 30 | 3 30 | см. см. | 0.682 6.82 | кг. кг. |  |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 5 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [49 empty] | платформа автоматизации Modicon M340 | кабель | BMXXBE1003 | 5 м |  | кабель расширения объединительной корзины | подключить стойку и передать сигнал локальной шины | соединительные принадлежности | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  |  |  | 2 вилки SUB-D 9
BMXXCAUSBH045 | КАБЕЛЬ USB, 4.5М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | \ | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a89f1d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a0282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb72471.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/X7Z5R_s5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21885a7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/D0srLhiQ.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 10000 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3595863920215 43595863920213 | 17 40 | 7 30 | 4.5 30 | см. см. | 0.115 11.5 | кг. кг. | 4.5 м |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 4.5 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [49 empty] | платформа автоматизации Modicon M340 | шнур "порт терминала/USB" |  |  |  |  | ПК-терминал графический терминал XBTGT, XBTGK, XBTGTW | соединительные принадлежности | Harmony GTO |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.11 кг |  |  |  | 1 разъем USB типа A 1 разъем мини B USB (процессор M340)
TSXCDP503 | КАБЕЛЬ TELEFAST, 2ХНЕ10, 0.34MM2, 5M | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель TELEFAST, 2ХНЕ10, 0.34MM2, 5M<br />Преимущества: Непревзойденная производительность, которая сокращает время производственного цикла и исключает необходимость в оптимизации, благодаря интеграции большего количества данных диагностики и производственных данных, свободе связи и доступа к общему программированию. <br />Применения: Сложное и специализированное оборудование, производственные процессы. | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | PMP | ПЛК Modicon Premium | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887815e4e48ed6843c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887815e4e48ed6c4dd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887815e4e48ed6f2c1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kNLBuIT-.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2566 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04441_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00061 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 6450 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3389110648614 43389110648612 | 25 40 | 23.5 30 | 6.5 15 | см. см. | 0.77 4.842 | кг. кг. |  | 0.67 кг | ПЛК - расширение (EV005741) | 5 м | Панель c соединительными отверстиями (EV010621) | Панель c соединительными отверстиями (EV010621) | Нет | Нет | Нет | Да | 16 | [48 empty] | Modicon Premium | соединительный кабель |  |  |  | соединительный кабель | дополнительный клеммный блок ABE7H16R20 | соединительные принадлежности | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.67 кг |  | 0.324 мм² | AWG 22 | 1 разъем HE10, 20 каналов для сторона модуля 1 разъем HE10, 20 каналов для сторона ПЛК | 5 м | TSXCFY21 TSXCTY4A TSXCTY2A TSXCCY1128 TSXCAY TSXCFY11 TSXCTY2C
BMXNOM0200RU | ПОРТ BUS MODULE 2 RS485/232 | Schneider Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | Не указано | Не указано |  | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Xduq6TxFU7VCCD66193ae46f0df71637068358.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/625 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС | Modicon_M340_RU_rmrs_18 ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ83.В.00310 |  |  |  | 45150 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481302038 | 11.5 | 11 | 5.5 | см. | 0.257 | кг. | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXAMO0210RU | Модуль анал.2 изол. выхода ток/напр | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет |  | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1lL8KctWWn-I8kkX6193ae40bbc561637068352.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/625 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1132 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ | Modicon_M340_RU_rmrs_18 ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ83.В.00310 modicon _m340_BMX_RU_metrology_18 |  |  |  | 24250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481301499 | 11.5 | 11 | 5.5 | см. | 0.179 | кг. | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXNOC0401RU | Модуль ETHERNET-IP и Modbus TCP | Schneider Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | PM3 | ПЛК Modicon M340 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDnrzZ0aQAk5tNah60d9b4240a98d1624880164.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/625 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС | Modicon_M340_RU_rmrs_18 ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ83.В.00310 |  |  |  | 62700 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481301994 | 12 | 11 | 5.5 | см. | 0.219 | кг. | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXP341000RU | ПРОЦЕССОР 340-10, MODBUS | Schneider Electric |  |  | 8471500000 | Блоки вычислит.машин,блоки обработки данных, отличные от описанных в субпозиции 8471 41 или 8471 49, содержащ.или не содержащ.в одном корпусе одноили два из следующих устрв:запоминающее,ввода,вывода | Нет |  | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | PM3 | ПЛК Modicon M340 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | Не указано | Не указано |  | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-Qx3WtH4suVELvKh60d9b422a122b1624880162.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/625 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС | Modicon_M340_RU_rmrs_18 ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ83.В.00310 |  |  |  | 34550 | штука | 1 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481302083 | 11.5 | 11 | 5.5 | см. | 0.237 | кг. | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
CEXSPUCZLSPMZZ | Control Expert L, 1 лицензия | Schneider Electric |  |  | 4911990000 | Прочая печатная продукция, за исключением печатной репродукции и фотографии | Нет |  | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | SWU | ПО Control Expert | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000809 | Программное и техническое обеспечение | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a332c7b6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/u4WRaF1pHC7BQJPj5f057bc1ebe6b1594194881.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a332c7b6.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | [7 empty] | 253500 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 32 | шт. шт. | 3606489603724 23606489603728 | 25 40 | 17.5 30 | 0.2 15 | см. см. | 0.072 2.51 | кг. кг. | [11 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Встроенный (EV001549) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | [12 empty] | EcoStruxure Control Expert | [8 empty] | Итальянский китайский испанский английский немецкий французский | бумага | лицензия |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [6 empty] | Modicon controller | разработка | Control Expert large | одиночный (1 станция) | V14.0 | программное обеспечение | M580/M340/Pemium/Quantum/Momentum
BMXFTB4020 | Клеммная колодка, 40 клемм, пружин. | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет |  | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33d3158.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33d3158.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 |  |  |  | 5100 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 33 | шт. шт. | 3606489485092 13606489485099 | 15.6 40 | 5.3 30 | 3.3 15 | см. см. | 0.123 4.406 | кг. кг. |  | 0.12 кг | [45 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [10 empty] | Modicon X80 | съемный соединительный блок |  |  |  |  | for module with 40-pin removable terminal block | [5 empty] | 40 Съемный подпружиненный клеммник | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 0.12 кг
OFSUASCZZSPMZZ | OPC UA SERVER EXPERT, 1 лицензия | Schneider Electric |  |  | 4911990000 | Прочая печатная продукция, за исключением печатной репродукции и фотографии | Нет |  | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | OPC | OPC | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000757 | Программное обеспечение для системной шины | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/htZ_yr6Sp_dtTS665f2c060e2aa041596720654.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | [7 empty] | 175000 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3606489838010 23606489838014 | 25 40 | 17.5 30 | 0.2 15 | см. см. | 0.055 1.962 | кг. кг. | [49 empty] | OPC-сервер (EV005803) | Да | Да | Да | Многоязычный (EV004058) | Прочее (EV000154) | Да | Да | Да | [9 empty] | Modicon M340 PLC Modicon M580 PLC Modicon Momentum PLC |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [7 empty] | Обмен данными |  | одиночный (1 станция) | V2.0 |  |  | английский | ПО сервера OPC Модель сервера OPC Пример OPC –клиента конфигурационное ПО | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 | download