## Worksheet
Количество референсов: 5 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [11 empty] | Дополнительные характеристики | [28 empty] | Условия эксплуатации | [8 empty] | Основные характеристики | [10 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000003 - Способ монтажа | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF003535 - Локальная сеть Ethernet | EF003549 - Количество портов 10/100 МБ/с RJ45 | EF004883 - Уровень 2 | EF004884 - Уровень 3 | EF004912 - Управляемый | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF009714 - Сетевое подключение через Ethernet/Интернет | EF003598 - Макс. количество наращиваемых подключений | Монтажная опора | Электрическое соединение | Пределы напряжения питания | Служба обмена данными | Тип встроенных клемм | Доступные функции | Резервирование | Средняя наработка на отказ | Функция аварийной сигнализации | Поддерживаемая среда передачи | Выход аварийной сигнализации | Служба ethernet | Время работы диагностики | Кабельная система ethernet | Максимальное кол-во коммутаторов в кольце | Локальная индикация | Маркировка | Maximum cable distance between devices | [в] номинальное напряжение | Вес нетто | Потребляемая мощность (вт) | Номинальное напряжение | Потребляемая мощность [вт] | Средняя наработка на отказ [mtbf] | Сервис ethernet | Потребляемая мощность в вт | [uном] номинальное напряжение | [us] номинальное напряжение питания | Способ монтажа | Стандарты | Сертификация | Относительная влажность | Директивы | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Защитное исполнение | Рабочая температура | Сертификаты | Протокол порта обмена данными | Порт ethernet | Концепция | Серия | Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде | Тип продукта | Кибербезопасность | Специальная область применения продукта | Коммуникационный порт | Серия продукта | Протокол обмена данными | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов
TCSESB083F23F0 | Коммутатор ConneXium (Managed) 8TX, бюдж | Schneider Electric |  |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | <p>Коммутатор ConneXium (Managed) 8TX, бюджетный. серия продукта: ConneXium<br /> - тип устройства или его аксессуаров: управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP<br /> - концепция: Transparent Ready<br /> - протокол порта обмена данными: Ethernet TCP/IP<br /> - максимальное кол-во коммутаторов в каскаде: не ограничено. <br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом.</p> | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | NET | Сеть Ethernet | NCO | Сетевые компоненты | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000734 | Сетевой коммутатор | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3MT0a3H5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e492651180.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zraaAq47.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3MT0a3H5.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2291 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/793 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27445_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00045 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 |  |  |  | 45250 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3595864115429 13595864115426 | 24 60 | 16 40 | 6.5 30 | см. см. | 0.444 8.88 | кг. кг. | 47 мм | 131 мм | 111 мм |  | DIN-рейка (с Ω-профилем) (EV000941) | 47 мм | 131 мм | 111 мм | Да | 8 | Да | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) |  | 35 мм симметричная DIN-рейка | съемный соединитель 6 каналов блок питания | 9.6-32 В БСНН пост. тока | TFTP Качество сервиса (QoS) port monitoring Отображение порта | экранированный RJ45 медный кабель | system information | HiPER ring RSTP | 770754 гн | отказ питания статус канала передачи данных ошибка коммутатора ошибка резервированного кольца incorrect configuration | экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель | 1 сухой контакт 1 А | конфигурирование через веб-сервер multicast filtering (групповая фильтрация) управление потоком данных IGMP Snooping SNMP-Traps и SYSLOG | signal contact self test | TF коммутаторы | 50 | источники питания P1 P2: 1 двухцветный светодиодный индикатор (зеленый/желтый) авария: 1 светодиод (красный) ring manager: 1 двухцветный светодиодный индикатор (зеленый/желтый) режим ожидания: 1 светодиод (зеленый) диагностика канала: 1 двухцветный светодиодный индикатор (зеленый/желтый) состояние устройства | CE UL RCM | 100 м медный кабель | 12...24 V | 0.4 кг | 6 Вт | [8 empty] | UL 508 EN/IEC 61131 | CE UL RCM | 10-95 % без конденсата | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2012/19/EU - WEEE директива | 0-60 °C | IP20 |  |  |  | Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (Протокол резервирования медиа) | 10/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель | Transparent Ready | ConneXium | не ограничено | управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP | Ролевое управление доступом |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TCSESM083F23F1C | Коммутатор ConneXium 8TX | Schneider Electric |  |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | <p>Коммутатор ConneXium 8TX (8 RJ45, 1 медь, 10/100 Mbit, покрытие). серия продукта: ConneXium<br /> - тип устройства или его аксессуаров: управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP<br /> - протокол порта обмена данными: Ethernet TCP/IP<br /> - максимальное кол-во коммутаторов в каскаде: не ограничено. <br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом.</p> | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | NET | Сеть Ethernet | NCO | Сетевые компоненты | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000734 | Сетевой коммутатор | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e492667eb6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OgNWCSne.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7KpkVUzw.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2291 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/793 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27445_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00045 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 |  |  |  | 118000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3595864115467 | 40 | 30 | 30 | см. | 2.355 | кг. | 120 мм | 137 мм | 115 мм |  | DIN-рейка (с Ω-профилем) (EV000941) | 120 мм | 137 мм | 115 мм | Да | 8 | Нет | Да | Нет | IP30 (EV006410) | Прочее (EV000154) |  | 35 мм симметричная DIN-рейка | 2 съемных разъема 2 канала Блок питания | 18-60 В БСНН пост. тока | TFTP Качество сервиса (QoS) port monitoring Отображение порта address conflict detection | экранированный RJ45 медный кабель | alarms (Traps) system information report Trap log | HiPER ring RSTP redundant network coupling |  | отказ питания статус канала передачи данных Высокая температура: external memory removed | экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель | 2 беспотенциальный контакт 2 А |  | signal contact self test | TF коммутаторы | 50 | источники питания P1 P2: 1 двухцветный светодиодный индикатор (зеленый/желтый) авария: 1 светодиод (Красный) ring manager: 1 двухцветный светодиодный индикатор (зеленый/желтый) режим ожидания: 1 светодиод (Красный) signal contact 1: 1 светодиод (желтый) signal contact 2: 1 светодиод (желтый) диагностика канала: 1 светодиод на каждый канал (зеленый/желтый) состояние устройства | CE UL RCM ATEX | 100 м медный кабель |  | 1 кг |  | 24...48 В | 10 Вт | 541481 гн | конфигурирование через веб-сервер VLAN multicast filtering (групповая фильтрация) управление потоком данных IGMP Snooping SNMP-Traps и SYSLOG |  |  |  |  | UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 UL 1604 класс 1 раздел 2 | CE UL RCM ATEX LR GL BV | 10-95 % без конденсата | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость | -40-85 °C | IP30 | защитное конформное покрытие |  |  |  | 10/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель | Transparent Ready | ConneXium | не ограничено | управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP | защищенный порт | для работы в сложных условиях | Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Протокол резервирования медиа) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
TCSESU033FN0 | КОММУТАТОР CONNEXIUM (UNMANAGED) 3TX | Schneider Electric |  |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | <p>Connexium неуправляемый коммутатор 3tx. серия продукта: ConneXium<br /> - тип устройства или его аксессуаров: неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP<br /> - концепция: Transparent Ready<br /> - протокол порта обмена данными: Ethernet TCP/IP<br /> - максимальное кол-во коммутаторов в каскаде: не ограничено. <br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом.</p> | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | NET | Сеть Ethernet | NCO | Сетевые компоненты | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000734 | Сетевой коммутатор | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AvzFLYhY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e4926cc48b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e4926cfbd9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e4926d3cd0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AvzFLYhY.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2291 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/793 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1761 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27445_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00045 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30564_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 |  |  |  | 10400 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 28 | шт. шт. | 3595863960785 43595863960783 | 17 40 | 12.5 30 | 4 30 | см. см. | 0.161 5.16 | кг. кг. | 25 мм | 114 мм | 79 мм | 0.113 кг | DIN-рейка (с Ω-профилем) (EV000941) | 25 мм | 114 мм | 79 мм | Нет | 3 | Да | Да | Да | IP30 (EV006410) | Прочее (EV000154) | 999 |  | съемный соединитель 3 канала блок питания | 9.6-32 В БСНН пост. тока |  | экранированный RJ45 медный кабель |  |  |  |  | экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель |  | автоматическое изменение полярности авто MDI/MDX хранение и перенаправление принятых данных автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса |  | TF коммутаторы |  | активность проводного порта: 1 светодиод на каждый канал блок питания: 1 светодиод скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с: 1 светодиод на каждый канал | CE | 100 м медный кабель | [7 empty] | 2.2 Вт | 24 В |  |  | CSA C22,2 No 142 cUL 508 |  | 0-95 % без образования конденсата |  |  | IP30 |  | 0-60 °C | CE | Ethernet TCP/IP | 10BASE-T/100BASE-TX - 3 порт(ы) медный кабель | Transparent Ready |  | не ограничено | неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP |  |  |  | ConneXium |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP100304EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1003004EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
TCSESU083FN0 | Коммутатор ConneXium (Unmanaged) 8TX | Schneider Electric |  |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | <p>Коммутатор Connexium 8 портов. серия продукта: ConneXium<br /> - тип устройства или его аксессуаров: неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP<br /> - концепция: Transparent Ready<br /> - протокол порта обмена данными: Ethernet TCP/IP<br /> - максимальное кол-во коммутаторов в каскаде: не ограничено. <br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом.</p> | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | NET | Сеть Ethernet | NCO | Сетевые компоненты | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000734 | Сетевой коммутатор | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-yI1CYkK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e492708cdc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e49270bef7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e49270de2f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-yI1CYkK.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2291 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/793 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1761 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27445_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00045 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30564_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 |  |  |  | 17200 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 4 32 | шт. шт. шт. | 3595864065519 43595864065517 | 24.2 40 120 | 16.2 30 80 | 6.2 30 45 | см. см. см. | 0.384 1.92 27.36 | кг. кг. кг. | 35 мм | 138 мм | 121 мм |  | DIN-рейка (с Ω-профилем) (EV000941) | 35 мм | 138 мм | 121 мм | Нет | 8 | Да | Да | Нет | IP30 (EV006410) | Прочее (EV000154) |  |  | съемный соединитель 3 канала Блок питания | 9.6-32 В БСНН пост. тока |  | экранированный RJ45 медный кабель |  |  |  |  | экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель |  |  |  | TF коммутаторы |  | блок питания: 1 светодиод (зеленый) Скорость передачи данных (ETH LINK): 1 светодиод на каждый канал (желтый) состояние канала: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | CE UL RCM | 100 м медный кабель |  | 0.246 кг |  |  | 4.1 Вт |  |  |  |  | 12...24 V | 35 мм симметричная DIN-рейка | UL 61010 EN/IEC 61131 | CE UL RCM | 0-95 % без образования конденсата | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость | 0-60 °C | IP30 |  |  |  |  | 10/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель | Transparent Ready | ConneXium | не ограничено | неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP |  |  |  |  | Ethernet TCP/IP | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
MCSEAAF1LFS00 | Оптический модуль Modicon, SFP 10/100BASE-LX/LC SM | Schneider Electric |  |  |  | 8517620002 | Устрва вычисл машин; аппаратура для систем проводной связи: аппаратура для систем волоконнооптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270 нм 1610 нм |  | Программируемые логические контроллеры для АСУТП | IDPAC | NET | Сеть Ethernet | NCO | Сетевые компоненты | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | Не указано | Не указано |  | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q2rV-_NS8tKoNmJ2611ff5324f4191629484338.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2291 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27445_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 |  |  |  | 17150 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3606481463210 13606481463217 | 17 40 | 12.5 30 | 3.8 30 | см. см. | 0.09 1.32 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом