## Worksheet
Количество референсов: 4 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто | Etim | [33 empty] | Условия эксплуатации | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [16 empty] | Основные характеристики | [15 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000167 - Вес | EF000416 - Частота | EF001007 - Радио протокол | EF001327 - Макс. дальность действия | EF001596 - Материал корпуса | EF002996 - Тип памяти | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF000208 - Запорный механизм | EF000228 - Номин. напряжение | EF000881 - Экранированный | EF001587 - Тип контакта | EF001601 - Покрытие корпуса | EF001602 - С индикацией состояния | EF002386 - Температура эксплуатации | EF002521 - Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 | EF003961 - Тип подключения | EF004020 - Материал контактной поверхности | EF004759 - Резьба метрическая | EF006980 - Тип корпуса | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007339 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | EF007341 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007466 - Степень защиты (IP), в смонтированном виде | EF007468 - С защитным проводником | EF007496 - Диаметр соединения | EF008250 - Номин. ток In | EF009475 - Для кабеля с наружным диаметром | EF012232 - Количество контактов данных | EF012304 - Материал резьбового кольца | EF000551 - Диаметр | Стандарты | Электромагнитная совместимость | Виброустойчивость | Ударопрочность | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Степень ударостойкости ik | Момент затяжки | Потребляемый ток | Пределы напряжения питания | Светодиодный индикатор состояния | Протокол порта обмена данными | Коммуникационный порт(ы) | Соответствующий тип метки | Маркировка | Вес нетто | [ue] номинальное рабочее напряжение | Сопротивление контакта | Тип кабельного сальника | Номинальный ток | Материал шкафа | Крепеж кабельного разъема | Minimum insulating resistance | Номер сетевого порта | Номинальное напряжение питания [us] | Электрическое соединение | Скорость передачи | Название компактной станции радиочастотной идентификации (rfid) | Частота радиочастотной идентификация | Конструкция | Внешний размер | [sn] номинальная дальность обнаружения | Серия | Тип продукта | Совместимость продукта | Светодиодный индикатор состояния | Материал кольца | Кабельное соединение | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип аксессуара/отдельной детали | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
XGCS4901201 | КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА RFID ФОРМАТ C | Schneider Electric |  |  |  | 8471607000 | Блоки вычислительных машин, устройство ввода или вывода, содержащие илин не содержщие в одном корпусе запоминающие устройства: прочие | <p>В серии OsiSense XG вы найдете для себя RFID-систему, которая является наиболее открытой для выбора электронных меток и сетей и максимально простой для установки, подключения и настройки. Применяется В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения таких функций, как слежение, управление доступом.<br />Преимущества: Более для коммуникационных сетей. Линейка инновационных инкрементальных энкодеров, которые открыты для полевой шины и гораздо проще для установки разрешения. <br />Применения: Промышленность: Упаковочное оборудование, резальные машины, роботы, краны, транспортировка материалов, торговые автоматы, типографии, непрерывные процессы, конвейерные системы.</p> | Промышленные датчики Telemecanique Sensors | IDSEN | RFI | Системы RFID | ELS | Электронные датчики | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002996 | Приемответчик RFID (радиочастотной идентификации) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GmxOSov0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888785e4e494e5901b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EC7j7T8x.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GmxOSov0.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2711 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1834 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1714 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1390 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.48930_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.48927_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20379_20 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00139 |  |  |  | 51100 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 44 | шт. шт. | 3389119021227 43389119021225 | 9.5 40 | 4 30 | 6.5 15 | см. см. | 0.082 3.927 | кг. кг. | 0.057 кг | 40 мм | 15 мм | 40 мм | 57 г | 0...13.56 МГц | ISO 15693 (*) (EV012085) | 70 мм | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | IP65/IP67 (EV008925) | [24 empty] | ETSI EN 301 489-3 ETSI EN 300 330-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 330-2 | испытание стойкости к с электролитическому разряду: уровень пробы: 6 кВ (разряд при контакте) 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание стойкости к с электролитическому разряду: уровень пробы: 8 кВ (выброс воздуха) 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам: уровень пробы: 1 кВ (сигнальные порты) 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам: уровень пробы: 2 kV (разъемы питания) 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 восприимчивость к электромагнитным полям: уровень пробы: 10 V/m3 в соответствии с IEC 61000-4-3 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс: уровень пробы: 10 кВт3 в соответствии с IEC 61000-4-5 наведенные РЧ помехи: уровень пробы: 10 V3 в соответствии с IEC 61000-4-6 электромагнитное поле промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/м4 в соответствии с IEC 61000-4-8 | 2 мм (частота= 5-29.5 Гц) в соответствии с EN 60068-2-6 7 gn (частота= 29.5-150 Гц) в соответствии с EN 60068-2-6 | 30 gn для 11 мс в соответствии с EN 60068-2-27 | -25-70 °C | IP65 в соответствии с МЭК 60529 | UL, FCC | -40-85 °C | IK02 в соответствии с EN 50102 | < 1 Н.м | < 60 мА | 19.2-29 В пост. ток | сеть обмена данными: 1 светодиод (двухцветный) обмен данными с радиометками: 1 светодиод (двухцветный) | Modbus RTU Uni-Telway | RS485 | автоматическое определение типа метки стандартные метки ISO 14443 стандартные метки ISO 15693 | CE | 0.057 кг | [8 empty] | 24 В пост. ток в соответствии с защитное сверхнизкое напряжение | 5 контактывыносная вилка M12, экранированный кабель кабель 0.2 м | 9600...115200 бод (автоопределение) | XGCS | 13.56 МГц | плоская форма 40 x 40 x 15 | 40 x 40 x 15 mm | 10-70 мм | OsiSense XG | компактная интеллектуальная антенна | RFID микрочип Микроэлектронные (EM4135) радиометка Texas (Tag-it HFI) RFID микрочип NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, DESFire) радиометка STM (CRIX4K) радиометка INSIDE (MicroPass) RFID микрочип Fujitsu (MB89R118 - MB89R119) | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XZCC20MCM30B | КОННЕКТОР, УГЛОВ.,1/2 20UNF,ШТЕКЕР,3-ПИН | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  | Промышленные датчики Telemecanique Sensors | IDSEN | INS | Индуктивные датчики | ELS | Электронные датчики | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002635 | Круглый промышленный разъем для монтажа в полевых условиях | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891105e4e4a36758a7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891105e4e4a36758a7.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3093 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1623 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/559 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/277 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39504_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.10660_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00092 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00073 |  |  |  | 2010 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3389110744989 43389110744987 | 8 40 | 6 15 | 2 15 | см. см. | 0.023 0.658 | кг. кг. | [8 empty] | Пластик (EV000139) |  |  | Нет (без) (EV000494) | 250 В | Да | Штырь (Pin) (EV000158) | Нет (без) (EV000494) | Да | -40...85 °C | Прочее (EV000154) | Винтовое соединение (EV000415) | Прочее (EV000154) | 20 мм | Наклонн./угловой (-ая) (EV000409) | 0...75 мм² | 0...75 мм² | 0...75 мм² | 0...75 мм² | IP67K (EV009289) | Да | 12.7 мм | 4 А | 7...7 мм | 3 | Прочее (EV000154) | [5 empty] | -40-85 °C | IP67 | [11 empty] | 0.025 кг | 250 В переменный ток | 8000 мкОм | Pg 7 | 4 А | Пластиковый | привинчиваемый | 1000 ГОм |  |  | угловая вилка 1/2 20 UNF, 3 контакта | [6 empty] | Telemecanique Cabling components |  |  | без | металлический | винтовой зажим / размер провода <0.75 мм² / зажимная способность 3-6 мм | кабельные принадлежности | разъем | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XGCS49LB201 | RFID-СЧИТЫВАТ.,24В, С LED, С MODBUS RTU | Schneider Electric |  |  |  | 8471607000 | Блоки вычислительных машин, устройство ввода или вывода, содержащие илин не содержщие в одном корпусе запоминающие устройства: прочие |  | Промышленные датчики Telemecanique Sensors | IDSEN | RFI | Системы RFID | ELS | Электронные датчики | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002996 | Приемответчик RFID (радиочастотной идентификации) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a35cfa67.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a35cfa67.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1834 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2711 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1390 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.48927_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.48930_20 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00139 |  |  |  | 51150 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 22 | шт. шт. | 3389119632256 43389119632254 | 9 40 | 6.4 15 | 4.4 15 | см. см. | 0.074 1.801 | кг. кг. | 0.057 кг | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 57 г | 0...13.56 МГц | ISO 15693 (*) (EV012085) | 70 мм | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [23 empty] | 22 мм | ETSI EN 301 489-3 ETSI EN 300 330-2 ETSI EN 300 330-1 ETSI EN 301 489-1 | испытание стойкости к с электролитическому разряду: уровень пробы: 6 кВ (Разряд при контакте) 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 испытание стойкости к с электролитическому разряду: уровень пробы: 8 кВ (Выброс воздуха) 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме: уровень пробы: 1 кВ (сигнальные порты) 3 в соответствии с МЭК 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме: уровень пробы: 2 кВ (разъемы питания) 3 в соответствии с МЭК 61000-4-4 Восприимчивость к электромагнитным полям: уровень пробы: 10 В/м3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк: уровень пробы: 10 кВт3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 Наведенные РЧ помехи: уровень пробы: 10 В3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 Электромагнитное поле промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/м4 в соответствии с МЭК 61000-4-8 | 2 мм (частота= 5-29.5 Гц) в соответствии с EN 60068-2-6 7 gn (частота= 29.5-150 Гц) в соответствии с EN 60068-2-6 | 30 gn для 11 мс в соответствии с EN 60068-2-27 | -25-70 °C | лицевая панель: IP69K в соответствии с МЭК 60529 задний: IP65 в соответствии с МЭК 60529 | UL, FCC | -40-85 °C | IK02 в соответствии с EN 50102 | < 2.2 N.m | < 60 мА | 19.2-29 В постоянный ток | сеть обмена данными: 1 светодиод (двухцветный) обмен данными с радиометками: 1 светодиод (двухцветный) многоцветный светодиодный: 2 светодиода (многоцветный) |  | RS485 без развязки | автоматическое определение типа метки стандартные метки ISO 15693 стандартные метки ISO 14443 | CE | 0.057 кг | [7 empty] | Modbus RTU | 24 В постоянный ток в соответствии с защитное сверхнизкое напряжение | 5 контакты1 вилка M12 | 9600...115200 бод (автоопределение) | XGCS | 13.56 МГц | diameter 22 mounting | 40 x 40 x 40 mm | 10-70 мм | Telemecanique Radio frequency identification XG | panel mounting smart antenna with lights | радиометка Texas (Tag-it HFI) радиометка INSIDE (MicroPass) RFID микрочип Fujitsu (MB89R118 - MB89R119) RFID микрочип NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, DESFire) радиометка STM (CRIX4K) RFID микрочип Микроэлектронные (EM4135) | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XMLP016BC290 | Датчик давления XMLP016BC290 | Schneider Electric |  |  |  | 9026208000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления,не электронные, прочие |  | Промышленные датчики Telemecanique Sensors | IDSEN | SPE | Датчики давления электронные | ELS | Электронные датчики | 15DIP | Компоненты автоматизации | Не указано | Не указано |  | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wp_qbyGCCZbKlrXG611ff54455b8a1629484356.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1422 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.АД71.В.03832_19 |  |  |  | 17500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3389119638852 | 8.7 | 4.7 | 4.2 | см. | 0.114 | кг. | [77 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом