## Worksheet
Количество референсов: 5 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [41 empty] | Дополнительные характеристики |  |  | Гарантия на оборудование | Батареи и продолжительность автономной работы |  |  | Вход |  |  |  |  | Основные характеристики |  |  |  | Выход
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000167 - Вес | EF000187 - Тип напряжения | EF000426 - Выход. мощность | EF000428 - Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | EF000431 - Интерфейс ПК | EF000432 - Поддержка системы управления сетью | EF000619 - Макс. потребл. ток | EF000664 - Настенный монтаж | EF000767 - Конструктивное исполнение | EF001003 - Макс. потребл. мощность | EF001126 - Модульное исполнение | EF001315 - Макс. выход. ток | EF002039 - USB-интерфейс | EF002393 - Рабочая температура | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003840 - Первичное/вход. напряжение | EF003933 - Выход. напряжение (диапазон) | EF005284 - SNMP (протокол сетевого управления) | EF005380 - Топология ИБП | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005909 - Встроенная батарея | EF006977 - Тип интерфейса | EF007312 - С коммуникационным интерфейсом RS-232 | EF009272 - Частота входного напряжения | EF009273 - Частота выходного напряжения | EF009274 - Количество выходных фаз | EF009275 - Количество входных фаз | EF009276 - Функция автоматического выключения | EF009404 - Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) | EF009405 - Коэффициент выходной мощности | EF009726 - Входное соединение | EF009727 - Количество выходных разъемов C13 | EF009729 - Количество выходных разъемов с защитным контактом (SCHUKO, CEE 7/3 тип F) | EF009897 - Активная выход. мощность | EF009898 - Полная выход. мощность | SF900001 - Тип установки ИБП | SF900002 - Выходные разъемы | SF900003 - Форма выходного сигнала | SF900004 - Необходимость увеличения времени автономной работы | Время переключения | Степень защиты (ip) | Форма выходного напряжения (от батареи) | Гарантия | Тип батареи | Монтаж батареи | Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | Входное напряжение | Диапазон напряжения | Частота входного напряжения | Количество входных фаз | Входное соединение | Мощность | Топология ибп | Форм-фактор | Тип напряжения | Выходное напряжения | Отклонение напряжения (от батареи) | Частота выходного напряжения | Выходные подключения | Коэффициент выходной мощности
BVSE600I | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 600 ВА AVR 6 С13 230 В 1 USB-A | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | Нет | ИБП Back – Save BVSE600I 600ВА/360Вт предназначен для использования в домашних условия и офисах. Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой. Мониторинг и управление ИБП через ПО. Встроенный стабилизатор напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Компактный размер 245x163x90 мм и 4 кг позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену. В столь компактном корпусе имеется 7 разъемов выходного питания (ранее Schneider Electric Easy-UPS BV650I).<br /> 2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства |  | ITHBN | NDS | ИБП Back-Save UPS | UPB | ИБП Back-Save UPS | IIT | Однофазные ИБП для ИТ применения | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jSOOrPNWzf7wb7DX6455350e409091683305742.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjZlcMAooPd06oEj6455350aac9491683305738.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZAOud1x4Wv5lmVPl6455350c14f331683305740.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/yXbYNNI4syRFYFiw6455350cc97ee1683305740.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/02yGK_L1JJoPJHnq6455350f9e3651683305743.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ah4or-rr59Vqs0FG64553510f132d1683305744.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VhxwQsuxeRIwPK7c645535125aa9f1683305746.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mxjc7xJaO-3uSVcG64553513a0c821683305747.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MB5JJmulDF406K7Q645535150b31b1683305749.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/U6y3pd0PsBM4w-LA645535165be401683305750.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CuRyz5h4lfduQ8WG64553517ac8891683305751.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2HEAbm4k-DvTZDOB64ef14ff30ffd1693390079.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jLuTV0Qfx56dAtwv64ef15004d0041693390080.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EtSBqKTmzs2Y6htX64ef1501a73521693390081.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ypAghcO2AtvkhWqT64ef1502e9d541693390082.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BQhIn_PFOJW0Y_Mh6526aa74bd3701697032820.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jSOOrPNWzf7wb7DX6455350e409091683305742.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988211 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988284 https://api.systeme.ru/product/media/download/988286 https://api.systeme.ru/product/media/download/988287 https://api.systeme.ru/product/media/download/988288 https://api.systeme.ru/product/media/download/988918 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=MhTogiSUI9k https://rutube.ru/video/666ea4496de2528d1f58ae60148e5ed0/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239589 | 10900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 64 | шт. шт. шт. |  | 58.6 58 120 | 33 32 80 | 26.7 26 120 | см. см. см. | 4.8 19.392 309 | кг. кг. кг. | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 4 кг | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 4 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 600 ВА | 1 мин | Да | Да | 3.2 А | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 600 ВА | Нет | 2.7 А | Да | 0...40 °C | AC (перемен.) (EV000460) | 170...280 В | 220...240 В | Нет | Линейно-интерактивный (line-interactive) (EV007503) | IP20 (EV006405) | Да | USB (EV004045) | Нет | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 1 | 1 | Да | 10 % | 0.6 | Прочее (EV000154) | 6 | 6 | 360 Вт | 600 ВА | Напольный (SV990001) | IEC320 (C13/C19) (SV990005) | Ступенчато-аппроксимированная синусоида (SV990008) | Нет | Стандартно 2-6 мс, максимально 10 мс | IP20 | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства | Свинцово-кислотная | Внутренний батарейный блок | 1 мин | 220...240 В | 170...280 В | 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц | 1 | Schuko CEE 7/7P | 600ВА/360Вт | Линейно-интерактивный | Отдельно стоящая модель | AC (перемен.) | 220...240 В | 10 % | 50 Гц / 60 Гц ± 1 Гц | 6 IEC 60320 C13 + 1 USB type-A | 0.6
BVSE800I | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 800 ВА AVR 6 С13 230 В 1 USB-A | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | Нет | ИБП Back – Save BVSE800I 800ВА/480Вт предназначен для использования в домашних условия и офисах. Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой. Мониторинг и управление ИБП через ПО. Встроенный стабилизатор напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Компактный размер 245x163x90 мм и 4,5 кг позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену. В столь компактном корпусе имеет 7 разъемов выходного питания (ранее Schneider Electric Easy-UPS BV800I).<br /> 2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства |  | ITHBN | NDS | ИБП Back-Save UPS | UPB | ИБП Back-Save UPS | IIT | Однофазные ИБП для ИТ применения | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n0e4LaWFqyqexIyY6455352926dc11683305769.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjZlcMAooPd06oEj6455350aac9491683305738.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jSOOrPNWzf7wb7DX6455350e409091683305742.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/k0hVrM2MnFvMj5la64553526d77241683305766.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jsrs6TEPrBKZ5_BJ64553527a66a51683305767.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MNa6Agaydi-6JRsg6455352a8acad1683305770.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PNHDZ7PBiWKvCINY6455352be2a111683305771.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wg4C5xx8RKg4CjAS6455352d5778c1683305773.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2KSB0ih8jaqW_IbI6455352eb2b4b1683305774.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQ-PF9DSYRYwyj_j645535302bda21683305776.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pXEZAhshu4I2NC3g645535319afb61683305777.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/lNWlc-4SfIl-1MHW6455353308fb31683305779.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2HEAbm4k-DvTZDOB64ef14ff30ffd1693390079.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jLuTV0Qfx56dAtwv64ef15004d0041693390080.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EtSBqKTmzs2Y6htX64ef1501a73521693390081.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ypAghcO2AtvkhWqT64ef1502e9d541693390082.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n0e4LaWFqyqexIyY6455352926dc11683305769.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988211 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988217 https://api.systeme.ru/product/media/download/988218 https://api.systeme.ru/product/media/download/988284 https://api.systeme.ru/product/media/download/988286 https://api.systeme.ru/product/media/download/988287 https://api.systeme.ru/product/media/download/988288 https://api.systeme.ru/product/media/download/988918 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=MhTogiSUI9k https://rutube.ru/video/666ea4496de2528d1f58ae60148e5ed0/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239589 | 11650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 64 | шт. шт. шт. | 4680409127551 | 58.6 60.2 120 | 33 34.5 80 | 26.7 26.7 127 | см. см. см. | 5.4 21.196 350 | кг. кг. кг. | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 4.5 кг | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 4.5 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 800 ВА | 1 мин | Да | Да | 4.2 А | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 800 ВА | Нет | 3.6 А | Да | 0...40 °C | AC (перемен.) (EV000460) | 170...280 В | 220...240 В | Нет | Линейно-интерактивный (line-interactive) (EV007503) | IP20 (EV006405) | Да | USB (EV004045) | Нет | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 1 | 1 | Да | 10 % | 0.6 | Прочее (EV000154) | 6 | 6 | 480 Вт | 800 ВА | Напольный (SV990001) | IEC320 (C13/C19) (SV990005) | Ступенчато-аппроксимированная синусоида (SV990008) | Нет | Стандартно 2-6 мс, максимально 10 мс | IP20 | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства | Свинцово-кислотная | Внутренний батарейный блок | 1 мин | 220...240 В | 170...280 В | 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц | 1 | Schuko CEE 7/7P | 800ВА/480Вт | Линейно-интерактивный | Отдельно стоящая модель | AC (перемен.) | 220...240 В | 10 % | 50 Гц / 60 Гц ± 1 Гц | 6 IEC 60320 C13 + 1 USB type-A | 0.6
BVSE400RS | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 400 ВА AVR 3 Schuko 230 В 1 USB-A | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | Нет | ИБП Back – Save BVSE400RS 400ВА/240Вт предназначен для использования в домашних условия и офисах. Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой. Мониторинг и управление ИБП через ПО. Встроенный стабилизатор напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Компактный размер 245x163x90 мм и 3,5 кг позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену (ранее Schneider Electric Easy-UPS BV500I-GR).<br /> 2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства |  | ITHBN | NDS | ИБП Back-Save UPS | UPB | ИБП Back-Save UPS | IIT | Однофазные ИБП для ИТ применения | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eOUJcfglKiDt_OPw645534f17f3df1683305713.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/dWzdk0Qd6VYlqA0K645534f3d2dff1683305715.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CZrU3oC_vImkQuuU645535016a5511683305729.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UIaZfwjAduigwqtM64553502d9aec1683305730.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oXr4cehb3_xtA3Ls6455350441ad61683305732.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hsuiDx4gvNN3NQYu64553505aca701683305733.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NegLjuNBVie5wQlb6455350666a6f1683305734.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-JyVgFlD5k4-Czdl64553507c2f981683305735.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/523UU2RoFAm2OM93645535093b1851683305737.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2_wkkeHrjaJg-Gt264ef13fcaea411693389820.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HRogtv2rqnJGvwjg64ef14f9cfbd41693390073.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aCDjLkuXa7vKs-IP64ef14fb166a81693390075.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HdemSNxD9AoNwa7-64ef14fc131451693390076.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HUiNaV1_ocH6AVL764ef14fd05ca81693390077.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WuUXZD4R2sx65b4P6526aa6bd9e641697032811.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eOUJcfglKiDt_OPw645534f17f3df1683305713.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988211 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988217 https://api.systeme.ru/product/media/download/988218 https://api.systeme.ru/product/media/download/988284 https://api.systeme.ru/product/media/download/988286 https://api.systeme.ru/product/media/download/988287 https://api.systeme.ru/product/media/download/988288 https://api.systeme.ru/product/media/download/988918 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=XSRqo4bDpZg https://rutube.ru/video/0c9e1462fc4215931e9cf723d1357cdd/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239588 | 9350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 64 | шт. шт. шт. |  | 58.6 59 120 | 33 32 80 | 26.7 23 125 | см. см. см. | 4 16.392 274 | кг. кг. кг. | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 3.5 кг | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 3.5 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 400 ВА | 0.5 мин | Да | Да | 2.3 А | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 400 ВА | Нет | 1.8 А | Да | 0...40 °C | AC (перемен.) (EV000460) | 170...280 В | 220...240 В | Нет | Линейно-интерактивный (line-interactive) (EV007503) | IP20 (EV006405) | Да | USB (EV004045) | Нет | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 1 | 1 | Да | 10 % | 0.6 | Прочее (EV000154) |  | 3 | 240 Вт | 400 ВА | Напольный (SV990001) | Евро-розетки (Schuko) (SV990004) | Ступенчато-аппроксимированная синусоида (SV990008) | Нет | Стандартно 2-6 мс, максимально 10 мс | IP20 | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства | Свинцово-кислотная | Внутренний батарейный блок | 0.5 мин | 220...240 В | 170...280 В | 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц | 1 | Schuko CEE 7/7P | 400ВА/240Вт | Линейно-интерактивный | Отдельно стоящая модель | AC (перемен.) | 220...240 В | 10 % | 50 Гц / 60 Гц ± 1 Гц | 3 Schuko CEE 7 + 1 USB type-A | 0.6
BVSE600RS | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 600 ВА AVR 3 Schuko 230 В 1 USB-A | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | Нет | ИБП Back – Save BVSE600RS 600ВА/360Вт предназначен для использования в домашних условия и офисах. Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой. Мониторинг и управление ИБП через ПО. Встроенный стабилизатор напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Компактный размер 245x163x90 мм и 4 кг позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену.<br /> 2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства |  | ITHBN | NDS | ИБП Back-Save UPS | UPB | ИБП Back-Save UPS | IIT | Однофазные ИБП для ИТ применения | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eOUJcfglKiDt_OPw645534f17f3df1683305713.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/dWzdk0Qd6VYlqA0K645534f3d2dff1683305715.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CZrU3oC_vImkQuuU645535016a5511683305729.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UIaZfwjAduigwqtM64553502d9aec1683305730.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wETiFzAh4fcUW8S76455351ebff841683305758.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/x_FoTcKhHCC_-573645535203267c1683305760.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/E1Vm1Q3JvpeheYqR64553520f3a741683305760.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/R7rH3iWAfj1jOCDN645535227a16d1683305762.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5MrkAcSkVXu5pH3q64553523f11161683305763.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2_wkkeHrjaJg-Gt264ef13fcaea411693389820.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HRogtv2rqnJGvwjg64ef14f9cfbd41693390073.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aCDjLkuXa7vKs-IP64ef14fb166a81693390075.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HdemSNxD9AoNwa7-64ef14fc131451693390076.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HUiNaV1_ocH6AVL764ef14fd05ca81693390077.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/a42toj1LDJnv4BF96526aa7887a141697032824.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eOUJcfglKiDt_OPw645534f17f3df1683305713.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988211 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988217 https://api.systeme.ru/product/media/download/988218 https://api.systeme.ru/product/media/download/988284 https://api.systeme.ru/product/media/download/988286 https://api.systeme.ru/product/media/download/988287 https://api.systeme.ru/product/media/download/988288 https://api.systeme.ru/product/media/download/988918 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=XSRqo4bDpZg https://rutube.ru/video/0c9e1462fc4215931e9cf723d1357cdd/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239588 | 18350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 58.6 | 33 | 26.7 | см. | 4.8 | кг. | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 4 кг | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 4 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 600 ВА | 1 мин | Да | Да | 3.2 А | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 600 ВА | Нет | 2.7 А | Да | 0...40 °C | AC (перемен.) (EV000460) | 170...280 В | 220...240 В | Нет | Линейно-интерактивный (line-interactive) (EV007503) | IP20 (EV006405) | Да | USB (EV004045) | Нет | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 1 | 1 | Да | 10 % | 0.6 | Прочее (EV000154) |  | 3 | 360 Вт | 600 ВА | Напольный (SV990001) | Евро-розетки (Schuko) (SV990004) | Ступенчато-аппроксимированная синусоида (SV990008) | Нет | Стандартно 2-6 мс, максимально 10 мс | IP20 | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства | Свинцово-кислотная | Внутренний батарейный блок | 1 мин | 220...240 В | 170...280 В | 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц | 1 | Schuko CEE 7/7P | 600ВА/360Вт | Линейно-интерактивный | Отдельно стоящая модель | AC (перемен.) | 220...240 В | 10 % | 50 Гц / 60 Гц ± 1 Гц | 3 Schuko CEE 7 + 1 USB type-A | 0.6
BVSE800RS | ИБП Back-Save BV Systeme Electric 800 ВА AVR 3 Schuko 230 В 1 USB-A | Systeme Electric |  |  | 8504403008 | Прочие | Нет | ИБП Back – Save BVSE800RS 800ВА/480Вт предназначен для использования в домашних условия и офисах. Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой. Мониторинг и управление ИБП через ПО. Встроенный стабилизатор напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Компактный размер 245x163x90 мм и 4,5 кг позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену (ранее Schneider Electric Easy-UPS BV800I-GR).<br /> 2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства |  | ITHBN | NDS | ИБП Back-Save UPS | UPB | ИБП Back-Save UPS | IIT | Однофазные ИБП для ИТ применения | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JjonZ62YfXugGtlz645b9043a3e261683722307.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/x_FoTcKhHCC_-573645535203267c1683305760.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/E1Vm1Q3JvpeheYqR64553520f3a741683305760.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/R7rH3iWAfj1jOCDN645535227a16d1683305762.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5MrkAcSkVXu5pH3q64553523f11161683305763.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/YuGu-NMjsPtX2J9U645535348b5281683305780.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/iJMn5jgEg6HACopR64553535e58141683305781.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_4X-u32jlViSMk9c6455353760d5e1683305783.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aJvwt2Msv8vGuaTh64553538cd3391683305784.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xnEsMtLWqkLtHJSC6455353a403951683305786.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2_wkkeHrjaJg-Gt264ef13fcaea411693389820.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HRogtv2rqnJGvwjg64ef14f9cfbd41693390073.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aCDjLkuXa7vKs-IP64ef14fb166a81693390075.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HdemSNxD9AoNwa7-64ef14fc131451693390076.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HUiNaV1_ocH6AVL764ef14fd05ca81693390077.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Ctl-6sqTTAkNG9L6526aa7bd50391697032827.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JjonZ62YfXugGtlz645b9043a3e261683722307.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988211 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988217 https://api.systeme.ru/product/media/download/988218 https://api.systeme.ru/product/media/download/988284 https://api.systeme.ru/product/media/download/988286 https://api.systeme.ru/product/media/download/988287 https://api.systeme.ru/product/media/download/988288 https://api.systeme.ru/product/media/download/988918 https://api.systeme.ru/product/media/download/990878 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=XSRqo4bDpZg https://rutube.ru/video/0c9e1462fc4215931e9cf723d1357cdd/?r=wd https://vkvideo.ru/video-120704871_456239588 | 12850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 64 | шт. шт. шт. |  | 14.7 34.3 120 | 32.2 58.8 80 | 24.6 26.6 120 | см. см. см. | 4.891 20.615 341 | кг. кг. кг. | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 4.5 кг | 163 мм | 90 мм | 245 мм | 4.5 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 800 ВА | 1 мин | Да | Да | 4.2 А | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | 800 ВА | Нет | 3.6 А | Да | 0...40 °C | AC (перемен.) (EV000460) | 170...280 В | 220...240 В | Нет | Линейно-интерактивный (line-interactive) (EV007503) | IP20 (EV006405) | Да | USB (EV004045) | Нет | 50...60 Гц | 50...60 Гц | 1 | 1 | Да | 10 % | 0.6 | Прочее (EV000154) |  | 3 | 480 Вт | 800 ВА | Напольный (SV990001) | Евро-розетки (Schuko) (SV990004) | Ступенчато-аппроксимированная синусоида (SV990008) | Нет | Стандартно 2-6 мс, максимально 10 мс | IP20 | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства | Свинцово-кислотная | Внутренний батарейный блок | 1 мин | 220...240 В | 170...280 В | 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц | 1 | Schuko CEE 7/7P | 800ВА/480Вт | Линейно-интерактивный | Отдельно стоящая модель | AC (перемен.) | 220...240 В | 10 % | 50 Гц / 60 Гц ± 1 Гц | 3 Schuko CEE 7 + 1 USB type-A | 0.6