## Worksheet
Количество референсов: 1 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [24 empty] | Условия эксплуатации |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | [19 empty] | Основные характеристики | [6 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000167 - Вес | EF000187 - Тип напряжения | EF000428 - Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | EF000432 - Поддержка системы управления сетью | EF000767 - Конструктивное исполнение | EF003626 - Контакт беспотенциального выключателя | EF003840 - Первичное/вход. напряжение | EF003933 - Выход. напряжение (диапазон) | EF005284 - SNMP (протокол сетевого управления) | EF005380 - Топология ИБП | EF006977 - Тип интерфейса | EF009272 - Частота входного напряжения | EF009273 - Частота выходного напряжения | EF009274 - Количество выходных фаз | EF009275 - Количество входных фаз | EF009276 - Функция автоматического выключения | EF009405 - Коэффициент выходной мощности | EF009406 - Общий КПД | EF009726 - Входное соединение | EF009727 - Количество выходных разъемов C13 | EF009897 - Активная выход. мощность | EF009898 - Полная выход. мощность | Относительная влажность | Рабочая температура окружающей среды | Сертификаты | Высота над уровнем моря | Температура окружающей среды при хранении | Выходное напряжение | Частота сети | Тип защиты | Электрическое соединение | Тип дисплея | Тип батареи | Тип встроенных клемм | Срок службы батареи | Входное напряжение | Диапазон мощности | Количество батарей | Напряжение в аккумуляторе | Тип сигнала | Емкость батареи | Локальная индикация | Количество в одном комплекте | Время зарядки | Степень защиты ip | Тип устройства защиты | Время передачи | Протокол порта обмена данными | Монтажная опора | Доступные функции | Серия | Оборудование в комплекте | Тип продукта | Топология | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
SMVS1500CAI | Источник бесперебойного питания | Schneider Electric |  |  |  | 8504403008 | Прочие |  |  | ITOLD | ITO | Устаревшее Оборудование ИТ | ITO | Устаревшее Оборудование ИТ | ITO | Устаревшее Оборудование ИТ | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oeFiTAK6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BSAoDHUt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/YsHBXMij.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oeFiTAK6.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1638 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1368 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15741_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00836_19 |  |  |  | 75700 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 731304344339 | 50.8 120 | 27.2 80 | 33.9 80 | см. см. | 20.75 261 | кг. кг. | 160 мм | 220 мм | 410 мм | 17.8 кг | 160 мм | 220 мм | 410 мм | 17.8 кг | AC (перемен.) (EV000460) | 3 мин | Нет | Отдельно стоящая модель (EV000870) | Да | 230...230 В | 220...240 В | Нет | Линейно-интерактивный (line-interactive) (EV007503) | Прочее (EV000154) | 44...66 Гц | 50...60 Гц | 1 | 1 | Нет | 0.7 | 96 % | C14 (EV010686) | 6 | 1050 Вт | 1500 ВА | 0-95 %, без конденсата | 0-40 °C | CE | 0...3000 м | -10-40 °C | 230 B пер. ток номинальн. режим 220 B пер. ток 240 V пер. ток | 44...66 Hz | ограничитель перенапряжения предохранитель | выход: 6 выход IEC 320 C13 вход: 1 inlet IEC 320 C14 | ЖК дисплей | свинцово-кислотная батарея sealed rechargable встроенная батарея | USB порт RS232 | 5 г. | 230 B переменный ток 220 B переменный ток 240 B переменный ток | 1500 В·А | 2 | 12 В | синусоидальная волна | 7 А/час | аварийный сигнал, distinctive для слабый заряд батареи ЖК дисплей, непрерывный или прерывистый звук для перегрузка ЖК дисплей для status and alert | комплект из 1 шт. | 6 ч | IP20 | surge protection device (SPD) Миниатюрный автоматический выключатель | 6 мс | USB RS232 | floor-standing | intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply battery monitoring audible alarm when a fault condition arises встроенный байпас optional communication kit for remote monitoring | Easy UPS 1Ph SMVS Series | 1 software CD 1 USB кабель 1 руководство по эксплуатации | uninterruptible power supply (UPS) | line interactive | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту