## Worksheet
Количество референсов: 10 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [37 empty] | Основные характеристики | [25 empty] | Дополнительные характеристики | [26 empty] | Условия эксплуатации | [6 empty] | Экологичность предложения | [10 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF001444 - Условный номин. ток короткого замыкания Iq | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003531 - Количество вспомогат. переключающих контактов | EF005586 - Количество выключателей/переключателей | EF006281 - С блокировкой/запираемый (-ая) | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006959 - Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | EF006976 - Тип элемента управления | EF006981 - Пригоден в качестве главного выключателя | EF006985 - Пригоден в качестве предохранительного выключателя | EF006986 - Пригоден в качестве сервисного выключателя | EF007027 - Номин. мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В | EF007050 - Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw | EF007167 - Цвет управляющего элемента | EF007243 - Подходит для напольного монтажа | EF007247 - Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | EF007248 - Подходит для фронтал. монтажа в центре | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007264 - Подходит для промежуточного монтажа | EF007355 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | EF007386 - Моторный привод опционально | EF007491 - Напряжение дополнит. расцепителя | EF008240 - Конструкция прибора | EF009408 - Реверсивный переключатель | EF011777 - Номин. постоянный ток при AC-23, 400 В | EF000010 - Модель/исполнение | EF001589 - Подходит для количества полюсов | EF000007 - Цвет | EF000113 - Запираемый (-ая) | EF001433 - Подходит для аварийной остановки | EF001434 - С осью-переходником | EF005863 - Подходит для силового выключателя | EF007252 - Подходит для выключателя-разъединителя | EF000215 - Тип компонента/запасной части | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип сети | [ue] номинальное рабочее напряжение | Частота сети | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | [ui] номинальное напряжение изоляции | Наименование выключателя-разъединителя | Степень загрязнения | Индикатор положения контакта | Видимый разрыв | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | [ie] номинальный рабочий ток | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | [icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | Цвет рукоятки | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Способ установки поворотной рукоятки | Аксессуар / отдельный тип детали | Цвет передней панели рукоятки | Тип аксессуара/отдельной детали | Совместимость серий продукта | Монтажная опора | Код совместимости | Шаг соединения | Максимальная мощность | Механическая износостойкость | Цвет рукоятки | Стандартное применение | Сечение кабеля | Присоединение с верхней стороны | Соединение с нижней стороны | Повторно-кратковременный режим, класс | Размеры шкафа для ithe | Тип привода | Исполнение выключателя | Электрическая износостойкость | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Частота сети | Индикатор положения контакта | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | [ie] номинальный рабочий ток | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Количество в одном комплекте | Совместимость серий продукта | Блокировка поворотной рукоятки навесным замком | Местоположение установки поворотной рукоятки | Стандарты | Рабочая температура | Степень защиты ip | Сертификаты | Степень защиты ik | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
28901 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS40 4П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 4-полюсный; номинальный ток 40 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 85x90x62.5 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/17FHmHQ9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49791ff0e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979212c8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e497922bdb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PjjaBkKr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a161ec87.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/17FHmHQ9.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 4175 | штука | 4 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 18 144 | шт. шт. шт. | 3303430289012 43303430289010 | 9.4 40 120 | 9.8 30 80 | 9.4 30 50 | см. см. см. | 0.652 12.224 110.272 | кг. кг. кг. | 90 мм | 85 мм | 62.5 мм | 0.6 кг | 40 А | 4 | 500...500 В | 36 кА | IP40 (EV006415) | 2 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 20 кВт | 3 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 500 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 40 А | [9 empty] | Compact INS | 4P | постоянный ток переменный ток | 500 V переменный ток 50/60 Гц 250 V постоянный ток | 50/60 Гц | 40 А в 60 °C | 690 В переменный ток 50/60 Гц | Compact INS40 | 3 | да | нет | Compact | Да | AC-22A: 40 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V DC-23A: 40 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-22A: 40 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно DC-23A: 40 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно AC-22A: 40 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 40 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 40 А переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-23A: 32 А переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-23A: 40 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 40 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 40 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V DC-22A: 40 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно | INS40...160 | Compact INS40 | выключатель-разъединитель | 8 кВ | 15 кА автономный выключатель-разъединитель 500 V переменный ток в 50/60 Гц 75 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 500 V переменный ток в 50/60 Гц | [7 empty] | DIN-рейка монтаж на панель | INS40 | 18 мм | AC-23: 11 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 18.5 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 20 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 22 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц | 20000 циклы | черный | бесперебойное | 1.5-50 мм² | передний | передний | класс 120 - 60 % | 190 mm x 115 mm x 55 mm | поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц DC-23A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно AC-22A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно | 0.067 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 1.73 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 3 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 5.5 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 | [11 empty] | IEC 60947-3 IEC 60947-1 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | CCC KEMA-KEUR | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304023 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
28909 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS100 4П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 4-полюсный; номинальный ток 100 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 100x135x62.5 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M0BqXPZi.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e497938201.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49793a77e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49793fcb4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vY5FsznQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a162438e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M0BqXPZi.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 10025 | штука | 4 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 20 80 | шт. шт. шт. | 3303430289098 43303430289096 73303430289097 | 15.5 60 120 | 11.2 40 80 | 13.4 30 50 | см. см. см. | 1.13 23.566 106.344 | кг. кг. кг. | 135 мм | 100 мм | 62.5 мм | 0.9 кг | 100 А | 4 | 690...690 В | 65 кА | IP40 (EV006415) | 2 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 45 кВт | 5.5 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 690 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 100 А | [9 empty] | Compact INS | 4P | постоянный ток переменный ток | 250 V постоянный ток 690 V переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 100 А в 60 °C | 750 В переменный ток 50/60 Гц | Compact INS100 | 3 | да | нет | Compact | Да | AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 63 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-22A: 100 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 100 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-22A: 100 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно DC-23A: 100 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 500 V | INS40...160 | Compact INS100 | выключатель-разъединитель | 8 кВ | 154 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц 20 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц | [7 empty] | DIN-рейка монтаж на панель | INS100 | 30 мм | AC-23: 22 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 45 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 55 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 55 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 55 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц | 15000 циклы | черный | бесперебойное |  | передний | передний | класс 120 - 60 % | 260 mm x 160 mm x 55 mm | поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц DC-23A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно AC-22A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно | 0.01 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 1.23 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 3.175 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 5.5 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 | [11 empty] | IEC 60947-1 IEC 60947-3 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | KEMA-KEUR CCC | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304024 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
28910 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS125 3П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 3-полюсный; номинальный ток 125 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 100x135x62.5 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RbXP8StX.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979291e2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49792c8f1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49792f50a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a1625845.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RbXP8StX.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 7725 | штука | 5 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 20 80 | шт. шт. шт. | 3303430289104 43303430289102 | 15.5 60 120 | 11.4 40 80 | 13.4 30 43 | см. см. см. | 1.022 21.224 96.896 | кг. кг. кг. | 135 мм | 100 мм | 62.5 мм | 0.8 кг | 125 А | 3 | 690...690 В | 65 кА | IP40 (EV006415) | 2 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 55 кВт | 5.5 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 690 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 125 А | [9 empty] | Compact INS | 3P | переменный ток постоянный ток | 125 V постоянный ток 690 V переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 125 А в 60 °C | 750 В переменный ток 50/60 Гц | Compact INS125 | 3 | да | нет | Compact | Да | AC-22A: 125 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 80 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-22A: 125 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 125 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-22A: 125 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 125 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 125 А переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-22A: 125 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 125 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 125 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 125 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A: 125 А переменный ток 50/60 Гц 500 V | INS40...160 | Compact INS125 | выключатель-разъединитель | 8 кВ | 154 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц 20 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц | [7 empty] | DIN-рейка монтаж на панель | INS125 | 30 мм | AC-23: 55 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 37 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 55 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 75 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 75 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц | 15000 циклы | черный | бесперебойное |  | передний | передний | класс 120 - 60 % | 260 mm x 160 mm x 55 mm | поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц DC-23A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 2 полюса последовательно AC-22A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 2 полюса последовательно | 0.01 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 1.23 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 3.175 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 5.5 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 | [11 empty] | IEC 60947-1 IEC 60947-3 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | CCC KEMA-KEUR | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304024 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
28912 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS160 3П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 3-полюсный; номинальный ток 160 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 100x135x62.5 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/j_NOgn4p.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979291e2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49792c8f1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e49792f50a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e497934bd7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/4oo_G1BH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a162713f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/j_NOgn4p.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 9850 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 20 80 | шт. шт. шт. | 3303430289128 43303430289126 | 15.5 60 120 | 11.5 40 80 | 13.5 30 45 | см. см. см. | 1.032 21.412 98 | кг. кг. кг. | 135 мм | 100 мм | 62.5 мм | 0.8 кг | 160 А | 3 | 690...690 В | 65 кА | IP40 (EV006415) | 2 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 75 кВт | 5.5 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 690 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 160 А | [9 empty] | Compact INS | 3P | постоянный ток переменный ток | 125 V постоянный ток 690 V переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 160 А в 60 °C | 750 В переменный ток 50/60 Гц | Compact INS160 | 3 | да | нет | Compact | Да | AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 500 V DC-22A: 160 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 160 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V 160 А AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V | INS40...160 | Compact INS160 | выключатель-разъединитель | 8 кВ | 154 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц 20 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц | [7 empty] | монтаж на панель DIN-рейка | INS160 | 30 мм | AC-23: 110 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 45 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 75 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 90 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 90 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц | 15000 циклы | черный | бесперебойное |  | передний | передний | класс 120 - 60 % | 260 mm x 160 mm x 55 mm | поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц DC-23A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 2 полюса последовательно AC-22A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 2 полюса последовательно | 0.01 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 1.23 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 3.175 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 5.5 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 | [11 empty] | IEC 60947-3 IEC 60947-1 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | CCC KEMA-KEUR | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304024 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
31104 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS250 160А 3П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 3-полюсный; номинальный ток 160 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 136x140x96 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l3G8aeI5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887285e4e48b8c33f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979bc97f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979bda5d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l32W35aJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a1695ee4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l3G8aeI5.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 15400 | штука |  | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 9 | шт. шт. | 3303430311041 43303430311049 | 15.9 60 | 14 40 | 17 30 | см. см. | 2 20.893 | кг. кг. | 140 мм | 136 мм | 96 мм | 2 кг | 160 А | 3 | 0...690 В |  | IP40 (EV006415) | 2 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 75 кВт | 8.5 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 690 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 160 А | [9 empty] | Compact INS | 3P | постоянный ток переменный ток |  |  |  |  | Interpact INS250 |  |  | нет | Compact | Да |  | INS250 | Interpact INS250 | выключатель-разъединитель |  | 30 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц | черный | [6 empty] | монтаж на панель рейка | INS250 | 35 мм | AC-23: 110 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 45 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 45 кВт в 230 В переменный ток 50/60 Гц (NEMA) AC-23: 75 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 90 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 90 кВт в 480 V переменный ток 50/60 Гц (NEMA) AC-23: 90 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц | 15000 циклы |  | бесперебойное |  | передний | передний |  |  | прямая передняя поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно DC-23A: 1500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно | 1.8 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 2.2 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 4.9 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 8.5 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 | 125 V постоянный ток 690 V переменный ток 50/60 Гц | 750 В переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | да | 160 А в 60 °C | AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-22A: 160 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 160 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-22A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 160 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V | [5 empty] | IEC 60947-1 IEC 60947-3 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | CCC KEMA-KEUR | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C | 3 | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304025 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
31107 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS250 4П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 4-полюсный; номинальный ток 250 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 136x140x96 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z3UhLAsK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979bf2a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979c0fa8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979c37b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889215e4e4979c48f3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eA8B48f1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a16993b4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z3UhLAsK.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 22250 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 9 36 | шт. шт. шт. | 3303430311072 43303430311070 73303430311071 | 16.3 60 120 | 13.7 40 80 | 17 30 50 | см. см. см. | 2.42 22.654 102.616 | кг. кг. кг. | 140 мм | 136 мм | 96 мм | 2.2 кг | 250 А | 4 | 690...690 В |  | IP40 (EV006415) | 2 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 132 кВт | 8.5 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 690 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 250 А | [9 empty] | Compact INS | 4P | переменный ток постоянный ток |  |  |  |  | Interpact INS250 |  |  | нет | Compact | Да |  | INS250 | Interpact INS250 | выключатель-разъединитель |  | 30 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц | черный | [6 empty] | рейка монтаж на панель | INS250 | 35 мм | AC-23: 132 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 150 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 150 кВт в 480 V переменный ток 50/60 Гц (NEMA) AC-23: 160 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 210 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 75 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 75 кВт в 230 В переменный ток 50/60 Гц (NEMA) | 15000 циклы |  | бесперебойное |  | передний | передний |  |  | прямая передняя поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно DC-23A: 1500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно | 1.8 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 2.2 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 4.9 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 8.5 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 | 250 V постоянный ток 690 V переменный ток 50/60 Гц | 750 В переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | да | 250 А в 60 °C | AC-22A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-23A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-22A: 250 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-22A: 250 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно DC-23A: 250 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 250 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно AC-22A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-22A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-22A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 250 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V | [5 empty] | IEC 60947-3 IEC 60947-1 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | KEMA-KEUR CCC | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C | 3 | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304025 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
31109 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS320 4П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 4-полюсный; номинальный ток 320 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 205x185x130 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9vKz3EKG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a59860.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a5ae1e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a5c441.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/8w9idpcQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a169b032.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9vKz3EKG.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 29050 | штука |  | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 3303430311096 43303430311094 | 22.4 60 | 19.4 40 | 18.5 30 | см. см. | 6 24 | кг. кг. | 185 мм | 205 мм | 130 мм | 4.9 кг | 320 А | 4 | 690...690 В |  | IP40 (EV006415) | 4 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 160 кВт | 20 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 690 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | 320 А | [9 empty] | Compact INS | 4P | переменный ток постоянный ток |  |  |  |  | Interpact INS320 |  |  | нет | Compact | Да |  | INS320...630 | Interpact INS320 | выключатель-разъединитель |  | 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц 50 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц | черный | [6 empty] | монтаж на панель рейка | INS320 | 45 мм | AC-23: 160 кВт в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 185 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 185 кВт в 480 V переменный ток 50/60 Гц (NEMA) AC-23: 220 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 250 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 90 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 90 кВт в 230 В переменный ток 50/60 Гц (NEMA) | 10000 циклы |  | бесперебойное |  | передний | передний |  |  | прямая передняя поворотная рукоятка | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц DC-23A: 1000 циклы 250 V постоянный ток | 11.5 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 20 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 4 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 4.9 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 | 250 V постоянный ток 690 V переменный ток 50/60 Гц | 750 В переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | да | 320 А в 60 °C | AC-22A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-23A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-22A: 320 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-22A: 320 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно DC-23A: 320 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 320 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно AC-22A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-22A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-22A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 320 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V | 8 кВ 8 кВ в соответствии с IEC 60947-3 |  |  |  |  | IEC 60947-3 IEC 60947-1 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | CCC KEMA-KEUR | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C | 3 | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304026 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1304026 | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
31302 | ПЛАСТ.-ПЕРЕХ. ДЛЯ ВЕР.ПРИС. INV630B-1600 | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Пластокперех.вертик.присп. 4 полюса INV630B-1600. тип устройства или его аксессуаров: переходник - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары присоединений - совместимость серий продукта: Compact - Compact INV автоматический выключатель, Compact - Compact INS автоматический выключатель - описание полюсов: 4P - количество в одном комплекте: комплект из 4 шт.. Преимущества: .. применения: Аппараты Compact • Ручной ввод резерва.. Преимущества: Безопасность и надёжная защита.. применения: Выключатели-разъединители низкого напряжения Compact INS/INV служат для управления электрическими цепями и секционирования и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы.., Ввод резерва, Щит местного секционирования, Малогабаритный распределительный щит, Щит автоматики, Выключатель аварийного останова.. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | IOA | INS/INV опции и аксессуары | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002050 | Комплект проводки/подключения для силового выключателя | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a1f197.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a210bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a16d4e3f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/T_fGlbPs.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984748 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1346 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1259 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.БЛ08.В.00309_19 ЕАЭС RU С-FR.БЛ08.В.00151_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 37200 | штука |  | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 3 24 | шт. шт. шт. | 3303430313021 43303430313029 73303430313020 | 26.8 40 120 | 21.2 30 80 | 5.6 30 42.5 | см. см. см. | 5.122 15.87 142.808 | кг. кг. кг. | [33 empty] | Прочее (EV000154) | 4 | [8 empty] | 4P | [9 empty] | Compact |  |  | INS630b...1600 INV630b...1600 |  | переходник |  |  |  | аксессуары присоединений | [28 empty] | комплект из 4 шт. | Compact INS выключатель Compact INV выключатель | [9 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304027 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1304027 | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV428942 | ПЕРЕД. ВЫНОС.КР.ЖЕЛТ.РУКОЯТ INS40-INS160 | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Выносная поворотная передняя рукоятка Schneider Electric для аппаратов на ток 40 - 160 А, INS/INV, цвет Красный/жёлтый. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | IOA | INS/INV опции и аксессуары | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xeCb_9CZ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a3dc2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a3e3b7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a3fd81.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a41c84.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b88fc0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xeCb_9CZ.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 5475 | штука | 2 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 6 72 | шт. шт. шт. | 3606480572180 43606480572188 | 48 60 120 | 10 40 80 | 10.5 30 90 | см. см. см. | 0.5 2.999 35.993 | кг. кг. кг. | [35 empty] | Красный (EV000233) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | [15 empty] | INS40...160 |  | поворотная рукоятка |  |  | красный |  | выносная | принадлежности для управления | желтый | [27 empty] | навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ" | передняя | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110804EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI111011EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV433638 | КРЫШКА КЛЕМНИКА 3П INS/INV630b-1600 | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Клеммные заглушки INS/INV630b-1600 Schneider Electric, 3-полюсные. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | IOA | INS/INV опции и аксессуары | INV | Compact INS/INV | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbbWw5i.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889865e4e49ba893aa.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbbWw5i.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [16 empty] | 4000 | штука |  | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 4 32 | шт. шт. шт. | 3606480585975 43606480585973 73606480585974 | 20.8 40 120 | 15.2 30 80 | 10.5 30 41.5 | см. см. см. | 0.365 1.85 26.272 | кг. кг. кг. | [41 empty] | Прочее (EV000154) |  | 3P | [9 empty] | NS630b...1600 INV630b...2500 INS630b...2500 Compact |  |  |  |  | клеммные заглушки | [7 empty] | изолирующие аксессуары | Compact NS Compact INS Compact INV |  | крышки клемм | [43 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене