## Worksheet
Количество референсов: 5 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто | Etim | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [6 empty] | Основные характеристики | [8 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Вес | EF000001 - Номин. ток | EF000088 - Размер | EF000187 - Тип напряжения | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF002572 - Категория применения | EF003977 - Номин. напряжение | EF005617 - Отключающая способность | EF007370 - Номин. раб. частота | EF008175 - С бойком | Код совместимости | Характеристика предохранителя | Вес нетто | [ue] номинальное рабочее напряжение | Тип предохранителя | Количество в одном комплекте | Размер предохранителя | [in] номинальный ток | [ue] номинальное рабочее напряжение | Тип предохранителя | Серия | Краткое название устройства | Количество в одном комплекте | Тип продукта | Размер предохранителя | Серия продукта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Регламент rohs китая | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
DF2BN1600 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИП GG,РАЗМЕР8,5Х31,5.16А | Schneider Electric |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель тип GG,размер8,5х31,5,16А. серия продукта: предохранитель-разъединитель TeSys - тип устройства или его аксессуаров: патронный предохранитель - краткое название устройства: DF2 - тип предохранителя: NFC - количество в одном комплекте: комплект из 10 шт.. Преимущества: Простая и эффективная защита!. Плавкие предохранители – надежное и эффективное решение для защиты слаботочного оборудования от короткого замыкания, которое может причинить серьезный ущерб установкам и представлять угрозу безопасности персонала и оборудования, а также важной продукции. Плавкие предохранители – и решение для защиты слаботочного оборудования от короткого замыкания, которое может причинить серьезный ущерб установкам и представлять угрозу безопасности персонала и оборудования, а также важной продукции.... применения: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д.: Изделие специально предназначено для использования в электрических установках для распределения, управления или пускателей двигателей.... | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | FOA | ISFT/ISFL опции и аксессуары | FUP | Fupact ISFT/ISFL | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002704 | Цилиндрический предохранитель | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938c48b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e5f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e8cd8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fm-jr1cP.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1944 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/321 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01256_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00053 ТС RU С-FR.АИ96.В.00662 |  |  |  | 118 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 1000 | шт. шт. шт. | 13389110499442 3389110499445 43389110499443 | 7 7 40 | 4.6 4.6 15 | 1.1 1.1 15 | см. см. см. | 0.045 0.004 4.687 | кг. кг. кг. | 0.01 кг | 16 А | 8х32 мм (EV014065) | AC (перемен.) (EV000460) | Прочее (EV000154) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | 400...400 В | 20 кА | 50...60 Гц | Да | DF2 | gG | 0.01 кг |  |  |  |  | 16 А 400 В | 400 В Переменный ток | NFC | предохранитель-разъединитель TeSys | DF2 | комплект из 10 шт. | патронный предохранитель | 8,5 х 31,5 мм |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
DF2CN08 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИП GG,РАЗМЕР 10Х38.8А | Schneider Electric |  |  |  | 8536101000 | Предохранители плавкие на силу тока не более 10 а | Предохранитель тип GG,размер 10х38,8А. серия продукта: предохранитель-разъединитель TeSys - тип устройства или его аксессуаров: патронный предохранитель - краткое название устройства: DF2 - тип предохранителя: NFC - количество в одном комплекте: комплект из 10 шт.. Преимущества: Простая и эффективная защита!. Плавкие предохранители – надежное и эффективное решение для защиты слаботочного оборудования от короткого замыкания, которое может причинить серьезный ущерб установкам и представлять угрозу безопасности персонала и оборудования, а также важной продукции. Плавкие предохранители – и решение для защиты слаботочного оборудования от короткого замыкания, которое может причинить серьезный ущерб установкам и представлять угрозу безопасности персонала и оборудования, а также важной продукции.... применения: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д.: Изделие специально предназначено для использования в электрических установках для распределения, управления или пускателей двигателей.... | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | FOA | ISFT/ISFL опции и аксессуары | FUP | Fupact ISFT/ISFL | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002704 | Цилиндрический предохранитель | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938c48b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e5f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e8cd8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fm-jr1cP.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1944 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/321 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01256_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00053 ТС RU С-FR.АИ96.В.00662 |  |  |  | 137.25 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 720 | шт. шт. шт. | 13389110502128 3389110502121 43389110502129 | 8 8 40 | 5.4 5.4 15 | 1.3 1.3 15 | см. см. см. | 0.08 0.008 5.932 | кг. кг. кг. | 0.01 кг | 8 А | 10х38 мм (EV010286) | AC (перемен.) (EV000460) | Прочее (EV000154) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | 500...500 В | 120 кА | 50...60 Гц | Да | DF2 | gG |  | 500 V переменный ток | NFC | комплект из 10 шт. | 10 x 38 mm | 8 А 500 V |  |  |  | DF2 |  | патронный предохранитель |  | предохранитель-разъединитель TeSys | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | X | Соответствует | да | да
DF2CN12 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИП GG,РАЗМЕР 10Х38.12А | Schneider Electric |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель тип GG,размер 10х38,12А. серия продукта: предохранитель-разъединитель TeSys - тип устройства или его аксессуаров: патронный предохранитель - краткое название устройства: DF2 - тип предохранителя: NFC - количество в одном комплекте: комплект из 10 шт.. Преимущества: Простая и эффективная защита!. Плавкие предохранители – надежное и эффективное решение для защиты слаботочного оборудования от короткого замыкания, которое может причинить серьезный ущерб установкам и представлять угрозу безопасности персонала и оборудования, а также важной продукции. Плавкие предохранители – и решение для защиты слаботочного оборудования от короткого замыкания, которое может причинить серьезный ущерб установкам и представлять угрозу безопасности персонала и оборудования, а также важной продукции.... применения: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д.: Изделие специально предназначено для использования в электрических установках для распределения, управления или пускателей двигателей.... | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | FOA | ISFT/ISFL опции и аксессуары | FUP | Fupact ISFT/ISFL | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002704 | Цилиндрический предохранитель | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938c48b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e5f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e8cd8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fm-jr1cP.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1944 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/321 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01256_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00053 ТС RU С-FR.АИ96.В.00662 |  |  |  | 125.5 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 360 | шт. шт. шт. | 13389110502166 3389110502169 43389110502167 | 10.8 10.8 40 | 4 4 15 | 1.3 1.3 15 | см. см. см. | 0.08 0.008 2.966 | кг. кг. кг. | 0.01 кг | 12 А | 10х38 мм (EV010286) | AC (перемен.) (EV000460) | Прочее (EV000154) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | 500...500 В | 120 кА | 50...60 Гц | Да | DF2 | gG |  | 500 V переменный ток | NFC | комплект из 10 шт. | 10 x 38 mm | 12 А 500 V |  |  |  | DF2 |  | патронный предохранитель |  | предохранитель-разъединитель TeSys | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | X | Соответствует | да | да
DF2CN20 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИП GG,РАЗМЕР 10Х38.20А | Schneider Electric |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Предохранитель тип GG,размер 10х38,20А. серия продукта: предохранитель-разъединитель TeSys - тип устройства или его аксессуаров: патронный предохранитель - краткое название устройства: DF2 - тип предохранителя: NFC - количество в одном комплекте: комплект из 10 шт.. Преимущества: Простая и эффективная защита!. Плавкие предохранители – надежное и эффективное решение для защиты слаботочного оборудования от короткого замыкания, которое может причинить серьезный ущерб установкам и представлять угрозу безопасности персонала и оборудования, а также важной продукции. Плавкие предохранители – и решение для защиты слаботочного оборудования от короткого замыкания, которое может причинить серьезный ущерб установкам и представлять угрозу безопасности персонала и оборудования, а также важной продукции.... применения: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д.: Изделие специально предназначено для использования в электрических установках для распределения, управления или пускателей двигателей.... | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | FOA | ISFT/ISFL опции и аксессуары | FUP | Fupact ISFT/ISFL | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002704 | Цилиндрический предохранитель | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938c48b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e5f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e8cd8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fm-jr1cP.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1944 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/321 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01256_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00053 ТС RU С-FR.АИ96.В.00662 |  |  |  | 102.75 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 720 | шт. шт. шт. | 13389110573395 3389110573398 43389110573396 | 4 4 40 | 10.8 10.8 15 | 1.2 1.2 15 | см. см. см. | 0.077 0.007 5.808 | кг. кг. кг. | 0.01 кг | 20 А | 10х38 мм (EV010286) | AC (перемен.) (EV000460) | Прочее (EV000154) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | 500...500 В | 120 кА | 50...60 Гц | Да | DF2 | gG |  | 500 V переменный ток | NFC | комплект из 10 шт. | 10 x 38 mm | 20 А 500 V |  |  |  | DF2 |  | патронный предохранитель |  | предохранитель-разъединитель TeSys | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | X | Соответствует | да | да
DF2CN32 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИП GG,РАЗМЕР 10Х38.32А | Schneider Electric |  |  |  | 8536105000 | Предохранители плавкие на силу тока более 10 а, но не более 63 а | Плавкая вставка для предохранителя-разъединителя TeSys FUSE Schneider Electric, тип GG, размер 100х380 мм, на напряжение 400 В переменного тока, на ток 32 А, комплект - 10 шт. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | FOA | ISFT/ISFL опции и аксессуары | FUP | Fupact ISFT/ISFL | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002704 | Цилиндрический предохранитель | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938c37a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938c48b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e5f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888565e4e4938e8cd8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f6ef754.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fm-jr1cP.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1944 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/321 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01256_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00053 ТС RU С-FR.АИ96.В.00662 |  |  |  | 150.25 | штука | 20 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 720 | шт. шт. шт. | 13389110499503 3389110499506 43389110499504 | 8 8 40 | 5.5 5.5 15 | 1.3 1.3 15 | см. см. см. | 0.08 0.008 5.989 | кг. кг. кг. | 0.01 кг | 32 А | 10х38 мм (EV010286) | AC (перемен.) (EV000460) | Прочее (EV000154) | gL/gG (для защиты кабелей и оборудов. от КЗ и перегрузки) (EV005306) | 400...400 В | 120 кА | 50...60 Гц | Да | DF2 | gG |  | 400 V переменный ток | NFC | комплект из 10 шт. | 10 x 38 mm | 32 А 400 V |  |  |  | DF2 |  | патронный предохранитель |  | предохранитель-разъединитель TeSys | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | X | Соответствует | да | да