## Worksheet
Количество референсов: 3 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [14 empty] | Экологичность предложения | [7 empty] | Условия эксплуатации | [5 empty] | Основные характеристики | [5 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000010 - Модель/исполнение | EF005153 - Диаметр проёма | EF006947 - Количество первичных входов | EF007380 - С медной шиной | EF007405 - Первичный номин. ток | EF007462 - Установка на защёлках | EF007469 - Вторичное подключение | EF007471 - Вторичный номин. ток | EF008186 - С защитой от прикосновения | Способ крепления | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Сегмент рынка | Диаметр | Частота сети | Тип трансформатора тока | Внешний диаметр кабеля | Коэффициент трансформации | Выдерживаемый дифференциальный ток короткого замыкания | Тепловой коэффициент | Соединения – клеммы | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | [uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | [ie] номинальный рабочий ток | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Степень загрязнения | Категория перенапряжения | Рабочая температура | Характеристики окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Тип сети | Область применения | Серия | Краткое название устройства | Тип продукта | Диапазон совместимости | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
50437 | TA30 ДИАМ=30 MM ДАТЧИК ТОКА НЕРАЗЪЕМ. | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | <p>TA30 диам=30 мм датчик тока неразъемный. диапазон: Vigirex<br /> - краткое название устройства: TA30<br /> - тип устройства или его аксессуаров: датчик тока утечки на землю<br />Применение: Контроль и мониторинг оборудования<br /> - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 65 А. <br />Преимущества: Гарантированное срабатывание менее чем за 40 мс, Класс перенапряжения IV, Непрерывный автоматический контроль, LED-дисплей передней панели позволяет реализовать интерфейс при закрытых дверцах. <br />Применение: Нефтегазовая отрасль, Горнодобывающая отрасль, Водоочистные сооружения, Металлургия, Целлюлозно-бумажная отрасль, ФармацевтикаИнтеграция в интеллектуальные станции управления электродвигателями для установок следующего типа:, Насосные системы, системы вентиляции и фильтрования, Компрессоры, смесители, дробилки, конвейерные системы. </p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | VGO | VGX опции и аксессуары | VGX | Диф. реле | 15PVP | PvP Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zY40XWrV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af57a2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af5842b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af588b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af7524c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890505e4e49faa77ab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JO3G75QR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CJ5-aQfz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18d8ddd.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zY40XWrV.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | нет нет нет нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2367 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/83 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61595_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00099 |  |  |  | 6000 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 100 400 | шт. шт. шт. | 3303430504375 43303430504373 | 19 60 120 | 11.8 40 80 | 4.5 30 50 | см. см. см. | 0.118 12.566 57.65 | кг. кг. кг. | 60 мм | 82 мм | 29 мм | 0.12 кг | Суммирующий трансформатор тока (EV009454) | 29.4 мм | 4 | Да | 65 А | Нет | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 0.065 А | Нет | стационарный (гладкая задняя панель) стационарный (профилированный листовой металл) стационарный (задняя панель с пазами) защелкивающийся (DIN-рейка) защелкивающийся (реле Vigirex) | 1000 В | TA30 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | внутренний: 30 мм | 45...440 Гц | тип А с замкнутым сердечником | 15-15 мм: 25-25 мм² (максимальный) | 1/1000 | 85 кА / 0.5 с в соответствии с IEC 60947-2 | 0,98 МДж | винтовое соединение 0.22-0.22 мм² | 100 кА для 0.5 с | 12 кВ | 65 А | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP060201EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI110101 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | уровень 3 в соответствии с IEC 60664-1 | IV | -35-70 °C | воздействие тепла и влажности не при эксплуатации (25...55 °C, отн. влажность 95 %) : 28 циклов в соответствии с IEC 60068-2-30 соляной туман: Kb/2 в соответствии с IEC 60068-2-52 воздействие тепла и влажности при эксплуатации: категория C2: 48 часов в соответствии с IEC 60068-2-56 | разъемы: IP20 IP30 | -55-85 °C | постоянный ток переменный ток | Контроль и мониторинг оборудования | Vigirex | TA30 | датчик тока утечки на землю | Vigirex втычное реле RH | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
50439 | IA80 ДИАМ=80 MM ДАТЧИК ТОКА НЕРАЗЪЕМ. | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | <p>IA80 диаметр=80 мм датчик тока неразъемный. диапазон: Vigirex<br /> - краткое название устройства: IA80<br /> - тип устройства или его аксессуаров: датчик тока утечки на землю<br />Применение: Контроль и мониторинг оборудования<br /> - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 160 А. <br />Преимущества: Гарантированное срабатывание менее чем за 40 мс, Класс перенапряжения IV, Непрерывный автоматический контроль, LED-дисплей передней панели позволяет реализовать интерфейс при закрытых дверцах. <br />Применение: Нефтегазовая отрасль, Горнодобывающая отрасль, Водоочистные сооружения, Металлургия, Целлюлозно-бумажная отрасль, ФармацевтикаИнтеграция в интеллектуальные станции управления электродвигателями для установок следующего типа:, Насосные системы, системы вентиляции и фильтрования, Компрессоры, смесители, дробилки, конвейерные системы. </p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | VGO | VGX опции и аксессуары | VGX | Диф. реле | 15PVP | PvP Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vLnhqUfx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af57a2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af5842b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af588b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af7729b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JO3G75QR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5V4l7fRB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18d9dfc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vLnhqUfx.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2367 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/83 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61595_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00099 |  |  |  | 8975 | штука | 23 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3303430504399 43303430504397 | 16.4 60 | 13.2 40 | 5.4 30 | см. см. | 0.332 14.046 | кг. кг. | 150 мм | 122 мм | 44 мм | 0.42 кг | Суммирующий трансформатор тока (EV009454) | 80 мм | 4 | Да | 160 А | Нет | Прочее (EV000154) | 0.16 А | Нет | стационарный (кабели) стационарный (гладкая задняя панель) стационарный (профилированный листовой металл) стационарный (задняя панель с пазами) защелкивающийся (DIN-рейка) | 1000 В | IA80 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | внутренний: 80 мм | 45...440 Гц | тип А с замкнутым сердечником | 40-40 мм: 95-95 мм² (максимальный) | 1/1000 | 85 кА / 0.5 с в соответствии с IEC 60947-2 | 3,19 МДж | винтовое соединение 0.22-0.22 мм² | 100 кА для 0.5 с | 12 кВ | 160 А | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP060201EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI110101 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | уровень 3 в соответствии с IEC 60664-1 | IV | -35-70 °C | воздействие тепла и влажности не при эксплуатации (25...55 °C, отн. влажность 95 %) : 28 циклов в соответствии с IEC 60068-2-30 соляной туман: Kb/2 в соответствии с IEC 60068-2-52 воздействие тепла и влажности при эксплуатации: категория C2: 48 часов в соответствии с IEC 60068-2-56 | разъемы: IP20 IP30 | -55-85 °C | переменный ток постоянный ток | Контроль и мониторинг оборудования | Vigirex | IA80 | датчик тока утечки на землю | Vigirex втычное реле RH | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
50441 | SA200 ДИАМ=200 MM ДАТЧИК ТОКА НЕРАЗЪЕМ. | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | <p>SA200 диам=200 мм датчик тока неразъемный. диапазон: Vigirex<br /> - краткое название устройства: SA200<br /> - тип устройства или его аксессуаров: датчик тока утечки на землю<br />Применение: Контроль и мониторинг оборудования<br /> - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 400 А. <br />Преимущества: Гарантированное срабатывание менее чем за 40 мс, Класс перенапряжения IV, Непрерывный автоматический контроль, LED-дисплей передней панели позволяет реализовать интерфейс при закрытых дверцах. <br />Применение: Нефтегазовая отрасль, Горнодобывающая отрасль, Водоочистные сооружения, Металлургия, Целлюлозно-бумажная отрасль, ФармацевтикаИнтеграция в интеллектуальные станции управления электродвигателями для установок следующего типа:, Насосные системы, системы вентиляции и фильтрования, Компрессоры, смесители, дробилки, конвейерные системы. </p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | VGO | VGX опции и аксессуары | VGX | Диф. реле | 15PVP | PvP Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mS16VfuJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af57a2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af5842b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af588b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890485e4e49f848825.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JO3G75QR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jql76eIy.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mS16VfuJ.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2367 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/83 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61595_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00099 |  |  |  | 14975 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 12 48 | шт. шт. шт. | 3303430504412 43303430504410 73303430504411 | 28.4 60 120 | 27 40 80 | 7.5 30 50 | см. см. см. | 1.1 13.8 67.864 | кг. кг. кг. | 274 мм | 256 мм | 46 мм | 1.32 кг | Суммирующий трансформатор тока (EV009454) | 196 мм | 4 | Да | 400 А | Да | Прочее (EV000154) | 0.4 А | Нет | стационарный (кабели) стационарный (гладкая задняя панель) стационарный (профилированный листовой металл) стационарный (задняя панель с пазами) | 1000 В | SA200 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | внутренний: 196 мм | 45...440 Гц | тип А с замкнутым сердечником | 100-100 мм для 2 кабели : 185-185 мм² (максимальный) | 1/1000 | 85 кА / 0.5 с в соответствии с IEC 60947-2 | 7,05 МДж | винтовое соединение 0.22-0.22 мм² | 100 кА для 0.5 с | 12 кВ | 400 А | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP060201EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI110101 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | уровень 3 в соответствии с IEC 60664-1 | IV | -35-70 °C | воздействие тепла и влажности не при эксплуатации (25...55 °C, отн. влажность 95 %) : 28 циклов в соответствии с IEC 60068-2-30 соляной туман: Kb/2 в соответствии с IEC 60068-2-52 воздействие тепла и влажности при эксплуатации: категория C2: 48 часов в соответствии с IEC 60068-2-56 | разъемы: IP20 IP30 | -55-85 °C | постоянный ток переменный ток | Контроль и мониторинг оборудования | Vigirex | SA200 | датчик тока утечки на землю | Vigirex втычное реле RH | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене