## Worksheet
Количество референсов: 11 | [55 empty] | Etim | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000010 - Модель/исполнение | Гарантия
SPC-CM-01-06 | МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Модуль коммуникационного интерфейса Modbus (IFM позволяет подключить аппарат SystemePact к сети Modbus при условии, что данный автоматический выключатель снабжен портом системы ULP (Universal Logic Plug). Порт размещен на модуле BSCM. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC001604 | Полевая шина, децентрализованная периферия - коммуникационный модуль | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ery8QUogowJ17TnJ667d7d4341fc61719500099.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ery8QUogowJ17TnJ667d7d4341fc61719500099.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3348 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3287 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3033 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2936 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3011 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2935 | Д-ТР ТС-ЭМС COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23922_24 24.44.01.02177.120 ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23 ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.30645_22 ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.06427_23 ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.05657_23 ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05315_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 49450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 15 60 1080 | шт. шт. шт. шт. | 4680409199299 4680409199534 14680409199296 | 12 20.3 32.5 120 | 8.5 16 42.3 80 | 3.7 27.4 29.4 105 | см. см. см. см. | 0.101 1.782 7.802 152 | кг. кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-SC-CM | Комплект РАЗЪЁМОВ КОММУНИКАЦ.ИНТЕРФЕЙСА MODBUS (10 шт.) | Systeme Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Разъем подключения интерфейса позволяет объединить несколько модулей IFM в один ряд, при этом для распределения общего питания и продолжения линии Modbus не потребуется подсоединение дополнительных кабелей. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_6OTQuQ3u0yagt5H667d7d44e26741719500100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_6OTQuQ3u0yagt5H667d7d44e26741719500100.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 45550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 120 | шт. шт. шт. | 4680409199367 4680409199602 14680409199364 | 10.1 12.3 36.5 | 12.5 17.8 35.8 | 2.3 14.7 29 | см. см. см. | 0.043 0.545 7.33 | кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-TERMOD | 10 ТЕРМИНАТОРОВ ЛИНИИ ULP | Systeme Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | Терминаторы кабелей ULP, служат аксессуаром присоединения кабелей ULP к розеточным разъёмам RJ45. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7ARzco66KiIaxO-1667d7d46f2fa11719500102.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7ARzco66KiIaxO-1667d7d46f2fa11719500102.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 6450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 120 | шт. шт. шт. |  | 10.3 12.1 36.4 | 15.2 18.1 37.3 | 2.4 14.5 30.6 | см. см. см. | 0.053 0.634 8.246 | кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-CCBCORD-0.35 | КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Комплект кабелей ССВ CORD 0.35 м с разъёмами RJ45 позволяет адаптироваться к различным расстояниям между аппаратами. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dHi84Jqk47EpOUBZ667d7d438adb81719500099.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dHi84Jqk47EpOUBZ667d7d438adb81719500099.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3345 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 10000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 18 72 | шт. шт. шт. | 4680409199305 4680409199541 14680409199302 | 5.7 26.5 42.5 | 3.7 19.65 31.5 | 11.7 14.7 28.5 | см. см. см. | 0.06 0.94 4.52 | кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-CCBCORD-1.3 | КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Комплект кабелей ССВ CORD 1.3 м с разъёмами RJ45 позволяет адаптироваться к различным расстояниям между аппаратами. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bCt03XuuPWBZJ6cS667d7d43d527a1719500099.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bCt03XuuPWBZJ6cS667d7d43d527a1719500099.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3345 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 15150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 18 72 | шт. шт. шт. | 4680409199312 4680409199558 14680409199319 | 5.7 26.5 42.5 | 3.7 19.65 31.5 | 11.7 14.7 28.5 | см. см. см. | 0.08 1.34 6.1 | кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-CCBCORD-3 | КАБЕЛЬ CCB CORD L= 3 М | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Комплект кабелей ССВ CORD 3 м с разъёмами RJ45 позволяет адаптироваться к различным расстояниям между аппаратами. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yf5qgLYT-vssqxep667d7d4422fe41719500100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yf5qgLYT-vssqxep667d7d4422fe41719500100.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3345 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 21450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 18 72 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409199329 4680409199565 14680409199326 | 6.4 20.7 32.8 120 | 4.2 16.2 42.4 80 | 12.7 27.5 29.3 105 | см. см. см. см. | 0.105 2.188 9.412 181 | кг. кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-BSCM | МОДУЛЬ BSCM | Systeme Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Дополнительный модуль BSCM (Breaker Status &amp; Control Module = модуль состояний и управления автоматическим выключателем) позволяет получать информацию о состоянии аппарата (OF, SD и SDE) и управлять коммуникационным мотор-редуктором. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DsKcaIys1Ii4UH2S667d7d447ca791719500100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DsKcaIys1Ii4UH2S667d7d447ca791719500100.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3346 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23917_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 41650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 18 72 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409199336 4680409199572 14680409199333 | 6.4 20.4 32.4 120 | 4.4 16.3 42.6 80 | 12.6 27.3 29.5 105 | см. см. см. см. | 0.033 0.85 4.053 84 | кг. кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-24VDC-NS5E15 | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель питания 24 В пост. тока предназначен для применения с расцепителями SystemeLogic 5E. Он обеспечивает подключение внешнего блока питания к клеммам расцепителя SystemeLogic 5E. Данный кабель является вспомогательным компонентом для расцепителя. Пользователю необходимо приобрести данный кабель для обеспечения питания расцепителя SystemeLogic 5E при условии полного отсутствия протекающего тока через автомат или его недостаточностью. Данный кабель используется в том случае, когда расцепитель не подключен к сети передачи данных. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Mjsyfev0tB52DLDK68305c7ca02fb1747999868.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Mjsyfev0tB52DLDK68305c7ca02fb1747999868.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 https://api.systeme.ru/product/media/download/991223 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3345 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 11650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 100 1200 | шт. шт. шт. | 4680409199350 4680409199596 14680409199357 | 15 12.4 36.5 | 10 17.9 35.8 | 0.1 14.6 29 | см. см. см. | 0.009 1.019 12.37 | кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-RJ45-3 | 5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабели ULP 3м с разъёмом RJ45 на каждом конце для соединений между элементами. Готовые кабели обеспечивают одновременно передачу информации и подачу напряжения питания 24 В пост. тока. Система быстрого монтажа ULP (Universal Logic Plug) используется в аппаратах серии SystemePact CCB до уровня Modbus и не требует специальных инструментов или дополнительных настроек | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC001262 | Патч-корд медный (витая пара) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/taK7Eblle7N_1yNr667d7d45593f61719500101.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/taK7Eblle7N_1yNr667d7d45593f61719500101.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3345 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 35350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 8 120 | шт. шт. шт. шт. | 4680409199374 4680409199619 14680409199371 | 20.7 20.7 32.4 120 | 23.2 27.5 42.9 80 | 5.6 15.8 29.4 105 | см. см. см. см. | 0.803 1.891 8.2 135 | кг. кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-RJ45-5 | 1 КАБЕЛЬ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 5 М | Systeme Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабели ULP 5м с разъёмом RJ45 на каждом конце для соединений между элементами. Готовые кабели обеспечивают одновременно передачу информации и подачу напряжения питания 24 В пост. тока. Система быстрого монтажа ULP (Universal Logic Plug) используется в аппаратах серии SystemePact CCB до уровня Modbus и не требует специальных инструментов или дополнительных настроек | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC001262 | Патч-корд медный (витая пара) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/taK7Eblle7N_1yNr667d7d45593f61719500101.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/taK7Eblle7N_1yNr667d7d45593f61719500101.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3345 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 12800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 12 144 | шт. шт. шт. шт. | 4680409199381 4680409199626 14680409199388 | 20 22 47.9 120 | 26 31.3 37 80 | 3 7.6 29.5 105 | см. см. см. см. | 0.272 0.678 4.877 93 | кг. кг. кг. кг. |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SPC-RJ45-FEME | 5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45 | Systeme Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Разъёмы RJ45 предназначены для соединения кабелей ULP между собой. Служат для увеличения общей протяжённости линии. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Интерфейсы связи SystemePact CCB | SPS | Передача данных SystemePact | SPP | Энергетика Проектная | EC001121 | Модульный разъем (гнездо/штекер) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DLRnytjmsiii81yQ667d7d468cdbc1719500102.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DLRnytjmsiii81yQ667d7d468cdbc1719500102.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990154 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988323 https://api.systeme.ru/product/media/download/989164 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IwJUuZ3_M1s https://www.youtube.com/watch?v=lzVW7eOsMh4 https://www.youtube.com/watch?v=NcebNgSePsw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239293 https://rutube.ru/video/890279f8c76ac861fd34c5db9f60df61/ | 16100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 20 240 4320 | шт. шт. шт. шт. | 4680409199398 4680409199633 14680409199395 | 7 17.5 36.5 120 | 7 11.4 35.8 80 | 2 14 29 105 | см. см. см. см. | 0.1 1.89 23.29 435 | кг. кг. кг. кг. | Гнездо (Jack) (EV004173) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом