## Worksheet
Количество референсов: 9 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [29 empty] | Основные характеристики | [21 empty] | Дополнительные характеристики | [35 empty] | Условия эксплуатации |  |  |  | Экологичность предложения |  |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Высота | Ширина | Глубина | Длина | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000115 - Перфорированный (-ая) | EF000139 - Защитное покрытие поверхности | EF002169 - Материал | EF000326 - Установочная ширина для монтажа в шкафу | EF003561 - Количество модулей (U-юнитов) в высоту | EF006569 - Отделка поверхности | EF009583 - Подходит для установки в шкаф с высотой | EF000361 - С крышкой | EF001391 - Количество полюсов | EF002639 - Высота шин | EF002640 - Толщина шин | EF007926 - Макс. номин. ток | EF000010 - Модель/исполнение | EF000083 - Гибкий (-ая) | EF001438 - Длина | EF008250 - Номин. ток In | EF000007 - Цвет | EF000049 - Глубина | EF000116 - Номер цвета RAL | EF000327 - Установочная глубина для монтажа в шкафу | EF001161 - С вентиляцией | EF005774 - Подходит для установки вне помещений (на откр. воздухе) | EF009584 - Подходит в качестве/для верхней крышки | EF009585 - Подходит в качестве/для нижнего основания | EF001062 - EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006966 - Исполнение в виде остекленной двери | EF006967 - Исполнение в виде двери с отключением блокировки | Семейство продуктов | Диапазон | Совместимость серий изделий | Тип изделия или компонента | Аксессуар / категория &quot;отдельная деталь&quot; | Описание полюсов | Смонтированное устройство | Описание монтажной платы | Рабочее положение | Тип передней панели | Наименование продукта | Количество на один комплект | Описание сборной шины | Серия | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип продукта | Совместимость серий продукта | Cтепень защиты ip | Обеспечиваемое оборудование | Тип передней крышки | Специальные цветовые опции | Монтаж шкафа | Масса продукта | Цвет | Обработка поверхности | Защитное исполнение | Описание шкафа/ячейки | Number of vertical modules (50 mm) | Ширина оболочки/шкафа | Обеспечиваемое оборудование | Количество на один комплект | Стандарты | Сертификация | Тип присоединения | Количество вертикальных модулей (50 мм) | Смонтированное устройство | Описание полюсов | [icw] номинальный рабочий ток | [in] номинальный ток | Соединение ячейка-устройство | [ui] номинальное напряжение изоляции | [uimp] номинальное импульсное напряжение | Код совместимости | Шаг соединения | [icw] допустимый сквозной ток короткого замыкания | Допустимый ток | Толщина | Installation direction | Тип присоединения шины | Момент затяжки | Количество в одном комплекте | Резьба iso | Вес нетто | Сторона открывания двери | Количество ключей | Материал шкафа | Статус экологичного предложения | Количество замков | Стандарты | Сертификация | Класс ik | Защитное исполнение | Статус предложения | Директива rohs | Регламент reach | Экологический профиль продукта | Инструкция по утилизация | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
03501 | МОНТАЖ. ПЛАТА ДЛЯ АПП-ТОВ NS3200-INS2500 | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Prisma Plus, Серия P, Монтажная плата для NS3200-INS2500. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: монтажная плата - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для установки - смонтированное устройство: Compact : стационарный INS2000&hellip;2500 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка, Compact : стационарный INS630b&hellip;1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка, Compact : стационарный INV2000&hellip;2500 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка, Compact : стационарный INV630b&hellip;1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка, Compact : стационарный NS1600b - управление тумблер - вертикальная ориентация установка, Compact : стационарный NS2000&hellip;3200 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка - описание полюсов: 1x 4P : стационарный : INV630b&hellip;1600 вертикальная ориентация установка, 1x 4P : стационарный : NS2000&hellip;3200 вертикальная ориентация установка, 1x 3P : стационарный : INV2000&hellip;2500 вертикальная ориентация установка, 1x 4P : стационарный : INV2000&hellip;2500 вертикальная ориентация установка, 1x 4P : стационарный : NS1600b вертикальная ориентация установка, 1x 3P : стационарный : INS2000&hellip;2500 вертикальная ориентация установка, 1x 3P : стационарный : INS630b&hellip;1600 вертикальная ориентация установка, 1x 3P : стационарный : INV630b&hellip;1600 вертикальная ориентация установка, 1x 3P : стационарный : NS1600b вертикальная ориентация установка, 1x 3P : стационарный : NS2000&hellip;3200 вертикальная ориентация установка, 1x 4P : стационарный : INS2000&hellip;2500 вертикальная ориентация установка, 1x 4P : стационарный : INS630b&hellip;1600 вертикальная ориентация установка. Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC000213 | Монтажная плата для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bBgWT6Tc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888685e4e494484a89.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888685e4e4944855d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888685e4e494485a6c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bBgWT6Tc.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 10275 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3303430035015 13303430035012 | 59 60 | 20 40 | 4.5 30 | см. см. | 2.9 17.4 | кг. кг. |  |  |  |  | 650 мм | 200 мм | Да | С порошковым покрытием (EV008895) | Сталь (EV000179) | [25 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P | Монтажная плата | Комплектующие для установки | 1x 4P : закрепленный : INV2000...2500 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INS2000...2500 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NS2000...3200 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS630b...1600 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INS630b...1600 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS2000...2500 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INV630b...1600 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NS2000...3200 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NS1600b вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INV2000...2500 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INV630b...1600 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NS1600b вертикальная установка | Compact : закрепленный NS1600b - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : закрепленный INV2000...2500 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный NS2000...3200 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : закрепленный INV630b...1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный INS630b...1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный INS2000...2500 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка | [15 empty] | 2.9 кг | Белый RAL 9001 | Smooth Матовая | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Шкаф - width 650 mm, depth 400 mm Шкаф - width 650 mm, depth 600 mm | 16 модули : INV2000...2500 , rear connection on adaptor в шкаф 16 модули : INS2000...2500 , rear connection on adaptor в шкаф 16 модули : INS2000...2500 , front connection on adaptor в шкаф 14 модули : INV630b...1600 , front connection on adaptor в шкаф 14 модули : INS630b...1600 , front connection on adaptor в шкаф 14 модули : NS1600b , front connection on adaptor в шкаф 16 модули : INV2000...2500 , front connection on adaptor в шкаф 16 модули : NS2000...3200 , front connection on adaptor в шкаф | 650 mm 600 mm Prisma P cubicle Compact INS2000...2500 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 rear connection on adaptor 16 262.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS630b...1600 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 262.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS630b...1600 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 262.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS1600b fixed toggle vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 212.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS1600b fixed toggle vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 212.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS2000...2500 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 front connection on adaptor 16 262.5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cubicle Compact NS2000...3200 fixed toggle vertical 4P 1 front connection on adaptor 16 212.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV630b...1600 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 262.5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cubicle Compact INV2000...2500 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 rear connection on adaptor 16 262.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INS2000...2500 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 front connection on adaptor 16 262.5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cubicle Compact NS2000...3200 fixed toggle vertical 3P 1 front connection on adaptor 16 212.5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cubicle Compact INV2000...2500 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 rear connection on adaptor 16 262.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV2000...2500 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 front connection on adaptor 16 262.5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cubicle Compact INS2000...2500 fixed direct front rotary handle vertical 4P 1 rear connection on adaptor 16 262.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV2000...2500 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 front connection on adaptor 16 262.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact INV630b...1600 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 front connection on adaptor 14 262.5 mm | [29 empty] | МЭК 61439-2 | ASEFA |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
03571 | ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПЛАТА, 4 МОДУЛЯ | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | Prisma Plus, Серия P, Фигурная перфорированная плата, 4 модуля. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: монтажная плата - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для установки. Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC000213 | Монтажная плата для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZi9r8uL.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888685e4e4944b3ee4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888685e4e4944b4a0a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888685e4e4944b5589.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZi9r8uL.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 3425 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3303430035718 13303430035715 | 58 60 | 20 40 | 3.8 30 | см. см. | 1.7 17.74 | кг. кг. | 200 мм |  |  |  | 650 мм | 192 мм | Нет | Оцинкованная (EV000193) | Сталь (EV000179) | [25 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P | Монтажная плата | Комплектующие для установки |  | Phaseo : трансформатор НН/НН | Перфорированная | [14 empty] | 1.7 кг | Белый RAL 9001 |  |  | Канал ячейки - width 300 mm, depth 400 mm Шкаф - width 650 mm, depth 400 mm | 4 модули : трансформатор НН/НН в шкаф | 300 mm 400 mm Prisma P cubicle duct 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Phaseo LV/LV transformer 4 12.5 mm | 4 поперечных элемента | [28 empty] | МЭК 61439-2 | ASEFA |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
03714 | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ АПП-ТОВ INS1600, 4П | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Prisma Plus, Серия P, Передняя панель с вырезом для INS1600, 4 полюса. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: передняя панель - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для установки - тип передней панели: вырез - смонтированное устройство: Compact : стационарный INV630b&hellip;1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка, Compact : стационарный INS630b&hellip;1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка - описание полюсов: 1x 4P : монтажная плата опора : INV630b&hellip;1600 вертикальная ориентация установка, 1x 4P : монтажная плата опора : INS630b&hellip;1600 вертикальная ориентация установка - рабочее положение: вертикальный. Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC000456 | Передняя панель распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e494500f88.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e494501bc5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qV3MY0Mp.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [16 empty] | 5825 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 16 80 | шт. шт. шт. | 3303430037149 13303430037146 | 50 60 120 | 30.5 40 80 | 4.3 30 78 | см. см. см. | 0.93 15.2 82 | кг. кг. кг. | 300 мм |  |  |  | 500 мм | 300 мм |  |  | Сталь (EV000179) | 650 мм | 6 | С порошковым покрытием (EV008895) | 2000 мм | [21 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P | Передняя панель | Комплектующие для установки | 1x 4P : монтажная плата опора : INS630b...1600 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV630b...1600 вертикальная установка | Compact : закрепленный INS630b...1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : закрепленный INV630b...1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка |  | Вертикальный | Вырез | [12 empty] | 0.92 кг | Белый RAL 9001 | Smooth Матовая | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Шкаф - width 650 mm, depth 400 mm |  | 650 mm 400 мм Prisma P Шкаф Compact INV630b...1600 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Front connection on adaptor 14 650 mm 400 мм Prisma P Шкаф Compact INS630b...1600 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Вертикальная 4P 1 Front connection on adaptor 14 |  | Комплект из 1 шт. | МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 | ASEFA | Заднее соединение Переднее присоединение | 6 | [27 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04482 | КОМПЛ.ПОДС.INS1600, 4 ПОЛЮСА, 1600 A | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Prisma Plus, Серия P, Комплект для подсоединения для INS1600,4п,1600A. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: соединение - категория - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие для распределения тока. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC001896 | Распределительный модуль для системы шин | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e49457bbe8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e49457e2d5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e49457f28e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_TTHAKgt.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2372 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02148_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 53000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 3303430044826 | 58 120 | 13 80 | 11.5 25.5 | см. см. | 18.57 234.84 | кг. кг. | [13 empty] | Да | 4 | 80 мм | 10 мм | 1600 А | [16 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P | Соединение | Комплектующие для распределения тока | [17 empty] | 18.56 kg |  |  |  | Шкаф - width 650 mm |  | 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INV630b...1600 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INS630b...1600 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 front connection on adaptor 14 |  | Комплект из 1 шт. |  |  |  |  | Compact : закрепленный INS630b...1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : закрепленный INV630b...1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка | 4P | 1600 А | 1600 А | Сборная шина Linergy | [18 empty] | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 | ASEFA |  |  | Продукт категории Green Premium | #N/A | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04562 | ГОРИЗ. ШИНА LINERGY EVOLUTION 1000 А | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | ГОРИЗ. ШИНА LINERGY EVOLUTION 1000 А | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC001522 | Сборная шина | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DfGyZIHH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e4945be195.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e4945bf244.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e4945bfdc3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DfGyZIHH.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2372 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02148_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 10650 | штука | 0 | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 48 | шт. шт. | 3606480465185 | 210 200 | 6.5 120 | 2.8 60 | см. см. | 2.7 150.6 | кг. кг. | 150 мм | 60 мм | 23 мм | 2000 мм | 60 мм | 23 мм |  | Необработанная (EV006034) | [10 empty] | Профиль (EV006658) | Да | 2000 мм | 1000 А | [12 empty] | Linergy | Linergy | Linergy LGYE | Profile busbar | [6 empty] | Linergy LGYE | Комплект из 1 шт. | Linergy | [9 empty] | 2.23 кг |  |  |  | Шкаф - width 650 + 150 mm Cubicle duct - width 400 mm Канал ячейки - width 300 mm Шкаф - width 650 mm | [10 empty] | 1000 А |  |  | 1000 test3 | 12 test1 (степень загрязнения: 3) | Шинопровод_evo | Свободное положение соединения | &lt;= 40 кА (1 с) для 2 держателя (горизонт. положение) | 850 A при 35 °C for IP &gt; IP31 1000 А при 35 °C for IP &lt;= IP31 | 5 мм | Горизонтальная, рабочее положение: верхний Горизонтальная, рабочее положение: bottom | Один Т-образный паз | [9 empty] | МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 | ASEFA |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 1350 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04759 | 20 ГАЕК СО СРЫВАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ M8 | Schneider Electric |  |  | 7318169109 | Гайки прочие с внутренним диаметром не более 12 мм, с нарезанной резьбой | Нет | Prisma Plus, Серия P, Гайки со срывающейся головкой M8. диапазон: Linergy - совместимость серий продукта: Linergy BS, Linergy LGY, Linergy LGYE - тип устройства или его аксессуаров: гайки для создания момента - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для установки. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ipuIRo9I.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888715e4e494761897.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888715e4e49476600e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888715e4e4947694b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888715e4e49476c035.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ipuIRo9I.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 4625 | упаковка | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3303430047599 13303430047596 | 13.5 40 | 8 30 | 3 15 | см. см. | 0.27 5.74 | кг. кг. | [8 empty] | Металл (EV000914) | [9 empty] | Прочее (EV000154) |  |  |  | Нержавеющая сталь (EV000294) | [21 empty] | Linergy BS |  |  | Linergy Linergy | Аксессуар для установки | гайки для создания момента | Prisma P cubicle Linergy LGYE сборная шина Linergy LGY сборная шина Linergy BS сборная шина | [6 empty] | stainless steel |  |  | ячейка | [22 empty] | 28 Н·м | Комплект из 20 шт. | M8 | 0.26 кг | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08456 | СПЛОШ.ВЕРХ.ПАН, IP55,Ш=650ММ,Г=400ММ | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Prisma Plus, Серия P, Сплошная верхняя панель IP55, Ш = 650 мм, Г = 400 мм. диапазон: Prisma - наименование изделия: Prisma P - степень защиты IP: IP55 - тип устройства или его аксессуаров: крыша - тип передней крышки: сплошной - поставляемое оборудование: элементы зажима за четверть оборота. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC000744 | Элемент верхней крышки/ крыши/ основания/ пола распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948e3ab3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948e6e1b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948ea45f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gZl2bYR8.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 5100 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 60 | шт. шт. | 3303430084563 73303430084562 | 66.7 120 | 41.2 80 | 3.5 95 | см. см. | 2.832 178.8 | кг. кг. |  | 650 мм | 400 мм |  | 650 мм |  |  |  | Сталь (EV000179) | 650 мм |  | С порошковым покрытием (EV008895) | [10 empty] | Белый (EV000202) | 400 мм | 9001 | 400 мм | Да | Да | Нет | Да |  |  |  |  | Prisma P | Prisma |  | Крыша | [6 empty] | Prisma P | [6 empty] | IP55 | Элементы зажима за четверть оборота | Сплошной | Да |  | 2.98 кг | Белый RAL 9001 | Smooth Матовая | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Шкаф - width 650 mm, depth 400 mm |  |  |  | Комплект из 1 шт. | [31 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08458 | СПЛОШ.ВЕРХ.ПАН, IP55,Ш=800ММ,Г=400ММ | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Prisma Plus, Серия P, Сплошная верхняя панель IP55, Ш = 800 мм, Г = 400 мм. диапазон: Prisma - наименование изделия: Prisma P - степень защиты IP: IP55 - тип устройства или его аксессуаров: крыша - тип передней крышки: сплошной - поставляемое оборудование: элементы зажима за четверть оборота. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC000744 | Элемент верхней крышки/ крыши/ основания/ пола распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948e3ab3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948e6e1b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948ea45f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gZl2bYR8.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 6575 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 60 | шт. шт. | 3303430084587 | 81.5 120 | 41 80 | 4 80 | см. см. | 3.4 227.52 | кг. кг. |  | 800 мм | 400 мм |  | 800 мм |  |  |  | Сталь (EV000179) | 800 мм |  | С порошковым покрытием (EV008895) | [10 empty] | Белый (EV000202) | 400 мм | 9001 | 400 мм | Да | Да | Нет | Да |  |  |  |  | Prisma P | Prisma |  | Крыша | [6 empty] | Prisma P | [6 empty] | IP55 | Элементы зажима за четверть оборота | Сплошной | Да |  | 3.62 кг | Белый RAL 9001 | Smooth Матовая | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Шкаф - width 650 + 150 mm Шкаф - width 800 mm, depth 400 mm |  |  |  | Комплект из 1 шт. | [31 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08528 | НЕПРОЗР-Я ДВЕРЬ, IP55, Ш = 800 ММ | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Prisma Plus, Серия P, Непрозрачная дверь IP55, Ш = 800 мм. диапазон: Prisma - наименование изделия: Prisma P - монтаж шкафа: напольный - тип передней крышки: сплошной - оборудование в комплекте: 0 (x4), барьер 150 мм для бокового отсека, other keylock and insert (заказывается отдельно), дверь, комплектующие для отделки, замок под ключ (ключ 405), полиуретановое соединение, рукоятка. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC000747 | Дверь / оперативная панель распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888735e4e4949322a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888735e4e494936a6d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888735e4e494955357.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/E0CycJMv.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 36600 | штука |  | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 3303430085287 73303430085286 | 203.5 120 | 83.5 200 | 8 83 | см. см. | 29.35 303.4 | кг. кг. | 2000 мм | 800 мм |  |  | 800 мм | 2000 мм |  |  | Сталь (EV000179) |  |  | С порошковым покрытием (EV008895) | [6 empty] | Панельная дверь отсека (EV009234) |  |  |  | Белый (EV000202) | 30 мм | [6 empty] | Да | IP55 (EV006420) | Да | Да | Prisma P | Prisma |  | Дверь | [6 empty] | Prisma P | [6 empty] | IP55 | Other keylock and insert (заказывается отдельно) Комплектующие для отделки Полиуретановое соединение Hinge (x4) Барьер 150 мм для бокового отсека Рукоятка Замок под ключ (ключ 405) Door | Сплошной |  | Напольный | 30.34 kg | Белый RAL 9001 | Матовая Smooth |  | Шкаф - width 800 mm Шкаф - width 650 + 150 mm |  |  |  | Комплект из 1 шт. |  |  |  | 36 | [18 empty] | Реверсируемый | 405 | Обработанная листовая сталь | 120 ° | 3 | МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 |  | IK10 в соответствии с EN/МЭК 62262 | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0827 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене