## Worksheet
Количество референсов: 2 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [12 empty] | Основные характеристики | [5 empty] | Дополнительные характеристики | [18 empty] | Условия эксплуатации |  |  |  |  | Экологичность предложения |  |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000001 - Номин. ток | EF000003 - Способ монтажа | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000124 - Способ подключения | EF001158 - Количество соединений 16 мм | EF001391 - Количество полюсов | EF004521 - Защита контактов (безопасное прикосновение) | EF008299 - Общ. количество соединений | EF011967 - Количество подключений AWG 6 | EF000097 - Самоклеящ-ся крепление | EF002169 - Материал | Диапазон | Наименование продукта | Тип изделия или компонента | Семейство продуктов | Аксессуар / категория &quot;отдельная деталь&quot; | Обеспечиваемое оборудование | Монтажная опора | Описание полюсов | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | [uimp] номинальное импульсное напряжение | [icw] номинальный рабочий ток | [in] номинальный ток | [ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток | I²t при включении | Тип клемм | Общее количество 18 мм модулей | Цвет | Совместимость серий изделий | Совместимость продуктов | [icw] допустимый сквозной ток короткого замыкания | Способ крепления | Масса продукта | Количество на один комплект | Описание шкафа/ячейки | Стандарты | Сертификация | Степень загрязнения | Защита от нагретых проводов | Cтепень защиты ip | Статус предложения | Директива rohs | Регламент reach | Экологический профиль продукта | Инструкция по утилизация | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
04031 | РАСПР.КОЛОД. POLYBLOC, 160 A, 1 ПОЛЮС | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | РАСПР.КОЛОД. POLYBLOC, 160 A, 1 ПОЛЮС | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRK | Prisma Pack | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000275 | Клеммник силовой / клеммный блок | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dR1g-XbI.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888765e4e494d0068d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888775e4e494d0158c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888775e4e494d026fc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dR1g-XbI.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1267 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2372 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АВ50.В.00096_19 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02148_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 1575 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P06 | 1 2 3 4 | 1 12 60 2520 | шт. шт. шт. шт. | 3303430040316 13303430040313 23303430040310 | 8 44.3 44.5 60 | 5 12.4 28.5 80 | 3.6 5.8 12 90 | см. см. см. см. | 0.15 1.89 9.45 403.9 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 95 мм | 70 мм | 160 А | DIN-рейка (EV000242) | 36 мм | 95 мм | 70 мм | Безвинтовой (EV010059) | 6 | 1 | Нет | 6 | 6 |  |  | Linergy | DX | Распределительный блок |  |  |  | DIN рейка | 1P | 690 V переменный ток | 750 В переменный ток | 8 кВ | 160 А | 160 А при 40 °C | 24 кА | 30250000 A².с | Распределение : пружинный зажим, 6x 1...16 мм² (гибкий) Распределение : пружинный зажим, 6x 1...16 мм² (жесткий) Питание : зажим туннельного типа 70 мм² (гибкий) Питание : зажим туннельного типа 70 мм² (жесткий) | 2 | Антрацитово-серый RAL 7016 | Prisma - G Prisma - P Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Pragma КАedra TeSys Compact | Шкафы Spacial | 5.5 кА 1 с |  |  |  |  | МЭК 61439-1 внутри Prisma МЭК 61439-2 внутри Prisma IEC 60947-7-1 | ASEFA KEMA | 3 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | IPxx B | Продукт категории Green Premium | Соответствует&amp;#xA0;- с&amp;#xA0;0836&amp;#xA0;-&amp;#xA0; | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08904 | 12 ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЭТИКЕТОК ВЫСОТОЙ 36 ММ, Ш = 432 ММ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Prisma Plus, Серии G и P, Самокл-ся держатели этикеток,В=36 мм,Ш=432 мм(12 шт). диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: держатель этикеток - категория - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для маркировки - поставляемое оборудование: 1 бумажная этикетка, 1 прозрачная защитная пленка. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. | Оболочки\ НКУ | PPLVS | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRK | Prisma Pack | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002248 | Крепление (держатель) для маркеров/ этикеток/ ярлыков | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e49436f3cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e4943707c9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e4943718dd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e494372ada.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 3450 | упаковка | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3303430089049 13303430089046 | 45 60 | 8.6 40 | 3.4 30 | см. см. | 0.395 8.658 | кг. кг. | 432 мм | 36 мм |  |  |  | 432 мм | 36 мм | [7 empty] | Нет | Пластик (EV000139) | Prisma |  | Держатель таблички | Prisma P Prisma G | Комплектующие для маркировки | 1 бумажный ярлык 1 прозрачная крышка | [12 empty] | Prisma - Prisma G Prisma - Prisma P |  |  | Клеящий материал | 0.44 кг | Комплект из 12 шт. | Шкаф Настенный шкаф Напольный шкаф | [5 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0651 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене