## Worksheet
Количество референсов: 26 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  |  | Etim | [59 empty] | Дополнительные характеристики | [27 empty] | Условия эксплуатации |  |  |  |  | Основные характеристики | [21 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Длина | Глубина | Вес | EF000007 - Цвет | EF000025 - Не содержит (без) галогенов | EF000603 - Ширина кабель-канала | EF001438 - Длина | EF004153 - Устойчив к утечке тока | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000083 - Гибкий (-ая) | EF000098 - Тип боковой стенки | EF000681 - Самозатухающий (-ая) | EF002442 - Тип крепления | EF005140 - Полезное сечение | EF007965 - С крышкой | EF000049 - Глубина | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF002169 - Материал | EF000015 - Наруж. диаметр | EF000065 - Внутр. диаметр | EF003682 - Подходит для установки в бетон | EF003683 - Для установки в машины и механизмы | EF003685 - Подходит для скрытой установки (в стяжку) | EF003686 - Наруж. установка (уличная) | EF003687 - Монтаж на деревянную поверхность | EF003688 - Монтаж в полые стены | EF003689 - Прокладка в земле | EF004471 - Огнеупорное исполнение | EF006023 - С муфтой | EF007856 - Гладкое внутр. покрытие | EF000115 - Перфорированный (-ая) | EF000139 - Защитное покрытие поверхности | EF000010 - Модель/исполнение | EF000326 - Установочная ширина для монтажа в шкафу | EF000116 - Номер цвета RAL | EF001664 - Монтажное положение (место установки) | EF000325 - С кабельным вводом | EF000327 - Установочная глубина для монтажа в шкафу | EF000767 - Конструктивное исполнение | EF006306 - С замком | EF006569 - Отделка поверхности | EF009586 - Для сепарации по форме 2a | EF009587 - Для сепарации по форме 2b | EF009588 - Для сепарации по форме 3a | EF009589 - Для сепарации по форме 3b | EF009590 - Для сепарации по форме 4a | EF009591 - Для сепарации по форме 4b | EF000003 - Способ монтажа | EF003561 - Количество модулей (U-юнитов) в высоту | EF008269 - Высота профиля шины | EF009583 - Подходит для установки в шкаф с высотой | EF001161 - С вентиляцией | EF005774 - Подходит для установки вне помещений (на откр. воздухе) | EF009584 - Подходит в качестве/для верхней крышки | EF009585 - Подходит в качестве/для нижнего основания | EF001039 - Предварительная штамповка | EF001139 - Тип | EF001758 - Тип резьбы | EF000386 - Толщина материала | EF001457 - Форма просечки (отверстия) | EF002677 - Расстояние от центра отверстия | EF000258 - Макс. нагрузка | Цвет | Материал | Вес нетто | Общее количество проводов | Режим фиксации | Монтажная опора | Место монтажа | Количество в одном комплекте | Совместимость серий продукта | Количество на один комплект | Диаметр | Толщина | Допустимая нагрузка | Способ установки | Тип покрытия | Регулировка | Тип передней панели | Состав устройства | Направление установки | Отличительные особенности | Размеры выреза | Количество горизонтальных рядов | Монтажный диаметр | Количество вырезов | Назначение аксессуара/отдельной детали | Фикс. центр. | Степень защиты ip | Максимальная нагрузка | Стандарты | Огнестойкость | Рабочая температура окружающей среды | Характеристики окружающей среды | Механическая стойкость | Монтажная опора | Количество в одном комплекте | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип продукта | Совместимость серий продукта | Состав устройства | Область применения | Серия | Место монтажа | Материал | Описание монтажной платы | Размеры шкафа вхшхг | Тип рейки | Способ монтажа | Цвет | Тип покрытия | Тип кабельного сальника | Номинальная глубина шкафа | Номинальная ширина шкафа | Количество вырезов | Назначение аксессуара/отдельной детали | Специальная область применения продукта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
AK2CD50 | КРЫШКА КАБ. КАНАЛА 50Х2000ММ СЕРАЯ | Schneider Electric |  |  | 3925908009 | Прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие | Нет | <p>КРЫШКА КАБ КАНАЛА 2М Ш=50ММ СЕРЫЙ, 1ШТ</p> | Универсальные шкафы | PPUES | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000727 | Крышка перфорированного кабель-канала | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31afc0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31bbdb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890875e4e4a1f0677c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/i5w7l96v.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2523 | С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС RU С-FR.ПБ68.В.00973_22 |  |  |  | 360 | штука | 0 | 8 | CAR PCE PAL | 3 1 4 | 8 1 1440 | шт. шт. шт. | 53389110570538 3389110570533 | 201 200 120 | 5 5 201 | 4.5 1 45 | см. см. см. | 2.286 0.28 443 | кг. кг. кг. | 50 мм 2000 мм |  |  |  |  | Светло-серый (EV000271) | Да | 50 мм | 2000 мм | Нет | [55 empty] | серый (RAL 7030) | PVC (поливинилхлорид) | 0.28 кг | [25 empty] | VDE 0660 DIN 43659 VDE 0506 | V-0 в соответствии с UL 94 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1 | -5-60 °C |  |  | кабельный канал ширина= 50 мм | Комплект из 8 шт. | кабельные принадлежности | крышка | S3D CRN PLA PLS PLM | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
AK2CD75 | КРЫШКА КАБ. КАНАЛА 75Х2000ММ СЕРАЯ | Schneider Electric |  |  | 3925902000 | Прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс | Нет | <p>КРЫШКА КАБ КАНАЛА 2М Ш=75ММ СЕРЫЙ, 1ШТ</p> | Универсальные шкафы | PPUES | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000727 | Крышка перфорированного кабель-канала | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31afc0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31bbdb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31c143.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890875e4e4a1f0677c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/i5w7l96v.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2523 | С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС RU С-FR.ПБ68.В.00973_22 |  |  |  | 281.75 | штука | 0 | 8 | CAR PCE PAL | 3 1 4 | 8 1 880 | шт. шт. шт. | 53389110570552 3389110570557 73389110570556 | 200 3.7 120 | 8 8 280 | 3.5 200 77 | см. см. см. | 3.39 0.423 385 | кг. кг. кг. | 75 мм 2000 мм |  |  |  |  | Светло-серый (EV000271) | Да | 75 мм | 2000 мм | Нет | [55 empty] | серый (RAL 7030) | PVC (поливинилхлорид) | 0.38 кг | [25 empty] | VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659 | V-0 в соответствии с UL 94 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1 | -5-60 °C |  |  | кабельный канал ширина= 75 мм | Комплект из 8 шт. | кабельные принадлежности | крышка | S3D CRN PLA PLS PLM | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
AK2GD5075 | КАБ КАНАЛ 50Х75Х2000ММ БЕЗ КРЫШКИ СЕРЫЙ | Schneider Electric |  |  | 3925902000 | Прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс | Нет | <p>КабельНЫЙ КАНАЛ 2М 50Х75 СЕРЫЙ, 1ШТ</p> | Универсальные шкафы | PPUES | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000012 | Кабель-канал перфорированный | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31d84e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31eaba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31fab3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890875e4e4a1f09b85.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rBto8LP0.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/856 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2523 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/280 | С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | С-FR.ПБ37.В.02284 С-FR.ПБ37.В.02266 ЕАЭС RU С-FR.ПБ68.В.00973_22 С-FR.ПБ68.В.01614 |  |  |  | 912.5 | штука | 0 | 8 | CAR PCE PAL P2M | 3 1 4 4 | 8 1 512 512 | шт. шт. шт. шт. | 53389110570422 3389110570427 | 200.5 200 120 120 | 14 7.5 200.5 200.5 | 10.5 5 115 115 | см. см. см. см. | 7 0.852 448 448 | кг. кг. кг. кг. | 2000 мм 50 мм | 75 мм |  |  |  | Светло-серый (EV000271) | Да |  | 2000 мм | Нет | 50 мм | 75 мм | Да | С щелевыми прорезями (EV000232) | Нет | Перфорация на основании (EV007152) | 1.5 мм² | Да | [47 empty] | Серый (RAL 7030) | PVC (поливинилхлорид) | 0.88 кг | 240 | винтами защелкивающ. держатель | [23 empty] | DIN 43659 VDE 0660 VDE 0506 | V-0 в соответствии с UL 94 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1 | -5-60 °C |  |  |  | Комплект из 8 шт. | кабельные принадлежности | кабельный канал | S3D CRN PLA PLS PLM | без крышки | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
AK2GD7550 | КАБ КАНАЛ 75Х50Х2000ММ БЕЗ КРЫШКИ СЕРЫЙ | Schneider Electric |  |  | 3925902000 | Прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс | Нет | <p>КабельНЫЙ КАНАЛ 2М 75Х50 СЕРЫЙ, 1ШТ</p> | Универсальные шкафы | PPUES | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000012 | Кабель-канал перфорированный | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31d84e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31eaba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e31fab3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890875e4e4a1f09b85.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rBto8LP0.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/856 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2523 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/280 | С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | С-FR.ПБ37.В.02284 С-FR.ПБ37.В.02266 ЕАЭС RU С-FR.ПБ68.В.00973_22 С-FR.ПБ68.В.01614 |  |  |  | 1215 | штука |  | 8 | CAR PCE PAL | 3 1 4 | 8 1 200 | шт. шт. шт. | 53389110570460 3389110570465 73389110570464 | 200 200 120 | 17 17 280 | 9.5 9.5 77 | см. см. см. | 5.52 0.69 163 | кг. кг. кг. | 2000 мм 75 мм | 50 мм |  |  |  | Светло-серый (EV000271) | Да |  | 2000 мм | Нет | 75 мм | 50 мм | Да | С щелевыми прорезями (EV000232) | Нет | Перфорация на основании (EV007152) | 1.5 мм² | Да | [47 empty] | Серый (RAL 7030) | PVC (поливинилхлорид) | 0.88 кг | 250 | защелкивающ. держатель винтами | [23 empty] | DIN 43659 VDE 0660 VDE 0506 | V-0 в соответствии с UL 94 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1 | -5-60 °C |  |  |  | Комплект из 8 шт. | кабельные принадлежности | кабельный канал | S3D CRN PLA PLS PLM | без крышки | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
DZ5MS10 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА ЗАЗЕМ 30ГР | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>КРОНШТЕЙН для КОЛЛЕКТОРА ЗАЗЕМ 30ГР. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа <br /> - тип устройства или его аксессуаров: опорный кронштейн <br /> - место монтажа: на монтажной плате, в структуре шкафа <br /> - монтажная опора: DIN-рейка, шина заземления <br /> - количество в одном комплекте: комплект из 10 шт.<br />Преимущества: корпус, из представленных на рынке, который полностью выгнут из цельного стального листа. для лучшей защиты установленного оборудования.<br />Применения: Различные сферы промышленности Энергетика и инфраструктуры.<br /></p> | Универсальные шкафы | PPUES | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002625 | Комплектующие для монтажа распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yp3w1pCI.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e333efc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890905e4e4a22c4ec5.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yp3w1pCI.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 138.25 | упаковка | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 120 120 2880 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3389110557053 13389110557050 43389110557051 43389110557051 | 8 10 40 40 80 | 4 7 15 15 60 | 3 3 15 15 75 | см. см. см. см. см. | 0.055 0.55 6.804 6.804 163.296 | кг. кг. кг. кг. кг. | [10 empty] | 10 мм | 30 мм | [6 empty] | 70 мм | Крепежные детали/комплект крепления (EV009165) | Сталь (EV000179) | [45 empty] | оцинкованная сталь |  |  |  | DIN-рейка шина заземления | в структуре шкафа на монтажной плате | комплект из 10 шт. | Spacial SF шкаф Spacial SM шкаф | [26 empty] | аксессуар для монтажа | опорный кронштейн |  |  | универсальный | Spacial | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110923EN | Грин Премиум продукция | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
NSYCPT17 | 25 M ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБКИ ДИАМЕТР 17 | Schneider Electric |  |  | 3917320009 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс:прочие, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов: прочие | Нет | <p>25 M ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБКИ ? 17<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC001174 | Труба пластиковая установочная | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/inGhdOyC.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889775e4e49b15056c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889775e4e49b152782.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889775e4e49b154da3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889775e4e49b1565a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890405e4e49f0884cd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tXjXCAp5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tW3aIfKK.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/inGhdOyC.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 8050 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480063596 | 53 | 53 | 12.5 | см. | 2.095 | кг. |  |  | 25000 мм |  |  | Черный (EV000206) | Нет | [14 empty] | 21.2 мм | 16.6 мм | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | [32 empty] | черный | полиэтилен малой плотности | [6 empty] | Thalassa PLS Thalassa PLA Thalassa PLM Spacial SBM Spacial S3D Spacial S3CM Spacial CRN Spacial SM Spacial SF | 1 катушка | 16.6 мм 21.2 мм 17 мм | [20 empty] | не содержащий галогенов и тяжелых металлов защита от УФ |  |  |  | комплектующие управления кабелями | кабельный ввод |  | гофрированная трубка | универсальный | Thalassa | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110923EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
NSYMF88 | МИКРОПЕРФОРИРОВАННАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 800x800 | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>МИКРОПЕРФОР. ПЛАТА 800x800<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000213 | Монтажная плата для распределительного щита | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b82e9ff.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b82f5e1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b82feba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b830b9a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b831835.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vbwQ6yAF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/toTrzdYq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3DbhDfmT.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/69gX-8s1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 5900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480183133 | 76.5 | 74 | 0.3 | см. | 10.67 | кг. | N/A | N/A |  | N/A | [6 empty] | 750 мм | 750 мм | [8 empty] | Сталь (EV000179) | [12 empty] | Нет | Оцинкованная (EV000193) | [32 empty] | 10.36 кг | [8 empty] | 2.5 мм | 150 кг | завинчено на задних штифтах - тип винта M8 фиксирующий элемент | [20 empty] | комплект из 1 шт. | аксессуар для монтажа | монтажная плата | Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM |  | универсальный | Spacial | непосредственное крепление на задних штифтах ползун с уступом | сталь с гальваническим покрытием | микроперфорированный | H: 800 мм W: 800 мм | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYMFSC60D | 2 ОПОРНЫХ ДЕРЖАТЕЛЯ С РЕЙКОЙ 600ММ регулируемые | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | <p>2 опорных держателя с рейкой, регулируемые 600мм. <br /> - тип устройства или его аксессуаров: опора din рейки<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип рейки: регулируемые симметричные DIN-рейки<br /> - монтажная опора: вертикальные рейки крепежного комплекта шасси<br /> - состав устройства: 2 регулируем. держатель, фиксаторы, 1 DIN рейка<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | SDT | Системы распределения | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oyZbnj0t.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b849861.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b84a690.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b84c5ba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b84df48.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b84f16b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VJvv2BLp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/K52KnvnI.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jNiiXQUc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oyZbnj0t.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 https://api.systeme.ru/product/media/download/988326 | [7 empty] | 1800 | упаковка | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480065545 | 49.5 | 6.5 | 2.6 | см. | 0.53 | кг. |  | 26 мм реальный: |  | 495 мм реальный: |  | Естественный цвет (EV000256) | [5 empty] | 26 мм | [6 empty] | 495 мм |  | Металл (EV000914) | [14 empty] | Профильная рейка (EV007629) | 600 мм | [29 empty] | сталь | [11 empty] | винтами | оцинкованный | регулирование по высоте или по глубине 52 мм | [18 empty] | комплект из 1 шт. | аксессуар для монтажа | опора din рейки |  | фиксаторы 1 DIN рейка 2 регулируем. держатель | универсальный | Spacial |  |  |  | W: 600 мм | регулируемые симметричные DIN-рейки | вертикальные рейки крепежного комплекта шасси | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYMPC606 | СПЛОШНАЯ НЕПОВОРОТНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 600x600 | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>Сплошная непрозрачная передняя панель 600x600. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие для шкафа<br /> - тип устройства или его аксессуаров: закрывающая панель<br /> - совместимость серий продукта: Spacial SF, Spacial SM<br /> - место монтажа: на соединительном наборе шасси<br /> - состав устройства: 1 закрывающая панель, фиксаторы<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | SDT | Системы распределения | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002617 | Крышка / панель заполнения / идентифицирующая планка распределительного шкафа | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b873eba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b874907.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b874fe8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b875ae8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/21tzP48P.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EcP_4YJa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ypy0HTAV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gNBW84ER.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Eqhwbd4W.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 6900 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 40 | шт. шт. | 3606480065958 | 60 120 | 51 80 | 1.5 50 | см. см. | 5.064 216 | кг. кг. | 600 мм номинальн.: 478 мм центры фиксации: 502 мм реальный: | 600 мм номинальн.: 599.5 мм реальный: |  | 12 мм реальный: |  | Серый (EV000270) |  |  |  |  | 600 мм | 600 мм | [6 empty] | 12 мм |  | Металл (EV000914) | [14 empty] | Крышка (EV008943) |  | 7035 | Прочее (EV000154) | [26 empty] | Серый (RAL 7035) | сталь | [11 empty] | винтами | эпоксидно полиэстровое напыление |  | сплошной | [17 empty] | комплект из 1 шт. | комплектующие для шкафа | закрывающая панель | Spacial SF Spacial SM | фиксаторы 1 закрывающая панель | универсальный | Spacial | на соединительном наборе шасси |  |  | H: 600 мм W: 600 мм | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYMPP108 | монтажная плата из полиэстра для навесных шкафов, 1000*800мм (В*Ш) | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | <p>монтажная плата из полиэстра для навесных шкафов, 1000*800мм (В*Ш)<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000213 | Монтажная плата для распределительного щита | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xlJmlYYV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888615e4e493d72649.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888615e4e493d734a7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b8863f2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b886f93.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890675e4e4a0bef7a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jxbFi5RC.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xlJmlYYV.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 17600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480183454 | 96.5 | 75 | 0.5 | см. | 6.514 | кг. | 750 мм номинальн.: 800 мм номинальный размер шкафа: | 965 мм номинальн.: 1000 мм номинальный размер шкафа: | [8 empty] | 800 мм | 1000 мм | [8 empty] | Пластик (EV000139) | [12 empty] | Да | Необработанная (EV006034) | [32 empty] | 65 кг | [8 empty] | 5 мм | 200 кг | завинчено на задних штифтах - тип винта M8 фиксирующий элемент | [20 empty] | комплект из 1 шт. | аксессуар для монтажа | монтажная плата | Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM |  | универсальный | Spacial | ползун с уступом непосредственное крепление на задних штифтах | армированный стекловолокном полиэфир | сплошной |  |  |  | Серый (RAL 7035) | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
NSYPPS204 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ SF 2000x400 | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | <p>Разделительная панель SF 2000x400. <br /> - тип устройства или его аксессуаров: перегородка<br /> - монтажная опора: каркас шкафа<br /> - состав устройства: уплотнение, фиксаторы, разделительная панель<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | EMA | Принадлежности для металических шкафов | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002525 | Разделительная перегородка распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888615e4e493dc6dc8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888615e4e493dc8211.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888615e4e493dcba8c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888615e4e493dcda85.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/U4CN9DWh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/d-sj4R42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IG4kWLN5.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 11775 | штука |  | 1 | PCE PAL | 1 4 | 1 45 | шт. шт. | 3606485127132 | 201.5 120 | 31 201.5 | 3.5 70 | см. см. | 10 473 | кг. кг. | номинальн.: 400 мм | номинальн.: 2000 мм |  |  |  | Прочее (EV000154) |  |  |  |  | 400 мм | 2000 мм | [8 empty] | Сталь (EV000179) | [18 empty] | Да | 400 мм | Individual part (*) (EV011838) | Да | Оцинкованная (EV000193) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [16 empty] | сталь с гальваническим покрытием |  |  |  | каркас шкафа |  | комплект из 1 шт. | Spacial SF | [27 empty] | перегородка |  | фиксаторы 1 разделительная панель 1 уплотнение | универсальный | Spacial | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110923EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
NSYSMVR14 | 2 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РЕЙКИ 1400 | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | <p>2 вертикальные регулируемые рейки 1400. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002518 | Профиль распределительного шкафа | 7 | Египет | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887245e4e48b4e4595.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887255e4e48b5479eb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887255e4e48b54a4bf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890405e4e49f0b765d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/01UifBrp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/D9SXapIe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/j4Y2jtPw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LjdUGYz3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qco7aRfV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-68q5aR7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 8675 | упаковка |  | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 200 | шт. шт. | 3606480146633 | 135 120 | 5.5 200 | 3 47 | см. см. | 2.222 467 | кг. кг. | 42 мм | 1400 мм номинальн.: 1306 мм реальный: |  | 24.5 мм |  |  |  |  | 1400 мм | [11 empty] | Сталь (EV000179) | [14 empty] | Метрическая (M...) (EV003712) | [7 empty] | С порошковым покрытием (EV008895) | [6 empty] | Винтовое крепление (EV000717) | 28 | 42 мм | [13 empty] | сталь |  |  |  |  | перед и зад шкафа | комплект из 1 шт. | Spacial SM |  |  | 1.5 мм |  | винтами - винты петлей и защелок расположение | оцинкованный |  |  | крепежные винты 2 профиль | вертикальная ориентация | [16 empty] | аксессуар для монтажа | adaptation profile |  |  | универсальный | Spacial | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSPMP6060 | УКОРОЧЕННАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 597x505 | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>укороченная монтажная плата 597x505. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип устройства или его аксессуаров: монтажная плата<br /> - совместимость серий продукта: Spacial SFX, Spacial SM, Spacial SF<br /> - состав устройства: 1 монтажная плата, фиксаторы<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p> | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000213 | Монтажная плата для распределительного щита | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887255e4e48b5af7ba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887255e4e48b5b0627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887255e4e48b5b2c90.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QFOjX0Ct.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/90U3xLVH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CfGC45Pn.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/dUdSEL5O.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Zrla-ncw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/cfaVJfFz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sab48B7C.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LE8rz2wc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/G87Fh01O.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sQBCy4Bu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/glSLVv2b.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 6850 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606485132501 | 62.5 | 52 | 3 | см. | 6.7 | кг. | N/A N/A | N/A N/A | [8 empty] | 600 мм | 600 мм | [8 empty] | Сталь (EV000179) | [12 empty] | Да | Оцинкованная (EV000193) | [43 empty] | фиксирующий элемент - в структуре расположение | [5 empty] | горизонтальное крепление на рейке | [14 empty] | комплект из 1 шт. | аксессуар для монтажа | монтажная плата | Spacial SF Spacial SM Spacial SFX | 1 монтажная плата фиксаторы | универсальный | Spacial |  | сталь с гальваническим покрытием | частичная плата | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSTMP2260 | ПЕРФОРИРОВАННАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА TELEQUICK 225х600 | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | <p>Перфорированная монтажная плата 225х600. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип устройства или его аксессуаров: монтажная плата<br /> - совместимость серий продукта: Spacial SM, Spacial SMX, Spacial SF, Spacial SFX<br /> - состав устройства: 1 монтажная плата, фиксаторы<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт.<br /> - тип покрытия: оцинкованный. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p> | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000213 | Монтажная плата для распределительного щита | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b60a926.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b60bfa6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b60cd5f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890405e4e49f0c0352.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lbfn_R7r.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qr8OHTh_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aCI3UglX.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_EZugGzj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_Si5Di5v.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-ueX1P2M.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NJh0mM8F.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KS5CV7xe.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 3425 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606485133119 | 51 | 22.5 | 2.8 | см. | 1.22 | кг. | 600 мм номинальн.: 508 мм | 200 мм центры фиксации: 225 мм | [8 empty] | 600 мм | 225 мм | [8 empty] | Сталь (EV000179) | [12 empty] | Нет | Оцинкованная (EV000193) | [43 empty] | фиксирующий элемент - в структуре расположение | [6 empty] | 11 x 26 мм | [13 empty] | комплект из 1 шт. | аксессуар для монтажа | монтажная плата | Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX | 1 монтажная плата фиксаторы | универсальный | Spacial |  | сталь | перфорированная плата Telequick |  |  |  |  | оцинкованный | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSUCR40140 | 2 ОДНОРЯДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ 1400 | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | <p>2 однорядные универсальные попеременные рейки 1400. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип устройства или его аксессуаров: универсальная перекрестная рейка<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Египет | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b61e9de.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b61f90c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b62118b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3qsQX-sv.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GvKzf48c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tCBMqx8Y.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 9825 | упаковка |  | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 100 | шт. шт. | 3606485133294 | 131 120 | 6 200 | 4 45 | см. см. | 2.562 280 | кг. кг. | N/A | N/A N/A |  | N/A |  | Прочее (EV000154) |  |  |  |  | 40 мм | 1400 мм | [6 empty] | 27 мм |  | Металл (EV000914) | [14 empty] | Рейка несущая/опорная (EV009468) | 1400 мм |  |  |  | 1400 мм | [12 empty] | 1400 мм | [12 empty] | сталь |  |  |  | регулировочная рейка, в шкафу SM | в структуре шкафа между поперечными рейками | комплект из 1 шт. | Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX |  |  | 1.5 мм |  | винтами | оцинкованный | регулируем. с шагом 25 мм |  | фиксаторы 2 поперечные рейки 4 опоры | вертикальная ориентация |  |  | 1 | [13 empty] | аксессуар для монтажа | универсальная перекрестная рейка |  |  | универсальный | Spacial |  |  |  | H: 1400 мм | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSUCR40180 | 2 ОДНОРЯДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ 1800 | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | <p>2 однорядные универсальные попеременные рейки 1800. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип устройства или его аксессуаров: универсальная перекрестная рейка<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b61e9de.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b61f90c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887265e4e48b62118b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3qsQX-sv.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GvKzf48c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tCBMqx8Y.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 8525 | упаковка |  | 1 | PCE PAL | 1 4 | 1 165 | шт. шт. | 3606485133324 | 5 90 | 5.99 232 | 172.01 54 | см. см. | 4.27 545 | кг. кг. | N/A | N/A N/A |  | N/A |  | Естественный цвет (EV000256) |  |  |  |  | 40 мм | 1800 мм | [6 empty] | 27 мм |  | Металл (EV000914) | [14 empty] | Рейка монтажная (EV000788) | [30 empty] | сталь |  |  |  | регулировочная рейка, в шкафу SM | между поперечными рейками в структуре шкафа | комплект из 1 шт. | Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX |  |  | 1.5 мм |  | винтами | оцинкованный | регулируем. с шагом 25 мм |  | фиксаторы 2 поперечные рейки 4 опоры | вертикальная ориентация |  |  | 1 | [13 empty] | аксессуар для монтажа | универсальная перекрестная рейка |  |  | универсальный | Spacial |  |  |  | H: 1800 мм | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTJ6040 | НАВЕС 600Х400 | Schneider Electric |  |  | 9403990001 | Из металла | Нет | <p>НАВЕС 600Х400<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | EMA | Принадлежности для металических шкафов | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000744 | Элемент верхней крышки/ крыши/ основания/ пола распределительного шкафа | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b72d735.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b730906.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pvpeMAHY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890615e4e4a058f0c3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bYdsH57d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LubE5gQe.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 5300 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480198717 | 61.5 | 42.5 | 4.5 | см. | 4.029 | кг. | 600 мм номинальн.: 609 мм реальный: | 42 мм |  | 400 мм номинальн.: 414.5 мм реальный: |  | Серый (EV000270) |  |  |  |  | 609 мм | 42 мм | [6 empty] | 400 мм |  | Сталь (EV000179) | [15 empty] | 600 мм | 7035 |  |  | 400 мм |  |  | С порошковым покрытием (EV008895) | [10 empty] | Да | Нет | Нет | Да | [7 empty] | Серый (RAL 7035) | сталь с гальваническим покрытием | 4.1 кг | [10 empty] | 4 винтами - тип винта M6 | эпоксидно полиэстровое напыление | [7 empty] | 8 мм | [12 empty] | комплектующие для шкафа | навес | Spacial CRN Spacial S3D | навес фиксаторы инструкция | универсальный | Spacial | сверху шкафа | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTLBFL | СТУПЕНЧАТАЯ ПЛАТА ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕМБРАНЫ 245Х80 | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>СТ ПЛАТА для УСТ МЕМБРАНЫ 245Х80. <br /> - тип устройства или его аксессуаров: плата Кабельного ввода<br /> - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие управления кабелями<br /> - номинальная ширина шкафа: 300 мм, 400 мм<br /> - номинальная глубина шкафа: 150 мм<br /> - место монтажа: низ шкафа<br /> - тип Кабельного сальника: с отверстиями под FL<br /> - состав устройства: 1 отдельный уплотнитель, 1 плата, фиксаторы<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт.<br /> - материал: полиуретановый уплотнитель для уплотнитель, сталь для плата. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | EMA | Принадлежности для металических шкафов | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000211 | Фланцевая панель кабельного ввода для распределительных щитов/шкафов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b75c638.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IEYRpOym.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 2250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480326820 | 25.5 | 10 | 0.8 | см. | 0.001 | кг. | 245 мм | 245 мм |  | 80 мм | [6 empty] | 245 мм | 245 мм | [6 empty] | 130 мм |  | Сталь (EV000179) | [13 empty] | С порошковым покрытием (EV008895) | Резьбовой кабельный ввод (сальник) (EV000408) | [22 empty] | Нет | Прямолинейн. (EV000164) | [5 empty] | плата: Серый (RAL 7035) |  | 0.001 кг | [8 empty] | 1.5 мм |  |  | эпоксидно полиэстровое напыление | [5 empty] | 194 x 62.5 мм |  |  | 1 вырез | для мембран FL13 | [9 empty] | комплект из 1 шт. | Комплектующие управления кабелями | плата кабельного ввода | Spacial S3D | фиксаторы 1 плата 1 отдельный уплотнитель | универсальный | Spacial | низ шкафа | плата: сталь уплотнитель: полиуретановый уплотнитель | [6 empty] | с отверстиями под FL | 150 мм | 300 мм 400 мм |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTLCFL | ПЛАТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ МЕМБР. 245Х130 S3D | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>Плата Кабельного ввода для мембраны 245х130 S3D. <br /> - тип устройства или его аксессуаров: плата Кабельного ввода<br /> - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие управления кабелями<br /> - номинальная ширина шкафа: 300 мм<br /> - номинальная глубина шкафа: 200 мм<br /> - совместимость серий продукта: Spacial SF, Spacial S3D<br /> - место монтажа: низ шкафа<br /> - тип Кабельного сальника: с отверстиями под FL<br /> - состав устройства: 1 плата, фиксаторы, 1 отдельный уплотнитель<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт.<br /> - материал: полиуретановый уплотнитель для уплотнитель, сталь для плата. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | EMA | Принадлежности для металических шкафов | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000211 | Фланцевая панель кабельного ввода для распределительных щитов/шкафов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_TIjcMYN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b74f00a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b7621bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b763365.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b764683.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b7660b3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IEYRpOym.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b7750cc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BGbaC6G8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jSbAcYNU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rsbaIVe5.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_TIjcMYN.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 1280 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480168451 | 25.6 | 16.5 | 1.1 | см. | 0.24 | кг. | 245 мм 400 мм реальный: | 245 мм |  | 130 мм 200 мм реальный: | [6 empty] | 400 мм | 245 мм | [6 empty] | 200 мм |  | Сталь (EV000179) | [13 empty] | Необработанная (EV006034) | Резьбовой кабельный ввод (сальник) (EV000408) | [22 empty] | Да | Прямолинейн. (EV000164) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  |  | плата: Серый (RAL 7035) |  | 550 кг | [8 empty] | 1.5 мм |  |  | эпоксидно полиэстровое напыление | [5 empty] | 194 x 62.5 мм |  |  | 1 вырез | для оболочек FL21 | [9 empty] | комплект из 1 шт. | Комплектующие управления кабелями | плата кабельного ввода | Spacial SF Spacial S3D | фиксаторы 1 плата 1 отдельный уплотнитель | универсальный | Spacial | низ шкафа | плата: сталь уплотнитель: полиуретановый уплотнитель | [6 empty] | с отверстиями под FL | 200 мм | 300 мм |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTLF2FL | плата кабельного вводаб стальная с вырезом под мембрану, 545Х130(ШХГ) мм | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>Плата Кабельного вводаб стальная с вырезом под мембрану, 545х130(ШхГ) мм. <br /> - тип устройства или его аксессуаров: плата Кабельного ввода<br /> - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие управления кабелями<br /> - место монтажа: низ шкафа<br /> - тип Кабельного сальника: с отверстиями под FL<br /> - состав устройства: 1 отдельный уплотнитель, 1 плата, фиксаторы<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт.<br /> - материал: сталь для плата, полиуретановый уплотнитель для уплотнитель. <br /><br />ППреимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | EMA | Принадлежности для металических шкафов | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000211 | Фланцевая панель кабельного ввода для распределительных щитов/шкафов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b74f00a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b7660b3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b774ac1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b7750cc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gh1kkYyr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BGbaC6G8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jSbAcYNU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_bCFImID.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 1920 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3606480168338 43606480168336 | 54.5 58.6 | 13.8 39.8 | 1.6 18.8 | см. см. | 0.572 6.248 | кг. кг. | N/A N/A | N/A N/A |  | N/A | [6 empty] | 560 мм | 3 мм | [6 empty] | 130 мм |  | Сталь (EV000179) | [13 empty] | Необработанная (EV006034) | Резьбовой кабельный ввод (сальник) (EV000408) | [22 empty] | Да | Прямолинейн. (EV000164) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  |  | плата: серый (RAL 7035) |  | 0.564 кг | [8 empty] | 1.5 мм |  |  | эпоксидно полиэстровое напыление | [5 empty] | 194 x 62.5 мм |  |  | 2 выреза | для оболочек FL21 | [9 empty] | комплект из 1 шт. | Комплектующие управления кабелями | плата кабельного ввода | Spacial S3D | фиксаторы 1 плата 1 отдельный уплотнитель | универсальный | Spacial | низ шкафа | плата: сталь уплотнитель: полиуретановый уплотнитель | [6 empty] | с отверстиями под FL | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYTLG2FL | ПЛАТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ МЕМБР. 495Х220 S3D | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>ПЛАТА КАБ. ВВОДА ДЛЯ МЕМБР. 495Х220 S3D<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | EMA | Принадлежности для металических шкафов | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC000211 | Фланцевая панель кабельного ввода для распределительных щитов/шкафов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b74f00a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b7660b3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b774ac1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887275e4e48b7750cc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gh1kkYyr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BGbaC6G8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jSbAcYNU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/FAUfg_64.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_bCFImID.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ERKdzyBI.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 1785 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 5 | шт. шт. | 3606480168284 23606480168288 | 50 60 | 24 40 | 0.5 20 | см. см. | 1.038 5.59 | кг. кг. | 495 мм реальный: 500 мм | 495 мм реальный: 5 мм |  | 220 мм | 1.52 кг | [5 empty] | 500 мм | 5 мм | [6 empty] | 220 мм |  | Сталь (EV000179) | [13 empty] | Необработанная (EV006034) | Резьбовой кабельный ввод (сальник) (EV000408) | [22 empty] | Да | Прямолинейн. (EV000164) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  |  | плата: серый (RAL 7035) | плата: сталь уплотнитель: полиуретановый уплотнитель |  |  |  |  | низ шкафа | комплект из 1 шт. | Spacial S3D Spacial CRNG |  |  | 1.5 мм |  |  | эпоксидно полиэстровое напыление | [5 empty] | 194 x 62.5 мм | [14 empty] | комплектующие управления кабелями | плата кабельного ввода |  | фиксаторы 1 плата 1 отдельный уплотнитель | универсальный | Spacial | [8 empty] | с отверстиями под FL |  |  | 2 выреза | для оболочек FL21 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP100104EN | Грин Премиум продукция | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
NSY5GSPK | КОМПЛЕКТ УСИЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ МП SF5G | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>КОМПЛ УСИЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ МП SF5G. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип устройства или его аксессуаров: комплект усиления<br /> - место монтажа: на рейке в передней позиции<br /> - тип покрытия: с гальван. покрытием. <br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применения: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kIaAEjXP.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887715e4e48e36e08f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kIaAEjXP.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 6575 | штука |  | 1 | PCE PAL | 1 4 | 1 25 | шт. шт. | 3606480542602 | 17 60 | 9.5 40 | 8.5 46 | см. см. | 0.334 8.35 | кг. кг. | 94 мм | 75 мм |  | 40 мм |  | Прочее (EV000154) |  |  |  |  | 95 мм | 75 мм | [6 empty] | 40 мм |  | Металл (EV000914) | [14 empty] | Комплект для монтажа (EV001398) | 800 мм |  |  |  | 600 мм | [12 empty] | 2000 мм | [22 empty] | 2.5 мм |  | винтами - тип винта M6 | [18 empty] | сейсмические испытания 5G в соответствии с EDF CRT 91 C 112 00 |  |  | аксессуар для монтажа | комплект усиления | Spacial SF 5G | 2 скобы | для сейсмически опасных зон | Spacial | на рейке в передней позиции | сталь |  | D: 600 мм |  |  |  | с гальван. покрытием | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYFCG120 | L-ОБРАЗНАЯ РЕЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 1200 | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | <p>L-образная рейка для крепления кабеля 1200. <br /> - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для укладки кабеля<br /> - тип устройства или его аксессуаров: рейка<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | ICA | Принадлежности для прокладки кабеля | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC001285 | Монтажная рейка (DIN-рейка/ G-рейка/ со спец. профилем) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b6802fd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b681377.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b682828.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b684d65.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889825e4e49b6864c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_lgnY_R-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_pZvlpij.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/x7oxNJAG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 8350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480064456 | 121 | 6 | 6 | см. | 3.01 | кг. | 1200 мм номинальн.: | [7 empty] | 1200 мм |  |  | 40 мм | [8 empty] | Сталь (EV000179) | [14 empty] | Специальный профиль (EV005277) | [25 empty] | 4 мм | Нет (без) (EV000494) | 1150 мм |  |  | сталь |  |  |  |  | верхний каркас шкафа | комплект из 1 шт. | Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX |  |  |  |  | металлический зажим | оцинкованный | регулируем. по глубине с шагом 25 мм |  | фиксаторы 1 рейка 2 монтажная опора | [7 empty] | 1150 mm | [9 empty] | принадлежности для укладки кабеля | рейка |  |  | универсальный | Spacial | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSFBK19 | НАБОР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ S6000 19' | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | <p>НАБОР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ S6000 19<br />Преимущества: Шкафы Spacial, Thalassa и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам, Шкафы имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм.<br />Применение: Различные сферы промышленности, энергетика и инфраструктуры.</p> | Универсальные шкафы | PPUES | EMA | Принадлежности для металических шкафов | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002622 | Комплектующие для компоновки/ секционная система распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887245e4e48b423e0a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887245e4e48b425222.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887245e4e48b428a10.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890405e4e49f0aeef9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_m9a6UDp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/nZ5Pq33K.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6MuJsiSc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TdtzbVfn.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 7650 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606485131818 | 36.068 | 33.782 | 6.604 | см. | 1.207 | кг. | 345 мм | 80 мм |  | 335 мм |  | Прочее (EV000154) |  |  |  |  | 345 мм | 80 мм | [6 empty] | 335 мм |  | Сталь (EV000179) | [14 empty] | Соединит. комплект, боковой (EV009488) | [30 empty] | уплотнение: EPDM плоский разъем: сталь | [11 empty] | винтами - тип винта самонарезающий М6 | оцинкованный | [7 empty] | 0 мм |  |  |  | IP55 | [7 empty] | комплект из 1 шт. | комплектующие для сопряжения | комплект муфт | Spacial SF сборный шкаф Spacial SFX сборный шкаф Prisma PH Spacial SFM | 8 плоский разъем фиксаторы уплотнение | Prisma универсальный | Spacial | сторона соединения 2 шкафов соединение 2 шкафов по глубине | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSICR4040 | 2 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ РЕЙКИ В40 Ш400 | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет |  | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891065e4e4a32cc9fe.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891065e4e4a32cc9fe.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 3900 | упаковка |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481327666 | 31.5 | 6 | 4.5 | см. | 0.625 | кг. | [5 empty] | Естественный цвет (EV000256) |  |  |  |  | 400 мм | 40 мм | [6 empty] | 12 мм |  | Металл (EV000914) | [14 empty] | Рейка несущая/опорная (EV009468) | 400 мм |  |  |  | 400 мм | [23 empty] | 60 кг | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
NSYSICR6580 | 2 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ РЕЙКИ В65 Ш800 | Schneider Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет |  | Универсальные шкафы | PPUES | INA | Принадлежности для монтажа | AUE | Принадлежности для универсальных шкафов | 15PVU | Универсальные шкафы | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891065e4e4a32ccebf.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891065e4e4a32ccebf.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984750 | [7 empty] | 6600 | упаковка |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481327765 | 74 | 8 | 6.5 | см. | 1.484 | кг. | 800 мм номинальн.: 709 мм Полезный: | 65 мм |  | 12 мм |  | Естественный цвет (EV000256) |  |  |  |  | 800 мм | 65 мм | [6 empty] | 12 мм |  | Металл (EV000914) | [14 empty] | Рейка несущая/опорная (EV009468) | 800 мм |  |  |  | 800 мм | [23 empty] | 70 кг |  | сталь с гальваническим покрытием |  |  |  | вертикальная стойка | в структуре шкафа | комплект из 1 шт. | Spacial SF сборный шкаф Spacial SM компактный шкаф |  |  | 1.5 мм |  | винтами |  | регулируем. с шагом 25 мм |  | фиксаторы 2 поперечные рейки |  |  |  | 1 | [5 empty] | 70 кг | [7 empty] | аксессуар для монтажа | cross rail |  |  | универсальный | Spacial | [13 empty] | 30 mm additional space on each fixation side (a total of 60 mm) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене