## Worksheet
Количество референсов: 28 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Etim | [19 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | EF000008 - Ширина | EF000041 - Назначение/область применения | EF000076 - Мощность | EF000125 - Толщина | EF000434 - Самоклеящ-ся | EF000486 - Площадь обогрева | EF001136 - С комнатным терморегулятором (поддержание температуры) | EF001438 - Длина | EF002198 - С несущей сеткой | EF002199 - Тип крепления нагреват. кабеля к сетке | EF002200 - Количество "холодных концов" (силовых кабелей) | EF002201 - Длина "холодных концов" (силовых кабелей) | EF003579 - С регулятором/контроллером | EF004148 - Коммутируем. нагрузка | EF008822 - С датчиком температуры пола | EF009900 - Подходит для наружного обогрева | EF009901 - Подходит для обогрева поверхности крыши | EF024696 - Подходит для влажных помещений | EF002197 - Погонная мощность нагреват. кабеля | EF003625 - Напряжение подключения | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
SBM150005 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150005, 150 Вт/м2, 75 Вт, 0,5 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 0,5 кв.м, общая мощность 75 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ia-OYB_D-JLHO0gs66150918ef9d81712654616.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/X2ceBCjLZsfUGEjf6746c6e9030f51732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/K8k6TwPHk2z_Y2JW6746c93f203381732692287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 2735 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040248 14690201040245 | 16.1 33 120 | 15.9 33.4 80 | 54.2 56.7 125.6 | см. см. см. | 0.819 3.775 57 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 0.5 м² | Нет | 1000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 75...75 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150010 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150010, 150 Вт/м2, 150 Вт, 1 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 1 кв.м, общая мощность 150 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом. <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SwZxanBvmTECXPr_6746c6e9141291732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ez3cgNaa_N5xsNty6746c93f4c0921732692287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 3255 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040361 14690201040368 | 15.7 32.7 120 | 16.1 33.2 80 | 54.3 56.8 125.6 | см. см. см. | 0.998 4.449 65 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 1 м² | Нет | 2000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 150...150 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150015 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150015, 150 Вт/м2, 225 Вт, 1,5 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 1,5 кв.м, общая мощность 225 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/J7-1u12qS0EF0AUe6746c6e9253f21732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/q6qLrVvshEs33H7B6746c93f74f901732692287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 3760 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040378 14690201040375 | 15.7 33.1 120 | 16.3 33.8 80 | 54.4 56.6 125.6 | см. см. см. | 1.204 5.315 65.575 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 1.5 м² | Нет | 3000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 225...225 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150020 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150020, 150 Вт/м2, 300 Вт, 2 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 2 кв.м, общая мощность 300 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HgVPiiq60CAbjqoR6746c6e936dc01732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hhnv7wXwQ-FUiMff6746c93f9c2231732692287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 4280 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040385 14690201040382 | 15.7 33 120 | 16.2 33.5 80 | 54.2 56.8 125.6 | см. см. см. | 1.266 5.571 79.975 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 2 м² | Нет | 4000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 300...300 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150025 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150025, 150 Вт/м2, 375 Вт, 2,5 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 2,5 кв.м, общая мощность 375 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/X1eYURAwaHifXtvP6746c6e9490431732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rgTm_AwAENyINjAq6746c93fc60031732692287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 5050 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040392 14690201040399 | 15.8 33.2 120 | 16.3 33.2 80 | 54.1 56.5 125.6 | см. см. см. | 1.595 6.794 93 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 2.5 м² | Нет | 5000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 375...375 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150030 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150030, 150 Вт/м2, 450 Вт, 3 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 3 кв.м, общая мощность 450 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qEx2xhlVkQXqrzvS6746c6e95bcb11732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0sxTdSCJCCB_Zfc86746c93fef93a1732692287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 5550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040408 14690201040405 | 15.7 33.1 120 | 16.3 33.7 80 | 54.3 56.7 125.6 | см. см. см. | 1.951 8.283 111 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 3 м² | Нет | 6000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 450...450 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150035 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150035, 150 Вт/м2, 525 Вт, 3,5 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 3,5 кв.м, общая мощность 525 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UfzMOlQgU1Dts3Xu6746c6e9749ef1732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y8VvZByXRz35IS3u6746c9402b50f1732692288.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 6150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040415 14690201040412 | 15.8 33.3 120 | 16 33 80 | 54.2 56.6 125.6 | см. см. см. | 1.689 7.266 98.215 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 3.5 м² | Нет | 7000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 525...525 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150040 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150040, 150 Вт/м2, 600 Вт, 4 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 4 кв.м, общая мощность 600 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SMpdFiRlYY3p2zLY6746c6e99a95c1732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Y8u3dIt0h2YXsTM6746c940520fa1732692288.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 6500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040422 14690201040429 | 16 33.1 120 | 16.1 33.2 80 | 54 56.6 125.6 | см. см. см. | 1.903 8.136 109 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 4 м² | Нет | 8000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 600...600 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150050 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150050, 150 Вт/м2, 750 Вт, 5 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 5 кв.м, общая мощность 750 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rvU8JzMYJFoEkIjb6746c6e9b1c011732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/INithq98qS_YuS6i6746c94078e6c1732692288.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 7250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040446 14690201040443 | 25.6 27.1 120 | 26.1 53.2 80 | 54.5 57 125.6 | см. см. см. | 2.581 5.667 80 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 5 м² | Нет | 10000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 750...750 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150060 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150060, 150 Вт/м2, 900 Вт, 6 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 6 кв.м, общая мощность 900 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aX1j9deqaph1Jmfz6746c6e9c75b31732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qX9At9IN0xUAAI7r6746c940a56531732692288.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 8450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040453 14690201040450 | 27.6 27.4 120 | 24.2 53.1 80 | 54 56.3 125.6 | см. см. см. | 3.124 6.743 90 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 6 м² | Нет | 12000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 900...900 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150070 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150070, 150 Вт/м2, 1050 Вт, 7 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 7 кв.м, общая мощность 1050 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jVmosQ9od44OTEZ_6746c6e9ebadd1732691689.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NV3Mr7jKGem-0XBG6746c940cd9c31732692288.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 9550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040460 14690201040467 | 25.7 27.1 120 | 26.5 52.9 80 | 54.4 57 125.6 | см. см. см. | 3.774 8.029 108 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 7 м² | Нет | 14000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 1050...1050 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150080 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150080, 150 Вт/м2, 1200 Вт, 8 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 8 кв.м, общая мощность 1200 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QRu826VkVHzjtR0u6746c6ea128221732691690.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CgxyK05RcAe6dZiT6746c94108d4a1732692289.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 10500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040477 14690201040474 | 26.3 27.8 120 | 26.3 53.2 80 | 54.1 56.6 125.6 | см. см. см. | 3.509 7.547 102 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 8 м² | Нет | 16000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 1200...1200 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150090 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150090, 150 Вт/м2, 1350 Вт, 9 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 9 кв.м, общая мощность 1350 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/t0gXYu6j44nneROO6746c6ea2aabd1732691690.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IO19WZfe6IFekMuJ6746c9412de3b1732692289.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 11700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040484 14690201040481 | 25.7 27 120 | 26 52.9 80 | 54.7 56.6 125.6 | см. см. см. | 4.184 8.567 114 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 9 м² | Нет | 18000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 1350...1350 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150100 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150100, 150 Вт/м2, 1500 Вт, 10 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 10 кв.м, общая мощность 1500 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ujyhoww7FE69-HOX6746c6ea3e36e1732691690.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZGVtxRfeNxYTXwx86746c94155e451732692289.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 12150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040491 14690201040498 | 26.3 27.3 120 | 25.9 53.6 80 | 54.2 56.6 125.6 | см. см. см. | 4.471 9.461 125 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 10 м² | Нет | 20000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 1500...1500 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBM150120 | STEP BALANCE Мат нагревательный (теплый пол) SBM150120, 150 Вт/м2, 1800 Вт, 12 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 12 кв.м, общая мощность 1800 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZcORVoz6cuFptGWS6615091910c151712654617.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vnuh75REF6U9ZPze6746c6ea5ea1d1732691690.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UJEejUVYt0mg0aui6746c941802901732692289.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oZ_p2B3C-3KqvYv3683f0c79ec2fd1748962425.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhOgQV9PwfXdc6A-683fe662babad1749018210.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988992 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 13250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040507 14690201040504 | 25.7 27.1 120 | 26 52.8 80 | 54 56.4 125.6 | см. см. см. | 5.674 11.593 151 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 150 Вт/м² | 5 мм | Нет | 12 м² | Нет | 24000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 1800...1800 Вт | Нет | Нет | Нет | Да |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018009 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018009, 18 Вт/м, 9 м, S м²:0,6-1,1. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 9 м, общая мощность 162 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 1,1 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 0,9 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 0,7 м²<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/yeVj_Xr6eSuRp-Zd67e034ae396e41742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 2545 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 96 | шт. шт. шт. | 4690201044635 14690201044632 | 22 24.3 120 | 22 25.4 80 | 10.5 45.3 100 | см. см. см. | 0.795 3.428 82 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 9000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 162...162 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018014 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018014, 18 Вт/м, 14 м, S м²:1-1,8. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 14 м, общая мощность 252 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 1,8 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 1,4 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 1,1 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 3170 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 96 | шт. шт. шт. | 4690201044659 14690201044656 | 22 24.7 120 | 22 25.3 80 | 10.5 45.2 103.6 | см. см. см. | 0.995 4.139 113.56 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 14000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 252...252 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018023 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018023, 18 Вт/м, 23 м, S м²:1,6-2,9. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 23 м, общая мощность 414 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 2,9 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 2,3 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 1,8 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 4250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 96 | шт. шт. шт. | 4690201044673 14690201044670 | 24.8 24.4 120 | 23.5 25.2 80 | 11.5 45.8 103.6 | см. см. см. | 1.482 6.208 158 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 23000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 414...414 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018028 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018028, 18 Вт/м, 28 м, S м²:2-3,5. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 28 м, общая мощность 504 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 3,5 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 2,8 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 2,2 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 4545 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 96 | шт. шт. шт. | 4690201044697 14690201044694 | 24.5 24.4 120 | 23.4 25.1 80 | 11.5 45.9 103.6 | см. см. см. | 1.765 7.358 188 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 28000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 504...504 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018033 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018033, 18 Вт/м, 32,5 м, S м²:2,3-4,1. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 32,5 м, общая мощность 585 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 4,1 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 3,3 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 2,6 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 5300 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 96 | шт. шт. шт. | 4690201044710 14690201044717 | 22 24.3 120 | 22 25.2 80 | 10.5 45.9 103.6 | см. см. см. | 1.695 6.705 170 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 32500 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 585...585 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018038 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018038, 18 Вт/м, 38 м, S м²:2,7-4,8. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 38 м, общая мощность 684 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 4,8 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 3,8 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 3 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 5450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 96 | шт. шт. шт. | 4690201044727 14690201044724 | 24.4 24.3 120 | 23.2 25.6 80 | 11.7 46.7 103.6 | см. см. см. | 1.779 7.31 190.36 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 38000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 684...684 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018046 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018046, 18 Вт/м, 46 м, S м²:3,2-5,8. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 46 м, общая мощность 828 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 5,8 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 4,6 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 3,7 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 6000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 64 | шт. шт. шт. | 4690201044734 14690201044731 | 27 28.9 120 | 27 30 80 | 10.5 24 106.2 | см. см. см. | 2.229 4.766 164 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 46000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 828...828 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018055 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018055, 18 Вт/м, 55 м, S м²:3,9-6,9. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 55 м, общая мощность 990 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 6,9 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 5,5 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 4,4 м²<br /><br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 6700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 64 | шт. шт. шт. | 4690201044741 14690201044748 | 29.5 29 120 | 28.2 30 80 | 11.4 24 106.2 | см. см. см. | 2.649 5.44 186.25 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 55000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 990...990 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018065 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018065, 18 Вт/м, 65 м, S м²:4,6-8,1. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 65 м, общая мощность 1170 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC.На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 8,1 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 6,5 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 5,2 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 8650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 64 | шт. шт. шт. | 4690201044758 14690201044755 | 29.4 28.9 120 | 28.3 30.1 80 | 11.4 23.8 106.2 | см. см. см. | 3.279 6.799 227 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 65000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 1170...1170 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018075 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018075, 18 Вт/м, 75 м, S м²:5,3-9,4. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 75 м, общая мощность 1350 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 9,4 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 7,5 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 6 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 10100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 64 | шт. шт. шт. | 4690201044765 14690201044762 | 29.4 28.9 120 | 28.2 30 80 | 11.7 24 106.2 | см. см. см. | 3.799 7.878 262 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 75000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 1350...1350 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018083 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018083, 18 Вт/м, 83 м, S м²:5,8-10,4. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 83 м, общая мощность 1494 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 10,4 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 8,3 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 6,6 м²<br /><br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 10300 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 64 | шт. шт. шт. | 4690201044789 14690201044786 | 29.5 28.9 120 | 28.4 30 80 | 11.5 24.3 106.2 | см. см. см. | 4.232 8.667 289 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 83000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 1494...1494 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018093 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018093, 18 Вт/м, 93 м, S м²:6,5-11,6. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 93 м, общая мощность 1674 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 11,6 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 9,3 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 7,4 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 10700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 64 | шт. шт. шт. | 4690201044796 14690201044793 | 29.3 29 120 | 28.3 30 80 | 11.5 23.7 106.2 | см. см. см. | 4.202 8.638 288 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 93000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 1674...1674 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SBC018111 | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018111, 18 Вт/м, 111 м, S м²:7,8-13,9. Шаг, см: 7-12,5 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 111 м, общая мощность 1998 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.<br /><br />S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 13,9 м²<br />S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 11,1 м²<br />S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 8,9 м² <br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>кабельная секция</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li><li>лента монтажная перфорированная</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | SEC | Теплый пол - кабельные секции | BAL | Теплый пол STEP BALANCE | RTD | Ритейл Медиум | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n9ysXR_TZZ6FN_vq67e034ae539001742746798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jbkJTtC19av3NQmM6809f228c87e81745482280.jpeg | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990163 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3342 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3328 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3339 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Экологический сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24 ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368 |  |  |  | 13550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 64 | шт. шт. шт. | 4690201044802 14690201044809 | 27 28.7 120 | 27 30.1 80 | 10.5 23.9 106.2 | см. см. см. | 4.729 9.756 320.65 | кг. кг. кг. |  | Кабель (EV000136) |  | 5 мм |  |  | Нет | 111000 мм | Нет |  | 1 | 2000 мм | Нет | 1998...1998 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | 18 Вт/м | 230 В | Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене