## Worksheet
Количество референсов: 13 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Etim | [17 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | EF000008 - Ширина | EF000041 - Назначение/область применения | EF000076 - Мощность | EF000125 - Толщина | EF000434 - Самоклеящ-ся | EF000486 - Площадь обогрева | EF001136 - С комнатным терморегулятором (поддержание температуры) | EF001438 - Длина | EF002198 - С несущей сеткой | EF002199 - Тип крепления нагреват. кабеля к сетке | EF002200 - Количество "холодных концов" (силовых кабелей) | EF002201 - Длина "холодных концов" (силовых кабелей) | EF003579 - С регулятором/контроллером | EF004148 - Коммутируем. нагрузка | EF008822 - С датчиком температуры пола | EF009900 - Подходит для наружного обогрева | EF009901 - Подходит для обогрева поверхности крыши | EF024696 - Подходит для влажных помещений | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
STM200010 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200010, 200 Вт/м2, 200 Вт, 1 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 1 кв.м, общая мощность 200 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-58PbDWSIbPOgmOE6746f4d356f571732703443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9mhQpK0fDW1h4fFk6746f4d38bb061732703443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 5750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040521 14690201040528 | 15.7 34 120 | 16.4 33 80 | 54.2 56.6 125.6 | см. см. см. | 1.103 4.815 69 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 1 м² | Нет | 2000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 200...200 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200015 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200015, 200 Вт/м2, 300 Вт, 1,5 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 1,5 кв.м, общая мощность 300 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JqVF5HbzkH6iSRzb6746f4d3afbdf1732703443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ky30TtfIxlqytosp6746f4d3df9ce1732703443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 6900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040538 14690201040535 | 15.8 33 120 | 16.3 33.5 80 | 54.3 56.6 125.6 | см. см. см. | 1.274 5.642 79 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 1.5 м² | Нет | 3000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 300...300 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200020 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200020, 200 Вт/м2, 400 Вт, 2 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 2 кв.м, общая мощность 400 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6JyTaIsSV-n0_Z0Q6746f4d3f27e21732703443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zK_6qZqIiX494BIB6746f4d439d111732703444.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 8100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040545 14690201040542 | 16.1 32.9 120 | 16.2 33.2 80 | 54.3 56.4 125.6 | см. см. см. | 1.431 6.167 86 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 2 м² | Нет | 4000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 400...400 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200025 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200025, 200 Вт/м2, 500 Вт, 2,5 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 2,5 кв.м, общая мощность 500 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/001oQQLgoEqs-0fm6746f4d449b441732703444.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/X5vepdvmJ0ogED2S6746f4d48245e1732703444.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 9350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040552 14690201040559 | 15.7 33.7 120 | 16.2 33.5 80 | 54.2 56.6 125.6 | см. см. см. | 1.54 6.994 95 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 2.5 м² | Нет | 5000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 500...500 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200030 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200030, 200 Вт/м2, 600 Вт, 3 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 3 кв.м, общая мощность 600 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/8nHD7SbahifkvZWV6746f4d4948e31732703444.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GYuo5dnyOrkejaCp6746f4d4c551b1732703444.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 10500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040569 14690201040566 | 15.7 32.9 120 | 16.2 33.2 80 | 54 56.6 125.6 | см. см. см. | 1.754 7.289 99 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 3 м² | Нет | 6000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 600...600 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200035 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200035, 200 Вт/м2, 700 Вт, 3,5 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 3,5 кв.м, общая мощность 700 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9kk4qL1mxbrbY1E46746f4d4edf611732703444.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/goRtfqvzC4V1gCuf6746f4d52f2551732703445.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 11650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040576 14690201040573 | 15.7 33.3 120 | 16.2 33.1 80 | 54.5 56.8 125.6 | см. см. см. | 1.923 8.187 82.375 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 3.5 м² | Нет | 7000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 700...700 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200040 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200040, 200 Вт/м2, 800 Вт, 4 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 4 кв.м, общая мощность 800 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/w6edw2zOROkWKvwF6746f4d549fd61732703445.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/D1B9fczzGenP8pwu6746f4d57727a1732703445.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 12750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4690201040583 14690201040580 | 15.8 33 120 | 17.4 33.2 80 | 54 56.7 125.6 | см. см. см. | 2.177 9.324 123 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 4 м² | Нет | 8000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 800...800 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200050 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200050, 200 Вт/м2, 1000 Вт, 5 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 5 кв.м, общая мощность 1000 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/fzFLGPm4R187UP5t6746f4d5887671732703445.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eqHwRJFvA1Thsga96746f4d5bbce41732703445.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 14650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040606 14690201040603 | 25.7 27 120 | 26.2 52.9 80 | 55.1 57 125.6 | см. см. см. | 2.989 6.468 89 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 5 м² | Нет | 10000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 1000...1000 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200060 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200060, 200 Вт/м2, 1200 Вт, 6 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 6 кв.м, общая мощность 1200 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JpckCQV2ZlskN7fM6746f4d5cb97a1732703445.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wiLIPugG8uYGVv266746f4d60ac681732703446.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 16450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040613 14690201040610 | 26.2 27 120 | 26.2 53.3 80 | 54.2 56.6 125.6 | см. см. см. | 3.6 7.747 104 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 6 м² | Нет | 12000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 1200...1200 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200070 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200070, 200 Вт/м2, 1400 Вт, 7 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 7 кв.м, общая мощность 1400 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rctmsGyA6rBipJnA6746f4d61dd121732703446.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BnvKVs8RaulDlmK86746f4d64d5901732703446.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 18350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040620 14690201040627 | 25.7 26.9 120 | 26.3 53.2 80 | 54.2 57 125.6 | см. см. см. | 4.221 8.992 119 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 7 м² | Нет | 14000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 1400...1400 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200080 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200080, 200 Вт/м2, 1600 Вт, 8 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 8 кв.м, общая мощность 1600 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ecBZkcukwfmzB5946746f4d65b8161732703446.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/upZHngpArSXYCsr46746f4d68b9111732703446.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 23300 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040637 14690201040634 | 25.7 28 120 | 26 52.8 80 | 54.5 56.7 125.6 | см. см. см. | 4.209 8.817 117 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 8 м² | Нет | 16000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 1600...1600 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200100 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200100, 200 Вт/м2, 2000 Вт, 10 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 10 кв.м, общая мощность 2000 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3gzZREGJS5RXKSOQ6746f4d69f8bd1732703446.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/d2drDU4IWY23uSxI6746f4d6ca96a1732703446.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 23650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040651 14690201040658 | 25.8 26.8 120 | 26.4 53 80 | 54.7 56.9 125.6 | см. см. см. | 5.233 10.959 143 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 10 м² | Нет | 20000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 2000...2000 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STM200120 | STEP TURBO Мат нагревательный (теплый пол) STM200120, 200 Вт/м2, 2400 Вт, 12 м2 | Systeme Electric |  |  |  | 8516808000 | Электрические нагревательные сопротивления,прочие | Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 12 кв.м, общая мощность 2400 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.<br /><br />В комплект теплого пола входит:<br /><br /><ul><li>нагревательный мат</li> <li>гофрированная трубка - 2 м</li> <li>заглушка для гофрированной трубы</li> <li>руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</li> </ul> |  | PTOTB | MAT | Теплый пол - нагревательные маты | STP | Теплый пол STEP TURBO | RTO | Ритейл Оптимальная | EC000405 | Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UHuv2oKT1f_kslp6661509239d8911712654627.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xUWknxhGX5zN7cjz6746f4d6ef7241732703446.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9m1NOBTLhPpYu06M6746f4d7274951732703447.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/msg6eHW-xy9mupyq683f0c81193621748962433.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1vnDpgha1oUXPtg683fe66abb5b41749018218.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988353 https://api.systeme.ru/product/media/download/988994 | Glossa Blanca W59 выключатель переключатель розетка светорегулятор AtlasDesign диммер Этюд Хит W45 Каталог Каталог электроустановочных изделий ЭУИ Атлас Дизайн Profi54 Профи54 Aqua Аква Nature Бланка Глосса HIT MultiBox Мультибокс Термостат Монтажная коробка Распределительная коробка Подрозетник Etude | https://api.systeme.ru/product/media/download/988993 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3229 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3228 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3326 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Экологический сертификат | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24 ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24 РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0350 |  |  |  | 25800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4690201040668 14690201040665 | 25.9 27 120 | 26.3 53.2 80 | 54.2 56.4 125.6 | см. см. см. | 6.464 13.444 173 | кг. кг. кг. | 500 мм | Обогрев пола ("теплый пол") (EV004824) | 200 Вт/м² | 3.8 мм | Да | 12 м² | Нет | 24000 мм | Да | Клеевой (EV004828) | 1 | 2000 мм | Нет | 2400...2400 Вт | Нет | Нет | Нет | Да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене