## Worksheet
Количество референсов: 7 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [54 empty] | Дополнительные характеристики | [41 empty] | Условия эксплуатации | [9 empty] | Основные характеристики | [19 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000228 - Номин. напряжение | EF002581 - Прилагается при поставке | EF006706 - Номин. коммутируем. ток | EF007613 - Количество сигнальных контактов | EF007826 - Уснанавливается на устройство: | EF008146 - Тип дополнит. устройства | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF008727 - С функцией автоматического тестирования тока утечки | EF008729 - Подходит для макс. количества полюсов главного устройства | EF008730 - Подходит для макс. тока главного устройства | EF003569 - Габаритная ширина (TE) | EF000034 - Частота | EF000187 - Тип напряжения | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001391 - Количество полюсов | EF002565 - Конструктивный размер (в соотв. с DIN 43880) | EF002569 - Категория перенапряжения | EF002570 - Степень загрязнения | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF006065 - Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | EF007680 - Номин. ток переключения дополнит. устройства | EF007683 - Номин. напряжение дополнит. устройства | EF008071 - Тип управляющего напряжения дополнит. устройства | EF008149 - Дополнит. оборудование, входящее в поставку | EF000003 - Способ монтажа | EF000422 - С контактом дистанционной сигнализации | EF001148 - Количество проводников (без заземления) | EF002566 - Конструктивный размер (габарит) | EF003525 - Уровень защиты по напряжению | EF004214 - Номин. сброс импульсного тока (8/20) | EF004221 - Номин. напряжение постоян. тока (DC) | EF004230 - Категория тип 2 | EF004236 - Уровень защиты по напряжению L-N | EF004241 - Сигнал на устройстве | EF004777 - Макс. длительное напряжение постоян. тока DC | EF008795 - Макс. фотоэлектрич. напряжение | EF008796 - Уровень защиты по напряжению N-PE | EF008797 - Встроенный резервный предохранитель | EF008827 - Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многожильного) | EF008828 - Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного) | EF009926 - Конфигурация системы DC | EF009927 - Конфигурация системы IT | EF009928 - Конфигурация системы TN | EF009929 - Конфигурация системы TN-C | EF009930 - Конфигурация системы TN-S | EF009931 - Конфигурация системы TT | EF009932 - Другая конфигурация системы | EF009933 - Конфигурация системы TN-C-S | EF012274 - Максимальный импульсный ток разряда (8/20) | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Цвет | Код совместимости | Сегмент рынка | Длина зачистки проводов | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Индикатор наличия напряжения | Совместимость продукта | Совместимость серий продукта | Вес нетто | Исполнение монтажа | Шаг 9 мм | Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Момент затяжки | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Поведение при минимальном напряжении | Тип привода | Исполнение выключателя | Максимальная потребляемая мощность в вт | [in] номинальный ток | Описание параметров блокировки | Тип управления | Напряжение цепи управления | Частота сети | Тип сигнала управления | Отключающая способность | Индикатор положения контакта | Номинальное напряжение питания [us] | Механическая износостойкость | Возможность блокировки | Защита от замыкания на землю | Код отключающей способности | Длительность импульса | Напряжение цепи сигнализации | Входной ток | Значение уставки | Время срабатывания | Локальная индикация | Потребляемая мощность в вт | Стандарты | Степень загрязнения | Подготовка к работе в тропических условиях | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Рабочая температура окружающей среды | Качественные этикетки | Температура окружающей среды при хранении | Рабочая температура | Степень защиты ip | Состав сигнальных контактов | Шаг 9 мм | [in] номинальный ток | Серия | Краткое название устройства | Тип продукта | Напряжение цепи управления | Напряжение цепи сигнализации | Номинальное напряжение питания [us] | Серия продукта | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип сети | Область применения | Число защищенных полюсов | Код кривой | Технология расцепителя | Отключающая способность | Код отключающей способности | Набор вспомогательных контактов | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Не содержит токсичных тяжелых металлов
A9A26897 | iOF+SD24 доп. устройство сигнализации (Ti24) для Acti 9 iC60, iID, ARA, RCA | Schneider Electric |  |  | акти9 акти 9 акти acti 9 флеш frnb флеш9 sd24 ti24 iof дополнительное устройство сигнализации frnb74 устройство сигнализации | 8536501906 | Прочие | iOF+SD24 доп. устройство сигнализации (Ti24) для Acti 9 iC60, iID, ARA, RCA. Вспомогательные электрические устройства используются совместно с аппаратами iC60, iDPN Vigi, iID, ARA, RCA. Они устанавливаются защёлкиванием слева от соответствующего аппарата. Вспомогательное устройство iOF/SD24 может передавать данные о состоянии контакта или об аварийном отключении устройства SD на Acti 9 Smartlink или на программируемый логический контроллер через интерфейс Ti24. |  | SEPAI | ASL | Acti9 (аксессуары Smartlink) | ACS | Acti9_Smartlink | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3fGsRw_i.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915242bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491524e7a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915259c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d1e595.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3fGsRw_i.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/892 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2131 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1139 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/49 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01596 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01567_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00025_18 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01684 |  |  |  | 1370 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 120 | шт. шт. шт. | 3606480461613 13606480461610 43606480461611 | 9.2 27 40 | 8 9.8 30 | 2.2 8.3 30 | см. см. см. | 0.039 0.55 5.987 | кг. кг. кг. | 9 мм | 88 мм | 73.5 мм |  | 24 В | Да | 0.1 А | 1 | Диффавтомат и модульный автоматический выключатель (EV009775) | Вспомогат./сигнальный выключатель (контакт) (EV009833) | DC (постоян.) (EV000461) | 1 | 1 | Да | 4 | 63 А | [43 empty] | DIN-рейка | 500 В в соответствии с IEC 60664-1 | белый | iOF+SD 24 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 10 мм | подпружиненная клемма Ti24 (Сверху) 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - Гибкий подпружиненная клемма Ti24 (Сверху) 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - Жесткий | 20000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-4 | 6 кВ в соответствии с IEC 60664-1 | механический указатель | iDPN Vigi iID M10 шины Ti24 двойная клемма iC60 RCA единичная клемма ARA | Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi разъемы Ti24 Acti 9 iC40 | 25 г | защелкивающийся | [28 empty] | IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 | 2 в соответствии с IEC 60664-1 | 2 в соответствии с IEC 60947-5-1 | 93-93 % в 40-40 °C | III | -25-70 °C | CE | -40-85 °C |  |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | 1 | 2-100 мА в 24 В постоянный ток +/- 20 % | ARA iID RCA iC60 iSW-NA iDPN Vigi Acti 9 | iOF+SD 24 | контакт ОЗ или контакт неисправности с интерфейсом ПЛК | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C15424 | iATL24 доп. устройство управления и сигнализации (Ti24) для реле iTL | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | iATL24 доп. устройство управления и сигнализации (Ti24) для реле iTL. Низкоуровневое вспомогательное устройство управления и сигнализации для импульсных реле iTL. |  | SEPAI | ASL | Acti9 (аксессуары Smartlink) | ACS | Acti9_Smartlink | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ake23J5o.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915943ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491594f50.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915954f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491596069.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d4a9e1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ake23J5o.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2581 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2065 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/238 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/750 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04528_22 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00925_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00049 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00217 |  |  |  | 2065 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 108 | шт. шт. | 3606480430626 43606480430624 | 8.6 40 | 7.6 30 | 2.7 30 | см. см. | 0.079 9.166 | кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 68 мм |  | 24 В | Да |  |  | Вспомогат. выключатель/контактор/реле (EV010066) | Дистанционный привод (EV009771) | DC (постоян.) (EV000461) |  | 1 | Да | 4 | 32 А | 18 | [42 empty] | DIN-рейка | 250 В переменный ток 50/60 Гц | белый | iATL24 | малые коммерческие предприятия | блок питания: 9 мм для нижний соединение вход: 9 мм для нижний соединение Интерфейс Ti24: 10 мм для сверху соединение | блок питания: клеммы туннельного типа 1 кабель 0.5-10 мм² - жесткость кабеля: жесткий блок питания: клеммы туннельного типа 1 кабель 0.5-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий блок питания: клеммы туннельного типа 1 кабель 0.5-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий с наконечником вход: клеммы туннельного типа 2 кабель 0.5-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий вход: клеммы туннельного типа 2 кабель 0.5-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий вход: клеммы туннельного типа 2 кабель 0.5-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с наконечником Интерфейс Ti24: подпружиненная клемма Ti24 2 кабель 0.5-1.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий Интерфейс Ti24: подпружиненная клемма Ti24 1 кабель 0.5-1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий | 250000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1 | 8 кВ |  | Acti 9 Sмartlink iTL (32 A) - 230/240 В 50 Гц iTL (16 A) - 230/240 В 50 Гц | Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs Acti 9 iTL iTLc |  |  | 2 | нижний: Да сверху: нет | блок питания: 1-1 Н-м нижний вход: 1-1 Н-м нижний | 10 мс | Не открывается при потере 24 В= | дистанционное управление | фикс., слева на СТ | 1 Вт | [20 empty] | МЭК 60947-1 приложение S | 3 в соответствии с IEC 60439-1 | 2 в соответствии с IEC 60947-5-1 | 93-93 % в 40-40 °C в соответствии с IEC 60068-2 | IV |  | CE | -40-80 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 | 1 Н.О. |  |  | Acti 9 | iATL24 | управление и индикация, вспомогательная | 230 V пер. ток 50/60 Hz импульсная >= 200 мс 24 V пост. ток нижний край 24 V пост. ток Верхний край | 24 V пост. ток: +/- 20 % 0,002...0,1 A | 230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz | Acti 9 | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120425EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI120411EN | Соответствует
A9C62225 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ REFLEX iC60N 2П 25A C Ti24 | Schneider Electric |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель REFLEX iC60N 2П 25A C Ti24. область применения: управление, распределение - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: Reflex iC60 - краткое название устройства: Reflex iC60N - тип устройства или его аксессуаров: интегрированный автоматический выключатель системы управления - описание полюсов: 2P - тип сети: переменный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - код кривой: C. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Reflex iC60 is a unique concept that combines the following functions:, Circuit protection against short-circuit currents., Circuit protection against overload currents., Isolation in compliance with industrial operation requirements., Remote control by latched and/or impulse-type order., Indication of Open/Closed and Fault status via potential-free contacts., Interface for link with PLC or BMS (as per IEC 61131), Mixing and typing of control orders via simplified configuration, Absolute safety of circuit protection with VisiSafe,, control mode flexibility,, ease of installation in a control environment with direct interface to PLC or BMS,, Greater continuity of service with VisiTrip,, Easy to install with up to 50% less wiring,, environmentally friendly with 100% recyclable and recoverable components.. применения: Low voltage final distribution., protection and control of electric lighting circuits in all industrial and commercial buildings and infrastructures, protection and remote control of non-priority circuits as part of a load shedding process, protection and remote control of most electrical loads with very few switching operations, particularly suited to 230 Vac remote control and conventional signalling or via a very low voltage interface for linking with a PLC or BMS.. Преимущества: Эффективно: простой, готовый к подключению модуль связи обеспечивает централизованное управление и сбор результатов измерений от счётчиков энергии.. Просто: быстроподключаемый готовый комплект для подсоединения обеспечивает связь между распределительным щитом и любой системой управления оборудованием здания.. Безопасно и надёжно в том, что касается соединений цепей управления и измерения.... применения: - Мониторинг защит, Управление нагрузками, Учёт энергии.. |  | SEPAI | AFS | Acti9_REFLEX c интерф-ом TI24/Smartlink | ACS | Acti9_Smartlink | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916a7caa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916a8b46.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916aa07e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ab4fe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2OjXNkiu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d897d8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/K_dPGE-r.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/239 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00626_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01966 |  |  |  | 6150 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3606480455605 43606480455603 | 16.5 40 | 11.2 30 | 9 30 | см. см. | 0.582 8.611 | кг. кг. | 81 мм | 84 мм | 77 мм |  | 415 В | [12 empty] | 50 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 25 А | C (EV000084) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | Да | 10 кА | 1 А | 230 В | AC (перемен.) (EV000460) | Дистанционный привод (EV009771) | [25 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 В Переменный ток | белый | Reflex_iC60 |  |  |  | AC-1: 50000 циклы Переменный ток 50 Гц |  | Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Красный светодиодный индикатор: Отказ Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово | с ПЛК |  |  | стационарный | 9 | [7 empty] | 25 А | Замок для блокировки в положении ОТКЛ. | Кнопка вкл/выкл тумблер дистанционное управление с пом. импульсной команды дистанционное управление с пом. непрерывной команды | 230 V пер. ток 50/60 Гц 24 В пер. ток 50/60 Гц 48 В пер. ток 50/60 Гц 24 В пост. ток 48 В пост. ток | 50/60 Гц | Поддерживаемое очень низкое напряжение непрерывная импульсная | 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да | 230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz | 50000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | N | [8 empty] | 3 | 2 | 93-93 % в 40-40 °C | [5 empty] | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | Reflex iC60 Acti 9 | Reflex iC60N | интегрированный автоматический выключатель системы управления |  |  |  |  | Reflex iC60 | 2P | Переменный ток | распределение управлене освещением | 2 | C | термомагнитный |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C63225 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ REFLEX iC60N 2П 25A D Ti24 | Schneider Electric |  |  |  | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель REFLEX iC60N 2П 25A D Ti24. область применения: распределение, управление - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: Reflex iC60 - краткое название устройства: Reflex iC60N - тип устройства или его аксессуаров: интегрированный автоматический выключатель системы управления - описание полюсов: 2P - тип сети: переменный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - код кривой: D. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Reflex iC60 is a unique concept that combines the following functions:, Circuit protection against short-circuit currents., Circuit protection against overload currents., Isolation in compliance with industrial operation requirements., Remote control by latched and/or impulse-type order., Indication of Open/Closed and Fault status via potential-free contacts., Interface for link with PLC or BMS (as per IEC 61131), Mixing and typing of control orders via simplified configuration, Absolute safety of circuit protection with VisiSafe,, control mode flexibility,, ease of installation in a control environment with direct interface to PLC or BMS,, Greater continuity of service with VisiTrip,, Easy to install with up to 50% less wiring,, environmentally friendly with 100% recyclable and recoverable components.. применения: Low voltage final distribution., protection and control of electric lighting circuits in all industrial and commercial buildings and infrastructures, protection and remote control of non-priority circuits as part of a load shedding process, protection and remote control of most electrical loads with very few switching operations, particularly suited to 230 Vac remote control and conventional signalling or via a very low voltage interface for linking with a PLC or BMS.. Преимущества: Эффективно: простой, готовый к подключению модуль связи обеспечивает централизованное управление и сбор результатов измерений от счётчиков энергии.. Просто: быстроподключаемый готовый комплект для подсоединения обеспечивает связь между распределительным щитом и любой системой управления оборудованием здания.. Безопасно и надёжно в том, что касается соединений цепей управления и измерения.... применения: - Мониторинг защит, Управление нагрузками, Учёт энергии.. |  | SEPAI | AFS | Acti9_REFLEX c интерф-ом TI24/Smartlink | ACS | Acti9_Smartlink | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916a7caa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916a8b46.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916aa07e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ab4fe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2OjXNkiu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ErVJ6rMl.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/239 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00626_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01966 |  |  |  | 10500 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3606480455759 43606480455757 | 16.5 40 | 11.5 30 | 9.3 30 | см. см. | 0.582 8.593 | кг. кг. | 81 мм | 84 мм | 77 мм |  | 415 В | [12 empty] | 50 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 25 А | D (EV000413) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | Да | 10 кА | 1 А | 230 В | AC (перемен.) (EV000460) | Дистанционный привод (EV009771) | [25 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 В переменный ток | белый | Reflex_iC60 |  |  |  | AC-1: 50000 циклы переменный ток 50 Гц |  | Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Красный светодиодный индикатор: Отказ | с ПЛК |  |  |  | 9 |  |  |  |  | тумблер дистанционное управление с пом. импульсной команды дистанционное управление с пом. непрерывной команды Кнопка вкл/выкл | стационарный |  |  | замок для блокировки в положении ОТКЛ. |  |  | 50/60 Гц | импульсная Поддерживаемое очень низкое напряжение нерперывная |  | да | 230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz | 50000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | [9 empty] | 3 | 2 | 93-93 % в 40-40 °C | [5 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 |  |  | 25 А | Acti 9 | Reflex iC60N | интегрированный автоматический выключатель системы управления | 230 V пер. ток 50/60 Hz 24 V пер. ток 50/60 Hz 48 V пер. ток 50/60 Hz 24 V пост. ток 48 V пост. ток |  |  | Reflex iC60 | Reflex iC60 | 2P | переменный ток | управление распределение | 2 | D | термомагнитный | 20 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | N |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110722EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1107022EN | Соответствует
A9C70132 | Acti 9 ARA автоматические устройства повторного включения для iC60 1P, 1P+N, 2P | Schneider Electric |  |  | акти9 акти 9 акти acti 9 флеш frnb флеш9 модульный контактор контактор импульсное реле 2p ara автоматические устройства повторного включения для ic60 1p frnb64 | 8537109800 | Прочие | Acti 9 ARA автоматические устройства повторного включения для iC60 1P, 1P+N, 2P. ARA обеспечивает автоматическое повторное включение соответствующего аппарата защиты после отключения на повреждение. Пользователь может выбрать предварительно составленную программу повторного включения (всего их 4 - для выбора программы механически поворачивается указатель на самом устройстве), позволяющую сочетать безопасность и эксплуатационную готовность электроустановок с учётом их эксплуатационных условий. |  | SEPAI | ARA | Acti9 (ARA) | ACS | Acti9_Smartlink | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q8-3Vg9j.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916defe3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916dfdc1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916e1790.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916e33c9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d94a80.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q8-3Vg9j.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167475 https://api.systeme.ru/product/media/download/167476 https://api.systeme.ru/product/media/download/167477 https://api.systeme.ru/product/media/download/167478 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/921 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03895 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 С-FR.ПБ49.В.00348 |  |  |  | 8300 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3606480097980 43606480097988 | 16.2 40 | 11 30 | 9 30 | см. см. | 0.528 7.821 | кг. кг. | 63 мм | 93 мм | 75.5 мм | 440 г | 230 В | Да |  |  | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Дистанционный включатель (EV009773) | AC (перемен.) (EV000460) | 2 |  | Да | 2 | 63 А | 3.5 | [42 empty] | DIN-рейка | 400 В | белый | ARA iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | блок питания: 10 мм для нижний соединение вход: 10 мм для нижний соединение выход: 8 мм для сверху соединение | блок питания: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-10 мм² жесткий без наконечника вход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-10 мм² жесткий без наконечника выход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² жесткий без наконечника выход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² жесткий без наконечника вход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-6 мм² гибкий без наконечника выход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² гибкий без наконечника выход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² гибкий без наконечника блок питания: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-4 мм² гибкий с кабельным наконечником вход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-4 мм² гибкий с кабельным наконечником выход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² гибкий с кабельным наконечником выход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² гибкий с кабельным наконечником блок питания: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² жесткий без наконечника вход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² жесткий без наконечника блок питания: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² гибкий с кабельным наконечником вход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² гибкий с кабельным наконечником вход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² гибкий без наконечника | 5000 циклы | 6 кВ |  | 2P iC60 1P + N iC60 1P iC60 | Acti 9 iC60 |  |  | 7 | нет | блок питания: 1-1 Н-м вход: 1-1 Н-м выход: 0.7-0.7 Н-м |  |  |  | защелкивающийся |  |  | блокировка навесным замком в положении Откл. | Подавление автоматики нерперывная 230 V переменный ток 50/60 Гц Обязательное повторное замыкание импульсная 230 V переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | 230 V AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц |  | блокируется навесным замком |  |  | >= 200 мс цепь управления | 24 V 10 мА пер./пост. тока 230 V 1 A пер. ток | 5 мА | ПРОГРАММА 1: 1 регулировка повторного включения, короткий цикл <10 с перед закрытием /6 мин время проверки ПРОГРАММА 2: 3 регулировки повторного включения, короткий цикл <10 с перед закрытием /2 мин время проверки ПРОГРАММА 2: 3 регулировки повторного включения, короткий цикл <1 мин перед закрытием /6 мин время проверки ПРОГРАММА 2: 3 регулировки повторного включения, короткий цикл <3 мин перед закрытием /6 мин время проверки ПРОГРАММА 3: 5 регулировок повторного включения, долгий стандартный цикл <10 с перед закрытием /2 мин время проверки ПРОГРАММА 3: 5 регулировок повторного включения, долгий стандартный цикл <1 мин перед закрытием /6 мин время проверки ПРОГРАММА 3: 5 регулировок повторного включения, долгий стандартный цикл <3 мин перед закрытием /6 мин время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <10 с перед закрытием /2 мин время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <1 мин перед закрытием /6 мин время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <3 мин перед закрытием /8 мин время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <4 мин перед закрытием /10 мин время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <5 мин перед закрытием /12 мин время проверки | < 500 ms | мигание оранжевый светодиод: Не работает мигание зеленый светодиод: нормальная работа мигание красный светодиод: Цикл повторного замыкания в действии закрепленный красный светодиод: автоматический включатель заблокирован | 2 Вт |  | 3 в соответствии с IEC 60947 | 2 | 93-93 % в 40-40 °C | II |  |  | -40-70 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | Acti 9 | ARA iC60 | устройство автоматического повторного включения, вспомогательное |  |  |  | iC60 | [9 empty] | 2 сухие контакты | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110613EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI110606EN | Соответствует | да
A9L40281 | УЗИП ТИП 2iPRD 40r 1000В DC 40kA 2П СИГНАЛ | Schneider Electric |  |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | УЗИП Т2 iPRD 40r 1000В DC 40kA 2П сигнал. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: грозозащитный разрядник со вставным патроном - тип выхода: контакт (сухой) - состав сигнальных контактов: 1 SD (1 переключающ.) - тип искрового разрядника: электрическая распределительная сеть. Преимущества: Упрощенный выбор из 2 продуктов. Все продукты включают контакт дистанционного сигнала. Полная безопасность картриджа при окончании срока его службы: тепловой разъединитель откроется перед разрушением.. применения: .. |  | SEPAI | ARD | Acti9 (УЗИП IPRD) | ACS | Acti9_Smartlink | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1de0921.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5Yx5i4Ky.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1394 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/755 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18649_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01025_19 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00221 |  |  |  | 2480 | штука |  | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 4 36 | шт. шт. шт. | 3606480506673 13606480506670 43606480506671 | 9.2 28 40 | 6.3 10 30 | 7.7 8.5 30 | см. см. см. | 0.369 1.544 14.453 | кг. кг. кг. | [27 empty] | IP20 (EV006405) | [6 empty] | DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм (EV005503) | Нет | 2 | 3 модуля (EV007000) | 3.9 кВ | 15 кА | 1000 В | Нет | 3.9 кВ | Оптический (EV000428) | 1000 В | 1000 В | 3.9 кВ | Да | 35 мм² | 35 мм² | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 40 кА | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9N26899 | iOF+SD24 доп. устр. сигнализации (Ti24) для C60,C120,C60H-D | Schneider Electric |  |  | акти9 акти 9 акти acti 9 флеш frnb флеш9 устройство сигнализации дополнительное iof sd24 ti24 для c60/c120/c60h-d frnb46 | 8536419000 | Реле на напряжение не более 60 в на силу тока более 2 а | iOF+SD24 доп. устр. сигнализации (Ti24) для C60,C120,C60H-D. Вспомогательные электрические устройства используются совместно с аппаратами Multi9 и специальными сериями автоматических выключателей C120 и С60H-DC. Они устанавливаются защёлкиванием слева от соответствующего аппарата. Вспомогательное устройство iOF/SD24 может передавать данные о состоянии контакта или об аварийном отключении устройства SD на Acti 9 Smartlink или на программируемый логический контроллер через интерфейс Ti24. |  | SEPAI | ASL | Acti9 (аксессуары Smartlink) | ACS | Acti9_Smartlink | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HedtjuXQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492ddb1df.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492ddbf7a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dde86b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e067b2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HedtjuXQ.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/892 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2131 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1139 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/49 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01596 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01567_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00025_18 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01684 |  |  |  | 1420 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 108 | шт. шт. шт. | 3606480465376 13606480465373 43606480465374 | 9.5 26.5 40 | 2 10 30 | 8 8.7 30 | см. см. см. | 0.036 0.487 4.871 | кг. кг. кг. | 9 мм | 85.5 мм | 73.5 мм | 28 г | 24 В | Нет | 0.1 А | 1 | Диффавтомат и модульный автоматический выключатель (EV009775) | Вспомогат./сигнальный выключатель (контакт) (EV009833) | DC (постоян.) (EV000461) | 1 | 1 | Да | 4 | 125 А | 0.5 | [42 empty] | DIN-рейка | 500 В в соответствии с IEC 60664-1 | белый | OF+SD 24 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 10 мм | подпружиненная клемма Ti24 (сверху) 1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - жесткий подпружиненная клемма Ti24 (сверху) 1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - гибкий | 20000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-4 | 6 кВ в соответствии с IEC 60664-1 | механический указатель | IDc DT40 DPN Vigi C60H-DC C60 с ПЛК SW60-DC C120NA-DC ITG40 DT60 ID C40 C60PV-DC C40 iDPN C120 C60NA-DC | Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID разъемы Ti24 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC | [8 empty] | стационарный | [21 empty] | IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 | 2 в соответствии с IEC 60664-1 | 2 в соответствии с IEC 60947-5-1 | 93-93 % в 40-40 °C | III |  | CE | -40-85 °C | -25-70 °C |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | 1 | 2-100 мА в 24 В постоянный ток +/- 20 % | Acti 9 Clario Librio Prodis | OF + SD 24 | контакт ОЗ или контакт неисправности с интерфейсом ПЛК |  |  |  | C40 ID DPN Vigi DPN Librio ProDis I-NA ITG40 C120 C60 Clario DT60 DT40 | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1505007EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | ENVEOLI1505007EN | Соответствует | да | да