## Worksheet
Количество референсов: 7 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [35 empty] | Основные характеристики | [25 empty] | Дополнительные характеристики | [53 empty] | Условия эксплуатации | [15 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001364 - Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | EF001387 - С интегрированным вспомогат. переключателем | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001390 - С встроенным расцепителем пониженного напряжения | EF001391 - Количество полюсов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006233 - С термозащитой | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007007 - Тип расцепителя | EF007025 - Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 230 В | EF007049 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | EF007131 - Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF007400 - Чувствительность к обрыву фазы | EF008240 - Конструкция прибора | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF001126 - Модульное исполнение | EF001374 - Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | EF001377 - Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF001392 - Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | EF001393 - Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF008242 - Тип напряжения управления | EF001376 - Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | EF000003 - Способ монтажа | EF006668 - Класс защиты | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF008211 - Регулируемый диапазон тока | EF011940 - Ввод для перезапуска | EF011941 - Функция автоматического перезапуска | EF011942 - Кнопка для функции перезапуска | Наименование продукта | Область применения | Цвет | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | Технология расцепителя | Краткое название устройства | Тип продукта | Описание полюсов | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Род тока | Напряжение цепи управления | Применение контактора | Категория применения | [ue] номинальное рабочее напряжение | Мощность двигателя, квт | Тип цепи управления | [ie] номинальный рабочий ток | Конфигурация главных контактов | Вес нетто | Номинальная отключающая способность | Среднее полное сопротивление | Мощность, рассеиваемая одним полюсом | Вспомогательные контакты | Применение реле | Чувствительность к обрыву фазы | Описание полюсов | [ue] номинальное рабочее напряжение | Тип управления | Частота сети | Механическая износостойкость | Тип сети | Категория применения | Диапазон уставок тепловой защиты | Мощность двигателя, квт | [icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | Рассеиваемая мощность | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Положение монтажа | Максимальная частота коммутации | Тип выключателя | Вес нетто | Исполнение монтажа | Номинальное напряжение изоляции | Способ монтажа | Ток срабатывания электромагнитного расцеп | Совместимость продукта | Совместимость серий продукта | [ie] номинальный рабочий ток | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Момент затяжки | Потребляемая мощность при срабатывании | Категория перенапряжения | Сопротивление изоляции | Соответствующий номинал предохранителя | Минимальный коммутируемый ток | Номинальная включающая способность irms | Пределы напряжения цепи управления | Время работы | Потребляемая мощность при удержании, в·а | Теплоотдача | Минимальное коммутируемое напряжение | Время без перекрытия | Мощность, рассеиваемая одним полюсом | Номинальная отключающая способность | Среднее полное сопротивление | Вспомогательные контакты | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | Механическая стойкость | [ith] условный тепловой ток на открытом возду | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Уставка срабатывания | Температурная компенсация | Локальная индикация | Внешняя сигнальная лампа (опция) | Класс тепловой перегрузки | Стандарты | Огнестойкость | Рабочая высота | Защитное исполнение | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Допустимая температура воздуха вокруг устройства | Сертификаты | Механическая стойкость | Категория перенапряжения | Рабочая температура | Теплоотдача | Электромагнитная совместимость | Электрическая прочность изоляции | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Регламент rohs китая | Директива ec rohs | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Профиль кругооборота | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
GZ1E07 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1,6-2,5A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | GM2ME07 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | автомат автоматический выключатель защиты двигателя tesys автоматический выключатель защиты двигателя автомат защиты двигателя пускатель авт выкл защ дв выключатель автоматический для защиты электродвигателей easypact tvs gz1e 1.6-2.5a | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель EasyPact GZ1 Schneider Electric, 3-полюсный, Icu = 100 kA/400 В<br /> - расцепитель с защитой от перегрузки и КЗ<br /> - диапазон уставок защиты от перегрузки 1,6-2,5 А<br /> - уставка защиты от КЗ Id = 33,5 А( - 20%)<br />- способ управления - кнопки<br /> - исполнение - стационарный<br /> - с передними присоединениями<br /> - монтаж - на симметричную, несимметричную или комбинированную рейку<br /> - ВхШхГ - 44х88х74 мм.<br />Преимущества: Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения и хранения и расширенную гибкость. <br />Применения: предназначены для стандартного применения<br /> |  | SEPAI | GZ1 | ETVS CB - Авт. Выкл <32A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c7QeetsH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qc3Pr3np.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c7QeetsH.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2138 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1740 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1628 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/266 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/358 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44872_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.28691_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00886_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00877_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00564 С-CN.ПБ49.В.00318 |  |  |  | 1494.5 | штука | 264 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 24 384 | шт. шт. шт. | 3606480567834 43606480567832 | 9 40 60 | 4.8 30 80 | 8.5 15 77 | см. см. см. | 0.246 6.288 112.164 | кг. кг. кг. | 44.5 мм | 89 мм | 78 мм |  | 44.5 мм | 89 мм | 78 мм | 0.55 кВт | Да | 2.5 А | Да | 3 | 690...690 В | 1.6...2.5 А | IP20 (EV006405) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка нажимная (EV000554) | Термомагнитный (EV009462) | 0.37 кВт | 100 кА | 33.5...33.5 А | Да | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [16 empty] | EasyPact TVS | двигатель | серый (RAL 7011) | EasyPact | да в соответствии с МЭК 60947-1 приложение 7.1.6 | термомагнитный | GZ1E | автоматический выключатель | [18 empty] | 3P | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | кнопка | 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 100000 циклы | переменный ток | AC-3 | 1.6-2.5 А | 0.37-0.37 кВт в 230 В переменный ток 50/60 Гц 0.55-0.55 кВт в 400 В переменный ток 50/60 Гц 0.75-0.75 кВт в 440 В переменный ток 50/60 Гц 1.1-1.1 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц 1.5-1.5 кВт в 690 В переменный ток 50/60 Гц | 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 75 % в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 2.5 Вт (на полюс) | винтовой зажим 2 1-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель винтовой зажим 2 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником | 100000 циклы для AC-3 | 6 кВ в соответствии с МЭК 60947-2 | любое положение | 25 цикл/ч | Icu: >= 100 kA в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: >= 100 kA в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: >= 100 kA в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: >= 100 kA в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: 2 kA в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 0.26 кг | защелками винтами | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | рейка | 33.5-33.5 А | [32 empty] | МЭК 60947-2 IEC 60947-4 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 2000 м | TH | -20-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | -40-80 °C | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GZ1E10 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4-6,3A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | GM2ME10 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | автомат автоматический выключатель защиты двигателя tesys автоматический выключатель защиты двигателя автомат защиты двигателя пускатель авт выкл защ дв выключатель автоматический для защиты электродвигателей easypact tvs gz1e 4-6.3a | 8536201007 | Прочие | Автоматический выключатель EasyPact GZ1 Schneider Electric, 3-полюсный, Icu = 100 kA/400 В<br /> - расцепитель с защитой от перегрузки и КЗ<br /> - диапазон уставок защиты от перегрузки 4-6,3 А<br /> - уставка защиты от КЗ Id = 78 А( - 20%)<br />- способ управления - кнопки<br /> - исполнение - стационарный<br /> - с передними присоединениями<br /> - монтаж - на симметричную, несимметричную или комбинированную рейку<br /> - ВхШхГ - 44х88х74 мм.<br />Преимущества: Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения и хранения и расширенную гибкость. <br />Применения: предназначены для стандартного применения |  | SEPAI | GZ1 | ETVS CB - Авт. Выкл <32A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zNaw1O5K.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/b5eRt9S-.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zNaw1O5K.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2138 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1740 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1628 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/266 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/358 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44872_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.28691_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00886_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00877_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00564 С-CN.ПБ49.В.00318 |  |  |  | 1585.5 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 24 384 | шт. шт. шт. | 3606480567858 43606480567856 | 4.8 40 60 | 9 30 80 | 8.5 15 77 | см. см. см. | 0.268 6.657 118.308 | кг. кг. кг. | 44.5 мм | 89 мм | 78 мм |  | 44.5 мм | 89 мм | 78 мм | 2.2 кВт | Да | 6.3 А | Да | 3 | 690...690 В | 4...6.3 А | IP20 (EV006405) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка нажимная (EV000554) | Термомагнитный (EV009462) | 1.1 кВт | 100 кА | 78...78 А | Да | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [16 empty] | EasyPact TVS | двигатель | серый (RAL 7011) | EasyPact | да в соответствии с МЭК 60947-1 приложение 7.1.6 | термомагнитный | GZ1E | автоматический выключатель | [18 empty] | 3P | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | кнопка | 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 100000 циклы | переменный ток | AC-3 | 4-6.3 А | 1.1-1.1 кВт в 230 В переменный ток 50/60 Гц 2.2-2.2 кВт в 400 В переменный ток 50/60 Гц 3-3 кВт в 440 В переменный ток 50/60 Гц 3.7-3.7 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц 4-4 кВт в 690 В переменный ток 50/60 Гц | 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 75 % в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 2.5 Вт (на полюс) | винтовой зажим 2 1-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель винтовой зажим 2 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником | 100000 циклы для AC-3 | 6 кВ в соответствии с МЭК 60947-2 | любое положение | 25 цикл/ч | Icu: >= 100 kA в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: >= 100 kA в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: 2 kA в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: 30 kA в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: 30 kA в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 0.26 кг | защелками винтами | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | рейка | 78-78 А | [32 empty] | МЭК 60947-2 IEC 60947-4 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 2000 м | TH | -20-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | -40-80 °C | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LAEP3 | КТ ПЕРЕМЫЧЕК СИЛОВОЙ ЦЕПИ TESYS E 40-65A | Schneider Electric |  |  |  | 8544429009 | Проводники электрические прочие,оснащенные соединительными приспособленииями | <p>Комплект ПЕРЕМЫЧЕК СИЛОВОЙ ЦЕПИ TESYS E 40-65A. диапазон: EasyPact<br /> - краткое название устройства: LAEP<br /> - тип устройства или его аксессуаров: комплект соединений<br /> - описание полюсов: 3P<br /> - род тока элереверсирование<br /> - совместимость изделий: LC1E40.E65. <br />Преимущества: Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения и хранения и расширенную гибкость. <br />Применения: предназначены для стандартного применения</p> |  | SEPAI | LCO | ETVS CTR - Опции и аксессуары | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_5L4r3Ni.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a290d362.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_5L4r3Ni.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3101 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2266 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.18769_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44358_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.01767_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 1141 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 25 | шт. шт. | 3606480395147 43606480395145 | 14 40 | 7.5 30 | 4.5 15 | см. см. | 0.232 6.11 | кг. кг. |  |  |  | 0.23 кг | [20 empty] | Силовое соединение (для большого тока) (EV008633) | [18 empty] | EasyPact |  |  | LAEP | комплект соединений | 3P | аксессуары присоединений | реверсирование | [37 empty] | LC1E40...E65 | EasyPact TVS | 65 А | [45 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | Соответствует
LC1E1201M5 | КОНТАКТОР E 1НЗ 12А 400В AC3 220В 50ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1E12M7 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | контактор модульный 220 в 220v один нормально закрытый контакт 1 нормально замкнутый контакт один нормально замкнутый контакт easypact tvs магнитный контактор контактор пускатель контакторы электромагнитные контактор малогабаритный контактор реверсивный контактор постоянного тока контакторы переменного тока реверсивный контактор электромагнитный пускатель тепловое реле электронное реле пускатель «звезда-треугольник» быстродействующи контактор контактор 220в контактор tesys e контактор tvs lc1e эконом контактор ас3 50гц 1 нормально закрытый контакт контактор e 12а катушка управления 220 вольт | 8536490000 | Прочие реле | <p>Контактор серии LC1 серии Easypact TVS Schneider Electric<br /> - 3-полюсный + 1НЗ<br /> - номинальный ток - 25 (АС1)/12 А (АС3)<br /> - напряжение управления - 220 В пер.тока 50 Гц<br /> - ВхШхГ - 74х45х80 мм<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку. <br />Применение: управление электродвигателями. <br />Преимущества: Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования.</p> |  | SEPAI | LC1 | ETVS CTR - Контакторы <630A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vk5Pwoab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EGHUrZ8S.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 510.3 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 36 | шт. шт. | 3606480327896 13606480327893 | 7.6 40 | 5 30 | 8.7 15 | см. см. | 0.345 12.882 | кг. кг. | 45 мм | 74 мм | 80 мм |  |  |  |  | 5.5 кВт | [8 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Да | 3 | 1 | 12 А | 25 А | 220...220 В | AC (перемен.) (EV000460) | [8 empty] | EasyPact TVS |  | серый (RAL 7011) | EasyPact |  |  | LC1E | контактор | 3P |  |  | 220 В пер. ток 50 Гц | активная нагрузка управление электродвигателем | AC-3 AC-1 | силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 3 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 5.5 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 5.5 кВт в 415 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 5.5 кВт в 440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 7.5 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 7.5 кВт в 660...690 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) | пер. ток в 50 Гц | 25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь 12 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-3 для силовая цепь | 3 Н.О. | 0.3 кг | [10 empty] | 10000000 циклы | [6 empty] | силовая цепь: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника | 1400000 циклы AC-3 300000 циклы AC-1 | 6 кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с МЭК 60947 |  | 1800 цикл/ч в <60 °C | [9 empty] | монтаж на панель DIN-рейка | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | силовая цепь: 1.2 Н-м цепь управления: 1.5 Н-м | 95-95 В·А 50 Гц 0.75 20 °C) 95-95 В·А 60 Гц 0.75 20 °C) | III | > 10 МОм для цепь управления | 10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 25 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь | 5 мА для цепь управления | 120 А в 440 V Переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Гц 55 °C) отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50 Гц 55 °C) | 12...22 мс при замыкании 4...19 мс при размыкании | 8.5-8.5 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) 8.5-8.5 В·А 60 Гц 0.3 20 °C) | 2-3 Вт для цепь управления | 17 В для цепь управления | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact | 0.36 Вт AC-3 1.6 Вт AC-1 | 96 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с МЭК 60947 | 2.5 мОм - Ith 25 А 50 Гц для силовая цепь | 1 Н.З. | 105 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь 61 А в <40 °C - 60 с для силовая цепь 30 А в <40 °C - 600 с для силовая цепь | [9 empty] | IEC 60947-4-1 МЭК 60947-1 IEC 60947-5-1 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 3000 м без ухудшения номинальных значений | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068 | -5-55 °C | N/A | -60-80 °C | 3 | -20-70 °C при Uc | EAC | вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор замкнут: 10 gn в течение 11 мс | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LC1E120M5 | КОНТАК.3Р,120A,НО+НЗ,380В,AC3.220VAC50ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1G120M5 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | контактор модульный 220 в 220v easypact tvs магнитный контактор контактор пускатель контакторы электромагнитные контактор малогабаритный контактор реверсивный контактор постоянного тока контакторы переменного тока реверсивный контактор электромагнитный пускатель тепловое реле электронное реле пускатель «звезда-треугольник» быстродействующи контактор контактор 220в контактор tesys e контактор tvs lc1e эконом контактор пускатель магнитный 120а катушка управления 220 вольт ас | 8536490000 | Прочие реле | <p>Контактор серии LC1 серии Easypact TVS Schneider Electric<br /> - 3-полюсный (1НЗ+1НО)<br /> - номинальный ток - 150 (АС1)/120 А (АС3)<br /> - напряжение управления - 220 В пер.тока 50 Гц<br /> - ВхШхГ - 74х120х80 мм<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку. <br />Применение: управление электродвигателями. <br />Преимущества: Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования.</p> |  | SEPAI | LC1 | ETVS CTR - Контакторы <630A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n8SrNplt.gif https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a296287b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/O6jxP7J-.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 6230 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 3606480323676 73606480323675 | 21 40 60 | 17 30 80 | 19 30 80 | см. см. см. | 2.41 5.24 70.84 | кг. кг. кг. | 120 мм | 158 мм | 132 мм | 2.3 кг |  |  |  | 55 кВт | [8 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Да | 3 | 1 | 120 А | 150 А | 220...220 В | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [7 empty] | EasyPact TVS |  |  | EasyPact |  |  | LC1E | контактор | 3P |  |  | 220 В пер. ток 50 Hz | управление электродвигателем активная нагрузка | AC-3 AC-1 |  |  | пер. ток в 50 Гц |  | 3 Н.О. |  | 960 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 | 0.6 мОм - Ith 150 А 50 Гц для силовая цепь | 8.6 Вт AC-3 14 Вт AC-1 | 1 Н.О. + 1 Н.З. |  |  |  | силовая цепь: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц |  |  | 400000 циклы |  |  |  | 37 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 55 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 59 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 59 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 75 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 80 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) |  |  | цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 10-120 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 2 20-170 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 10-120 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 20-170 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника | 800000 циклы AC-3 250000 циклы AC-1 | 8 кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с IEC 60947 |  | 1200 цикл/ч в <55 °C | [8 empty] | 120 А 55 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь 150 А 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь | DIN-рейка монтаж на панель | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | силовая цепь: 12 Н-м цепь управления: 1.2 Н-м | 300-300 В·А 50 Гц 0.8 20 °C) 300-300 В·А 60 Hz 0.8 20 °C) |  | > 10 МОм для цепь управления | 250 А gG в <= 690 V координация тип 1 для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь | 5 мА для цепь управления | 1200 А в 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Hz 55 °C) отпускание: 0,35...0,55 Uc в 50 Hz 55 °C) | 20...50 мс при замыкании 6...20 мс при размыкании | 22-22 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) 22-22 В·А 60 Hz 0.3 20 °C) |  | 17 В для цепь управления | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact |  |  |  |  | 1100 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь | вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 6 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор замкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс | [8 empty] | IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 3000 м без ухудшения номинальных значений | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068 |  | IP2x в соответствии с IEC 60529 | -60-80 °C | 3 | -20-70 °C при Uc | EAC |  | III | -5-55 °C | 3-8 Вт для цепь управления |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | Соответствует | ENVPEP1405005EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | N/A | да | да
LC1E1810M5 | КОНТАКТОР E 1НО 18А 400В AC3 220В 50ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1E18M7 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | контактор модульный 220 в 220v один нормально открытый контакт 1 нормально раскрытый контакт один нормально раскрытый контакт 1 нормально разомкнутый контакт один нормально разомкнутый контакт easypact tvs магнитный контактор контактор пускатель контакторы электромагнитные контактор малогабаритный контактор реверсивный контактор постоянного тока контакторы переменного тока реверсивный контактор электромагнитный пускатель тепловое реле электронное реле пускатель «звезда-треугольник» быстродействующи контактор контактор 220в контактор tesys e контактор tvs lc1e эконом контактор ас3 50гц 1 нормально открытый контакт контактор e 18а катушка управления 220 вольт | 8536490000 | Прочие реле | <p>Контактор серии LC1 серии Easypact TVS Schneider Electric<br /> - 3-полюсный + 1НО<br /> - номинальный ток - 32 (АС1)/18 А (АС3)<br /> - напряжение управления - 220 В пер.тока 50 Гц<br /> - ВхШхГ - 74х45х80 мм<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку. <br />Применение: управление электродвигателями. <br />Преимущества: Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования.</p> |  | SEPAI | LC1 | ETVS CTR - Контакторы <630A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vk5Pwoab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EGHUrZ8S.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 505 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 36 576 | шт. шт. шт. | 3606480328282 43606480328280 | 7.6 40 80 | 5 30 60 | 8.7 15 75 | см. см. см. | 0.339 12.652 211.044 | кг. кг. кг. | 45 мм | 74 мм | 80 мм |  |  |  |  | 7.5 кВт | [8 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Да | 3 |  | 18 А | 32 А | 220...220 В | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [7 empty] | EasyPact TVS |  | Серый (RAL 7011) | EasyPact |  |  | LC1E | Контактор | 3P |  |  | 220 В пер. ток 50 Гц | активная нагрузка управление электродвигателем | AC-3 AC-1 | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 4 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 7.5 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 9 кВт в 415 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 9 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 10 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 10 кВт в 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) | пер. ток в 50 Гц | 32 А 55 °C) в <= 415 V Переменный ток AC-1 для Силовая цепь 18 А 55 °C) в <= 440 В Переменный ток AC-3 для Силовая цепь | 3 Н.О. | 0.3 кг | [10 empty] | 10000000 циклы | [6 empty] | Силовая цепь: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника | 300000 циклы AC-1 1200000 циклы AC-3 |  |  | 1800 цикл/ч в <60 °C |  |  |  |  | монтаж на панель DIN-рейка | [5 empty] | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | Силовая цепь: 1.2 Н·м Цепь управления: 1.2 Н·м Силовая цепь: 1.4 Н·м Цепь управления: 1.4 Н·м | 95-95 В·А 50 Гц 0.75 20 °C) 95-95 В·А 60 Гц 0.75 20 °C) | III | > 10 МОм для Цепь управления | 10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для Цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 35 А gG в <= 690 V координация тип 1 для Силовая цепь | 5 мА для Цепь управления | 180 А в 440 В Переменный ток для Силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Гц 55 °C) отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50 Гц 55 °C) | 12...22 мс при замыкании 4...19 мс при размыкании | 8.3-8.3 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) 8.5-8.5 В·А 60 Гц 0.3 20 °C) | 2-3 Вт для Цепь управления | 17 В для Цепь управления | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact | 0.81 Вт AC-3 2.6 Вт AC-1 | 144 А в 440 В для Силовая цепь в соответствии с ГОСТ IEC 60947 | 2.5 мОм - Ith 32 А 50 Гц для Силовая цепь | 1 Н.О. | 145 А в <40 °C - 10 с для Силовая цепь 84 А в <40 °C - 60 с для Силовая цепь 40 А в <40 °C - 600 с для Силовая цепь |  | 32 А в <55 °C | 6 кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с ГОСТ IEC 60947 | [6 empty] | IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 3000 м Без ухудшения номинальных значений | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с МЭК 60068-2-30 тест Db | -5-55 °C | IP2x в соответствии с МЭК 60529 | -60-80 °C | 3 | -20-70 °C при Uc | EAC CE | вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор замкнут: 10 ГН в течении 11 мс | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LRE22 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ TESYS E 16&hellip;24A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MRE2525 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | easypact tvs тепловое реле электронное реле реле перегрузки электронное реле перегрузки easypact электронное реле максимального тока электронное реле токовой защиты реле тепловое tesys e 16...24a | 8536490000 | Прочие реле | <p>Тепловые реле перегрузки серии LRE EasyPact TVS Schneider Electric<br /> - 3Р<br /> - диапазон уставок тока (16 - 24) A<br /> - класс срабатывания 10A<br /> - номинальное напряжение до 690 В 50/60 Гц<br /> - степень защиты IP20. <br />Реле предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле LRE применяются совместно с контакторами серии LC1E. Реле поставляются с переключателем режимов, защищенным крышкой, в положении ручного возврата.</p> |  | SEPAI | LRE | ETVS TOR - Тепловые реле перегрузки | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000106 | Реле тепловой защиты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VixEhZ7N.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890985e4e4a2a82d12.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ofbYDLkH.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01069_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 892.5 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 33 | шт. шт. | 3606480329814 43606480329812 | 8.4 40 | 7.8 30 | 5.2 15 | см. см. | 0.145 5.163 | кг. кг. | 45 мм | 44.5 мм | 70 мм | 0.13 кг | [12 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Непосредств. крепление (EV003970) | Класс 10 A (EV011240) | 690 В | 16...24 А | Да | Да | Нет | EasyPact TVS |  | серый (RAL 7011) | EasyPact |  |  | LRE | дифференциальное тепловое реле перегрузки | [16 empty] | защита двигателя | ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0 в соответствии с IEC 60947-4-1 |  | <= 690 V переменный ток | стоп: красный кнопка сброс: зеленый кнопка | 50...60 Hz |  | переменный ток |  | 16-24 А |  |  |  | цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 1 2.5-10 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 1 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 2.5-10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника |  | 6 кВ | [8 empty] | LC1E25...38 |  |  | под контактором монтаж на панель, со специальными принадлежностями рейка, со специальными принадлежностями | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | силовая цепь: 2.5 Н-м - винтовой зажим цепь сигнализации: 1.7 Н-м - винтовой зажим |  |  |  | 50 А gG для силовая цепь 25 А aM для силовая цепь 5 А gG для цепь сигнализации | [11 empty] | 1 Н.О. + 1 Н.З. |  | удары: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 вибрации: 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 |  |  | 5 А для цепь сигнализации | 1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1 | -20-60 °C | индикатор срабатывания | индикатор срабатывания реле | класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 | IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 |  | TH в соответствии с IEC 60068 | -20-60 °C без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1 -20-70 °C с ухудшением рабочих характеристик | IP20 в соответствии с IEC 60529 | -60-80 °C |  |  | ГОСТ |  |  |  |  | способность выдерживать импульсные перенапряжения: 6 кВ в соответствии с IEC 60801-5 | 6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | Соответствует | ENVPEP110205EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | N/A