## Worksheet
Количество референсов: 1 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [17 empty] | Основные характеристики | [18 empty] | Дополнительные характеристики | [17 empty] | Условия эксплуатации | [5 empty] | Экологичность предложения | [9 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF003977 - Номин. напряжение | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006671 - Вид подключения главной электрич. цепи | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007006 - Возможность установки индикатора отключения | EF007048 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | EF007250 - Подходит для монтажа на DIN-рейку (Ω-типа) | EF007296 - Встроенная защита от замыканий на землю | EF007386 - Моторный привод опционально | EF007518 - С расцепителем минимального напряжения | EF008240 - Конструкция прибора | EF008904 - Монтаж на DIN-рейку (Ω-типа) опционально | EF008906 - Комплектное устройство с блоком защиты | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип сети | Категория применения | [in] номинальный ток | Область применения | Отключающая способность | Тип защиты | Наименование автоматического выключателя | Описание защищенных полюсов | Наименование расцепителя | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | Код отключающей способности | Технология расцепителя | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | Номинальный ток расцепителя | Монтажная опора | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Сегмент рынка | Шаг соединения | Частота сети | Механическая износостойкость | Защита от замыкания на землю | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Присоединение с верхней стороны | Соединение с нижней стороны | Тип привода | Исполнение выключателя | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Индикатор наличия напряжения | Установка защиты нейтрали | Стандарты | Степень загрязнения | Рабочая температура | Степень защиты ip | Степень защиты ik | Температура окружающей среды при хранении | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
EZC100N3032 | АВТ. ВЫКЛ. EZC100 15 KA/380 В 3П/3T 32 A | Schneider Electric |  |  | низковольтный автоматический выключатель низковольтные автоматические выключатели автоматический выключатель низковольтный автоматические выключатели низковольтные силовой автоматический выключатель силовые автоматические выключатели трехполюсный автоматический выключатель easypact ezc автоматический выключатель easypact ezc 100n 32а | 8536209007 | Прочие | Автоматический выключатель EasyPact EZC100N Schneider Electric; 3P3t; номинальный ток 32 А; Icu = 15 kA при 400/415 В; Ics=50% Icu; расцепитель &ndash; термомагнитный, нерегулируемый; ШхГхВ &ndash; 75х60х130 мм; исполнение &ndash; стационарный; монтаж - на панели. - Выключатели EasyPact EZC предназначены для защиты распределительных сетей до 690 В пер. тока. - Обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания. - Возможна эксплуатация при температуре до 50 &deg;С без изменения характеристик. |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | EZC | Easypact EZC | 15PVM | PvP Медиум | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Таиланд | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e497097fb5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e497099873.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e49709a2f3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pOnZyEvw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Xg6Qu2b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890915e4e4a2357bda.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1681 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/340 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/339 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20851_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01935 С-FR.ПБ49.В.00404 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01055 |  |  |  | 3953 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 12 192 | шт. шт. шт. | 3303432327408 43303432327406 | 14 40 120 | 8.5 30 80 | 9.5 15 50 | см. см. см. | 0.761 9.53 168.728 | кг. кг. кг. | 75 мм | 130 мм | 60 мм | 100 А | 3 | 0...32 А | 550...550 В | IP20 (EV006405) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 18 кА | Да | Да | Да | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | Нет | EasyPact EZC | 3P | переменный ток постоянный ток | категория А | 100 А в 40 °C | распределение | 10 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 125 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 250 V постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА Icu в 415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 кА Icu в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от перегрузки защита от короткого замыкания | Easypact EZC100N | 3t | TM-D | EasyPact | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | EasyPact | Easypact EZC100N | выключатель | 32-32 А в 50 °C | задняя монтажная панель | 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | EZC100 | малые коммерческие предприятия | 25 мм | 50/60 Гц | 8500 циклы | без | 5 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 125 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 9 кА в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 7.5 кА в 415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | передний | передний | тумблер | стационарный | категория А: 1500 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | прямая индикация положения контакта | без защиты | JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-2 | 3 в соответствии с IEC 60947 | -25-70 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 | IK07 в соответствии с EN 50102 | -35-85 °C | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1407009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене