## Worksheet
Количество референсов: 6 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [74 empty] | Дополнительные характеристики | [25 empty] | Основные характеристики | [14 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации | [8 empty] | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000010 - Модель/исполнение | EF000228 - Номин. напряжение | EF001391 - Количество полюсов | EF003961 - Тип подключения | EF006169 - Подходит для сборок (наборный) | EF006240 - Общ. количество полюсов (без заземления) | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007339 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | EF007341 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF008250 - Номин. ток In | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000458 - С дисплеем | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF002996 - Тип памяти | EF002997 - Объем памяти | EF003004 - Время обработки (1К, бинарная операция) | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003025 - Количество HW-интерфейсов USB | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003029 - Возможна дополнит. память | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003156 - Дублирование | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004118 - Системное комплектующее | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006782 - Категория согл. EN 954-1 | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007348 - Количество релейных выходов | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007532 - Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 - Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | Цвет | Электрическое соединение | Совместимость продукта | Назначение аксессуара/отдельной детали | Тип продукта | Вес нетто | Количество вх/вых. | Монтажная опора | Питание датчика | Тип дисплея | Напряжение дискретного входа | Входной импеданс | Тип дискретных входов | Часы реального времени | Потребляемая мощность, вт | Тип подключения | Ток дискретного выхода | Количество портов | Количество выходов | К-во входов / выходов | Локальная индикация | [us] номинальное напряжение сети | Категория перенапряжения | Ток дискретного входа | Кол-во вх/вых. | Точность измерения | Серия | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип аксессуара/отдельной детали | Количество дискретных входов | Количество дискретных выходов | Ток дискретного входа | Кол-во вх/вых. | Серия продукта | Тип продукта | Специальная область применения продукта | Исполнение | Количество аналоговых входов | Количество выходов | Ток дискретного выхода | К-во входов / выходов | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Директивы | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs
TM172ASCTB42 | Терминальный блок с винтами на 42 вх/вых | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | <p>Терминальный блок с винтами на 42 вх/вых. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары присоединений<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: блок клемм с винтовым креплением. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> |  | SEPAI | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002021 | Соединитель-адаптер для клеммных блоков | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rl03kjay.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_ZOOPEL_.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rl03kjay.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 |  |  |  | 729 | штука | 0 | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 24 | шт. шт. | 3606480894923 43606480894921 | 8.5 40 | 5.5 15 | 3 15 | см. см. | 0.064 1.735 | кг. кг. | 55 мм | 30 мм | 85 мм |  | Прочее (EV000154) | 24 В | 2 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | 2 | 2.5...2.5 мм² | 2.5...2.5 мм² | 2.5...2.5 мм² | 2.5...2.5 мм² | 5 А | [64 empty] | зеленый | съемный клеммный блок клеммный блок с винтовыми зажимами | ПЛК M172 производительной серии | базовый блок контролера | Клеммная коробка | 0.07 кг | 42 | [19 empty] | Modicon M171/M172 | аксессуары присоединений | блок клемм с винтовым креплением | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172PDG42R | ПЛК М172, дисплей, 42 I/O, Eth, 2 MB | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | <p>Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем масштабируемого управления автоматикой с помощью Modicon. Интуитивно-понятное ПО для станков SoMachine HVAC обеспечивает более эффективный технологический прогресс. Функциональные блоки сокращают потребление энергии. За счет встроенных веб-серверов и функций масштабирования, предназначенных для подключения в системам управления зданием, обеспечивается гибкое управление станками.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> |  | SEPAI | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NXgirsRa.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NXgirsRa.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 20950 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480894886 43606480894884 | 18.6 40 | 9 30 | 13.2 15 | см. см. | 0.446 2.88 | кг. кг. | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | 0.385 кг | Компактный (EV002153) | [10 empty] | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | Нет | Да | 12 | 12 | 12 | 6 | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | 1 | 2 | 2 | 1 | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 9 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | 24...24 В | 20...38 В | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [7 empty] | panel mounting with accessory DIN-рейка | 5-5 В пост. Тока в 50 мА поставляется контроллером 24-24 В пост. Тока в 150 мА поставляется контроллером | подсвечиваемый ЖК дисплей - 128 x 64 пикселей | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | встроенный часы в -20-60 °C | 15 Вт в 24 В пер./пост. тока | импеданс 0...1500 гОм Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C импеданс 0...300 дОм прямого включения NTC датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C (расширенный) напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 40...150 °C - разрешение: 0,1 °C ток 0...20 мA/4...20 мA PTC датчик температуры - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C напряжение 0...5 V (absolute or ratiometric) | 1 А для реле SPDT 3 А для реле SPST | 1 порт CAN - клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа A - USB тип A female 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - клеммный блок с винтовыми зажимами (Modbus serial link или BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с вебсервером) | 4 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz) | 42 | программируемый: 1 светодиод (красный) программируемый: 1 светодиод (желтый) программируемый: 1 светодиод (зеленый) мощность: 1 светодиод (зеленый) | 24 В +/- 10 % переменный ток 20...38 В постоянный ток | [7 empty] | 12 | 2 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для релейные выходы SPST с независимым общим 2 для релейные выходы SPDT с одной общей 3 для релейные выходы SPST с независимым общим | 2.5 мА | 12 аналоговый вход(с) 6 аналоговый выход(с) 12 дискретный ввод(с) 12 дискретный выход(с) | Modicon M171/M172 | программируемые контроллеры | решения ОВК (обогрев, вентиляция и кондиционирование) и перекачки | программируемый | 12 настраиваемый парой |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60730 | 2 | 5-95 % без конденсации | II | 1907/2006/EC - REACH директива 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 2011/65/EU - RoHS директива 86/188/EEC - physical agents (noise) директива | -20-60 °C в соответствии с UL 60730-1 -20-65 °C с ухудшением рабочих характеристик в соответствии с UL 60730-1 | IP20 | CE EAC (pending) CSA (на рассмотрении) cURus (pending) | -30-70 °C | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1709014EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1709014EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
TM172PDG42S | ПЛК М172,дисплей, 42I/O,Eth, 2 MB, 2 SSR | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | <p>ПЛК М172,дисплей, 42I/O,Eth, 2 MB, 2 SSR. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - тип устройства или его аксессуаров: программируемые контроллеры<br /> - исполнение: программируемый <br /> - количество дискретных выходов: 2 для полупроводниковый, с развязкой SSR с независимым общим, 2 для релейные выходы SPDT с одной общей, 3 для релейные выходы SPST с независимым общим, 2 для релейные выходы SPST с одной общей<br /> - ток дискретного выхода: 0.5 А для полупроводниковый, с развязкой, 1 А для реле SPDT, 3 А для реле SPST<br /> - количество выходов: 2 напряжение/ток, диапазон: 4.20 mA or 0.10 В or PWM (2 kГц), 4 напряжение, диапазон: 0.10 В. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> |  | SEPAI | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aRa5WjgX.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aRa5WjgX.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 43850 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480894893 43606480894891 | 18.7 40 | 9.1 30 | 13.1 15 | см. см. | 0.445 2.976 | кг. кг. | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | 0.385 кг | Компактный (EV002153) | [10 empty] | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | Нет | Да | 12 | 12 | 12 | 6 | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | 1 | 2 | 2 | 1 | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 7 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | 24...24 В | 20...38 В | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [7 empty] | panel mounting with accessory DIN-рейка | 5-5 В пост. Тока в 50 мА поставляется контроллером 24-24 В пост. Тока в 150 мА поставляется контроллером | подсвечиваемый ЖК дисплей - 128 x 64 пикселей | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | встроенный часы в -20-55 °C | 15 Вт в 24 В пер./пост. тока | импеданс 0...1500 гОм Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C импеданс 0...300 дОм прямого включения NTC датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C (расширенный) напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 40...150 °C - разрешение: 0,1 °C ток 0...20 мA/4...20 мA PTC датчик температуры - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C напряжение 0...5 V (absolute or ratiometric) | 0.5 А для полупроводниковый, с развязкой 1 А для реле SPDT 3 А для реле SPST | 1 порт CAN - клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа A - USB тип A female 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - клеммный блок с винтовыми зажимами (Modbus serial link или BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с вебсервером) | 4 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz) | 42 | программируемый: 1 светодиод (красный) программируемый: 1 светодиод (желтый) программируемый: 1 светодиод (зеленый) мощность: 1 светодиод (зеленый) | 24 В +/- 10 % переменный ток 20...38 В постоянный ток | [7 empty] | 12 | 2 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для полупроводниковый, с развязкой SSR с независимым общим 2 для релейные выходы SPDT с одной общей 3 для релейные выходы SPST с независимым общим | 2.5 мА | 12 аналоговый вход(с) 6 аналоговый выход(с) 12 дискретный ввод(с) 12 дискретный выход(с) | Modicon M171/M172 | программируемые контроллеры | решения ОВК (обогрев, вентиляция и кондиционирование) и перекачки | программируемый | 12 настраиваемый парой |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60730 | 2 | 5-95 % без конденсации | II | 1907/2006/EC - REACH директива 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 86/188/EEC - physical agents (noise) директива 2011/65/EU - RoHS директива | -20-55 °C в соответствии с UL 60730-1 | IP20 | cURus (pending) CSA (на рассмотрении) CE EAC (pending) | -30-70 °C | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1709014EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1709014EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
TM172PBG07R | ПЛК М172,без дисплея, 7 I/O Eth, 2 RS485 | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a357209f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a357209f.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 17800 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 15 | шт. шт. | 3606481390059 53606481390054 | 13.5 40 | 9.5 30 | 7.5 15 | см. см. | 0.223 3.6 | кг. кг. |  |  |  |  | Компактный (EV002153) | [10 empty] | 72 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | 3 | 2 |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | RAM (EV000506) | 512 кБайт | 100 мс | Да | 1 | 2 | 2 | 1 | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 3 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | 24...24 В | 20...38 В | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [41 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172PBG18R | ПЛК М172,без дисплея,18 I/O Eth, 2 RS485 | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3572c52.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3572c52.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 20500 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 15 | шт. шт. | 3606481390066 53606481390061 | 13.2 40 | 9.2 30 | 7 15 | см. см. | 0.253 3.946 | кг. кг. |  |  |  |  | Компактный (EV002153) | [10 empty] | 72 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | 6 | 8 | 2 | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | RAM (EV000506) | 512 кБайт | 100 мс | Да | 1 | 2 | 2 | 1 | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 6 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | 24...24 В | 20...38 В | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [41 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172PDG42RI | M172 Произв,дисп, 42 I/O Eth 2RS485 изол | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39e309b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39e309b.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 43050 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606489729523 43606489729521 | 19 40 | 9 30 | 13.5 15 | см. см. | 0.45 3.015 | кг. кг. | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм |  | Компактный (EV002153) | [10 empty] | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | Нет | Да | 12 | 12 | 12 | 6 | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | 1 | 2 | 2 | 1 | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 12 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | 24...24 В | 20...38 В | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [5 empty] | 0.385 кг |  | panel mounting with accessory DIN-рейка | 5-5 В пост. Тока в 50 мА поставляется контроллером 24-24 В пост. Тока в 150 мА поставляется контроллером | подсвечиваемый ЖК дисплей - 128 x 64 пикселей | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | встроенный часы, отклонение часов <= 30 с/месяц в -20-65 °C | 14 Вт в 24 В пер./пост. тока | импеданс 0...1500 гОм - разрешение: 1 hOhm в 10 кОм импеданс 0...300 дОм - разрешение: 1 daOhm в 2 кОм NTC 103AT-2 Beta 3435 датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C в 10 кОм напряжение 0...10 V - разрешение: 1 digit в > 10 kOhm NTC NK103 Beta 3977 датчик температуры - 40...137 °C - разрешение: 0,1 °C в 10 кОм (расширенный) ток 0...20 мA/4...20 мA - разрешение: 1 digit в < 150 Ohm PTC датчик температуры - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C в 2 кОм напряжение 0...5 V - разрешение: 1 digit в > 20 kOhm (absolute or ratiometric) Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C в 2 кОм прямого включения в > 10 kOhm |  | 1 порт CAN - клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа A - USB тип A female 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - клеммный блок с винтовыми зажимами (Modbus serial link или BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с вебсервером) |  |  | программируемый: 1 светодиод (красный) программируемый: 1 светодиод (желтый) программируемый: 1 светодиод (зеленый) мощность: 1 светодиод (зеленый) | 24 В +/- 10 % Переменный ток 20...38 В постоянный ток | II | 2.5 мА | 12 аналоговый вход(с) 6 аналоговый выход(с) 12 дискретный ввод(с) 12 дискретный выход(с) | NTC NK103 Beta 3977 -40...+110 °C +/- 1 °C NTC NK103 Beta 3977 110...137 °C +/- 1.9 °C NTC 103AT-2 Beta 3435 - 50…110 °C +/- 1 °C PTC -55...155 °C +/- 1.1 °C Pt 1000 -200...-100 °C +/- 10 °C Pt 1000 -100...-50 °C +/- 2.5 °C Pt 1000 -50...100 °C +/- 1.5 °C Pt 1000 100…400 °C +/- 2.4 °C Pt 1000 400...850 °C +/- 10 °C 0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % of full scale +/- 1 digit 0...20 mA 4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0…10 В +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0...5 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit hOhm 0...1500 hOhm +/- 8.5 hOhm daOhm 0...300 daOhm +/- 2.5 daOhm | Modicon M171/M172 |  |  | 12 | 2 для релейные выходы SPDT с независимым общим 3 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для релейные выходы SPST с независимым общим |  |  |  | программируемые контроллеры | контроль HVAC | программируемый | 12 настраиваемый парой | 4 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz) | 3 А для реле SPDT 3 А для реле SPST | 42 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CAN/CSA-E60730-1 CSA E60730-2-9 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 Fc EN 60730-1 EN 60730-2-9 UL 60730-1 UL 60730-2-9 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 | 2 | 5-95 % без конденсата |  | 1907/2006/EC - REACH директива 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2011/65/EU - RoHS директива | -20-65 °C в соответствии с UL 60730-1 -20-60 °C horizontal в соответствии с UL 60730-1 | IP20 | EAC CE cURus CSA RCM | -30-70 °C