## Worksheet
Количество референсов: 17 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [49 empty] | Дополнительные характеристики | [24 empty] | Условия эксплуатации | [7 empty] | Основные характеристики | [9 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000003 - Способ монтажа | EF000007 - Цвет | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000116 - Номер цвета RAL | EF000118 - С монтажной платой/панелью | EF000266 - Количество рядов | EF000339 - Тип крышки (наружной) | EF001062 - EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | EF001088 - Возможность расширения | EF001131 - Внутр. глубина | EF001134 - DIN-рейка | EF001596 - Материал корпуса | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF004462 - Тип закрытия | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006244 - Прозрачная крышка/дверца | EF006306 - С замком | EF009212 - Тип крышки | EF001076 - Шарнирный (-ая) | EF001146 - Быстрозакрываемый | EF002169 - Материал | EF006243 - Прозрачный | EF000010 - Модель/исполнение | EF000025 - Не содержит (без) галогенов | EF000084 - Ударопрочный | EF000177 - Размер ключа | EF000368 - Длина резьбы | EF000878 - С разгрузкой натяжения | EF000881 - Экранированный | EF001210 - Армированный стекловолокном | EF001217 - Тип уплотнения | EF001257 - Вид/ марка материала | EF001742 - Рабочая температура | EF001758 - Тип резьбы | EF003712 - Шаг резьбы | EF004191 - Взрывобезопасное исполнение | EF004685 - Кабельный ввод для плоского кабеля | EF005004 - Многослойная зона уплотнения | EF005049 - С контргайкой | EF005337 - Разъемный/разделяемый сальник | EF005466 - Подходит для кабеля диаметром: | EF005728 - Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | EF007838 - Номин. размер резьбы в дюймах NPT/резьбы газовой трубы | EF007839 - Номин. размер резьбы метрической M/PG | EF008404 - Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | EF012184 - Для бронированного кабеля | EF012547 - Крепление без контргайки | Цвет | Материал шкафа | Размеры основания | Вес нетто | [in] номинальный ток | Шаг 9 мм | Сегмент рынка | Внутренняя глубина | Описание параметров блокировки | Отходящие линии распределительного блока | Класс изоляции | Рассеиваемая мощность, вт | Тип передней крышки | Количество горизонтальных рядов | Тип рейки | Количество предварительных выводов pg iso | Количество клеммных блоков | Общее количество модулей по 18 мм | Оборудование в комплекте | Количество модулей по 18 мм в ряду | Монтаж щита | Совместимость продукта | Совместимость серий продукта | Заданный участок | Тип кабельного сальника | Стандарты | Огнестойкость | Степень защиты ip | Степень ударостойкости ik | Категория перенапряжения | Характеристики окружающей среды | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ik | Сегмент рынка | Серия | Тип аксессуара/отдельной детали | Тип продукта | Принадлежности в комплекте со шкафом | Описание монтажной платы | Тип ячейки | Краткое название устройства | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип передней панели | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
13137 | ПЛАТА ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ 90Х100 | Schneider Electric |  |  | 3925908009 | Прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие | Нет | Плата 90х100 мм для отверстия 65х65 или 75х75. серия продукта: Kaedra - тип устройства или его аксессуаров: панель. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDA | Kaedra (аксессуары) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002287 | Комплектующие для малого распределительного щита | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/weqzfhDp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c71811b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c718c38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c719150.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c71a0c1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c71ac34.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/weqzfhDp.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | [7 empty] | 111 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 100 | шт. шт. шт. | 3303430131373 23303430131377 43303430131371 | 11.9 16.5 40 | 9.7 11 30 | 1.9 11 30 | см. см. см. | 0.044 0.482 5.307 | кг. кг. кг. | N/A | N/A |  |  | Прочее (EV000154) | [49 empty] | N/A | N/A | 90 x 100 мм | 0.055 кг | [21 empty] | IEC 60309-2 IEC 60309-1 | N/A | IP65 в соответствии с МЭК 60529 | IK09 в соответствии с МЭК 62262 |  |  |  |  | малые коммерческие предприятия рынок жилья | Kaedra | принадлежности для установки | Панель | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13441 | ЩИТ НАВЕСН 4МОД KAEDRA IP65 С КЛЕММ | Schneider Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Щит навесной 4 модуля Kaedra IP65 с клеммами. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: миникорпус для модульного устройства - принадлежности в комплекте со шкафом: 2 клеммных блока 4-конт., 1 комплект маркировки. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDF | Kaedra (Настенный шкаф) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vFAksDD3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7c3a10.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7c5400.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/N9xpNL9I.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7c6352.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7c9615.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/smePDIyT.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14307fa.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vFAksDD3.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2418 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/13 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.01118_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02679 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=13441 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b44ea87j0S6Ph9o4YEgHdRqrPvd4AUZR_m2Wxr_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b4ea516M5fs5ydapCP9TDw9ZQoWbxM1Y5ecaQ3_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b566d2fR1HUwKyY7l31N1WnlILLvFIj-hXt35K_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b5d023Sg2hWZog-uWY1bOXt_7cpIfi_8erEl5j_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b65024sFFVR8dOVaMt-6um7mVgANenGo9VBBua_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b6c0a2xw1zO7UdWuQyg41mgfZo4PCEjW5MSIL8_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b747b17oiXsBL7BTdhr7GYHK2LY9CPGjFu4tnl_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b7d65a0RZy22m9jhnXnp56dgNdWYBaRyaD8Wvg_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b44ea87j0S6Ph9o4YEgHdRqrPvd4AUZR_m2Wxr_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b4ea516M5fs5ydapCP9TDw9ZQoWbxM1Y5ecaQ3_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b9281696pJ3SjaJopE8kFIauX6LzRjBUl3pmdW_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69b9a051qkK77voylazEfwCj9lJPqlHBLrABalND_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69ba07207O850K6V6J7UZojPaeqJWy64tH3YhP1U_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69baa351UfEue3xZXjA1Qmg1YVDZwhgHCmj5iNUl_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69bb1576-BQXULExlS6tpggVjevdv245hbLVGVRu_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69bb9600c66qSVrari1q-MgINowgxHHY2UwTRwS__1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69bc1462Jd_kvOpoJrWoUjB6UZpjZVPsMVVHYTUF_1594930843.jpg |  | 925 | штука | 18 | 1 | PCE BB1 P12 | 1 2 4 | 1 9 216 | шт. шт. шт. | 3303430134411 23303430134415 73303430134410 | 20 41 120 | 12 34.5 80 | 12 22.5 80 | см. см. см. | 0.515 4.95 139.2 | кг. кг. кг. | N/A | N/A | N/A |  |  | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 123 мм | 200 мм | 112 мм | 7035 | Да | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 56 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 4 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | [29 empty] | N/A N/A | N/A |  |  | 63 А | 8 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 56 мм | доп. замок | 4 x 10 mm² 4 x 16 mm² | двойная изоляция класс II | 10 Вт | прозрачный | 1 | DIN | 3 | 2 с 4 отходящие линии | 4 | 1 комплект для маркировки 2 блок клемм, 4 отверстия | 4 | поверхность |  |  |  |  | EN 50262 МЭК 60529 МЭК 60695-2-1 IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3 | N/A | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-60 °C | IK09 в соответствии с EN 50102 |  | Kaedra Kaedra |  | защитный корпус | 2 клеммных блока 4-конт. 1 комплект маркировки | без монтажной платы | миникорпус для модульного устройства |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13442 | ЩИТ НАВЕСН 6МОД KAEDRA IP65 С КЛЕММ | Schneider Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Щит навесной, 6 модулей Kaedra IP65 с клеммами. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: миникорпус для модульного устройства - принадлежности в комплекте со шкафом: 2 клеммных блока 4-конт., 1 комплект маркировки. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDF | Kaedra (Настенный шкаф) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZPJT0_IH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7cad3c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7cd029.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QyeEMLSW.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7cdc17.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14318cc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZPJT0_IH.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2418 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/13 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.01118_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02679 |  |  |  | 1100 | штука | 7 | 1 | PCE BB1 P12 | 1 2 4 | 1 7 168 | шт. шт. шт. | 3303430134428 23303430134422 73303430134427 | 20 40.5 120 | 16 34 80 | 11 22 80 | см. см. см. | 0.59 4.45 120.36 | кг. кг. кг. | N/A | N/A | N/A |  |  | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 159 мм | 200 мм | 112 мм | 7035 | Да | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 56 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 6 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | [29 empty] | N/A N/A | N/A |  |  | 63 А | 12 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 56 мм | доп. замок | 4 x 10 mm² 4 x 16 mm² | двойная изоляция класс II | 11 Вт | прозрачный | 1 | DIN | 3 | 2 с 4 отходящие линии | 6 | 1 комплект для маркировки 2 блок клемм, 4 отверстия | 6 | поверхность |  |  |  |  | EN 50262 IEC 60439-3 EN 50102 МЭК 60695-2-1 МЭК 60529 IEC 670 | N/A | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-60 °C | IK09 в соответствии с EN 50102 |  | Kaedra Kaedra |  | защитный корпус | 2 клеммных блока 4-конт. 1 комплект маркировки | без монтажной платы | миникорпус для модульного устройства |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13443 | ЩИТ НАВЕСН 8МОД KAEDRA IP65 С КЛЕММ | Schneider Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Щит навесной, 8 модулей Kaedra IP65 с клеммами. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: миникорпус для модульного устройства - принадлежности в комплекте со шкафом: 4 клеммных блока 4-конт., 1 комплект маркировки. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDF | Kaedra (Настенный шкаф) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NjHlDCZF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7ce735.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7cef39.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_91YUUqn.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7d022b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a1432643.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NjHlDCZF.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2418 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/13 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.01118_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02679 |  |  |  | 1310 | штука | 4 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 144 | шт. шт. шт. | 3303430134435 23303430134439 73303430134434 | 19.4 40 120 | 18.8 34.5 80 | 9 22 80 | см. см. см. | 0.74 4.75 129.12 | кг. кг. кг. | N/A | N/A | N/A |  |  | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 195 мм | 200 мм | 112 мм | 7035 | Да | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 56 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 8 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | [29 empty] | N/A N/A | N/A |  |  | 63 А | 16 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 56 мм | доп. замок | 8 x 10 mm² 8 x 16 mm² | класс II двойная изоляция | 15 Вт | прозрачный | 1 | DIN | 5 | 4 с 4 отходящие линии | 8 | 1 комплект для маркировки 4 блок клемм, 4 отверстия | 8 | поверхность |  |  |  |  | EN 50102 IEC 670 МЭК 60529 МЭК 60695-2-1 EN 50262 IEC 60439-3 | N/A | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-60 °C | IK09 в соответствии с EN 50102 |  | Kaedra Kaedra |  | защитный корпус | 1 комплект маркировки 4 клеммных блока 4-конт. | без монтажной платы | миникорпус для модульного устройства |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13444 | ЩИТ НАВЕСН 12МОД KAEDRA IP65 С КЛЕММ | Schneider Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Щит навесной 12 модуля Kaedra IP65 с клеммами. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: миникорпус для модульного устройства - принадлежности в комплекте со шкафом: 2 клеммных блока 8-конт., 1 комплект маркировки. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDF | Kaedra (Настенный шкаф) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ivm8ejvL.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7ce735.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7cef39.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_91YUUqn.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7d022b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a1432643.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ivm8ejvL.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2418 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/13 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.01118_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02679 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=13444 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69bc825cig5mPu5ohVuYCn5ApL96lAwXAOs5zLEq_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69bcf14caow3umUQnOCoMXgdqNePqNUjSlu1veHW_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69bd574fOvD5CxsY0nxbvhYEtFaCu3j5N-0wXPnE_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69bddfa9Hf6lwiSgSOdLCYpkU5O5EuFts6JDQLI7_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69c1e1b02OZZfFhSsB6awzy1MCebf6zROXVOoGnf_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69c563545jhPQSOiQ-uUNiF1gJJ35E2rrFEtMp35_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69c5e666QTBwzy8j0X7Iw5e4sWjRu7LljpaXYqnX_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69c6520fOpbwYQyLoe-B-ygJfoPi6Ii6xyySVFS3_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69bc825cig5mPu5ohVuYCn5ApL96lAwXAOs5zLEq_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69bcf14caow3umUQnOCoMXgdqNePqNUjSlu1veHW_1594930843.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69c7e62eCp6CpfSRp5R6aVvuT4bqFomwVEfv8Mqp_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69c84f48VN7YJvesSfF5ob9cSLl708zsCcqyLhPE_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69c8c8d9wgDvpU2fkAboJ4HmBC7tBqwdwj4-W8mP_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69c93414cj4iorDGvG2L-WaL43E1tc-MiESJfeZu_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69c995b0dY3EeBs51r5fFW12MrAQl3dzKmr__9li_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69ca0be9UcvgMDhQxKdlGJNCpULqrc42CUULgIbR_1594930844.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69ca8e0dNV_91NNiluyZzSFuNIJlBS1ZHuh17CY7_1594930844.jpg |  | 120 | штука | 4 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 96 | шт. шт. шт. | 3303430134442 23303430134446 73303430134441 | 26.5 40 120 | 20 35 80 | 11 22 80 | см. см. см. | 0.935 4.093 113.28 | кг. кг. кг. | N/A | N/A | N/A |  |  | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 267 мм | 200 мм | 112 мм | 7035 | Да | 1 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 56 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 12 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | [29 empty] | N/A N/A | N/A |  |  | 63 А | 24 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 56 мм | доп. замок | 8 x 10 mm² 8 x 16 mm² | класс II двойная изоляция | 19 Вт | прозрачный | 1 | DIN | 7 | 2 с 8 отходящие линии | 12 | 1 комплект для маркировки 2 блок клемм, 8 отверстий | 12 | поверхность |  |  |  |  | EN 50262 EN 50102 IEC 60439-3 IEC 670 МЭК 60529 МЭК 60695-2-1 | N/A | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-60 °C | IK09 в соответствии с EN 50102 |  | Kaedra Kaedra |  | защитный корпус | 1 комплект маркировки 2 клеммных блока 8-конт. | без монтажной платы | миникорпус для модульного устройства |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13585 | ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЛПАЧОК КРАСНЫЙ 32ОТВ 202ММ | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Изолирующий колпачок красный 32 ответвления 202ММ. краткое название устройства: защитная крышка - тип устройства или его аксессуаров: защитный кожух - категория - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для защиты. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. Преимущества: Корпус для электрооборудования, который вам не нужно скрывать, Эстетичный корпус, гармонично вписывающийся в интерьер, подходящий по цвету к электроустановочным изделиям., Корпус, созданный для облегчения работы электромонтажников., Решение для жилых помещений.... применения: Жилые помещения, номера отелей, небольшие магазины: Mini Pragma, сердце электроустановки, обеспечивающее, как безопасность, так и сочетание с электроустановочными изделиями.... |  | SEPAI | KDA | Kaedra (аксессуары) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002287 | Комплектующие для малого распределительного щита | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-4WJEE9Q.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7e6384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7e72c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7e8137.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7ea626.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TTL7YK2B.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-4WJEE9Q.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | [7 empty] | 101.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 5 100 | шт. шт. шт. | 3303430135852 23303430135856 43303430135850 | 1 3 40 | 20 20 30 | 2 7 30 | см. см. см. | 0.01 0.065 1.787 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [70 empty] | Pragma D | Pragma |  |  |  |  | IP2 | [5 empty] | малые коммерческие предприятия рынок жилья | Pragma D Mini Pragma Pragma C |  | защитный кожух |  |  |  | защитная крышка | Принадлежности для защиты |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13940 | НАБОР ИЗ 10 ФАЛЬШ-МОДУЛЕЙ 5ШТ ПО 18ММ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Набор из 10 фальш-модулей 5шт по 18мм. серия продукта: Kaedra. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. Преимущества: • Компактная модульная система с возможностью модернизации. • Быстрая и удобная сборка. • Конструкция исключает случайные ошибки при установке и демонтаже секций. • Доступ к токоведущим частям полностью исключен. • Отводные блоки полностью совместимые с Canalis KS. • Превосходные характеристики контактов: гарантия на весь срок службы. • Не содержит галогенов, в случае возгорания шинопроводы Canalis не выделяют токсичных газов. • Возможность демонтажа, повторного использования и безопасная утилизация.... применения: • Промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. • Коммерческие здания: торговые центры, супермаркеты, гостиницы, офисные здания. • Критически важные потребители: центры обработки данных, больницы и др.... |  | SEPAI | KDA | Kaedra (аксессуары) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002287 | Комплектующие для малого распределительного щита | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jmZsn64Y.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c829e7f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c82b61f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jmZsn64Y.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | [7 empty] | 198.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P12 | 1 2 3 4 | 1 3 30 240 | шт. шт. шт. шт. | 3303430139409 23303430139403 43303430139407 73303430139408 | 6 16.3 40 120 | 9 10.7 30 80 | 4.6 11 30 50 | см. см. см. см. | 0.085 0.32 3.557 40.456 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [82 empty] | рынок жилья малые коммерческие предприятия | Kaedra | принадлежности для установки | панель-заглушка | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13944 | СПЛОШНОЙ ПЛАСТРОН ДЛЯ ЩИТКА 12 МОД. | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Сплошной пластрон для щитка 12 модулей. серия продукта: Kaedra - тип устройства или его аксессуаров: передняя панель - тип передней панели: сплошной - тип аксессуара/отдельной детали: принадлежности для установки. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDA | Kaedra (аксессуары) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000775 | Крышка для распределительного щита | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UrBnTqxF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c82f589.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c82fac9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c8306fe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c83140a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c83190a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c832a86.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890415e4e49f1722b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/J2VocBDq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/O8o1RS9W.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qe4dDaGl.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/t0MefM-D.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6WG9DTJN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a143fe0a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UrBnTqxF.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | [7 empty] | 155.5 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3303430139447 43303430139445 | 24 40 | 15 30 | 0.8 30 | см. см. | 0.14 7.487 | кг. кг. | [6 empty] | Прочее (EV000154) | 216 мм | 150 мм |  |  |  | 1 | [8 empty] | IP55 (EV006420) |  |  |  | Да | Да | Пластик (EV000139) | Да | [30 empty] | 24 | [13 empty] | 12 | [14 empty] | Kaedra | принадлежности для установки | передняя панель | [5 empty] | сплошной | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13945 | СПЛОШНОЙ ПЛАСТРОН ДЛЯ ЩИТКА 18 МОД. | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Сплошной пластрон для щитка, 18 модулей. серия продукта: Kaedra - тип устройства или его аксессуаров: передняя панель - тип передней панели: сплошной - тип аксессуара/отдельной детали: принадлежности для установки. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDA | Kaedra (аксессуары) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000775 | Крышка для распределительного щита | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c8325ab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c832a86.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c8338d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c8345af.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a143fe0a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UrBnTqxF.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | [7 empty] | 279.5 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3303430139454 43303430139452 | 35 40 | 15 30 | 0.5 30 | см. см. | 0.214 9.047 | кг. кг. | [6 empty] | Прочее (EV000154) | 324 мм | 150 мм |  |  |  | 1 | [8 empty] | IP55 (EV006420) |  |  |  | Да | Да | Пластик (EV000139) | Да | [30 empty] | 36 | [13 empty] | 18 | [14 empty] | Kaedra | принадлежности для установки | передняя панель | [5 empty] | сплошной | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13983 | ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ.КОРПУС.ЩИТА KAEDRA 24 МОД | Schneider Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Kaedra 2x12 модулей, пылевлагозащищенный щит. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: шкаф для модульных устройств - принадлежности в комплекте со шкафом: 1 клеммный блок 4-конт., 1 клеммный блок 22-конт., 1 держатель клеммного блока, 2 кабельные стяжки, 2 комплекта маркировки. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDM | Kaedra (модульный шкаф) | KDR | Kaedra | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7a87e4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7a942a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7aa2e4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7ab930.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a142bf55.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bQJSN6xC.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2418 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/13 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.01118_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02679 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=13983 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f5a5e1O7h-fwIRfDluw1NcuyqaxfOQUOijz977_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f61715L2_6jDz6irPjjJXQP3PP54IVIPBUCRIF_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f6869fbzcJL839O58VOh9q8HwYkuu-bhDFazg__1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f6edbcznvM1w3vcZspaBw2aedQmQq2R_P_qDfX_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f766fb2beyyj232IVtT-_jTxVsPb0n69SiJl-L_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f8140eaXa2-I5dLZPVQDDGYDk2mGyQapZx704B_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f87f9ap2Lo-0aWuNLE92CKJYLXFzyn0LKtplkN_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f9279cbKm-ymYo0ERIxRHbTVheME0iyW-8pxPh_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f5a5e1O7h-fwIRfDluw1NcuyqaxfOQUOijz977_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69f61715L2_6jDz6irPjjJXQP3PP54IVIPBUCRIF_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69fa2f56a_JHn9sO67yrrVHvJSUHvBljLsONo389_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69faa1f5wHC3SihrA3xB3flxXxYU0OSWotrccKpb_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69fb1bd5RcGo35TIKg4PrbNLbo57VlBzl6_CV0VN_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69fb8b69AkRHVxqKf44VfEQVzc7T3SDZ0l5r2MWF_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69fbfd84JtXS_bEqjvVWJDyTJUjN5Z8I2n-NT2jf_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69fc66adQyA6kFld0UBw5OYqe8ogSrP5_jr079YJ_1594930847.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b69fce5c7YXC_F8G7xOmL3p8fIcLc2iLrZ-lBN-F9_1594930847.jpg |  | 4044.1 | штука | 112 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 28 | шт. шт. | 3303430139836 73303430139835 | 47.5 120 | 36 80 | 17 80 | см. см. | 3.316 106.22 | кг. кг. | N/A | N/A | N/A |  |  | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 340 мм | 460 мм | 160 мм | 7035 | Нет | 2 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 88 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 12 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | [29 empty] | N/A N/A | N/A |  |  | 63 А | 24 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 88 мм | доп. замок | 13 x 10 mm² 13 x 16 mm² | двойная изоляция класс II | 34 Вт | прозрачный Мультимедийный щит | 2 | DIN | 17 | 1 с 4 отходящие линии 1 с 22 отходящие линии | 24 | 2 комплект для маркировки 2 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 1 Опора блока клемм 1 блок клемм, 22 отверстия | 12 | поверхность |  |  | Испания |  | EN 50102 МЭК 60529 IEC 60439-3 EN 50262 МЭК 60695-2-1 IEC 670 | N/A | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-60 °C | IK09 в соответствии с EN 50102 |  | Kaedra Kaedra |  | защитный корпус | 1 клеммный блок 22-конт. 2 кабельные стяжки 1 держатель клеммного блока 1 клеммный блок 4-конт. 2 комплекта маркировки | перфорированная | шкаф для модульных устройств |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13984 | ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ.КОРПУС.ЩИТА KAEDRA 2*18 МОД | Schneider Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Kaedra 2x18 модули, пылевлагозащищенный щит. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: шкаф для модульных устройств - принадлежности в комплекте со шкафом: 1 клеммный блок 4-конт., 2 кабельные стяжки, 1 клеммный блок 32-конт., 2 комплекта маркировки, 1 держатель клеммного блока. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDM | Kaedra (модульный шкаф) | KDR | Kaedra | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7a87e4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7a942a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c85359e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c854bed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/chprvcXu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZG2djuBe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qW261ZFM.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SU5Nz4Si.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a1445783.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QNvM-UCD.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2418 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/13 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.01118_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02679 |  |  |  | 4349.03 | штука | 36 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 3303430139843 | 47 120 | 46.8 80 | 17 80 | см. см. | 4.19 87.42 | кг. кг. | N/A | N/A | N/A |  |  | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 448 мм | 460 мм | 160 мм | 7035 | Нет | 2 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 88 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 18 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | [29 empty] | N/A N/A | N/A |  |  | 90 А | 36 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 88 мм | доп. замок | 18 x 10 mm² 18 x 16 mm² | класс II двойная изоляция | 47 Вт | Мультимедийный щит прозрачный | 2 | DIN | 17 | 1 с 4 отходящие линии 1 с 32 отходящие линии | 36 | 2 комплект для маркировки 2 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 1 Опора блока клемм 1 блок клемм, 32 отверстия | 18 | поверхность |  |  | Испания |  | МЭК 60695-2-1 EN 50262 IEC 670 EN 50102 МЭК 60529 IEC 60439-3 | N/A | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-60 °C | IK09 в соответствии с EN 50102 |  | Kaedra Kaedra |  | защитный корпус | 1 держатель клеммного блока 2 кабельные стяжки 2 комплекта маркировки 1 клеммный блок 4-конт. 1 клеммный блок 32-конт. | перфорированная | шкаф для модульных устройств |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13986 | ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ.КОРПУС.ЩИТА KAEDRA 54 МОД | Schneider Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Kaedra 3x18 модули, пылевлагозащищенный щит. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: шкаф для модульных устройств - принадлежности в комплекте со шкафом: 1 клеммный блок 4-конт., 2 клеммных блока 22-конт., 3 кабельные стяжки, 3 комплекта маркировки, 2 держателя клеммного блока. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDM | Kaedra (модульный шкаф) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7ae58b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7aeaec.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7afaf3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a142d2a9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LKLV5qAp.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2418 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/13 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.01118_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02679 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=13986 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a087828V0me86Nf4HWqMP7_UHC9WyGPU_VaCj3E_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a08e5f0vbdRJYoD_-2DTmd9QPZcX7zklzZKAOcI_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a0945c4_izFCFNLnXjSYCz1BcGoNgT2YtDUBQ4I_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a09a12cgRvAwvz6Fa6IXFQKeHVOGxzKo5h7KFU7_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a0a1c35F8GEg0PWOiB3jifxfza4DulMBInnHSaN_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a0ab824TSli29iHdvLwVIvtTZHeWQsTFqFulq___1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a0d449emhTab7ZGpvOhji5DWtpqhQq2SGby5PeI_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a0de555fpZ1CF0m6652Ccg64LDC1qqZPFnTOHxe_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a087828V0me86Nf4HWqMP7_UHC9WyGPU_VaCj3E_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a08e5f0vbdRJYoD_-2DTmd9QPZcX7zklzZKAOcI_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a0f154aTJZDpw2i163e9CCXDQiabVexg7tQ-ZDz_1594930848.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a10444f3QJoVYLE2l_-JXcXD23fxDYVIG5SYCGD_1594930849.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a10bbeb8RuvZjCMHuiOB9akJnEE6s0WCtRHCKAi_1594930849.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a1135df8x38z64eN-bAjCLXHVopzBICZLrDUxvq_1594930849.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a119e4bQNS6P04GBFRieWiSEnzQY4McpK7tYGAa_1594930849.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a120585ryl1n8GC5Zb8vPM4w2uWJTJhNGQn2l5V_1594930849.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6a128553oNJr5YLcVuqTPLrxqOjCuMGGN4Rmj933_1594930849.jpg |  | 4685 | штука | 76 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 19 | шт. шт. | 3303430139867 73303430139866 | 62 120 | 46.5 80 | 17 80 | см. см. | 5.705 120.395 | кг. кг. | N/A | N/A | N/A |  |  | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 448 мм | 610 мм | 160 мм | 7035 | Нет | 3 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 88 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 18 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | [29 empty] | N/A N/A | N/A |  |  | 125 А | 36 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 88 мм | доп. замок | 13 x 10 mm² 13 x 16 mm² | двойная изоляция класс II | 65 Вт | Мультимедийный щит прозрачный | 3 | DIN | 17 | 1 с 4 отходящие линии 2 с 22 отходящие линии | 54 | 3 комплект для маркировки 3 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 2 блок клемм, 22 отверстия 2 Опора блока клемм | 18 | поверхность |  |  | Испания |  | IEC 670 EN 50262 МЭК 60695-2-1 EN 50102 МЭК 60529 IEC 60439-3 | N/A | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-60 °C | IK09 в соответствии с EN 50102 |  | Kaedra Kaedra |  | защитный корпус | 1 клеммный блок 4-конт. 3 комплекта маркировки 2 клеммных блока 22-конт. 2 держателя клеммного блока 3 кабельные стяжки | перфорированная | шкаф для модульных устройств |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
13987 | ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ.КОРПУС.ЩИТА KAEDRA 72 МОД | Schneider Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Kaedra 4x18МОД пылевлагозащищенный щит. тип устройства или его аксессуаров: защитный корпус - тип шкафа: шкаф для модульных устройств - принадлежности в комплекте со шкафом: 2 клеммных блока 32-конт., 4 кабельные стяжки, 4 комплекта маркировки, 2 держателя клеммного блока, 1 клеммный блок 4-конт.. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDM | Kaedra (модульный шкаф) | KDR | Kaedra | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000214 | Малый распределительный щит/бокс | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/j0ZBdTMI.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7b06e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7b11ee.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7b1748.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889995e4e49c7b31b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14203a1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6qDsyUiQ.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2418 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/13 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.01118_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02679 |  |  |  | 6927.43 | штука | 9 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 11 | шт. шт. | 3303430139874 | 85 120 | 47 80 | 17 80 | см. см. | 7.53 94.83 | кг. кг. | N/A | N/A | N/A |  |  | Открытой установки (EV000384) | Серый (EV000270) | 448 мм | 842 мм | 160 мм | 7035 | Нет | 4 | Дверь (-ца) (EV004216) | Да | Нет | 88 мм | Нет | Пластик (EV000139) | 18 | Цилиндр (EV001412) | IP65 (EV006421) | Нет | Нет | Закрытого типа (EV000116) | [29 empty] | N/A N/A | N/A |  |  | 160 А | 36 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 88 мм | доп. замок | 34 x 10 mm² 34 x 16 mm² | класс II двойная изоляция | 89 Вт | прозрачный Мультимедийный щит | 4 | DIN | 17 | 1 с 4 отходящие линии 2 с 32 отходящие линии | 72 | 4 комплект для маркировки 4 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 2 блок клемм, 32 отверстия 2 Опора блока клемм | 18 | поверхность |  |  | Испания |  | IEC 60439-3 EN 50102 МЭК 60529 МЭК 60695-2-1 EN 50262 IEC 670 | N/A | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  | II | стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 | -25-60 °C | IK09 в соответствии с EN 50102 |  | Kaedra Kaedra |  | защитный корпус | 4 кабельные стяжки 2 держателя клеммного блока 2 клеммных блока 32-конт. 4 комплекта маркировки 1 клеммный блок 4-конт. | перфорированная | шкаф для модульных устройств |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
83994 | САЛЬНИК PG16 10-13ММ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Кабельная муфта PG16 10-13ММ. серия продукта: Kaedra - категория - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для укладки кабеля. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDA | Kaedra (аксессуары) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000441 | Резьбовой уплотнительный кабельный ввод (сальник/гермоввод) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c870076.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c87223f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c873c98.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c87480b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890485e4e49f85c275.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SinnKufd.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 | [7 empty] | 108 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 200 | шт. шт. | 3303430839941 73303430839940 | 4 40 | 3.3 30 | 3.3 30 | см. см. | 0.018 4.062 | кг. кг. |  |  |  | 0.02 кг |  |  | Светло-серый (EV000271) |  |  |  | 7035 |  |  |  | Да | [6 empty] | IP65 (EV006421) | [5 empty] | Пластик (EV000139) |  | Прямолинейн. (EV000164) | Нет | Нет | 27 мм | 10 мм | Да | Да | Да | Уплотнительное кольцо (прокладка) (EV009696) | Полиамид (PA) (EV000402) | -25...40 °C | PG (EV003695) | 1.41 мм | Да | Да | Да | Нет | Нет | 10...13 мм | Нет (без) (EV000494) | Прочее (EV000154) | 16 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да |  |  |  | 0.02 кг | [20 empty] | Pg 16 |  | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | IP55 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | -25-40 °C |  |  | Kaedra |  | кабельный ввод |  |  |  |  | принадлежности для укладки кабеля |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
83995 | САЛЬНИК PG21 14-17ММ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Кабельная муфта PG21 14-17ММ. серия продукта: Kaedra - категория - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для укладки кабеля. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDA | Kaedra (аксессуары) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000441 | Резьбовой уплотнительный кабельный ввод (сальник/гермоввод) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c870076.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c87223f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c873c98.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c87480b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890485e4e49f85c275.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SinnKufd.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 | [7 empty] | 134 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 175 | шт. шт. | 3303430839958 43303430839956 | 10 40 | 5 30 | 4 30 | см. см. | 0.028 5.387 | кг. кг. |  |  |  | 0.025 кг |  |  | Светло-серый (EV000271) |  |  |  | 7035 |  |  |  | Да | [6 empty] | IP65 (EV006421) | [5 empty] | Пластик (EV000139) |  | Прямолинейн. (EV000164) | Нет | Нет | 33 мм | 11 мм | Да | Да | Да | Уплотнительное кольцо (прокладка) (EV009696) | Полиамид (PA) (EV000402) | -25...40 °C | PG (EV003695) | 1.59 мм | Да | Да | Да | Нет | Нет | 14...17 мм | Нет (без) (EV000494) | Прочее (EV000154) | 21 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да |  |  |  | 0.025 кг | [20 empty] | Pg 21 |  | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | IP55 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | -25-40 °C |  |  | Kaedra |  | кабельный ввод |  |  |  |  | принадлежности для укладки кабеля |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
83996 | САЛЬНИК PG29 16-26ММ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Кабельная муфта PG29 16-26ММ. серия продукта: Kaedra - категория - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для укладки кабеля. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDA | Kaedra (аксессуары) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000441 | Резьбовой уплотнительный кабельный ввод (сальник/гермоввод) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c870076.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c87223f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c873c98.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c87480b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890485e4e49f85c275.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SinnKufd.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 | [7 empty] | 228.5 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3303430839965 43303430839963 | 5.5 40 | 4 30 | 4 30 | см. см. | 0.051 5.587 | кг. кг. |  |  |  | 0.04 кг |  |  | Светло-серый (EV000271) |  |  |  | 7035 |  |  |  | Да | [6 empty] | IP65 (EV006421) | [5 empty] | Пластик (EV000139) |  | Прямолинейн. (EV000164) | Нет | Нет | 42 мм | 11 мм | Да | Да | Да | Уплотнительное кольцо (прокладка) (EV009696) | Полиамид (PA) (EV000402) | -25...40 °C | PG (EV003695) | 1.59 мм | Да | Да | Да | Нет | Нет | 16...26 мм | Нет (без) (EV000494) | Прочее (EV000154) | 29 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да |  |  |  | 0.04 кг | [20 empty] | Стр. 29 |  | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | IP55 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | -25-40 °C |  |  | Kaedra |  | кабельный ввод |  |  |  |  | принадлежности для укладки кабеля |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
83997 | САЛЬНИК PG36 28-36ММ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Сальник PG36 28-36ММ. серия продукта: Kaedra - категория - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для укладки кабеля. Преимущества: В три раза практичнее. Kaedra, это лучшее решение для создания завершенных систем с высокими требованиями, которые сочетают три важнейших функции: распределение, подача электроэнергии и управление электрической установкой. Эти шкафы обеспечивают естественную совместимость и целостность: модельный ряд Kaedra значительно сокращает затраты времени и позволят создать очень гибкое решение.... применения: Распределение электроэнергии НН вне помещения или в жестких условиях окружающей среды (пыль, высокая влажность, высокая температура, общественные места и т. д.).. |  | SEPAI | KDA | Kaedra (аксессуары) | KDR | Kaedra | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000441 | Резьбовой уплотнительный кабельный ввод (сальник/гермоввод) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c870076.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c87223f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c873c98.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890005e4e49c87480b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890485e4e49f85c275.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SinnKufd.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 | [7 empty] | 255 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3303430839972 43303430839970 | 12 40 | 10 30 | 6 30 | см. см. | 0.069 7.387 | кг. кг. | [6 empty] | Светло-серый (EV000271) |  |  |  | 7035 |  |  |  | Да | [6 empty] | IP65 (EV006421) | [5 empty] | Пластик (EV000139) |  | Прямолинейн. (EV000164) | Нет | Нет | 53 мм | 13 мм | Да | Да | Да | Уплотнительное кольцо (прокладка) (EV009696) | Полиамид (PA) (EV000402) | -25...40 °C | PG (EV003695) | 1.59 мм | Да | Да | Да | Нет | Нет | 28...36 мм | Нет (без) (EV000494) | Прочее (EV000154) | 36 | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | [24 empty] | Стр. 36 |  | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | IP55 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | -25-40 °C |  |  | Kaedra |  | кабельный ввод |  |  |  |  | принадлежности для укладки кабеля |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене