## Worksheet
Количество референсов: 21 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [31 empty] | Основные характеристики | [9 empty] | Дополнительные характеристики | [25 empty] | Условия эксплуатации | [7 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000010 - Модель/исполнение | EF000116 - Номер цвета RAL | EF000537 - Ввод кабеля | EF001391 - Количество полюсов | EF001588 - Изолированный монтаж | EF002169 - Материал | EF002442 - Тип крепления | EF002647 - IEC ток | EF002649 - Тип подключения | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006050 - Исполнение для вооруженных сил | EF006584 - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) | EF006725 - Цветовая кодировка | EF006726 - Напряжение согл. EN 60309-2 | EF001663 - Номин. частота | EF002650 - Ориентация (угол) подключения | EF003977 - Номин. напряжение | EF008405 - Расстояние между отверстиями по вертикали | EF008406 - Расстояние между отверстиями по горизонтали | EF008407 - Размер фланца по вертикали | EF008408 - Размер фланца по горизонтали | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF002655 - Фазовый инвертер | EF000001 - Номин. ток | EF000002 - Номин. напряжение | EF000007 - Цвет | EF000025 - Не содержит (без) галогенов | EF000117 - С откидной крышкой | EF001257 - Вид/ марка материала | EF002651 - Для тяжелых условий в соотв. с VDE | EF002653 - Размер фланца | EF000767 - Конструктивное исполнение | Наименование продукта | Описание полюсов | Стандарт розетки | Тип сети | Серия | Категория вилки, розетки | Краткое название устройства | Тип продукта | Категория - аксессуар/отдельная деталь | [in] номинальный ток | [ue] номинальное рабочее напряжение | [in] номинальный ток | Цвет | Код совместимости | Сегмент рынка | Частота сети | Тип кабеля | Тип резьбы | Материал контактов | Сечение кабеля | Материал вилки, розетки | Цветовое обозначение напряжения | Соединения – клеммы | Форма вилки, розетки, элемента управления | Размеры основания | Вес нетто | Исполнение монтажа | Положение заземляющего контакта на циферблате часов | Внешний диаметр кабеля | Исполнение выключателя | Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке | Описание полюсов | Номинальное рабочее напряжение | Тип крышки | Местоположение входа проводника | Тип монтажа | Стандарты | Огнестойкость | Относительная влажность | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Степень ударостойкости ik | Степень защиты ik | Высота над уровнем моря | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
81183 | НАСТЕН РОЗЕТКА ВИНТ 63А 3P+N+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 63 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+N+PE, IP67, для настенного монтажа, установка под уголом, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 25 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001321 | Розетка силовая (CEE) стационарная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e49231a564.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e49231b052.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e49231baca.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/8622jLph.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-NJfTQO8.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 2425 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 5 | шт. шт. | 3303430811831 43303430811839 | 25.5 40 | 18 30 | 10.8 30 | см. см. | 1.05 5.649 | кг. кг. | 104 мм | 255 мм | 180 мм |  | Открытой установки (EV000384) | 7035 | Уплотнительная гайка (EV004016) | 5 | Да | Пластик (EV000139) | Внутреннее крепление (EV009034) | 63 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 380-415 В (50+60 Гц) красная (EV011415) | [18 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | Переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  |  | 380...415 V | 63 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 50/60 Гц | кабельный сальник | Pg 36 | выводы: нержавеющая сталь трубки: никилерованная латунь пружины: нержавеющая сталь | 6-25 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | Винтовое соединение | под углом | 104 x 162 mm | 1.02 кг | настенный | 6 ч | [8 empty] | EN 60309-2 EN 60309-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP67 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
81283 | РОЗ СКР УСТ УГ ВИНТ63А 3P+N+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 63 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+N+PE, IP67, для скрытой установки, угловая, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 25 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001317 | Розетка силовая (CEE) панельная (фланцевая) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mnvQCK5U.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492321e59.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492322c56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492324341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924b47d0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kwa5GY-7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890835e4e4a1beae72.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mnvQCK5U.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 2175 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 15 | шт. шт. | 3303430812838 43303430812836 | 12.9 40 | 12 30 | 11.8 30 | см. см. | 0.53 8.437 | кг. кг. | 100 мм | 107 мм | 129 мм |  |  | 7035 | Нет (без) (EV000494) | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 63 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) | 50...60 Гц | Наклонн./угловой (-ая) (EV000409) | 380...415 В | 85 мм | 77 мм | 107 мм | 100 мм | [11 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | Переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  |  | 380...415 V | 63 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 50/60 Гц |  |  | выводы: нержавеющая сталь трубки: никилерованная латунь пружины: нержавеющая сталь | 6-25 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | Винтовое соединение | под углом | 100 x 107 mm | 0.52 кг | монтаж на панели | 6 ч | [8 empty] | EN 60309-1 EN 60309-2 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP67 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
83154 | НАСТЕН РОЗЕТКА ВИНТ 16А 2P+E IP67 220В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 16 А, напряжение 200-250 В, исполнением 2P+PEN, IP67, настенная, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 4 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001321 | Розетка силовая (CEE) стационарная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bz09wW2-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e4923db1e8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e4923de36a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e4923e0cd3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e4923e4530.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bz09wW2-.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 845.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 4 8 | шт. шт. шт. | 3303430831549 23303430831543 43303430831547 | 15 27 40 | 8 26 30 | 12.5 17 30 | см. см. см. | 0.278 1.294 3.075 | кг. кг. кг. | 80 мм | 155 мм | 126 мм | 0.324 кг | Открытой установки (EV000384) | 7035 | Уплотнительная гайка (EV004016) | 3 | Да | Пластик (EV000139) | Внутреннее крепление (EV009034) | 16 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Синий (EV000080) | 200-250 В (50+60 Гц) синяя (EV011414) | [18 empty] | розетка PratiKa | 2P + PE | промышленный стандарт | переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  |  | 200...250 V | 16 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 50/60 Гц | кабельный сальник | Pg 16 | выводы: нержавеющая сталь трубки: никилерованная латунь пружины: нержавеющая сталь | 1-4 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | синий | невыпадающ. винты, полностью ослабленные | под углом | 80 x 100 mm |  |  |  | 8-15 мм | настенный | 6 h | [5 empty] | EN 60309-2 EN 60309-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP67 в соответствии с IEC 60529 |  | IK08 в соответствии с EN 62262 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050918EN_V2 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует
83171 | НАСТЕН РОЗЕТКА ВИНТ 32А 3P+N+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 32 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+N+PE, IP67, настенная, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 10 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001321 | Розетка силовая (CEE) стационарная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e4923e7bb7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e4923e992a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e4923ed311.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e4923f061a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890835e4e4a1c008ea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zACPwucw.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 870.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 2 6 | шт. шт. шт. | 3303430831716 23303430831710 43303430831714 | 19.2 26.8 40 | 15.2 26.2 30 | 10.7 12.6 30 | см. см. см. | 0.498 1.156 3.955 | кг. кг. кг. | 106 мм | 194 мм | 154 мм | 0.557 кг | Открытой установки (EV000384) | 7035 | Уплотнительная гайка (EV004016) | 5 | Да | Пластик (EV000139) | Внутреннее крепление (EV009034) | 32 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 380-415 В (50+60 Гц) красная (EV011415) | [18 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  |  | 380...415 V | 32 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 50/60 Гц | кабельный сальник | Pg 21 | выводы: нержавеющая сталь трубки: никилерованная латунь пружины: нержавеющая сталь | 2.5-10 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | невыпадающ. винты, полностью ослабленные | под углом | 106 x 130 mm |  |  |  | 11.5-21 мм | настенный | 6 h | [5 empty] | EN 60309-1 EN 60309-2 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP67 в соответствии с IEC 60529 |  | IK08 в соответствии с EN 62262 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050918EN_V2 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
83935 | КРЫШКА ДЛЯ ВИЛОК 16A 3P+N+E IP44, IP67 | Schneider Electric |  |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Крышка PratiKa Schneider Electric, защитная для вилки со степенью защиты IP44 и IP67, 16 А, 3P+N+PE, IP44 и IP67. Крышка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKA | Pratika (аксессуары) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002461 | Комплектующие для штепсельных розеток / вилок с защитным контактом | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e49243d591.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924403d8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e492446069.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TSkkR4Kf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MXQK0QOK.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 | [9 empty] | 127 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 9 54 | шт. шт. шт. | 3303430839354 23303430839358 43303430839352 | 7.5 27 40 | 6.5 21 30 | 4 9 30 | см. см. см. | 0.037 0.461 3.479 | кг. кг. кг. | 103 мм | 250 мм | 70 мм | [22 empty] | Защелкивающ-ся манжета (воротник) на кабельную розетку (EV008863) | [12 empty] | промышленный стандарт |  | PratiKa |  |  | колпачок | принадлежности для защиты |  |  | 16 А | серый (RAL 7035) | колпачки | [6 empty] | корпус: самозатухающий полимер | [10 empty] | 3P + N + PE |  |  |  |  | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |  | 35-35 °C ( 86400 с ) -25-40 °C | IP67 в соответствии с IEC 60529 |  | IK08 в соответствии с EN 62262 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050918EN_V2 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
PKE16M734 | КАБ. ВИЛКА, ВИНТ 16А 3P+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Вилка кабельная PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 16 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+PEN, IP67, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 4 кв.мм. Вилка выполненаиз самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKP | Pratika (вилка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000140 | Вилка силовая (CEE) кабельная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CNeFurLP.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e492476147.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e49247b874.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e49247f5c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e49248085c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CNeFurLP.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 363.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 20 | шт. шт. шт. | 3303432032333 23303432032337 43303432032331 | 15 26.8 40 | 8 26.6 30 | 8 18 30 | см. см. см. | 0.178 1.944 4.375 | кг. кг. кг. | 81 мм | 139 мм | 81 мм | 0.17 кг |  |  | Уплотнительная гайка (EV004016) | 4 |  | Пластик (EV000139) |  | 16 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) |  | Прямолинейн. (EV000164) | [6 empty] | Да | [9 empty] | PratiKa plug | 3P + РЕ | промышленный стандарт | переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | штекер PratiKa | штепсель Wander |  |  | 380...415 V | 16 А | серый (RAL 7035) | штекер PratiKa | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 50/60 Гц | направляющее устройство кабельный сальник | Pg 16 | трубки: латунь | 1-4 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | невыпадающ. винты | прямой |  |  |  |  | 8-15 мм |  | 6 h | [5 empty] | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) -25-40 °C | IP67 в соответствии с IEC 60529 |  | IK08 в соответствии с EN 62262 | 2000 м | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050918EN_V2 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
PKE32M434 | КАБ. ВИЛКА, ВИНТ 32А 3P+E IP44 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Вилка кабельная PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 32 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+PEN, IP44, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 10 кв.мм. Вилка выполненаиз самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKP | Pratika (вилка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000140 | Вилка силовая (CEE) кабельная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e49245573f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e49245960a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e49245c2e4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e49245ed7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890405e4e49f0cc7d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/23TdLxeo.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 327.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P12 | 1 2 3 4 | 1 10 30 240 | шт. шт. шт. шт. | 3303432031985 23303432031989 43303432031983 73303432031984 | 16.2 27 40 120 | 6.9 26 30 80 | 6.2 12 30 80 | см. см. см. см. | 0.227 2.41 7.729 73.832 | кг. кг. кг. кг. | 76 мм | 152 мм | 76 мм |  |  |  | Уплотнительная гайка (EV004016) | 4 |  | Пластик (EV000139) |  | 32 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP44 (EV006418) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) |  | Прямолинейн. (EV000164) | [6 empty] | Да | [9 empty] | PratiKa plug | 3P + РЕ | промышленный стандарт | Переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | штекер PratiKa | штепсель Wander |  |  | 380...415 V | 32 А | серый (RAL 7035) | штекер PratiKa | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 50/60 Гц | кабельный сальник направляющее устройство | Pg 21 | трубки: латунь | 2.5-10 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | Винтовое соединение | прямой |  | 0.2 кг |  | 6 ч | 11.5-21 мм | [7 empty] | IEC 60309-2 IEC 60309-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) -25-40 °C | IP44 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  | 2000 м | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
PKF16F435 | РОЗ СКР УСТ УГЛ ВИНТ16А 3P+N+E IP44 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка панельная уголовая PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 16 А, напряжение 200-250 В, исполнением 3P+N+PE, IP44, скрытой установки, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 4 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001317 | Розетка силовая (CEE) панельная (фланцевая) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YoZUeNey.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924a0e37.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924a360d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924a62d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924a9511.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890405e4e49f0d2413.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/cnGvL692.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BPXUze0T.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 301.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P12 | 1 2 3 4 | 1 10 20 160 | шт. шт. шт. шт. | 3303432033057 23303432033051 43303432033055 73303432033056 | 10 27 40 120 | 9 26.5 30 80 | 7.5 17.5 30 45 | см. см. см. см. | 0.17 1.859 4.12 44.96 | кг. кг. кг. кг. | 90 мм | 100 мм | 106 мм |  |  | 7035 | Нет (без) (EV000494) | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 16 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP44 (EV006418) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) | 50...60 Гц | Наклонн./угловой (-ая) (EV000409) | 380...415 В | 60 мм | 77 мм | 100 мм | 90 мм | [11 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | Переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  |  | 380...415 V | 16 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 50/60 Гц |  |  | трубки: латунь | 1-4 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | Винтовое соединение | под углом | 90 x 100 мм | 0.207 кг | монтаж на панели | 6 ч | [8 empty] | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP44 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
PKF16F735 | РОЗ СКР УСТ УГЛ ВИНТ16А 3P+N+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка панельная уголовая PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 16 А, напряжение 200-250 В, исполнением 3P+N+PE, IP67, скрытой установки, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 4 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001317 | Розетка силовая (CEE) панельная (фланцевая) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492321e59.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492322c56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492324341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924b47d0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890835e4e4a1beae72.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mnvQCK5U.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 388 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 20 | шт. шт. шт. | 3303432033262 23303432033266 43303432033260 | 10 26 40 | 9 27 30 | 8.8 17 30 | см. см. см. | 0.187 2.036 4.56 | кг. кг. кг. | 90 мм | 100 мм | 106 мм |  |  | 7035 | Нет (без) (EV000494) | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 16 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) | 50...60 Гц | Наклонн./угловой (-ая) (EV000409) | 380...415 В | 85 мм | 77 мм | 100 мм | 90 мм | [11 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | Переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  |  | 380...415 V | 16 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 50/60 Гц |  |  | трубки: латунь | 1-4 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | Винтовое соединение | под углом | 90 x 100 мм | 0.2 кг | монтаж на панели | 6 ч | [8 empty] | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP67 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
PKF16G735 | РОЗ СКР УСТ ПРМ ВИНТ16А 3P+N+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка панельная прямая PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 16 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+N+PE, IP67, скрытой установки, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 4 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001317 | Розетка силовая (CEE) панельная (фланцевая) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e49237f3a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492382cdc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e49238544b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492388d15.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890835e4e4a1bef206.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MPQcXlus.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 542 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 20 | шт. шт. шт. | 3303432033750 23303432033754 43303432033758 | 10 27 40 | 9 26.5 30 | 7.5 17.5 30 | см. см. см. | 0.19 2.047 4.511 | кг. кг. кг. | 90 мм | 100 мм | 94 мм |  |  | 7035 | Нет (без) (EV000494) | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 16 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) | 50...60 Гц | Прямолинейн. (EV000164) | 380...415 В |  | 77 мм | 100 мм | 90 мм | [11 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | Переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  |  | 380...415 V | 16 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 50/60 Гц |  |  | трубки: латунь | 1-4 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | Винтовое соединение | прямой | 90 x 100 мм | 0.212 кг | монтаж на панели | 6 ч | [8 empty] | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP67 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
PKF16M423 | КАБ. РОЗЕТКА, ВИНТ 16А 2P+E IP44 220В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка кабельная PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 16 А, напряжение 200-250 В, исполнением 2P+PEN, IP44, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 4 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001320 | Розетка силовая (CEE) кабельная переносная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yi60hDYc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924d66e5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924db774.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924deb9f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yi60hDYc.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 197 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P12 | 1 2 3 4 | 1 10 30 240 | шт. шт. шт. шт. | 3303432032579 23303432032573 43303432032577 73303432032578 | 14.7 27.2 40 120 | 7.5 26.4 30 80 | 5 12.2 30 80 | см. см. см. см. | 0.148 1.588 5.251 54.008 | кг. кг. кг. кг. | 78 мм | 78 мм | 140 мм | 0.16 кг |  | 7035 | Прочее (EV000154) | 2 |  | Пластик (EV000139) |  | 16 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP44 (EV006418) | Да | 6 ч | Синий (EV000080) | 200-250 В (50+60 Гц) синяя (EV011414) |  | Прямолинейн. (EV000164) | [16 empty] | розетка PratiKa | 2P + PE | промышленный стандарт | переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка Wander |  | 16 А | 200...250 V |  | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 50/60 Гц | направляющее устройство кабельный сальник | Pg 21 | трубки: латунь | 1-4 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | синий | невыпадающ. винты | прямой |  |  |  |  | 8-15 мм |  | 6 h | [5 empty] | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) -25-40 °C | IP44 в соответствии с IEC 60529 |  | IK08 в соответствии с EN 62262 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050918EN_V2 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
PKF32F735 | РОЗ СКР УСТ УГЛ ВИНТ32А 3P+N+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка панельная уголовая PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 32 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+N+PE, IP67, скрытой установки, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 10 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001317 | Розетка силовая (CEE) панельная (фланцевая) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492321e59.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492322c56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492324341.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888355e4e492325222.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924b47d0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890835e4e4a1beae72.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mnvQCK5U.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 564.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P12 | 1 2 3 4 | 1 7 14 112 | шт. шт. шт. шт. | 3303432033002 23303432033006 43303432033000 73303432033001 | 10.5 27 40 120 | 10 27 30 80 | 9.5 17 30 45 | см. см. см. см. | 0.267 2.029 4.457 47.656 | кг. кг. кг. кг. | 102 мм | 100 мм | 121 мм |  |  | 7035 | Нет (без) (EV000494) | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 32 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) | 50...60 Гц | Наклонн./угловой (-ая) (EV000409) | 380...415 В | 85 мм | 77 мм | 100 мм | 90 мм | [11 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  |  |  | 32 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | малые коммерческие предприятия Жилищный сектор | 50/60 Гц |  |  | трубки: латунь | 2.5-10 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | Винтовое соединение | под углом | 90 x 100 мм | 0.26 кг | монтаж на панели | 6 ч |  |  |  |  | 380...415 В |  |  |  | IEC 60309-2 IEC 60309-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP67 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
PKF32G435 | РОЗ СКР УСТ ПРМ ВИНТ32А 3P+N+E IP44 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка панельная прямая PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 32 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+N+PE, IP44, скрытой установки, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 10 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001317 | Розетка силовая (CEE) панельная (фланцевая) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924c518a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924c714e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924cbd1a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924cf01e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888365e4e4924d20a9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/L7FzJ2sv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 493.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 6 18 | шт. шт. шт. | 3303432033644 23303432033648 43303432033642 | 10 26.5 40 | 9 26.5 30 | 9 12 30 | см. см. см. | 0.246 1.6 5.215 | кг. кг. кг. | 98 мм | 100 мм | 128 мм | 0.273 кг |  | 7035 | Нет (без) (EV000494) | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 32 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP44 (EV006418) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) | 50...60 Гц | Прямолинейн. (EV000164) | 380...415 В | 85 мм | 77 мм | 100 мм | 90 мм | [11 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  |  | 380...415 V | 32 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 50/60 Гц |  |  | трубки: латунь | 2.5-10 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | невыпадающ. винты | прямой | 90 x 100 mm |  |  |  |  | монтаж на панели | 6 h | [5 empty] | IEC 60309-2 IEC 60309-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP44 в соответствии с IEC 60529 |  | IK08 в соответствии с EN 62262 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050918EN_V2 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
PKF32M735 | КАБ. РОЗЕТКА, ВИНТ 32А 3P+N+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка кабельная PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 32 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+N+PE, IP67, с винтовыми присоединениями кабелей сечением до 10 кв.мм. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001320 | Розетка силовая (CEE) кабельная переносная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e49250b5de.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e49250dfa1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e492510b77.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e492513705.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WUlTbWHm.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 759.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 6 12 | шт. шт. шт. | 3303432032814 23303432032818 43303432032812 | 18.5 26.5 40 | 10 26.5 30 | 10 17 30 | см. см. см. | 0.325 2.092 4.581 | кг. кг. кг. | 104 мм | 104 мм | 173 мм |  |  | 7035 | Прочее (EV000154) | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 32 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 380-415 В (50+60 Гц) красная (EV011415) |  | Прямолинейн. (EV000164) | [16 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | Переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка Wander |  |  | 380...415 V | 32 А | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 50/60 Гц | кабельный сальник | Pg 21 | трубки: латунь | 2.5-10 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | Винтовое соединение | прямой |  | 0.356 кг |  | 6 ч | 11.5-21 мм | [7 empty] | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) -25-40 °C | IP67 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
PKS62B | РОЗЕТКА СИНЯЯ 10/16A 65Х85ММ IP54 ВИНТЫ СБОКУ | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка панельная PratiKa Schneider Electric бытового назначения, на номинальный ток 10-16 А, напряжение 200-250 В, исполнением 2P+PEN, синяя, с фланцем 65 х 85 мм, IP54, с винтовыми присоединениями сбоку. Розетка выполнена из самозатухающего технического полимера. Крышка сделана подпружиненной. Пружины и контакты зажимов выполнены из нержавеющей стали. Розетка может устанавливаться напрямую в щитки Kaedra или в настенные установочные коробки. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001325 | Панельная силовая розетка с защитным контактом (для монтажа на оборудовании) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887485e4e48ccbb44f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e49253dba9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e49253fb07.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e4925437cd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NE_2a5XS.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/477 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-AT.МЮ62.В.02454 |  |  |  | 240 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 20 60 | шт. шт. шт. | 3303432319946 23303432319940 43303432319944 | 8.5 29.2 40 | 6.5 18.8 30 | 4.3 14 30 | см. см. см. | 0.05 1.24 4.207 | кг. кг. кг. | 65 мм | 85 мм | 45.2 мм | 0.05 кг | С заземляющим контактом (EV002727) |  |  | 3 |  | Пластик (EV000139) |  |  | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP54 (EV006419) | [5 empty] | Прямолинейн. (EV000164) | [7 empty] | 16 А | 250 В | Синий (EV000080) | Нет | Нет | Термопласт (EV000403) | Нет | Прочее (EV000154) |  | розетка PratiKa | 2P + PE | немецкий | переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  | 10-10 А 16-16 А | 250 V |  | синий |  | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 50/60 Гц |  |  | выводы: нержавеющая сталь пружины: нержавеющая сталь |  | корпус: самозатухающий конструкционный полимер |  | невыпадающ. винты |  | 65 x 85 mm |  |  |  |  | монтаж на панели |  |  |  | крышка | сторона | скрытый | IEC 60309-2 IEC 60309-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) -25-40 °C | IP54 в соответствии с IEC 60529 |  | IK09 в соответствии с EN 62262 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  |  | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
PKY16M735 | КАБ. РОЗЕТКА, БЫСТР 16А 3P+N+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка кабельная PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 16 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+N+PE, IP67, с быстрозажимными присоединениями кабелей сечением до 2,5 кв.мм. Вилка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001320 | Розетка силовая (CEE) кабельная переносная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e49261b3c7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e49261c0b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e49261cc8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/96eDW_4s.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 515 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 8 16 | шт. шт. шт. | 3303432010584 23303432010588 43303432010582 | 17.1 27 40 | 9.3 26.8 30 | 8.8 18.6 30 | см. см. см. | 0.256 2.22 4.927 | кг. кг. кг. | 96 мм | 96 мм | 155 мм |  |  | 7035 | Прочее (EV000154) | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 16 А | Безвинтовая клемма (EV005434) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 380-415 В (50+60 Гц) красная (EV011415) |  | Прямолинейн. (EV000164) | [16 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | PratiKa быстроразъемн. | розетка Wander |  |  |  | 16 А | серый (RAL 7035) | PratiKa fast | Жилищный сектор малые коммерческие предприятия | 50/60 Гц | кабельный сальник | Pg 21 | трубки: латунь | 1-2.5 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | Быстрозажимное соединение | прямой |  | 0.281 кг |  | 6 ч | 8-15 мм |  |  |  | 380...415 В |  |  |  | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) -25-40 °C | IP67 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
PKY32F735 | РОЗ СКР УСТ УГЛ БСТР32А 3P+N+E IP67 380В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка панельная PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 32 А, напряжение 380-415 В, исполнением 3P+N+PE, IP67, угловая, с быстрозажимными присоединениями кабелей сечением до 6 кв.мм. Вилка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001317 | Розетка силовая (CEE) панельная (фланцевая) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e4925e32dc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e4925e5a62.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e4925e7a37.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888375e4e4925e967f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/DPVrRrYi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 498.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P12 | 1 2 3 4 | 1 7 14 112 | шт. шт. шт. шт. | 3303432011482 23303432011486 43303432011480 73303432011481 | 10.5 27 40 120 | 10 26.5 30 80 | 10 17.5 30 45 | см. см. см. см. | 0.272 2.041 4.483 47.864 | кг. кг. кг. кг. | 102 мм | 100 мм | 121 мм | 0.295 кг |  | 7035 | Нет (без) (EV000494) | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 32 А | Безвинтовая клемма (EV005434) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) | 50...60 Гц | Наклонн./угловой (-ая) (EV000409) | 380...415 В | 85 мм | 77 мм | 100 мм | 90 мм | [11 empty] | розетка PratiKa | 3P + N + PE | промышленный стандарт | переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | розетка PratiKa | розетка |  | 32 А | 380...415 V |  | серый (RAL 7035) | розетка PratiKa | малые коммерческие предприятия | 50/60 Гц |  |  | трубки: латунь | 2.5-10 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | красный | быстросъемное соединение | под углом | 90 x 100 mm |  |  |  |  | монтаж на панели | 6 h | [5 empty] | IEC 60309-2 IEC 60309-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) | IP67 в соответствии с IEC 60529 |  | IK08 в соответствии с EN 62262 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050918EN_V2 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
PKY32M423 | КАБ. РОЗЕТКА, БЫСТР 32А 2P+E IP44 220В | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | Розетка кабельная PratiKa Schneider Electric на номинальный ток 32 А, напряжение 200-250 В, исполнением 2P+PEN, IP44, с быстрозажимными присоединениями кабелей сечением до 6 кв.мм. Вилка выполнена из самозатухающего технического полимера, допускающего применение в агрессивной среде, содержащей масла и химические реактивы. Разъемы PratiKa предназначены для любых применений в различных условиях окружающей среды: в жилом секторе и промышленности, для эксплуатации снаружи и внутри зданий любого типа. |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001320 | Розетка силовая (CEE) кабельная переносная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e49260e3c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e49260ea01.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e49260fcc5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e492611439.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l3uKBF9q.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/98 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 ТС RU С-IT.МЕ77.В.01214 |  |  |  | 578.73 | штука |  | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 20 | шт. шт. шт. | 3303432010348 23303432010342 43303432010346 | 17.2 27 40 | 9.5 26.6 30 | 6.6 18.4 30 | см. см. см. | 0.226 2.448 5.383 | кг. кг. кг. | 98 мм | 98 мм | 165 мм |  |  | 7035 | Прочее (EV000154) | 3 |  | Пластик (EV000139) |  | 32 А | Безвинтовая клемма (EV005434) | IP44 (EV006418) | Да | 6 ч | Синий (EV000080) | 200-250 В (50+60 Гц) синяя (EV011414) |  | Прямолинейн. (EV000164) | [16 empty] | розетка PratiKa | 2P + PE | промышленный стандарт | Переменный ток | PratiKa | низкое напряжение | PratiKa быстроразъемн. | розетка Wander |  |  | 200...250 V | 32 А | серый (RAL 7035) | PratiKa fast | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 50/60 Гц | направляющее устройство кабельный сальник | Pg 21 | трубки: латунь | 2.5-6 мм² | корпус: самозатухающий конструкционный полимер | синий | Быстрозажимное соединение | прямой |  | 0.244 кг |  | 6 ч | 11.5-21 мм | [7 empty] | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 50-50 % в 40-40 °C 70-70 % в 30-30 °C 90-90 % в 20-20 °C | 35-35 °C ( 86400 с ) -25-40 °C | IP44 в соответствии с МЭК 60529 | IK08 в соответствии с EN 62262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
83902 | ВИЛК ФАЗИНВ ВИНТ УГЛ 16A3PT 380-415 IP44 | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  |  | SEPAI | PKP | Pratika (вилка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000140 | Вилка силовая (CEE) кабельная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CI9pILSxCHhRg_kl5f2c0342895b51596719938.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | Электроустановочные изделия модульное защитное оборудование распределительные щитки электромонтажные системы промышленные разъемы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 |  |  |  | 349.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 3303430839026 23303430839020 43303430839024 | 14.5 27.5 40 | 6.7 21 30 | 6.7 9.5 30 | см. см. см. | 0.13 1.41 6.127 | кг. кг. кг. | [6 empty] | Прочее (EV000154) | 3 |  | Пластик (EV000139) |  | 16 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP44 (EV006418) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) |  | Прямолинейн. (EV000164) | [6 empty] | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
PKF16W723 | НАСТЕН. РОЗ PK ВИНТ. 16A IP67 220V 2PT | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  |  | SEPAI | PKS | Pratika (розетка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001321 | Розетка силовая (CEE) стационарная | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NruhTei1Hi2CLAI-5f2c0a3eef5cc1596721726.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1248 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00151_19 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 |  |  |  | 367.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 20 | шт. шт. шт. | 3303432417048 23303432417042 43303432417046 | 13.2 27.2 40 | 9.2 27 30 | 7.3 17.8 30 | см. см. см. | 0.21 2.294 5.075 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | Открытой установки (EV000384) | 7035 | Уплотнительная гайка (EV004016) | 3 | Нет | Пластик (EV000139) | Наружное крепление (EV009033) | 16 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP67 (EV006423) | Да | 6 ч | Синий (EV000080) | 200-250 В (50+60 Гц) синяя (EV011414) | [62 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
PKE16W435 | НАСТЕН ВИЛК ВИНТ 16А 3P-N-E 380-415 IP44 | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  |  | SEPAI | PKP | Pratika (вилка) | PRK | PratiKa | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001319 | Вилка силовая (CEE) стационарная для монтажа на поверхности/оборудовании | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zsjoZP6aRzuQQFkn5f2c0629ef5021596720681.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984735 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1260 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00238_19 |  |  |  | 321.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 6 12 | шт. шт. шт. | 3303432416584 23303432416588 43303432416582 | 14.2 26.3 40 | 9 27 30 | 8.6 17 30 | см. см. см. | 0.221 1.522 3.531 | кг. кг. кг. | [5 empty] | 7035 |  | 5 |  | Пластик (EV000139) |  | 16 А | Винтов. зажим/клемма (EV001008) | IP44 (EV006418) | Да | 6 ч | Красный (EV000233) | 400 В (50+60 Гц) красная (EV009026) | 50...60 Гц | Наклонн./угловой (-ая) (EV000409) | 380...415 В | [5 empty] | Да | [8 empty] | Вилка для монтажа на поверхность (EV000990) | [44 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене