## Worksheet
Количество референсов: 10 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [41 empty] | Основные характеристики | [18 empty] | Дополнительные характеристики | [24 empty] | Экологичность предложения |  |  |  |  | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000007 - Цвет | EF000008 - Ширина | EF000010 - Модель/исполнение | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000116 - Номер цвета RAL | EF002169 - Материал | EF001062 - EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006569 - Отделка поверхности | EF006966 - Исполнение в виде остекленной двери | EF006967 - Исполнение в виде двери с отключением блокировки | EF000118 - С монтажной платой/панелью | EF001089 - Со смотровой дверью | EF001257 - Вид/ марка материала | EF004293 - Ударопрочность по стандарту EN 50102 | EF005774 - Подходит для установки вне помещений (на откр. воздухе) | EF005823 - Подходит для метрического монтажа | EF006054 - Монтажная плата с регулировкой по глубине | EF006169 - Подходит для сборок (наборный) | EF006279 - С вентиляционным окном | EF006314 - Возможно крепление к стене | EF007381 - С задней дверью | EF007536 - Встраивается в стену | EF009278 - Скатная крыша | EF009581 - Возможна напольная установка | EF009582 - Крепление на столбе | EF000326 - Установочная ширина для монтажа в шкафу | EF000327 - Установочная глубина для монтажа в шкафу | EF001161 - С вентиляцией | EF009584 - Подходит в качестве/для верхней крышки | EF009585 - Подходит в качестве/для нижнего основания | EF000139 - Защитное покрытие поверхности | EF001039 - Предварительная штамповка | EF001139 - Тип | EF001758 - Тип резьбы | EF005554 - Количество соединительных отверстий | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | EF012565 - Подходит для стандартной метрической резьбы (MG) / PG | EF000097 - Самоклеящ-ся крепление | EF006243 - Прозрачный | EF000215 - Тип компонента/запасной части | Семейство продуктов | Диапазон | Совместимость серий изделий | Тип изделия или компонента | Аксессуар / категория &quot;отдельная деталь&quot; | Наименование продукта | Cтепень защиты ip | Обеспечиваемое оборудование | Тип передней крышки | Область применения | Количество 18 мм модулей в ряду | Enclosure type | Класс электрической изоляции | Монтаж шкафа | Type of front cover | Количество вертикальных модулей (50 мм) | Специальные цветовые опции | Совместимость продуктов | [icw] номинальный рабочий ток | Масса продукта | Количество на один комплект | Монтажное положение | Описание шкафа/ячейки | Цвет | Сторона открывания двери | Количество ключей | Обработка поверхности | Материал шкафа | Количество вертикальных модулей (50 мм) | Статус экологичного предложения | Количество замков | [ui] номинальное напряжение изоляции | [in] номинальный ток | Шаг 9 мм | Дополнительная информация | Защитное исполнение | Материал | Место монтажа | Количество вводов кабеля | Тип платы кабельного ввода | Способ крепления | Тип предложения | Тип клемм | Материал проводника | Статус предложения | Директива rohs | Регламент reach | Экологический профиль продукта | Инструкция по утилизация | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Класс ik | Защитное исполнение | Механическая прочность
04262 | 12 КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВЕРТИК. КАБЕЛЕЙ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | 12 креплений для вертикальных кабелей. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: накладки кабеля - категория - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для укладки кабеля. Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002624 | Комплектующие для крепления проводки и кабельных вводов распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/64IbVq9T.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e49425e330.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e49425e80d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e49425f2ac.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/64IbVq9T.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 1267.5 | упаковка |  | 1 | PCE CAR S04 P12 | 1 3 3 4 | 1 24 24 144 | шт. шт. шт. шт. | 3303430042624 13303430042621 13303430042621 73303430042623 | 37.7 60 60 120 | 6.9 39.5 39.5 80 | 8.5 29.5 29.5 75 | см. см. см. см. | 0.386 10.15 10.15 62.7 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | Белый (EV000202) | 59 мм | Прочее (EV000154) | 27 мм | 78 мм | 8998 | Пластик (EV000139) | [35 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P | Накладки кабеля | Комплектующие для укладки кабеля | [14 empty] | 0.395 кг | Комплект из 12 шт. | Вертикальный | Шкаф | [21 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0740 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08137 | ПРОЗР-Я ДВЕРЬ НАВЕСНОГО ШКАФА, 21 МОДУЛЬ | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Прозрачная дверь навесного шкафа, 21 МОД. диапазон: Prisma - наименование изделия: Prisma G - степень защиты IP: IP30 без двери, IP41 с дверью и навесом, IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43, IP40 с дверью - тип передней крышки: прозрачный - оборудование в комплекте: other keylock and insert (заказывается отдельно), 0 (x2), рукоятка, дверь, замок под ключ (ключ 405). Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000747 | Дверь / оперативная панель распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e494278e03.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e494279c92.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/B5U5xrmo.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [16 empty] | 7106.97 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 15 | шт. шт. | 3303430081371 | 112 120 | 63 80 | 5.5 97.5 | см. см. | 8.25 135.75 | кг. кг. | 600 мм | 1080 мм |  | Прочее (EV000154) | 600 мм | Панельная дверь отсека (EV009234) | 1080 мм | 36 мм |  | Стекло (EV000219) | Да | IP40 (EV006415) | Прочее (EV000154) | Нет | Да | [30 empty] | Prisma G | Prisma |  | Дверь |  | Prisma G | IP40 with door IP30 без двери IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP41 with door and canopy | Door Рукоятка Other keylock and insert (заказывается отдельно) Замок под ключ (ключ 405) Hinge (x2) | Прозрачный | [10 empty] | 7.24 кг | Комплект из 1 шт. |  | Extension enclosure - width 600 mm Настенный шкаф - width 600 mm | Белый RAL 9001 | Реверсируемый | 405 | Smooth Матовая | Ручка : полиамид Стекло Рамка : обработанная листовая сталь | 21 | 130 ° | 2 | [13 empty] | Продукт категории Green Premium | Compliant - since 0818 - Schneider Electric declaration of conformity | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 | IK08 в соответствии с EN/МЭК 62262 | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
08345 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ, IP55, Ш = 300 ММ,19МОД | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Кабельный канал, IP55, Ш = 300 ММ, 19 модулей. диапазон: Prisma - наименование изделия: Prisma G - тип устройства или его аксессуаров: задняя панель, дверь - область применения: распределение низкого напряжения. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000261 | Корпус/шкаф (пустой) напольный | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e494295bc9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e4942962d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQwJ_2m7.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [16 empty] | 16836.31 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 3303430083450 73303430083459 | 104 120 | 37 80 | 11 58 | см. см. | 17.7 142.72 | кг. кг. | 300 мм | 1050 мм | 260 мм | Белый (EV000202) | 300 мм |  | 1050 мм | 260 мм | 9001 | Сталь (EV000179) | Да | IP55 (EV006420) | С порошковым покрытием (EV008895) |  |  | Да | Да | Прочее (EV000154) | IK10 (EV008784) | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | [15 empty] | Prisma G | Prisma |  | Задняя панель Дверь |  | Prisma G | IP55 с дверью | Door for enclosure (x1) |  | Low voltage electrical distribution | 10 | Functional enclosure delivered in kit form | Класс I | Поверхность | Без | 19 |  |  |  | 17.84 kg | Комплект из 1 шт. |  | Настенный канал - width 300 mm | Белый RAL 9001 |  |  | Smooth Матовая | Задняя панель : обработанная листовая сталь Дверь : обработанная листовая сталь |  |  |  | 1000 test3 | 630 А при 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2 | 20 | Могут быть установлены в ряд или друг над другом | [9 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0930 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 МЭК 62208 | IK10 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262 | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Seismic tests : 2G в соответствии с IEC 60068-2-57
08372 | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ПАНЕЛИ, Ш = 300 ММ | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ПАНЕЛИ, Ш = 300 ММ. диапазон: Prisma - наименование изделия: Prisma G - степень защиты IP: IP55 - тип устройства или его аксессуаров: верхняяи нижняя панели. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000744 | Элемент верхней крышки/ крыши/ основания/ пола распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e49429dfed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e49429f286.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e4942a3d9d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3SDBvDie.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 4275 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 48 | шт. шт. | 3303430083726 | 26.5 120 | 23.2 80 | 7 57 | см. см. | 2.089 112.27 | кг. кг. |  |  |  | Белый (EV000202) | 295 мм |  | 50 мм | 230 мм | 9001 | Сталь (EV000179) |  |  | С порошковым покрытием (EV008895) | [6 empty] | Да | [10 empty] | 300 мм | 260 мм | Да | Нет | Нет | [10 empty] | Prisma G | Prisma |  | Верхняяи нижняя панели |  | Prisma G | IP55 | [9 empty] | Да |  |  | 2.04 кг | Комплект из 1 шт. |  | Настенный канал - width 300 mm | Белый RAL 9001 |  |  | Smooth Матовая | [8 empty] | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | [8 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует - с 0832 - декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08899 | САЛЬНИК. ПАНЕЛЬ С 2 ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 33 - 72 ММ, IP55 | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Сальник. ПАНЕЛЬ С 2 отверстия диаметрОМ 33, 72 ММ, IP55. диапазон: Prisma - степень защиты IP: IP55 - тип устройства или его аксессуаров: плата кабельного ввода - категория - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие для шкафа - совместимость изделий: корпус IP55 . Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000211 | Фланцевая панель кабельного ввода для распределительных щитов/шкафов | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/El0d8cCh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e494367004.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e49436758c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e4943689ec.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/El0d8cCh.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 1734.52 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 180 | шт. шт. шт. | 3303430088998 13303430088995 73303430088997 | 24.5 68 120 | 16 34.5 80 | 4 34.5 85 | см. см. см. | 0.42 14.24 79.2 | кг. кг. кг. |  |  | 180 мм |  | 827 мм | Глухая (сплошная) (EV000081) |  | 180 мм |  | Пластик (EV000139) | [25 empty] | Необработанная (EV006034) | Да | Прочее (EV000154) | Метрическая (M...) (EV003712) | 2 | 3 (EV000069) | 33...72 |  |  |  | Prisma G | Prisma | Prisma G | Плата кабельного ввода | Комплектующие для шкафа |  | IP55 | [10 empty] | Корпус IP55 |  | 0.44 кг | Комплект из 1 шт. |  | Настенный шкаф - width 600 mm | Белый RAL 9001 | [12 empty] | Изолированный материал | Верхний Нижний | 2 x Ø 33...72 мм | Маскирования |  |  |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0706 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08963 | КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Карман для документации для шкафов Prisma Schneider Electric, цвет- белый (RAL 9001), комплект &ndash; 1 шт. - Шкафы Prisma предназначены для реализации низковольтных комплектных устройств для промышленных и непроизводственных объектов. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000317 | Держатель документа для распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/80YcciWG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e4943a33e4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e4943a429e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e4943a517b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888675e4e4943a5f18.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/80YcciWG.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 414.25 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 P12 | 1 2 4 | 1 10 480 | шт. шт. шт. | 3303430089636 13303430089633 73303430089635 | 25 39 120 | 23 28.5 80 | 2.2 14.7 90 | см. см. см. | 0.126 1.488 105.6 | кг. кг. кг. |  |  |  | Прочее (EV000154) |  | Держатель документации (монтажных схем) (EV009401) | 230 мм | 25 мм | 9001 | Пластик (EV000139) | [20 empty] | 650 мм | [11 empty] | Нет | Нет |  | Prisma G Prisma P | Prisma | Prisma iPM M Prisma P Prisma G Prisma iPM L Prisma PH | Подставка для чертежей | Комплектующие для шкафа | [15 empty] | Комплект из 1 шт. |  | Напольный шкаф Настенный шкаф Шкаф Шкаф Pack | Белый : RAL 9001 | [16 empty] | Клеящий материал |  |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0707 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
01202 | 4 КРЫШКИ MULTICLIP 200A | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | 4 КРЫШКИ MULTICLIP 200A. диапазон: Linergy - тип устройства или его аксессуаров: клеммные крышки - категория - аксессуар/отдельная деталь: запасная часть, принадлежности для сборной шины. Преимущества: .... применения: .... Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт в области конечного распределения электроэнергии,, Абсолютная безопасность и надежная защита цепей благодаря функции VisiSafe,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки со степенью защиты IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Конечное распределение электроэнергии, Защита цепей электрораспределения промышленных и гражданских объектов., Защита цепей вне зависимости от внешних условий: низкие температуры, влажность, пыль, помехи в сети., Защита цепей электродвигателей., Защита цепей постоянного тока.... Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Новая серия Acti 9 для DIN системы низкого напряжения до 63 А.., Новый стандарт в области конечного распределения электроэнергии,, Абсолютная безопасность и надежная защита цепей благодаря функции VisiSafe,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки со степенью защиты IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Конечное распределение электроэнергии.., Защита цепей электрораспределения промышленных и гражданских объектов., Защита цепей вне зависимости от внешних условий: низкие температуры, влажность, пыль, помехи в сети., Защита цепей электродвигателей., Защита цепей постоянного тока.... |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q0f6ivVF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889275e4e497f412fb.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q0f6ivVF.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [16 empty] | 695 | упаковка |  | 1 | PCE BB1 P06 | 1 2 4 | 1 25 100 | шт. шт. шт. | 3303430012023 13303430012020 73303430012022 | 12 38 60 | 12 19.5 80 | 3 19 24 | см. см. см. | 0.06 1.66 13.28 | кг. кг. кг. |  |  |  | Черный (EV000206) |  | Прочее (EV000154) |  |  | 7035 | Пластик (EV000139) | [35 empty] | Prisma G Prisma P | Linergy | Linergy FM | Terminal covers | Busbar accessory Spare part | Linergy FM | [13 empty] | 0.06 кг | Комплект из 4 шт. |  | Напольный шкаф Настенный шкаф Шкаф | [18 empty] | Запасная часть |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0806 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04228 | СОЕДИНИТ.БЛОК ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | СОЕДИНИТ.БЛОК ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002624 | Комплектующие для крепления проводки и кабельных вводов распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/o7fgvL6sNezBmUfP5fabd9c67f18f1605097926.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2372 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02148_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 1348.78 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3303430042280 13303430042287 | 5 60 | 5 40 | 11.5 30 | см. см. | 0.11 6.34 | кг. кг. | 48 мм | 61 мм | 45 мм | Серый (EV000270) | 65 мм | Уплотнительная гайка (EV004016) | 50 мм | 50 мм | 7035 | Пластик (EV000139) | [35 empty] | Prisma G Prisma P | Linergy | Linergy TA | Клеммная коробка | Соединительная принадлежность | Linergy TA | [11 empty] | Вспомогательное соединение | 12 А | 0.12 кг | Комплект из 1 шт. |  | Напольный шкаф Шкаф Настенный шкаф | Серый | [18 empty] | Вход : винтовой зажим 10 контакты - сечение кабеля: 0.2...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий - без наконечника Выход : съемный клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты - сечение кабеля: 0.2...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником | Медь | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0707 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08921 | 20 ВИНТОВ+БАРАШКОВЫЕ ГАЙКИ ДЛЯ ОСН.РАМЫ | Schneider Electric |  |  | 7318158900 | Болты прочие с пределом прочности на растяжение 800 мпа или более | Нет | 20 винтов+барашковые гайки для основной рамы. диапазон: Prisma - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для установки - совместимость изделий: каркас - поставляемое оборудование: 1 винт, 1 гайка для разводки. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002625 | Комплектующие для монтажа распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZnM-CEY6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889275e4e497fb04f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889275e4e497fb271a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889275e4e497fb4648.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZnM-CEY6.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1065 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | Spacial_Prisma_2017 |  |  |  | 905 | упаковка | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 20 640 | шт. шт. шт. | 3303430089216 13303430089213 73303430089215 | 13.5 40 120 | 6.5 30 80 | 2 15 75 | см. см. см. | 0.2 4.25 138.88 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 23 мм |  |  | Сталь (EV000179) | [34 empty] | Крепежные детали/комплект крепления (EV009165) | Prisma P | Prisma | Prisma P | Монтажный комплект | Комплектующие для установки |  |  | 1 гайка для разводки 1 винт | [9 empty] | Каркас |  | 0.2 кг | Комплект из 20 шт. |  | Шкаф | [21 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
07945 | ВСТАВКА DIN ДЛЯ ЗАМКА | Schneider Electric |  |  | 8301600009 | Прочие части замков висячих и врезных,задвижек и рамок с задвижками, с задвижками, объединенными с замками | Нет | Insert bloc combination DIN double bar. диапазон: Prisma - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для блокировки - совместимость серий продукта: Prisma G дверь, Prisma P. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRG | Prisma G | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000743 | Личинка замка (замочный вкладыш) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ON8vA2Ug.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ON8vA2Ug.jpeg | 1 | не указан | [16 empty] | 1087.5 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 70 | шт. шт. | 3606480984693 43606480984691 | 4 40 | 3.3 30 | 2.2 15 | см. см. | 0.052 3.84 | кг. кг. | [5 empty] | С двойной бородкой (EV002720) | [88 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене