## Worksheet
Количество референсов: 10 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [36 empty] | Основные характеристики | [15 empty] | Дополнительные характеристики | [28 empty] | Условия эксплуатации |  |  |  | Экологичность предложения |  |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Длина | Ширина | Высота | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000115 - Перфорированный (-ая) | EF000139 - Защитное покрытие поверхности | EF002169 - Материал | EF000361 - С крышкой | EF001391 - Количество полюсов | EF002639 - Высота шин | EF002640 - Толщина шин | EF007926 - Макс. номин. ток | EF000010 - Модель/исполнение | EF000083 - Гибкий (-ая) | EF001438 - Длина | EF008250 - Номин. ток In | EF000227 - Номин. ток | EF000007 - Цвет | EF000116 - Номер цвета RAL | EF000325 - С кабельным вводом | EF000326 - Установочная ширина для монтажа в шкафу | EF000327 - Установочная глубина для монтажа в шкафу | EF000767 - Конструктивное исполнение | EF003561 - Количество модулей (U-юнитов) в высоту | EF006306 - С замком | EF006569 - Отделка поверхности | EF009586 - Для сепарации по форме 2a | EF009587 - Для сепарации по форме 2b | EF009588 - Для сепарации по форме 3a | EF009589 - Для сепарации по форме 3b | EF009590 - Для сепарации по форме 4a | EF009591 - Для сепарации по форме 4b | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000049 - Глубина | EF001062 - EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006966 - Исполнение в виде остекленной двери | EF006967 - Исполнение в виде двери с отключением блокировки | EF009583 - Подходит для установки в шкаф с высотой | Семейство продуктов | Диапазон | Совместимость серий изделий | Тип изделия или компонента | Аксессуар / категория &quot;отдельная деталь&quot; | Описание полюсов | Смонтированное устройство | Наименование продукта | Количество на один комплект | Описание сборной шины | Форма секционирования шкафа | Положение перегородки | Cтепень защиты ip | Обеспечиваемое оборудование | Тип передней крышки | Монтаж шкафа | Масса продукта | Цвет | Обработка поверхности | Защитное исполнение | Описание шкафа/ячейки | Number of vertical modules (50 mm) | Ширина оболочки/шкафа | Смонтированное устройство | Описание полюсов | [icw] номинальный рабочий ток | [in] номинальный ток | Количество на один комплект | Соединение ячейка-устройство | [ui] номинальное напряжение изоляции | [uimp] номинальное импульсное напряжение | Код совместимости | Шаг соединения | [icw] допустимый сквозной ток короткого замыкания | Допустимый ток | Installation direction | Тип присоединения шины | Сечение сборной шины | Направление монтажа | Количество вертикальных модулей (50 мм) | Сторона открывания двери | Количество ключей | Материал шкафа | Статус экологичного предложения | Количество замков | Стандарты | Сертификация | Класс ik | Защитное исполнение | Статус предложения | Директива rohs | Регламент reach | Экологический профиль продукта | Инструкция по утилизация | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
03413 | М.ПЛ.ГОР.СТ/ВТ.NS250 С П.РУК,М-РЕД,3 ПОЛ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Prisma Plus-Серия P-Мон.плата для NSX250 с повор-й рукояткой/мотор.приводом,3п. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: монтажная плата - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для установки - смонтированное устройство: Compact : втычной NSX100&hellip;160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Compact : стационарный NSX100&hellip;160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX100&hellip;160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка, Compact : стационарный NSX100&hellip;160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка, Compact : стационарный NSX100&hellip;160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка, Easypact : стационарный CVS100&hellip;160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX100&hellip;160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX100&hellip;160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка, Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка, Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX100&hellip;160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX100&hellip;160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка, Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Compact : стационарный NSX100&hellip;160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка, Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка, Easypact : стационарный CVS100&hellip;160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка - описание полюсов: 1x 3P : стационарный : CVS100&hellip;160 горизонтальная ориентация установка, 1x 3P : стационарный : NSX100&hellip;160 горизонтальная ориентация установка, 1x 3P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка, 1x 3P : втычной : NSX100&hellip;160 горизонтальная ориентация установка, 1x 3P : втычной : NSX250 горизонтальная ориентация установка, 1x 3P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка. Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC000213 | Монтажная плата для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x6Ei9oER.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888685e4e49442a8e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888685e4e49442c6ee.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888685e4e49442e150.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x6Ei9oER.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [19 empty] | 3364.71 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 10 120 | шт. шт. шт. | 3303430034131 13303430034138 73303430034130 | 57.2 60 120 | 15 40 80 | 3.5 30 105 | см. см. см. | 2.05 21.1 251.76 | кг. кг. кг. |  |  |  | 650 мм | 200 мм | Да | С порошковым покрытием (EV008895) | Сталь (EV000179) | [32 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P | Монтажная плата | Комплектующие для установки | 1x 3P : втычной : NSX250 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : CVS250 горизонтальная установка 1x 3P : втычной : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : CVS100...160 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : NSX250 горизонтальная установка | Easypact : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода - горизонтальная установка | [9 empty] | 2.015 кг | Белый RAL 9001 | Матовая Smooth | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Шкаф - width 650 mm, depth 400 mm | 3 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct в шкаф 3 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct в шкаф 3 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct в шкаф 3 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct в шкаф 3 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , direct в шкаф 3 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct в шкаф 3 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct в шкаф 3 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , direct в шкаф | 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm | [22 empty] | МЭК 61439-2 | ASEFA |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04427 | КОМПЛ.ПОДС.ГОР.NS-INS250,3 ПОЛЮСА, 250 A | Schneider Electric |  |  |  | 8544429009 | Проводники электрические прочие,оснащенные соединительными приспособленииями | Prisma Plus-Серия P-Комплект для подсоединения для гориз. NSX-INS-INV250,3п,250A. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: соединение - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары присоединений. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC001896 | Распределительный модуль для системы шин | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WJvZTVlt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e494547dc9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e494549312.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e494549f7e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WJvZTVlt.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2372 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02148_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 4850 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 45 | шт. шт. | 3303430044277 | 38.5 120 | 28 80 | 5 39 | см. см. | 1.2 68.25 | кг. кг. | [8 empty] | Да | 3 | 20 мм | 3 мм | 250 А | [27 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P | Соединение | Соединительная принадлежность | [11 empty] | 1.24 кг |  |  |  | Шкаф - width 650 mm |  | 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 с закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с выдвижной механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 5 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с закрепленный механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без закрепленный механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INS250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 с выдвижной механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 5 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INV250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 без закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 с выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 5 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 без выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 5 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с втычной обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без втычной механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с втычной механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INV250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 4 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INV250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 с закрепленный механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INS250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без втычной обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 5 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 с втычной обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 без выдвижной механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 5 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 без втычной механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INS250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 4 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 с втычной механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 без закрепленный механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без выдвижной механизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 5 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 без втычной обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 5 | Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка | 3P | 250 А | 250 А | Комплект из 1 шт. | Сборная шина Linergy | [16 empty] | МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 | ASEFA |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0930 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04481 | КОМПЛ.ПОДС.INS1600, 3 ПОЛЮСА, 1600 A | Schneider Electric |  |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Prisma Plus, Серия P, Комплект для подсоединения для INS1600,3п,1600A. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: соединение - категория - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие для распределения тока. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC001896 | Распределительный модуль для системы шин | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_TTHAKgt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e49457bbe8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e49457e2d5.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_TTHAKgt.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2372 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02148_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 47400 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 28 | шт. шт. | 3303430044819 | 58 120 | 12.5 80 | 11 40 | см. см. | 14.33 411.28 | кг. кг. | [8 empty] | Да | 3 | 80 мм | 10 мм | 1600 А | [27 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P | Соединение | Комплектующие для распределения тока | [11 empty] | 14.32 kg |  |  |  | Шкаф - width 650 mm |  | 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INV630b...1600 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact INS630b...1600 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 front connection on adaptor 14 | Compact : закрепленный INV630b...1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : закрепленный INS630b...1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка | 3P | 1600 А | 1600 А | Комплект из 1 шт. | Сборная шина Linergy | [16 empty] | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 | ASEFA |  |  | Продукт категории Green Premium | #N/A | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04504 | СИЛОВАЯ ШИНА LINERGY, 1000 A | Schneider Electric |  |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | СИЛОВАЯ ШИНА LINERGY, 1000 A |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC001522 | Сборная шина | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EPNfj4JE.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e49459dc53.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e49459e205.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e49459f86d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888695e4e4945a0e15.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EPNfj4JE.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2372 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02148_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 3773.05 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 P2M | 1 2 4 | 1 4 80 | шт. шт. шт. | 3303430045045 13303430045042 73303430045044 | 172 172 120 | 5.5 11 200 | 4.5 9 40 | см. см. см. | 2.28 9.12 203.4 | кг. кг. кг. | 1620 mm |  |  | 42.5 мм | 32.5 мм |  | Необработанная (EV006034) | [6 empty] | Профиль (EV006658) | Да | 1670 мм | 1000 А | [23 empty] | Linergy | Linergy | Linergy LGY | Profile busbar |  |  |  | Linergy LGY | Комплект из 1 шт. | Linergy | [6 empty] | 2.28 кг |  |  |  | Шкаф - width 650 mm Шкаф - width 650 + 150 mm |  |  |  |  | 1000 А |  |  |  | 1000 test3 | 12 test1 (степень загрязнения: 3) | Шинопровод Linergy | Свободное положение соединения | &lt;= 40 кА (1 с) для 3 держателя (боковой положение) &lt;= 25 кА (1 с) для 3 держателя (задний положение) &gt; 25...30 кА (1 с) для 4 держателя (задний положение) &gt; 30...40 кА (1 с) для 5 держателей (задний положение) | 1040 А при 35 °C for IP &lt;= IP31 950 А при 35 °C for IP &gt; IP31 | Вертикальная, рабочее положение: задний Вертикальная, рабочее положение: боковой | Один Т-образный паз | 32,5 x 42,5 мм | [7 empty] | МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 | ASEFA |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04641 | ПЕРЕХ.ПЛАСТ.ГОР.СИЛ.ШИН, 80/100 ММ | Schneider Electric |  |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | ПЕРЕХ.ПЛАСТ.ГОР.СИЛ.ШИН, 80/100 ММ |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC000713 | Шинный соединитель | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wpUfnZQl.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888705e4e49462e4a9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888705e4e4946319fb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888705e4e494635344.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888705e4e49463a96e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wpUfnZQl.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2372 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02148_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 4600 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 10 160 | шт. шт. шт. | 3303430046417 13303430046414 | 15 40 120 | 12 30 80 | 4 15 45 | см. см. см. | 1.56 15.9 266.4 | кг. кг. кг. |  | 100 мм 80 мм | [15 empty] | 4000 А | [22 empty] | Prisma P | Linergy | Linergy BS | Соединение |  |  |  | Linergy BS | [8 empty] | 1.54 кг | [10 empty] | Комплект из 1 шт. | Горизонтальная сборная шина 80/100 мм | [16 empty] | МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 | ASEFA |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0841 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04922 | БОК.ЭКР.СЕКЦ.Ф2 БОК.ВЕРТ.СИЛ.ШИН | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Prisma Plus, Серия P -Боковой экран для секц-я по форме 2 для боковых верт.шин. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: экран - категория - аксессуар/отдельная деталь: изолирующий аксессуар - положение барьера: сторона - форма секционирования ячейки: форма 2. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC002525 | Разделительная перегородка распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9ix1lxOa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948548b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948567db.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e494859861.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9ix1lxOa.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [19 empty] | 9100 | штука |  | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 72 | шт. шт. | 3303430049227 73303430049226 | 181.5 120 | 12.5 200 | 4 43 | см. см. | 5.83 440.97 | кг. кг. |  |  |  | 110 мм | 1926 мм |  |  | Пластик (EV000139) | [10 empty] | Белый (EV000202) | 9001 | Нет | 650 мм | 400 мм | Individual part (*) (EV011838) | 36 | Да | Необработанная (EV006034) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | [7 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P каркас | Экран | Комплектующие для установки изоляции | [5 empty] | Форма 2 | Сторона |  |  |  |  | 6.04 кг |  |  |  | Шкаф |  |  | Вертикальная боковая сборная шина |  |  |  | Комплект из 1 шт. | [21 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04946 | ЗАД.ПАН.СЕКЦ.ПО ФОРМЕ 4, Г = 600 ММ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Prisma Plus, Серия P, Задняя панель для секционирования по форме 4, Г = 600 мм. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: задняя монтажная панель - категория - аксессуар/отдельная деталь: изолирующий аксессуар - форма секционирования ячейки: форма 4. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC002625 | Комплектующие для монтажа распределительного шкафа | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0b93ens.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e49489491e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e494897b49.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e49489ba81.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e0b93ens.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [19 empty] | 8725 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 20 | шт. шт. | 3303430049463 73303430049462 | 94 120 | 37.5 80 | 5 56 | см. см. | 6.48 129.6 | кг. кг. |  |  |  | 370 мм | 920 мм |  |  | Сталь (EV000179) | [25 empty] | Прочее (EV000154) | [6 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P каркас | Задняя монтажная панель | Комплектующие для установки изоляции | [5 empty] | Форма 4 | [5 empty] | 6.48 kg |  | Матовая Smooth | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Шкаф, depth 600 mm |  |  | Переднее соединение |  |  |  | Комплект из 1 шт. | [21 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
04955 | ПЕРЕГОРОДКА ПО ФОРМЕ 3, 3/4 МОДУЛЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Prisma Plus, Серия P -Вертикальная перегородка для секц-я по форме 3,3 или 4мод. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: перегородка - категория - аксессуар/отдельная деталь: изолирующий аксессуар - форма секционирования ячейки: форма 3. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC002525 | Разделительная перегородка распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cMr0KzXw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948bc774.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888725e4e4948bda89.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cMr0KzXw.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [19 empty] | 3150 | штука |  | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3303430049555 13303430049552 | 40 60 | 30 40 | 10 30 | см. см. | 0.4 16.64 | кг. кг. |  |  |  | 2238 мм | 200 мм |  |  | Сталь (EV000179) | [10 empty] | Белый (EV000202) | 9001 | Да | 650 мм |  | Individual part (*) (EV011838) | 4 | Да | С порошковым покрытием (EV008895) | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | [7 empty] | Prisma P | Prisma | Prisma P каркас | Перегородка | Комплектующие для установки изоляции | [5 empty] | Форма 3 | [5 empty] | 0.4 кг |  | Smooth Матовая | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Шкаф |  |  | Заднее соединение |  |  |  | Комплект из 1 шт. | [10 empty] | Вертикальная | 3...4 | [9 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08526 | НЕПРОЗР-Я ДВЕРЬ, IP55, Ш = 650 ММ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Prisma Plus, Серия P, непрозрачная дверь IP55, Ш = 650 мм. диапазон: Prisma - наименование изделия: Prisma P - монтаж шкафа: напольный - тип передней крышки: сплошной - оборудование в комплекте: 0 (x4), other keylock and insert (заказывается отдельно), дверь, полиуретановое соединение, черная ручка с замком для ключа 405. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC000747 | Дверь / оперативная панель распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888735e4e4949322a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888735e4e494936a6d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/E0CycJMv.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [19 empty] | 27000 | штука | 0 | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 3303430085263 | 203.5 200 | 69.5 120 | 8 95 | см. см. | 23.45 261 | кг. кг. |  | 650 мм | 2000 мм | 650 мм | 2000 мм |  |  | Сталь (EV000179) | [5 empty] | Панельная дверь отсека (EV009234) |  |  |  |  | Белый (EV000202) | [7 empty] | С порошковым покрытием (EV008895) | [7 empty] | 30 мм | Да | IP55 (EV006420) | Да | Да |  | Prisma P | Prisma |  | Дверь |  |  |  | Prisma P |  |  |  |  | IP55 | Полиуретановое соединение Черная ручка с замком для ключа 405 Door Other keylock and insert (заказывается отдельно) Hinge (x4) | Сплошной | Напольный | 24.6 kg | Белый RAL 9001 | Smooth Матовая |  | Шкаф - width 650 mm | [6 empty] | Комплект из 1 шт. | [11 empty] | 36 | Реверсируемый | 405 | Обработанная листовая сталь | 120 ° | 3 | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 |  | IK10 в соответствии с EN/МЭК 62262 | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0813 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08566 | ПОВОРОТ.РАМА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, Ш = 650 ММ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Prisma Plus, Серия P, Поворотная рама передней панели, Ш = 650 мм. диапазон: Prisma - наименование изделия: Prisma P - тип устройства или его аксессуаров: опорная рама передней панели с креплением на петлях. Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRP | Prisma P | 15PVP | PvP Проектная | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0hUUXpT_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888735e4e494972955.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888735e4e49497505f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888735e4e494978157.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0hUUXpT_.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [19 empty] | 8475 | штука | 0 | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 30 | шт. шт. | 3303430085669 | 189 120 | 58 200 | 5.5 83 | см. см. | 6 195 | кг. кг. |  | 650 мм | 2000 мм | 575 мм | 1850 мм | [8 empty] | Рама поворотная (EV006202) |  |  |  |  | Белый (EV000202) | 9001 |  | 650 мм | [12 empty] | 40 мм |  |  |  |  | 2000 мм |  | Prisma |  | Опорная рама передней панели с креплением на петлях |  |  |  | Prisma P | [8 empty] | 5,96 кг | Белый RAL 9001 | Матовая Smooth | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | [19 empty] | 36&amp;#xA0;?????? | [5 empty] | МЭК 62208 |  |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует&amp;#xA0;- с&amp;#xA0;1018&amp;#xA0;-&amp;#xA0; | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Доступен | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене