## Worksheet
Количество референсов: 4 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [17 empty] | Основные характеристики | [9 empty] | Дополнительные характеристики | [15 empty] | Условия эксплуатации |  |  | Экологичность предложения |  |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000007 - Цвет | EF000008 - Ширина | EF000010 - Модель/исполнение | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001062 - EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | EF002169 - Материал | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006569 - Отделка поверхности | EF006966 - Исполнение в виде остекленной двери | EF006967 - Исполнение в виде двери с отключением блокировки | EF000116 - Номер цвета RAL | EF000326 - Установочная ширина для монтажа в шкафу | EF000327 - Установочная глубина для монтажа в шкафу | EF001161 - С вентиляцией | EF005774 - Подходит для установки вне помещений (на откр. воздухе) | EF009584 - Подходит в качестве/для верхней крышки | EF009585 - Подходит в качестве/для нижнего основания | Семейство продуктов | Диапазон | Наименование продукта | Cтепень защиты ip | Тип изделия или компонента | Обеспечиваемое оборудование | Тип передней крышки | Монтаж шкафа | Совместимость серий изделий | Аксессуар / категория &quot;отдельная деталь&quot; | Общее количество 18 мм модулей | Масса продукта | Цвет | Количество на один комплект | Сторона открывания двери | Количество ключей | Обработка поверхности | Количество 18 мм модулей в ряду | Количество горизонтальных рядов | Материал шкафа | Описание шкафа/ячейки | Количество вертикальных модулей (50 мм) | Статус экологичного предложения | Количество замков | Защитное исполнение | Специальные цветовые опции | Стандарты | Класс ik | Защитное исполнение | Статус предложения | Директива rohs | Регламент reach | Экологический профиль продукта | Инструкция по утилизация | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
08096 | ПРОЗР.ДВЕРЬ КОМПЛ.ШКАФА,Ш 550ММ,6РЯДА | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Непрозрачная дверь для комплектного шкафа PRISMA PACK, Ш = 550 ММ, 6 РЯДОВ. диапазон: Prisma - наименование изделия: Pack 160 - монтаж шкафа: поверхность - тип передней крышки: прозрачный - оборудование в комплекте: other keylock and insert (заказывается отдельно), замок под ключ (ключ 405), дверь, рукоятка, 0 (x2). Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRK | Prisma Pack | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000747 | Дверь / оперативная панель распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f68c74f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vLn8ytbi.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [16 empty] | 15125 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 15 | шт. шт. | 3303430080961 | 112 120 | 59 80 | 5 97.5 | см. см. | 6.51 99 | кг. кг. | 550 мм | 1080 мм | 32 мм | Прочее (EV000154) | 550 мм | Панельная дверь отсека (EV009234) | 1080 мм | 22 мм | Да | Стекло (EV000219) | IP40 (EV006415) | Прочее (EV000154) | Нет | Да | [7 empty] | Prisma G | Prisma | Pack 160 | IP30 | Дверь | Замок под ключ (ключ 405) Other keylock and insert (заказывается отдельно) Рукоятка Hinge (x2) Door | Прозрачный | Поверхность Flush with kit |  |  | 144 | 6.6 кг | Белый RAL 9001 | Комплект из 1 шт. | Реверсируемый | 405 | Smooth Матовая | 24 | 6 | Ручка : полиамид Рамка : обработанная листовая сталь Стекло | Шкаф Pack - width 555 mm | 21 | 130 ° | 1 |  |  | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 | IK08 в соответствии с EN/МЭК 62262 | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0823 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08803 | 4 ВНЕШНИЕ ПРОУШИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ | Schneider Electric |  |  | 8302419000 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие: прочие | Нет | Prisma Plus, Серия G, 4 проушины для крепления к стене Комплектного шкафа. диапазон: Prisma - тип устройства или его аксессуаров: внешняя опора - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для установки. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRK | Prisma Pack | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002620 | Компонент для установки в распределительном шкафу | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sAUorBS-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888755e4e494b824b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888755e4e494b8593b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888755e4e494b8781f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sAUorBS-.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 525 | упаковка | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 20 320 | шт. шт. шт. | 3303430088035 13303430088032 | 11.5 40 120 | 8 30 80 | 1.8 15 45 | см. см. см. | 0.21 4.55 180.8 | кг. кг. кг. |  |  |  | Белый (EV000202) |  | Прочее (EV000154) |  |  |  | Металл (EV000914) |  |  |  |  | 9001 | [6 empty] | Prisma G | Prisma |  |  | Внешняя опора |  |  |  | Prisma G | Комплектующие для установки |  | 0.44 кг |  | Комплект из 4 шт. | [6 empty] | Шкаф Pack | [8 empty] | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0807 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08082 | НЕПР.ДВЕРЬ КОМПЛ.ШКАФА,Ш 550ММ,2РЯДА | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | НЕпрозрачная дверь КОМПЛ.ШКАФА PRISMA PACK, Ш = 550 ММ, 2 РЯДА. диапазон: Prisma - наименование изделия: Pack 160 - монтаж шкафа: поверхность - тип передней крышки: сплошной - оборудование в комплекте: замок под ключ (ключ 405), дверь, other keylock and insert (заказывается отдельно), 0 (x2), рукоятка. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRK | Prisma Pack | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000747 | Дверь / оперативная панель распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tmtQb1jV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889275e4e497f7db84.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tmtQb1jV.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [16 empty] | 6375 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 30 | шт. шт. | 3303430080824 | 59.5 120 | 51.5 80 | 5 100 | см. см. | 2.98 101.32 | кг. кг. | 550 мм | 480 мм | 32 мм | Белый (EV000202) | 550 мм | Панельная дверь отсека (EV009234) | 480 мм | 22 мм | Да | Сталь (EV000179) | IP40 (EV006415) | С порошковым покрытием (EV008895) | Да | Да | [7 empty] | Prisma G | Prisma | Pack 160 | IP30 | Дверь | Рукоятка Other keylock and insert (заказывается отдельно) Door Hinge (x2) Замок под ключ (ключ 405) | Сплошной | Поверхность Flush with kit |  |  | 48 | 2.98 кг | Белый RAL 9001 | Комплект из 1 шт. | Реверсируемый | 405 | Smooth Матовая | 24 | 2 | Обработанная листовая сталь | Extension enclosure - width 555 mm Шкаф Pack - width 555 mm | 9 | 130 ° | 1 |  |  | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 | IK08 в соответствии с EN/МЭК 62262 | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 0823 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
08823 | КРЫШКА ДЛЯ ШКАФА PACK, IP31 | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Крышка для шкафа PACK, IP31. диапазон: Prisma - степень защиты IP: IP31 - тип устройства или его аксессуаров: навес - категория - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие для шкафа. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... |  | SEPAI | ACH | Аксессуары для функциональных оболочек | PRK | Prisma Pack | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000744 | Элемент верхней крышки/ крыши/ основания/ пола распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wZ14MRrf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e49422727d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e4942f1308.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888665e4e4942f401b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wZ14MRrf.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 5675 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 96 | шт. шт. | 3303430088233 | 61 120 | 21 80 | 5 93 | см. см. | 1.84 176.74 | кг. кг. | 550 мм |  | 180 мм | Белый (EV000202) | 575 мм |  | 45 мм | 195 мм |  | Сталь (EV000179) |  | С порошковым покрытием (EV008895) |  |  | 9001 | 555 мм | 190 мм | Да | Да | Нет | Да | Prisma G | Prisma |  | IP31 | Навес |  |  |  | Prisma G | Комплектующие для шкафа |  | 1.84 кг | Белый RAL 9001 | Комплект из 1 шт. |  |  | Матовая Smooth |  |  |  | Шкаф Pack - width 550 mm |  |  |  | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие | Да |  |  |  | Продукт категории Green Premium | Соответствует &amp;#xA0;- с&amp;#xA0; 1018 &amp;#xA0;-&amp;#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | Доступен | Не требует специальных действий для утилизации | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене