## Worksheet
Количество референсов: 4 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [62 empty] | Дополнительные характеристики | [44 empty] | Условия эксплуатации | [13 empty] | Основные характеристики | [13 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000167 - Вес | EF000187 - Тип напряжения | EF000432 - Поддержка системы управления сетью | EF000767 - Конструктивное исполнение | EF003626 - Контакт беспотенциального выключателя | EF003840 - Первичное/вход. напряжение | EF003933 - Выход. напряжение (диапазон) | EF005284 - SNMP (протокол сетевого управления) | EF005380 - Топология ИБП | EF006977 - Тип интерфейса | EF009274 - Количество выходных фаз | EF009275 - Количество входных фаз | EF009276 - Функция автоматического выключения | EF009726 - Входное соединение | EF000002 - Номин. напряжение | EF000010 - Модель/исполнение | EF000363 - Типоразмер (обозначение размера) | EF000364 - Емкость | EF000935 - Обозначение по стандарту МЭК (IEC) | EF000936 - Другие обозначения | EF001034 - Пластиковый корпус | EF001438 - Длина | EF001779 - Подходит для взрывоопасных сред | EF002386 - Температура эксплуатации | EF005851 - Подходит для быстрого заряда | EF005894 - Высота с учетом полюса (контактного вывода) | EF006177 - Портативный батарейный источник питания (батарейный блок) | EF001126 - Модульное исполнение | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003034 - Выход. мощность | EF003092 - Стабилизированное выход. напряжение | EF003961 - Тип подключения | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF003973 - Возможность настенного монтажа | EF005302 - Стабилизированн. | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005689 - Возможна непосредственная установка | EF006792 - 1-я ступень выход. напряжения | EF007002 - Регулируемое вторичное напряжение | EF007076 - Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц | EF007077 - Номин. напряжение питания перемен. тока AC 60 Гц | EF007332 - Защита от короткого замыкания | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF008284 - Макс. выход. ток 1 | EF009393 - Номинальное выходное напряжение 1 | EF009396 - Номинальный выходной ток 1 | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF001622 - Материал проводника | EF006125 - Первичное напряжение 1 | EF006126 - Первичное напряжение 2 | EF006157 - Подходит для монтажа на печатной плате | EF006170 - Тороидальный сердечник | EF007005 - Исполнение как энергосберегающий трансформатор | EF007235 - Исполнение как трансформатор безопасности | EF007238 - Исполнение как разделительный трансформатор | EF007299 - Тип изоляц. материала согл. IEC 85 | EF007452 - Относительное напряжение короткого замыкания | EF007472 - Вторичное напряжение 1 | EF008864 - Номин. полная мощность | Код совместимости | Потребляемый ток | Пределы входного напряжения | Тип защиты выхода | Время удержания | Название теста | Порог срабатывания | Количество выходных каналов | Ток удержания | Раствор для выдержки | Соединения – клеммы | Локальная индикация | Маркировка | Способ установки | Высота над уровнем моря | Вес нетто | Максимальная мощность утечки в вт | Соединения | Ток нагрузки | Время заряда | Уровень саморазряда аккумуляторов | Монтажная опора | Выходное напряжение | Частота сети | Входной ток | Макс. пусковой ток | Рабочее положение | Пределы выходного напряжения | Светодиодный индикатор состояния | Выходной ток источника питания | Рассеиваемая мощность, вт | Кпд | Cos phi | Регулировка линии и нагрузки | Допустимый кратковременно выдерживаемый ток | Анти-фильтр гармоник | Входное напряжение | Класс изоляции | Пределы частоты сети | Допуск входного напряжения | Длительное перенапряжение на выходе | Потери в режиме холостого хода | Напряжение короткого замыкания | Номинальная мощность | Maximum voltage drop at rated load | Стандарты | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Электрическая прочность изоляции | Виброустойчивость | Характеристики окружающей среды | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Входной ток | Рабочая температура | Высота над уровнем моря | Защитное исполнение | Входное напряжение | Выходное напряжение | Макс. выходной ток | Серия | Тип продукта | Максимальный выходной ток | Емкость батареи | Серия продукта | Номинальная мощность, вт | Тип источника питания | Название теста | Оборудование в комплекте | Защитная крышка | Вторичная обмотка | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Экологическая отчетнсть | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Статус устойчивого продукта | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
ABL8BBU24200 | МОДУЛЬ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ 20A | Schneider Electric |  |  | 8504405500 | Устройства для зарядки аккумуляторов | Нет | Блок контроля аккумуляторного модуля серии Phaseo Schneider Electric<br /> - ток на выходе - 20 А<br /> - входное напряжение - 2428,8 пост. тока<br /> - выходное напряжение - (Uвх. 0,25)В при нормальном режиме и (Uбатарей 0,5)В при режиме от батареи<br /> - время удержания 9 мин при 40 A и 2 часа при 1 A (в зависимости от комбинации блок контроля аккумуляторного модуля / аккумуляторный модуль и нагрузки)<br /> - ВхШхГ 125х60х160 мм. |  | SEPAI |  | Блоки питания и тарансформаторы | UTR | Блоки питания и тарансформаторы | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000382 | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) | 7 | Филиппины | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jugXPVwk.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c24179.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c26712.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c27e0b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c29f6e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wP9x5aay.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e873eb.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jugXPVwk.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3097 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/269 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2623 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39532_23 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00065 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.75311_22 |  |  |  | 29150 | штука |  | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 8 72 | шт. шт. шт. | 3389119406826 43389119406824 | 19.5 40 60 | 19.5 30 80 | 9 30 80 | см. см. см. | 1.468 11.929 118.7 | кг. кг. кг. | 60 мм | 125 мм | 160 мм |  | 60 мм | 125 мм | 160 мм | 0.5 кг | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Отдельно стоящая модель (EV000870) | Да | 24...28.8 В | 23.5...28.3 В | Да | Оффлайн (off-line) (EV007597) | Прочее (EV000154) | 1 | 1 | Да | Прочее (EV000154) | [46 empty] | ABL8B | 0.6 А на нагрузку 0.1 мА режим холостого хода <= 40.6 А | 22...30 V | от перегрузки, технология защиты: 1,5 x In от короткого замыкания, технология защиты: режим с питанием от батареи, автом. сброс от короткого замыкания, технология защиты: режим питания от контролируемой сети | 20 мин 2 с 5 ч 3 ч 5 мин 1 мин 7 мин 30 с 5 с 10 с 3 мин 4 мин 40 мин 2 ч 0,5 с 1 с 2 мин 15 мин 10 мин 1 ч 8 мин 9 мин 50 мин 30 мин 6 мин | электростатические разряды в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 излучение в соответствии с EN 61000-6-3 индуцированное электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 уровень 3 излучаемое электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 уровень 3 коммутационная помеха в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3 импульсное напряжение в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 уровень 2 наведенное электромагнитное поле/излучаемые помехи в соответствии с EN 55022 класс B, 20 % | регулируемое 22...36 В | 1 | 15 А 4 А 5 А 7 А 1 А 20 А 3 А 10 А 2 А 6 А 8 А | использование модулей аккумуляторов | для реле диагностики: съемный клеммный блок с винтовыми зажимами, емкость соединения: 1 x 0,75 мм² для входное соединение: винтовые зажимы, емкость соединения: 2 x 0,5...2 x 10 мм² AWG 20...AWG 8 для выходное соединение: винтовые зажимы, емкость соединения: 2 x 0,5...2 x 10 мм² AWG 20...AWG 8 | состояние аварии: 1 переключающ. релейный состояние батареи: 1 переключающ. релейный состояние источника питания: 1 переключающ. релейный состояние модуля: ЖК экран | CE | защелками в 35 мм симметричная DIN-рейка, рабочее положение: горизонтальный защелками в 35 мм симметричная DIN-рейка, рабочее положение: вертикальный | 2000 м | 0.5 кг | 7 Вт | [28 empty] | UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 | 0-90 % во время работы 0-95 % во время хранения | Класс II в соответствии с VDE 0106-1 | 500 В между входом и землей 500 В между выходом и землей | 2 gn (частота= 11.9-150 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2 3,5 мм (частота= 3-11.9 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2 | ЭМC в соответствии с EN 61000-6-3 ЭМC в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 безопасность в соответствии с EN/IEC 60950-1 безопасность в соответствии с EN/IEC 61204-3 | -25-60 °C | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | RCM EAC | -40-85 °C | 24 В с методом расчета UTE C80-810 |  |  |  | 24...28.8 V постоянный ток | (Uбатареи-0,5) В в режим работы от батарей Пост. ток (Uin-0,25) В в номинальн. режим Пост. ток | 20 А | Phaseo | блок управления аккумуляторного модуля | 20 А | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ABL8BPK24A07 | БАТАРЕЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ 7 А·Ч | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | БАТАРЕЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ 7 А·Ч |  | SEPAI |  | Блоки питания и тарансформаторы | UTR | Блоки питания и тарансформаторы | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000357 | Аккумулятор (заряжаемый элемент питания) | 7 | Филиппины | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c321eb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c34aad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c3595c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e88991.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SlbQA96I.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3098 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2101 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1114 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/272 | С/Д-ГОСT Р С/Д-ГОСT Р С/Д-ГОСT Р С/Д-ГОСT Р | РОСС RU Д-FR.РА01.В.02229_23 РОСС RU Д-FR.РА01.В.67350_21 РОСС RU Д-FR.АВ50.В.00052_18 РОСС FR.АВ28.Д00402 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ABL8BPK24A07 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cbbaa669W2oFLCnCTuWEqDST4tHlNAeQaps6Zxt_1594930891.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cbc245earScb6Fo8TtoSEZJMBGzJMmAhL-MtYtq_1594930891.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cbc99beVNyYuUi43MKKlAQOoDIhCIU4Drgik0IY_1594930891.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cbd3587kEJ291OMJG_kA50OOpfsvC8j3yB0T4yw_1594930891.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cbdc526b5LYjZYnEqMRYTEL-TwadWCdSU_bJzeS_1594930891.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cbe26395yVSOadU27jKVK1EkQP1SxNfZcxW5RfC_1594930891.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cbea32dENV-FXk_0sjM63YJL9rFfWKgG6qL-vGN_1594930891.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc01f9b8MRGmc7hERaDaeUOF2slled77igqwmnu_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc0a3d2NxD8NKFOGfJhjODb1vCTuzFUi8cepbuR_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc14094OhK1BZtKzuOZfuFfsZ1q3bmLeMQb8fKo_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc1bbddKnnsTRMpXgyusv8d0sJFKa5SlDhihx7m_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc22eaeVCStfmhNsMkTGjC1Epjv722_d2damAub_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc28d8dZDE1GLlXbyecFtygK8PmbESsIJBrTMfr_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc2feb2j4y_YvwWV71dAMO095rxWxFufM1eySv-_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc37e35e_gi_hVtTxeouklZCLrHMaE3tKP8tBne_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc3ff36yYpovO1FE9voikUZ-qTTZk00g2OQbBGv_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc47b58vhNEZBV6UPMCUzX9ZV6WILmodsi52kZ6_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc4f5f9RUuYlG78EIl5X3RYsHhTQeg7ok8OnvRD_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc5593eUlk6ur3wwyWtOHd3Y_vr84RKGkP_ETHA_1594930892.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6cc5d1adSZ756uJvdC9_Ip2XZuI7ohpseWe58iwc_1594930892.jpg |  | 8450 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 3389118312210 43389118312218 | 26.5 80 | 20 60 | 19.5 75 | см. см. | 6.173 87.308 | кг. кг. |  |  |  | 6.5 кг | 170 мм |  |  | 6500 г | [13 empty] | 24 В | Прочее (EV000154) | Плоский модуль (из нескольких элементов) (EV000882) | 7000 мАч | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | 131 мм | Да | 0...40 °C | Нет | 155.5 мм | Нет | [33 empty] | ABL8B |  | 21...29 V |  | 5 ч 8 мин 6 мин 15 мин 9 мин 20 мин 2 ч 0,2 с 50 мин 7 мин 5 мин 4 мин 5 с 0,5 с 30 с 10 с 1 мин 10 мин 3 ч 30 мин 2 мин 1 ч 1 с 3 мин 2 с 40 мин |  |  |  | 3 А 6 А 25 А 10 А 20 А 4 А 5 А 7 А 1 А 2 А 30 А 8 А 15 А 35 А | использование модулей аккумуляторов |  |  | CE |  |  |  |  | параллельный | 0.7 А | 72 ч | 9 %, 3 месяца 3 %, 1 месяц 15 %, 6 месяца | [32 empty] | UL ГОСТ | -20-50 °C |  | 0-40 °C | 2000 м | [5 empty] | акуммуляторный модуль |  | 7 А/час | Phaseo | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | ENVPEP1410021EN | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1410021EN | Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
ABL8RPS24100 | PHASEO БЛОК ПИТАНИЯ УНИВЕРСАЛ 1-ФАЗНЫЙ ~ | Schneider Electric |  |  | 8504408300 | Выпрямители | Нет | Кабель для устройств Modicon X80 Schneider Electric<br /> - на одном конце - 40-контактный клеммный блок, на другом <br /> - свободные проводники, имеющие цветовую маркировку в соответствии с DIN 47100<br /> - длина кабеля - 3 м.<br />При использовании общей платформы ввода/вывода Modicon X80 заметно уменьшается объем хранящихся на складе запасных частей, значительно снижаются затраты на обслуживание и на обучение. |  | SEPAI |  | Блоки питания и тарансформаторы | UTR | Блоки питания и тарансформаторы | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002540 | Источник питания постоянного тока (DC) | 7 | Филиппины | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VoNI9Uwm.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c7ead7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c817b6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c828aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c83916.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1ea034a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VoNI9Uwm.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3097 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/269 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2623 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39532_23 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00065 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.75311_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ABL8RPS24100 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d534ac6N8q0TYknqvNMz0KkZL0jVnmP2HBJFZbj_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d53f75e5E5zH0HsAa03Zm145zjdsbCSBXivtWDG_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d54a2a7bFw5ENhfAxkFtCbv-5hsgGwmaxweAP3P_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d555a61qD9jfcMTTL9SUl9l8KrOXwXJHASR-WnH_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d561659ba5ApukgSOMvZFT18fXqu-xiWnYyzQap_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d56b49bAZYZfISPeahuFkdILG2ZbvlLFdhf0o9C_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d573908l60FYfY_BV0bAGlk8cXo3VqJRqdJssUG_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d57db3fXRvuYMvb2hw-m0cM79PMFkNFzqgladi8_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d5864e2fmARzC-ESavy2F9YYcH54T62l0hIDz6j_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d58ec66tVuHVg1-erUcfHocBvlFJ0ehVXxmoFod_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d598e63jLFoOJLH7BJ9U6tmzQgC_ykRjvYH1hDf_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d59fb6e7XguwAT8LIoDWVtQun-8pKbvgahRoczz_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d5a7187XqHBdkcO6UV1jPft6AWPzUPSz2HFAyOe_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d5af9cdR_iyJlwfoUEbk9JjmzPjtwj8XwsWW8fy_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d5b780cdkId_c9YuBq1fnPo4WV3A15nh6y6nWkL_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d5c0e92xRCkJ79uwbl3zMNdEMQD6YoDF1P1Qg7R_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d5c9a33u91eVCd9XDIpEspSyW07tThLoJCLuDwo_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d5d4c6cnZ6c2t0UlipD6NU-cat-QlOrM-1R4Dsp_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d5de43ffKjFb7LOZVEp1-hN1VMqtaDMyWQRLFS0_1594930901.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d5e7d54okGBh0ook63qvfykd4HGMdQQhhezrHkl_1594930901.jpg |  | 15400 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 60 | шт. шт. | 3389119405621 73389119405620 | 18 80 | 16.2 60 | 11.4 73.5 | см. см. | 1.615 113 | кг. кг. | 86 мм | 125 мм | 145 мм | 1 кг | 86 мм | 143 мм | 145 мм | [27 empty] | Да | Нет | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 240 Вт | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | 24...28.8 В | Нет | 100...500 В | 100...500 В | Нет | Нет (без) (EV000494) | 10 А | 24 В | 10 А | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | ABL8R |  | 170...550 V 85...132 V | от перегрузки, технология защиты: ручной или автоматический сброс от повышенного напряжения, технология защиты: 30...32 В, ручной сброс от короткого замыкания, технология защиты: ручной или автоматический сброс от пониженного напряжения, технология защиты: срабатывает, если U < 21,6 В тепловой, технология защиты: автоматический сброс | >= 120 ms в 400 V >= 20 ms в 100 V >= 40 ms в 240 V | [5 empty] | для реле диагностики: съемный клеммный блок с винтовыми зажимами, емкость соединения: 2 x 2,5 мм² для входное соединение: винтовые зажимы, емкость соединения: 3 x 0,5...3 x 4 мм² AWG 22...AWG 12 для заземление входа: винтовые зажимы, емкость соединения: 1 x 0,5...1 x 4 мм² AWG 22...AWG 12 для выходное соединение: винтовые зажимы, емкость соединения: 4 x 0,5...4 x 4 мм² AWG 22...AWG 12 для соединение выхода с землей: винтовые зажимы, емкость соединения: 1 x 0,5...1 x 4 мм² AWG 22...AWG 12 |  | CE |  |  |  |  | параллельный последовательный |  |  |  | симметричная DIN рейка 35 x 7,5 мм симметричная DIN рейка 35 x 35 мм | 24 V пост. ток | 47...63 Hz | 100 В with UTE C80-810 200...500 V with UTE C80-810 | 30 А 2 ms | вертикальный | 24...28,8 В регулир. | выходное напряжение: 1 светодиод (зеленый и красный) выходной ток: 1 светодиод (зеленый, красный и оранжевый) | 10 А | 31 Вт | 0,87 | 0.68-0.68 в 240 V 0.69-0.69 в 120 V | 1...3 % | 1,5 x In (за 4 с) | гармонические искажения | 100...120 V пер. ток однофазный, клемма(ы): N-L1 200...500 V пер. ток линейное напряжение, клемма(ы): L1-L2 | [8 empty] | UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 | 0-90 % во время работы 0-95 % при хранении | Класс I в соответствии с VDE 0106-1 | 3500 В между входом и землей 4000 В между входом и выходом 500 В между выходом и землей |  | ЭМC в соответствии с EN 61000-6-1 ЭМC в соответствии с EN 61000-6-3 ЭМC в соответствии с EN 55024 ЭМC в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 ЭМC в соответствии с EN/IEC 61204-3 безопасность в соответствии с EN/IEC 60950-1 безопасность в соответствии с EN/IEC 61204-3 безопасность в соответствии с SELV | 50-60 °C (с понижающим коэффициентом) -25-50 °C (без ухудшения номинальных значений) | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | cCSAus EAC KC RCM UL | -40-70 °C |  |  | 2000 м | [5 empty] | блок питания |  |  | Phaseo | 240 Вт | импульсный источник питания | электростатические разряды в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 индуцированное электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 магнитное поле в соответствии с EN 61000-4-8 исчезновение напряжения первичной цепи в соответствии с IEC 61000-4-11 излучаемое электромагнитное поле в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 коммутационная помеха в соответствии с IEC 61000-4-4 импульсное напряжение в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 наведенные поля в линии питания в соответствии с EN 55022 класс B излучения в соответствии с EN 55022 класс B излучение гармоник тока в соответствии с EN/МЭК 61000-3-2 | коррекция коэффициента мощности в соответствии с IEC 61000-3-2 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | ENVPEP061201EN | X | ENVEOLI120913EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да | Грин Премиум продукция
ABL6TS10B | ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X24В 100ВA | Schneider Electric |  |  | 8504318007 | Прочие | Нет | Трансформатор серии Phaseo Optimum Schneider Electric на номинальную мощность - 100 ВА<br /> - входное напряжение - 23015 В (однофазное подключение) 50/60 Гц или 40015 В (двухфазное подключение) 50/60 Гц<br /> - выходное напряжение - 24 В 50/60 Гц<br /> - одинарная вторичная обмотка<br /> - сигнализации нет<br /> - ВхШхГ - 94х85х86 мм.<br />Трансформаторы серии Phaseo предназначены для эксплуатации в промышленной и строительной отрасях. |  | SEPAI |  | Блоки питания и тарансформаторы | UTR | Блоки питания и тарансформаторы | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002486 | Однофазный трансформатор для цепей управления | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c1cfde.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c1ddc7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889245e4e497c1ed0b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rszr7Uvx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e83667.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/46gtJA1X.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1287 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/270 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00051_19 ТС № RU Д-FR.МЕ83.В.00067 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ABL6TS10B | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e05439soKKlGEGhJTlnpeY-xUt2SbQayQhSYT7_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e0ea3aqh4l4szb8x9zlHlOB5woLvJxj0yoAHKl_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e19d04bJKnj48MgrFPpd2XJ6tXv_WgRFX_53T0_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e23009BmqcHy06DlvHDbjUCZfUc7rA18T7Cqz5_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e29a271XD0NKiVgVNZFZ5oY00BxaT7cUrMtMYF_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e30a59APORRtDzFqIrjkuskaENHSZgSiDczDca_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e36b0aXpkoZr2oIMPCNOZ5D5yOj81yW0Vweh6N_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e3cbf5V4BsyNkWQFXHLRDdHHUDmBC9TYPHniew_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e432ddnbDB01R439MAoSaNUpI7DJBfXrsuRWNZ_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e49194uW31rQ0-nfWupBXNMykrmhalZlrYxY-z_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e4ec39OjztIpO3wnwc1-LbMyiEA6Ws75sCgshh_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e55062OWK-hH_hVleVcCLAkvQPqgY1eCwmfNfn_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e5b4faJEZGmxO4omETCxsx2ChmqjzDrz9llUa8_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e61889bTrwh1cm8OSPiII1aTszgll9yGohxOD2_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e6978cR4DZENqBZQScsaR0BzUTL3X3uwoqMNQ0_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e741c23vIn6k_IcPVGsWyIzF7d1D5yfrU0r1FJ_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e7ae9fLRs68wZbkJUbGbUCwbbzs5eAGI7eCSWB_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e82318wAnon5gMKoNen7lAmr4PYFS6WDP3Tu1J_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e8addcVbisUQMQt2EE0Qs1MnwdjWqSRBQXKAXy_1594930990.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b72e90e39beNpstT5OElOLmXpJt8V6KPmpUi4kL0__1594930990.jpg |  | 4465 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 60 | шт. шт. | 3389110585803 73389110585802 | 18.5 80 | 12.5 60 | 14 75 | см. см. | 2.218 146.44 | кг. кг. | 85 мм | 94 мм | 86 мм | 2.1 кг | 85 мм | 94 мм | 86 мм | [27 empty] | Да | [8 empty] | IP20 (EV006405) | [5 empty] | Да | [5 empty] | Прочее (EV000154) | 230...400 В | 385...415 В | Да | Да | Да | Нет | Нет | B (EV000074) | 7.86 % | 24...24 В | 100 ВА | ABL6T |  | 207...253 V 360...440 V | от перегрузки, технология защиты: внешн. от повышенного напряжения, технология защиты: внешн. от короткого замыкания, технология защиты: внешн. | [6 empty] | для входное соединение: винтовые зажимы, емкость соединения: 5 x 4 mm² AWG 11 для заземление входа: винтовые зажимы, емкость соединения: 1 x 4 mm² AWG 11 для выходное соединение: винтовые зажимы, емкость соединения: 2 x 4 mm² AWG 11 |  | CE | 4 винтами диаметр: 4.8 мм в вертикальная панель, рабочее положение: горизонт. 4 винтами диаметр: 4.8 мм в вертикальная панель, рабочее положение: вертикальный защелками (с монтажной платой) в 35 мм симметричная DIN-рейка 4 винтами диаметр: 4.8 мм в горизонт. панель - снижение номин. характеристик до 90 % | [8 empty] | 24 V пер. ток | [7 empty] | 16.3 Вт | 0,86 |  |  |  |  | 230 V пер. ток однофазный, клемма(ы): N-L1 400 V пер. ток линейное напряжение, клемма(ы): L1-L2 | класс B | 47-63 Гц | +/- 15 V | 9 % (холостой ход, тепловой режим) | 7.1 Вт | 0,0792 | 100 В·А | 0 | UL 506 |  | Класс I в соответствии с VDE 0106-1 | 2000 В между обмоткой и землей 4000 В между первичной и вторичной |  | ЭМC в соответствии с EN 62041 безопасность в соответствии с EN 61558-1 безопасность в соответствии с EN 61558-2-6 |  | IP20 | UR EAC | -40-80 °C |  | -20-50 °C | 3000 м | TC |  |  |  |  | защитные и изолирующие трансформаторы |  |  | Phaseo Optimum |  |  |  |  | без | одинарный | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | ENVPEP121202EN | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да | Грин Премиум продукция | да