## Worksheet
Количество референсов: 1 | [55 empty] | Логистические данные Нетто | Etim | [59 empty] | Условия эксплуатации | [12 empty] | Экологичность предложения | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [30 empty] | Основные характеристики | [5 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000119 - Расширяемый/ раздвижной (-ая) | EF000188 - Коммутируем. ток | EF000256 - С таймером | EF000458 - С дисплеем | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003021 - Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003156 - Дублирование | EF003198 - С релейным выходом | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006782 - Категория согл. EN 954-1 | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007163 - Устройство наращивания | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007279 - Основное устройство | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007532 - Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 - Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Характеристики окружающей среды | Помеха излучаемая/наведенная | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Высота над уровнем моря | Температура окружающей среды при хранении | Maximum altitude transport | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Момент затяжки | Номинальное напряжение питания [us] | Механическая износостойкость | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | Напряжение дискретного входа | Входной импеданс | Пределы выходного напряжения | Пределы напряжения питания | Потребляемая мощность, ва | Срок резервного хранения данных | Погрешность хода часов | Время цикла | Выходной тепловой ток | Частота дискретного входа | Рабочая частота, гц | Проверки | Количество выходов | Коммутационная способность, ма | Локальный дисплей | Кол-во строк в программе или функциональных блоков | Часы | Напряжение развязки | Время срабатывания | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Частота | Maximum supply current | Current state 1 guaranteed | Current state 0 guaranteed | Тип контактов | Количество дискретных входов | Ток дискретного входа | Тип защиты | Серия продукта | Тип продукта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
SR3B261FU | ZELIO LOGIC РЕЛЕ МОДУЛЬН 26ВХ/ВЫХ ~240В | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Zelio logic реле модульное 26вход/выход ~240В. серия продукта: Zelio Logic<br /> - тип устройства или его аксессуаров: модульное интеллектуальное реле. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.<br /> |  | SEPAI |  | Интеллектуальные реле ZELIO LOGIC | RZL | Интеллектуальные реле ZELIO LOGIC | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001417 | Логический модуль | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TaN6pT9A.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917a4996.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917a531b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917a77a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jgkwMXqy.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TaN6pT9A.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991299 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1704 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/515 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00975_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00535 |  |  |  | 8000 | штука | 11 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3389110550009 23389110550003 | 10 40 | 13.5 30 | 6.8 30 | см. см. | 0.39 8.302 | кг. кг. | 0.4 кг | 124.6 мм | 90 мм | 59.5 мм | Нет | 8 А | Нет | Нет | Да | 16 | 10 | AC (перемен.) (EV000460) | Да | 1 | 1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | IP20 (EV006405) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 100...240 В | 100...240 В | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-3 EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3 EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3 | 2 в соответствии с EN/IEC 61131-2 | 95-95 % без попадания конденсата или капель воды | III в соответствии с EN/IEC 60664-1 | 10 мс | директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2 | класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1 | -20-40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 -20-55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 | IP20 в соответствии с IEC 60529 (клеммный блок) IP40 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель) | ГОСТ GL CSA UL C-Tick | 2000 м | -40-70 °C | 3048 м | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP060406EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI0604006EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | 0.5 Н-м | 100...240 V | 10000000 циклы для релейный выход | >= 79 В для дискретный вход | <= 40 В для дискретный вход | 100...240 V пер. ток | 350 кОм для дискретный вход | 5...30 V пост. ток (релейный выход) 24...250 V пер. ток | 85-264 В | 12 В·А без модулей расширения 17 В·А с расширениями | 10 лет в 25 °C | 12 минут в год в 0-55 °C 6 с/месяц в 25-25 °C | 6-90 мс | 5 A для 2 выходов для релейный выход 8 A для 8 выходов для релейный выход | 47...53 Hz 57...63 Hz | 0.1 Гц (при Ie) для релейный выход 10 Гц (режим холостого хода) для релейный выход | (загрузка) памяти программ при каждом включении питания | 10 релейных выхода | >= 10 мА в 12 В (релейный выход) | с | 0-500 с FBD программирование 0-240 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование | с | 1780 В | 50 ms с язык лестничных диаграмм LADDER программирование (из сост. 0 в сост. 1) для дискретный вход 50 ms с язык лестничных диаграмм LADDER программирование (из сост. 1 в сост. 0) для дискретный вход 50...255 ms с FBD программирование (из сост. 0 в сост. 1) для дискретный вход 50...255 ms с FBD программирование (из сост. 1 в сост. 0) для дискретный вход 10 ms (из сост. 0 в сост. 1) для релейный выход 5 ms (из сост. 1 в сост. 0) для релейный выход | винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 25...AWG 14) полугибкий винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 25...AWG 14) жесткий кабель винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) жесткий кабель винтовые зажимы, 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² (AWG 24...AWG 18) гибкий с кабельным наконечником | AC-12: 500000 циклы в 230 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 AC-15: 500000 циклы в 230 В, 0.9 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 циклы в 24 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 циклы в 24 В, 0.6 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 и EN/МЭК 60664-1 | 50/60 Hz | 100 мА в 100 V (без модулей расширения) 50 мА в 240 V (без модулей расширения) 60 мА в 240 V (с расширениями) 80 мА в 100 V (с расширениями) | >= 0.17 mA (дискретный вход) | <= 0.5 mA (дискретный вход) | нет для релейный выход | 16 | 0.6 мА | от подключения с обратной полярностью (команды управления не выполняются) | Zelio Logic | модульное интеллектуальное реле | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене