## Worksheet
Количество референсов: 2 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [70 empty] | Дополнительные характеристики | [27 empty] | Экологичность предложения | [7 empty] | Основные характеристики | [15 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001428 - Ток на входе на сигнале 1 | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003033 - Тип вход. напряжения | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003215 - Выходящее напряжение на цифров. выходе | EF003218 - Выходящий ток на цифров. выходе | EF003219 - Аналог. вход, ток | EF003221 - Аналог. вход, напряжение | EF003222 - Аналог. вход, резистор | EF003224 - Аналог. вход, резисторный термометр | EF003225 - Аналог. вход, термопара | EF003227 - Аналог. вход, конфигурируемый сигнал | EF003320 - Защита от короткого замыкания, возможны цифров. выходы | EF003601 - Тип цифров. выхода | EF003961 - Тип подключения | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004002 - Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | EF004118 - Системное комплектующее | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007554 - Предельно допуст. напряжение на входе | EF008222 - Тип выход. напряжения | EF008516 - Конфигурируемые цифров. входы | EF008518 - Конфигурируемые аналог. входы | EF008519 - Конфигурируемые аналог. выходы | EF008520 - Конфигурируемые цифров. выходы | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | Код совместимости | Состав комплекта | Совместимость серий продукта | Шаг 9 мм | Цвет | Сегмент рынка | Местоположение подключения | Длина зачистки проводов | Тип настройки | Вх/вых., специализированные согласно приложению | Тип защиты | Сброс | Тип вх/вых. | Тип входа | Максимальный постоянный ток | Постоянная времени электронного фильтра | Тип выхода | Макс. пусковой ток | Монтажное положение | Мощность зажимного соединения | Тип сети обмена данными | Соединения – клеммы | Локальная индикация | Оборудование в комплекте | Вес нетто | Максимально падение напряжение | Стойкость к кратковременным исчезновениям | Интерфейс для конфигурирования при вводе в | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Сегмент рынка | Серия | Краткое название устройства | Количество в одном комплекте | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип продукта | Наименование продукта | Область применения | Группа каналов | Служба обмена данными | Совместимость продукта | Номинальное напряжение сети | Подключенные вспомогательные устройства | Web-сервер | Максимальный ток источника питания | Веб-службы | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Степень загрязнения | Огнестойкость | Подготовка к работе в тропических условиях | Относительная влажность | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Виброустойчивость | Ударопрочность | Характеристики окружающей среды | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении
A9XMFA04 | Комплект для крепления Smartlink к DIN-рейке | Schneider Electric |  |  | акти9 акти 9 акти acti 9 флеш frnb флеш9 комплект для крепления smartlink к din-рейке frnb123 | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Комплект для крепления Smartlink к DIN-рейке |  | SEPAI |  | Интерфейсы PowerTag и Аксессуары | PTI | Интерфейсы PowerTag и Аксессуары | 15PWS | Энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QsKINaDl.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ec063f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ec1cae.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ec2c54.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ec43d2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e2d3f6.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QsKINaDl.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 544 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3606480437205 43606480437203 | 15 40 | 13 30 | 5 15 | см. см. | 0.091 2.13 | кг. кг. |  |  |  | Монтажный комплект (EV001284) | [70 empty] | mounting kit for DIN rail | 4 feet 4 straps 4 adaptor | Acti 9 Sмartlink | [25 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120426EN | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI120412EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | малые коммерческие предприятия рынок жилья | Acti 9 | монтажный комплект для рейки DIN | 1 комплект | аксессуар для монтажа | монтажный комплект | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XMSB11 | Интерфейс Acti 9 Smartlink | Schneider Electric |  |  | акти9 акти 9 акти acti 9 флеш frnb флеш9 интерфейс связи acti 9 smartlink разъем modbus п frnb53 | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Интерфейс связи Acti 9 Smartlink (+разъем Modbus,питания 24В,креп. Multiclip 80) |  | SEPAI |  | Интерфейсы PowerTag и Аксессуары | PTI | Интерфейсы PowerTag и Аксессуары | 15PWS | Энергоэффективность | EC001597 | Полевая шина, децентрализованн. периферия - аналог./цифров. блок ввода/вывода | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qUXCaCLu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eca841.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ecc50b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ecd9f7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UiA-ZuKC.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/g4feUCvK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pVQtbbUR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e2f529.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qUXCaCLu.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2467 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3036 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/262 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.57188_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20708_20 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00096 |  |  |  | 8424 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 32 | шт. шт. | 3606480430602 43606480430600 | 36.4 40 | 6.4 30 | 3.4 30 | см. см. | 0.271 9.063 | кг. кг. | 359 мм | 22.5 мм | 42 мм |  | 359 мм | 23 мм | 42 мм | 2.5 мА | Да | 22 | 11 | DC (постоян.) (EV000461) | Да | 1 | Да | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | 0.1 А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Прочее (EV000154) | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | Да | IP20 (EV006405) | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | 19.2...28.8 В | DC (постоян.) (EV000461) | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Acti 9 Sмartlink |  | iTL вспомогательный Linergy FM iOF+SD 24 iACT24 iATL24 измеритель импульсного выхода RCA iC60 Acti 9 iCT вспомогательный Acti 9 iC60 Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 C40 Multi 9 C60 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 I-NA Acti 9 ITG40 Acti 9 iDPN Acti 9 Reflex iC60 Ti24 разъем | 0 Полезный | Белый (RAL 9003) | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия | спереди | Управление: 10 мм Цепь питания: 7 мм Коммуникационная шина: 7 мм | Адрес Modbus 01...99 для Адресные энкодеры сброс для Адресные энкодеры сброс для Вставной дополнительный источник питания | Общий счетчик импульсов импульсный преобразователь | защита от короткого замыкания для аналоговый вход от обратной полярности для Вспом. питание от обратной полярности для вход Защита максимального напряжения в 33 В Постоянный ток (DC) для дискретный выход | Сброс заводских настроек в лицевая панель | 2 входа + 1 выход на цифровой канал | приемник тока для Дискретный вход, 24 В Постоянный ток (DC) +/- 20 % в 2.5 мА | 5 мА для Дискретный вход | 2 мс из сост. 0 в сост. 1 | Текущий источник логической схемы: 24 В - Постоянный ток (DC) - 100 мА | 0.5 А для дискретный выход 3 А для Блок питания | горизонтально и вертикально На DIN-рейку | 2 x 0.25 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, гибкий С кабельным наконечником для Коммуникационная шина 2 x 0.25 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, гибкий Без наконечника для Коммуникационная шина 2 x 0.25 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, жесткий С кабельным наконечником для Коммуникационная шина 2 x 0.25 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, жесткий Без наконечника для Коммуникационная шина 1 x 0.5...1 x 1.5 мм², гибкий С кабельным наконечником для Управление 1 x 0.5...1 x 1.5 мм², гибкий Без наконечника для Управление 1 x 0.5...1 x 1.5 мм², жесткий С кабельным наконечником для Управление 1 x 0.5...1 x 1.5 мм², жесткий Без наконечника для Управление 2 x 0,2...2 x 1,5 мм², гибкий С кабельным наконечником для Цепь питания 2 x 0,2...2 x 1,5 мм², гибкий Без наконечника для Цепь питания 2 x 0,2...2 x 1,5 мм², жесткий С кабельным наконечником для Цепь питания 2 x 0,2...2 x 1,5 мм², жесткий Без наконечника для Цепь питания | RS485 Modbus RTU ведомый SUB-D 9 9.6...19.2 кбод | подпружиненная клемма Ti24 11 для дискретный вход/выход, заказывается отдельно Штыревой разъем 1 для Цепь питания Штыревой разъем 1 для Коммуникационная шина | связь: 1 светодиод (желтый) состояние: 1 светодиод (Зеленый, оранжевый и красный) | комплект из 1 шт. bus connector комплект из 1 шт. power supply connector Комплект из 2 шт. locking clips | 195 г | <1 В в состоянии "1" дискретный выход | 10 мс | ECOREACH web-страница | [9 empty] | Acti 9 Acti 9 | Smartlink Modbus |  |  | интеллектуальный модуль связи | Acti 9 Sмartlink | управление нагрузкой мониторинг остояния выключателя Измерение энергии E | 1 группа из 11 цифровых каналов | Modbus вспомогательное устройство для RS485 | дискретн. вход и выход измеритель импульсного выхода | 24 В Постоянный ток (DC) +/- 20 % | up to 11 wired devices | совместимость с контроллером BMS | 1.5 А | веб-страница | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | 3 | 650 °C другие части: ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 960 °C на соединительных зажимах: ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | 2 | 93-93 % в 40-40 °C | 0...2000 м | стойкость к электростатическому разряду (8 кВ) в соответствии с МЭК 61000-4-2 стойкость к электростатическому разряду (4 кВ) в соответствии с МЭК 61000-4-2 Сопротивление электромагнитным полям (10 В/м) в соответствии с МЭК 61000-4-3 стойкость к коммутационным помехам (2 кВ) в соответствии с МЭК 61000-4-4 стойкость к коммутационным помехам (1 кВ) в соответствии с МЭК 61000-4-4 стойкость к коммутационным помехам (1 кВ) в соответствии с МЭК 61000-4-4 Наведенные электромагнитные помехи (10 В) в соответствии с МЭК 61000-4-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной част (30 A/м) в соответствии с МЭК 61000-4-8 | 1 gn, амплитуда = 3.5мм (f = 5-300 Гц)10 циклов в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | коррозионный 3C2 в соответствии с МЭК 60721-3-3 соляной туман 2 в соответствии с МЭК 60068-2-52 | -25-60 °C | IP20 | -40-80 °C