## Worksheet
Количество референсов: 4 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [50 empty] | Условия эксплуатации | [22 empty] | Экологичность предложения | [8 empty] | Дополнительные характеристики | [149 empty] | Основные характеристики | [37 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Уровень шума | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Виброустойчивость | Ударопрочность | Характеристики окружающей среды | Объём охлаждающего воздуха | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Maximum thdi | Сопротивление изоляции | Рабочее положение | Маркировка | Рассеиваемая мощность, вт | Категория перенапряжения | Степень защиты nema | Контур регулирования | Максимальное значение кги | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Выходное напряжение | Частота коммутации | Рабочее положение | Совместимость входа | Электрическое соединение | Питание | Тип дискретного входа | Сопротивление изоляции | Формат данных | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Протокол порта обмена данными | Изоляция | Выходная частота | Точность | Длительность выборки | Рассеиваемая мощность, вт | Тип подключения | Номер аналогового выхода | Тип аналогового выхода | Частота сети питания | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Тип разъема | Тип охлаждения | Кадр передачи | Кол-во адресов | Предполагаемый линейный isc | Непрерывный выходной ток | Макс. переходной ток | Выходная частота привода | Номинальн. частота коммутации | Компенсация проскальзывания вала двигателя | Номер аналогового входа | Ошибка линеаризации | Программы ускорения и замедления | Торможение до остановки | Разрешение по частоте | Функциональность | Специальное применение | Полная мощность | Тип смещения | Опциональная карта | Режим обмена | Допустимый кратковременно выдерживаемый ток | Диапазон мощности | Время обновления | Исполнение выключателя | Локальная индикация | Маркировка | [us] номинальное напряжение сети | Назначение продукта | Тип пускателя | Тип релейного выхода | Номер релейного выхода | Тип защиты | Количество дискретных входов | Способ доступа | Количество аналоговых входов | Степень защиты ip | Вес нетто | Исполнение монтажа | Количество аналоговых выходов | Частота сети | Физический интерфейс | Материал корпуса | Тип дискретного выхода | Количество дискретных выходов | Номинальная выходная мощность | Количество в одном комплекте | Число фаз | Монтаж щита | Optical interface present | 4 quadrant operation possible | Relative symmetric network frequency tolerance | 1 phase low current possible | Operating element present | Capacity of dc link | Номинальных выходной ток | Компенсация проскальзывания вала двигател | Максимальная выходная частота | Поддержка протокола tcp/ip | Количество аппаратных протоколов rs422 | С функцией безопасности "безопасное управл | Количество аппаратных протоколов profinet | Максимальное выходное напряжение | Ток при высокой перегрузке | Поддержка протокола as-interface safety at work | Количество аппаратных протоколов промышле | Поддержка протокола safetybus p | С функцией безопасности "безопасный монито | Поддержка протокола sercos | Поддержка протокола interbus | Поддержка протокола interbus-safety | С функцией безопасности "безопасное снятия | Количество аппаратных протоколов usb | Поддержка протокола asi | Поддержка протокола profibus | Предельное значение эмс (с соблюдением) | Ток при низкой перегрузке | Поддержка протокола profinet cba | Максимальный номинал предохранителя | С функцией безопасности "безопасное направ | Количество аппаратных протоколов rs485 | Количество аппаратных протоколов rs232 | Поддержка протокола can | Применение в бытовой и коммерческой сфере р | Поддержка протокола data-highway | Поддержка протокола profinet io | Поддержка протокола modbus | Поддержка протокола devicenet safety | С функцией безопасности "безопасное позици | С функцией безопасности "безопасное ограни | С функцией безопасности "безопасный управл | Поддержка протокола devicenet | Поддержка протокола ethernet/ip | Количество потенциально свободных входов | Количество двунаправленных входов потенци | Потеря мощности на устройстве в зависимост | Количество аппаратных протоколов в паралле | С функцией безопасности "безопасная програ | Тормозной прерыватель включен | Поддержка протокола bacnet | Поддержка протокола lon | С функцией безопасности "безопасный остано | Постоянная потеря мощности вне зависимости | Поддержка протокола suconet | Поддержка протокола knx | Количество аппаратных протоколов tty | Количество других аппаратных протоколов | Поддержка протокола profisafe | Применение в промышленной сфере разрешено | Компьютерный порт | Поддержка протокола foundation fieldbus | Поддержка протокола для других шинных сист | Максимальная деформация при вибрации (во вр | Relative symmetric mains voltage tolerance | Допустимая относительная влажность (во вре | Конструкция регулятора частоты | Количество входных фаз | Количество выходных фаз | Класс окружающей среды (во время хранения) | Класс окружающей среды (во время работы) | Максимально допустимое ускорение при вибра | Maximum acceleration under shock load (during transport) | Maximum acceleration under shock impact (during operation) | Класс окружающей среды (во время транспорти | Допустимый кратковременно выдерживаемый т | Maximum acceleration under shock load (during storage) | Температура окружающей среды при транспорт | Количество дискретных входов | Число фаз сети | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Линейный ток | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Физический интерфейс | Тип защиты | Способ доступа | Профиль управления синхронным двигателем | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | Специальная область применения продукта | Исполнение | Функция защиты | Степень защиты | Фильтр электромагнитной совместимости | Тип дискретных входов | Протокол порта обмена данными | Опциональная карта | Частота сети питания | Полная мощность | Предполагаемый линейный isc | Макс. переходной ток | Выходная частота привода | Номинальн. частота коммутации | Частота коммутации | Тип охлаждения | Выходная частота | Непрерывный выходной ток | Серия | Назначение продукта | Степень защиты ip | [us] номинальное напряжение сети | Номинальное напряжение питания | Профиль управления асинхронным электродви | Номер сетевого порта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
ATV630D15N4 | Преобраз. частоты ATV630 15кВт 380В 3ф | Schneider Electric |  |  | индастри индустри штвгыкеш штвфыекш штвгыекн bylecnhb bylfcnhb преобразователь частоты частотник частотный преобразователь 380 380 в трехфазный три фазы 3 фазы трехфазник 15кw 380в atv630d15n4 | 8504409100 | Прочие | Программируемый логический контроллер серии Modicon М241 Schneider Electric<br /> - без дисплея<br /> - кол-во входов/выходов - 24<br /> - тип выходов: источник, транзист, вкл. 4 высокоскоростных выхода<br /> - доп.порты - 1 порт SL1 (разъем RJ45), RS232/485+5 В, 1 порт SL2 (клеммная колодка с винтовыми зажимами) RS485, 1 порт Ethernet, 1 порт CANopen<br /> - напряжение питания - 24 В пост.тока<br /> - часы реального времени<br /> - установка - на DIN-рейку или панель<br /> - ШхВхГ - 150х90х65 мм<br /> - программируется с помощью ПО SoMachine Basic. |  | SEPAI | A09 | Altivar Process 630 (0 - 90 кВт) | A90 | ПЧ 0-90кВт Altivar Process/212/340/71 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a20900c7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OWDik1RP.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984753 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1091 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ATV630_650_ATV930_950_2018 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=fC_odSh4EFk https://rutube.ru/video/48d9877cdf823ba5f9f6f60ee7a58906/?p=ptjgNqPFwUnYhRVa3qJmWQ https://vkvideo.ru/video-120704871_456239644?list=ln-gytvtzv4dloFCDOO9d | 43050 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 3606480701382 73606480701381 | 34 80 | 73.5 60 | 25.5 90 | см. см. | 16.71 78.472 | кг. кг. | 211 мм | 546 мм | 232 мм | 13.6 кг | 211 мм | 546 мм | 232 мм | Нет | 6 | 3 | 2 | Да | 1 | 1 | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | IP21 (EV006406) | Да | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 500 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 480 В | 31.7 А | Да | UL 508C EN/IEC 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1 | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 | 59.5 дБ в соответствии с 86/188/EEC | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 | 1,5 мм размах (частота= 2-13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 | 215 м³/ч | -15-50 °C (без ухудшения номинальных значений) 50-60 °C (с понижающим коэффициентом) | IP21 IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с IEC 60529 | ATEX zone 2/22 TÜV REACH ATEX INERIS CSA UL DNV-GL | -40-70 °C | <48 % от 80…100 % нагрузки в соответствии с МЭК 61000-3-12 | [8 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1404008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1404008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | <= напряжение питания | 2...12 kHz регулируем. 4...12 kHz с понижающим коэффициентом | вертикальный +/- 10 градусов | DI1…DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 DI5, DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68 STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 | управление: съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16 со стороны линии: винтовой зажим10...16 мм²/AWG 8…AWG 6 двигатель: винтовой зажим10...16 мм²/AWG 8…AWG 6 | внешний источник питания для дискретных входов: 24 В пост. ток (19-30 В), <1.25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | DI1…DI6 программируемый, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: 3.5 кОм DI5, DI6 программируемый в качестве импульсного входа: 0-30 кГц, 24 V пост. Тока (<= 30 V) STOA, STOB безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: > 2,2 кОм | > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | 8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн. | положительная логика (источник) (DI1…DI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (DI1…DI6), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (DI5, DI6), < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1) положительная логика (источник) (STOA, STOB), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) 16 предустановленных скоростей | 10, 100 Мбит/с для Ethernet IP/Modbus TCP 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн. | Ethernet Modbus последовательн. Modbus TCP | между зажимами питания и управления | 1.0E-4-0.5 кГц | +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход | 2 мс +/- 0,5 мс (DI1…DI4) - дискретный вход 5 мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - дискретный вход 5 мс +/- 0,1 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 10 мс +/- 1 ms (AO1) - аналоговый выход | естественная конвекция: 59 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz принуд. конвекция: 366 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz | AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 12 бит AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит | 2 | напряжение, задаваемое программным способом AO1, AO2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит ток, задаваемый программным способом AO1, AO2: 0...20 mA, разрешение 10 бит | 50...60 Hz - 5...5 % | релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток | релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 30 В пост. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток | RJ45 (на выносном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP RJ45 (на выносном графическом терминале) для Modbus последовательн. | принуд. конвекция | RTU для Modbus последовательн. | 1-247 для Modbus последовательн. | 50 кА | 31.7 А в 4 kHz для нормальная нагрузка 23.5 А в 4 kHz для тяжелые условия | 34.9 А в течение 60 с (нормальная нагрузка) 35.3 А в течение 60 с (тяжелые условия) | 0.1-599 Гц | 4 kHz | может подавляться регулируем. автоматически при любой нагрузке недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами | 3 | AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход AO1, AO2: +/- 0,2 % для аналоговый выход | linear adjustable separately from 0.01...9999 s | подачей пост. тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,012/50 Гц | полный | утилита | 19.4 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка) 15 кВ·А в 480 В (тяжелые условия) | нет импеданса для Modbus последовательн. | слот A: модуль соединения, Profibus DP V1 слот A: модуль соединения, Profinet слот A: модуль соединения, DeviceNet слот A: модуль соединения, Modbus TCP/EtherNet/IP слот A: модуль соединения, шлейф CANopen RJ45 слот A: модуль соединения, CANopen SUB-D 9 слот A: модуль соединения, CANopen винтовые зажимы слот A/слот B: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых слот A/слот B: модуль расширения выходных реле слот A: модуль соединения, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link модуль соединения, BACnet MS/TP модуль соединения, Ethernet Powerlink | полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP | 1.1 x In в течение 60 с (нормальная нагрузка) 1,5 x In в течение 60 с (тяжелые условия) | 15-25 кВт в 380-440 В 3 фазы 15-25 кВт в 480-500 В 3 фазы | релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс) | для монтажа на стену | локальная диагностика: 3 светодиодов состояние встроенной связи: 3 светодиодов (двухцветный) состояние коммуникационного модуля: 4 светодиода (двухцветный) наличие напряжения: 1 светодиод (красный) | CE | 380...480 В - 15...10 % | синхронные двигатели асинхронные электродвигатели | variable speed drive | задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы | 3 | [95 empty] | 8 | 3 фазы | 15 кВт (нормальная нагрузка) 11 кВт (тяжелые условия) | 20 лс нормальная нагрузка 15 лс тяжелые условия | 27 А в 380 В (нормальная нагрузка) 23.3 А в 480 В (нормальная нагрузка) 20.6 А в 380 В (тяжелые условия) 18.1 А в 480 В (тяжелые условия) | постоянный стандартный момент переменный стандартный момент режим оптимизированного момента | 2-проводн. RS 485 для Modbus последовательн. | тепловая защита: двигатель защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель тепловая защита: привод защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: привод превышение температуры: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перегрузка по выходному напряжению: привод защита от короткого замыкания: привод исчезновение фазы двигателя: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод повышенное напряжение линии питания: привод повышенное напряжение питания: привод значительное уменьшение напряжения линии питания: привод превышение скорости: привод откл. в цепи управления: привод | ведомый Modbus TCP | электродвигатель с постоянными магнитами synchronous reluctance motor | Altivar Process ATV600 | ATV630 | привод с регулируемой частотой вращения | технологические процессы и инженерные коммуникации | стандартное исполнение | STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3 | UL тип 1 в соответствии с UL 508C | встроенный с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2 встроенный с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3 | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
ATV630U07N4 | Преобразователь частоты ATV630 0,75кВт 380В 3ф | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | Преобразователь частоты ATV630 0,75кВт 380В 3ф |  | SEPAI | A09 | Altivar Process 630 (0 - 90 кВт) | A90 | ПЧ 0-90кВт Altivar Process/212/340/71 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2094992.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rVL_AwLJ.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984753 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1091 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ATV630_650_ATV930_950_2018 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=fC_odSh4EFk https://rutube.ru/video/48d9877cdf823ba5f9f6f60ee7a58906/?p=ptjgNqPFwUnYhRVa3qJmWQ https://vkvideo.ru/video-120704871_456239644?list=ln-gytvtzv4dloFCDOO9d | 41600 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 3606480758096 73606480758095 | 40.5 80 | 17.6 60 | 31.5 75 | см. см. | 5.756 47.536 | кг. кг. | 144 мм | 350 мм | 203 мм |  | 144 мм | 350 мм | 203 мм | Нет | 6 | 3 | 2 | Да | 1 | 1 | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | IP21 (EV006406) | Да | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 500 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 480 В | 2.2 А | Да | UL 508C EN/IEC 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1 | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 | 54.5 дБ в соответствии с 86/188/EEC | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 | 1,5 мм размах (частота= 2-13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | 38 м³/ч | -15-50 °C (без ухудшения номинальных значений) 50-60 °C (с понижающим коэффициентом) |  | TÜV ATEX zone 2/22 CSA DNV-GL UL REACH ATEX INERIS | -40-70 °C | <48 % полная нагрузка в соответствии с МЭК 61000-3-12 | > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | вертикальный +/- 10 градусов | CE | естественная конвекция: 26 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz принуд. конвекция: 21 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz | [13 empty] | <= напряжение питания |  |  | DI1…DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 DI5, DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68 STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 | управление: съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16 двигатель: винтовой зажим2.5...6 мм²/AWG 14…AWG 10 со стороны линии: винтовой зажим2.5...6 мм²/AWG 14…AWG 10 | внешний источник питания для дискретных входов: 24 В пост. ток (19-30 В), <1.25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | DI1…DI6 программируемый, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: 3.5 кОм DI5, DI6 программируемый в качестве импульсного входа: 0-30 кГц, 24 V пост. Тока (<= 30 V) STOA, STOB безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: > 2,2 кОм |  |  | положительная логика (источник) (DI1…DI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (DI1…DI6), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (DI5, DI6), < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1) положительная логика (источник) (STOA, STOB), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) |  |  | между зажимами питания и управления |  | +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход | 2 мс +/- 0,5 мс (DI1…DI4) - дискретный вход 5 мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - дискретный вход 5 мс +/- 0,1 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 10 мс +/- 1 ms (AO1) - аналоговый выход |  | AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 12 бит AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит |  | напряжение, задаваемое программным способом AO1, AO2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит ток, задаваемый программным способом AO1, AO2: 0...20 mA, разрешение 10 бит |  | релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток | релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 30 В пост. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток | RJ45 (на выносном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP RJ45 (на выносном графическом терминале) для Modbus последовательн. |  |  | 1-247 для Modbus последовательн. | [5 empty] | недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами может подавляться автоматически при любой нагрузке регулируем. |  | AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход AO1, AO2: +/- 0,2 % для аналоговый выход | linear adjustable separately from 0.01...9999 s | подачей пост. тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,012/50 Гц |  | утилита |  |  |  | полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP | 1.1 x In в течение 60 с (нормальная нагрузка) 1,5 x In в течение 60 с (тяжелые условия) | 0.55-1 кВт в 380-440 В 3 фазы 0.55-1 кВт в 480-500 В 3 фазы | релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс) |  | локальная диагностика: 3 светодиодов состояние встроенной связи: 3 светодиодов (двухцветный) состояние коммуникационного модуля: 4 светодиода (двухцветный) наличие напряжения: 1 светодиод (красный) |  |  |  | variable speed drive | задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы | 3 | тепловая защита: двигатель защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель тепловая защита: привод защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: привод превышение температуры: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перегрузка по выходному напряжению: привод защита от короткого замыкания: привод исчезновение фазы двигателя: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод повышенное напряжение линии питания: привод повышенное напряжение питания: привод значительное уменьшение напряжения линии питания: привод превышение скорости: привод откл. в цепи управления: привод | 8 | ведомый Modbus TCP | 3 | IP21 | 4.5 кг | для монтажа на стену | 2 | [89 empty] | 0.75 кВт (нормальная нагрузка) 0.37 кВт (тяжелые условия) | 1 лс нормальная нагрузка 0.5 лс тяжелые условия | 1.5 А в 380 В (нормальная нагрузка) 1.3 А в 480 В (нормальная нагрузка) 0.9 А в 380 В (тяжелые условия) 0.8 А в 480 В (тяжелые условия) | постоянный стандартный момент переменный стандартный момент режим оптимизированного момента |  |  |  | электродвигатель с постоянными магнитами synchronous reluctance motor |  | ATV630 | привод с регулируемой частотой вращения | технологические процессы и инженерные коммуникации | стандартное исполнение | STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3 | UL тип 1 в соответствии с UL 508C | встроенный с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2 встроенный с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3 | 16 предустановленных скоростей | Modbus TCP Ethernet Modbus последовательн. | слот A: модуль соединения, Profibus DP V1 слот A: модуль соединения, Profinet слот A: модуль соединения, DeviceNet слот A: модуль соединения, Modbus TCP/EtherNet/IP слот A: модуль соединения, шлейф CANopen RJ45 слот A: модуль соединения, CANopen SUB-D 9 слот A: модуль соединения, CANopen винтовые зажимы слот A/слот B: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых слот A/слот B: модуль расширения выходных реле слот A: модуль соединения, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link модуль соединения, BACnet MS/TP модуль соединения, Ethernet Powerlink | 50...60 Hz - 5...5 % | 1.1 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка) 0.7 кВ·А в 480 В (тяжелые условия) | 50 кА | 2.4 А в течение 60 с (нормальная нагрузка) 2.3 А в течение 60 с (тяжелые условия) | 0.1-599 Гц | 4 kHz | 2...12 kHz регулируем. 4...12 kHz с понижающим коэффициентом | принуд. конвекция | 1.0E-4-0.5 кГц | 2.2 А в 4 kHz для нормальная нагрузка 1.5 А в 4 kHz для тяжелые условия | Altivar Process ATV600 | асинхронные электродвигатели синхронные двигатели | IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с МЭК 60529 | 380...480 В - 15...10 % |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV630U22N4 | Преобразователь частоты ATV630 2,2кВт 380В 3ф | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | Преобразователь частоты ATV630 2,2кВт 380В 3ф |  | SEPAI | A09 | Altivar Process 630 (0 - 90 кВт) | A90 | ПЧ 0-90кВт Altivar Process/212/340/71 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2094992.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rVL_AwLJ.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984753 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1091 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ATV630_650_ATV930_950_2018 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=fC_odSh4EFk https://rutube.ru/video/48d9877cdf823ba5f9f6f60ee7a58906/?p=ptjgNqPFwUnYhRVa3qJmWQ https://vkvideo.ru/video-120704871_456239644?list=ln-gytvtzv4dloFCDOO9d | 48400 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 3606480758119 73606480758118 | 40.5 80 | 19 60 | 31.5 75 | см. см. | 5.939 48.634 | кг. кг. | 144 мм | 350 мм | 203 мм |  | 144 мм | 350 мм | 203 мм | Нет | 6 | 3 | 2 | Да | 1 | 1 | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | IP21 (EV006406) | Да | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 500 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 480 В | 5.6 А | Да | UL 508C EN/IEC 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1 | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 | 54.5 дБ в соответствии с 86/188/EEC | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 | 1,5 мм размах (частота= 2-13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | 38 м³/ч | -15-50 °C (без ухудшения номинальных значений) 50-60 °C (с понижающим коэффициентом) |  | ATEX INERIS CSA ATEX zone 2/22 REACH TÜV UL DNV-GL | -40-70 °C | <48 % полная нагрузка в соответствии с МЭК 61000-3-12 | > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | вертикальный +/- 10 градусов | CE | естественная конвекция: 30 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz принуд. конвекция: 60 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz | [13 empty] | <= напряжение питания |  |  | DI1…DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 DI5, DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68 STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 | управление: съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16 двигатель: винтовой зажим2.5...6 мм²/AWG 14…AWG 10 со стороны линии: винтовой зажим2.5...6 мм²/AWG 14…AWG 10 | внешний источник питания для дискретных входов: 24 В пост. ток (19-30 В), <1.25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | DI1…DI6 программируемый, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: 3.5 кОм DI5, DI6 программируемый в качестве импульсного входа: 0-30 кГц, 24 V пост. Тока (<= 30 V) STOA, STOB безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: > 2,2 кОм |  |  | положительная логика (источник) (DI1…DI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (DI1…DI6), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (источник) (DI5, DI6), < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1) положительная логика (источник) (STOA, STOB), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) |  |  | между зажимами питания и управления |  | +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход | 2 мс +/- 0,5 мс (DI1…DI4) - дискретный вход 5 мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - дискретный вход 5 мс +/- 0,1 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 10 мс +/- 1 ms (AO1) - аналоговый выход |  | AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 12 бит AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит |  | напряжение, задаваемое программным способом AO1, AO2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит ток, задаваемый программным способом AO1, AO2: 0...20 mA, разрешение 10 бит |  | релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток | релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 30 В пост. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток | RJ45 (на выносном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP RJ45 (на выносном графическом терминале) для Modbus последовательн. |  |  | 1-247 для Modbus последовательн. | [5 empty] | автоматически при любой нагрузке регулируем. недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами может подавляться |  | AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход AO1, AO2: +/- 0,2 % для аналоговый выход | linear adjustable separately from 0.01...9999 s | подачей пост. тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,012/50 Гц |  | утилита |  |  |  | полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP | 1.1 x In в течение 60 с (нормальная нагрузка) 1,5 x In в течение 60 с (тяжелые условия) | 2.2-3 кВт в 380-440 В 3 фазы 2.2-3 кВт в 480-500 В 3 фазы | релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс) |  | локальная диагностика: 3 светодиодов состояние встроенной связи: 3 светодиодов (двухцветный) состояние коммуникационного модуля: 4 светодиода (двухцветный) наличие напряжения: 1 светодиод (красный) |  |  |  | variable speed drive | задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы | 3 | тепловая защита: двигатель защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель тепловая защита: привод защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: привод превышение температуры: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перегрузка по выходному напряжению: привод защита от короткого замыкания: привод исчезновение фазы двигателя: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод повышенное напряжение линии питания: привод повышенное напряжение питания: привод значительное уменьшение напряжения линии питания: привод превышение скорости: привод откл. в цепи управления: привод | 8 | ведомый Modbus TCP | 3 | IP21 | 4.5 кг | для монтажа на стену | 2 | [89 empty] | 2.2 кВт (нормальная нагрузка) 1.5 кВт (тяжелые условия) | 3 лс нормальная нагрузка 2 лс тяжелые условия | 4.3 А в 380 В (нормальная нагрузка) 3.8 А в 480 В (нормальная нагрузка) 3.1 А в 380 В (тяжелые условия) 2.9 А в 480 В (тяжелые условия) | постоянный стандартный момент режим оптимизированного момента переменный стандартный момент |  |  |  | электродвигатель с постоянными магнитами synchronous reluctance motor |  | ATV630 | привод с регулируемой частотой вращения | технологические процессы и инженерные коммуникации | стандартное исполнение | STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3 | UL тип 1 в соответствии с UL 508C | встроенный с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2 встроенный с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3 | 16 предустановленных скоростей | Modbus TCP Modbus последовательн. Ethernet | слот A: модуль соединения, Profibus DP V1 слот A: модуль соединения, Profinet слот A: модуль соединения, DeviceNet слот A: модуль соединения, Modbus TCP/EtherNet/IP слот A: модуль соединения, шлейф CANopen RJ45 слот A: модуль соединения, CANopen SUB-D 9 слот A: модуль соединения, CANopen винтовые зажимы слот A/слот B: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых слот A/слот B: модуль расширения выходных реле слот A: модуль соединения, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link модуль соединения, BACnet MS/TP модуль соединения, Ethernet Powerlink | 50...60 Hz - 5...5 % | 3.2 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка) 2.4 кВ·А в 480 В (тяжелые условия) | 50 кА | 6 А в течение 60 с (тяжелые условия) 6.2 А в течение 60 с (нормальная нагрузка) | 0.1-599 Гц | 4 kHz | 2...12 kHz регулируем. 4...12 kHz с понижающим коэффициентом | принуд. конвекция | 1.0E-4-0.5 кГц | 5.6 А в 4 kHz для нормальная нагрузка 4 А в 4 kHz для тяжелые условия | Altivar Process ATV600 | асинхронные электродвигатели синхронные двигатели | IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с МЭК 60529 | 380...480 В - 15...10 % |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV630U55N4 | Преобразователь частоты ATV630 5,5кВт 380В 3ф | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | Преобразователь частоты ATV630 5,5кВт 380В 3ф |  | SEPAI | A09 | Altivar Process 630 (0 - 90 кВт) | A90 | ПЧ 0-90кВт Altivar Process/212/340/71 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2094992.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rVL_AwLJ.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984753 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1091 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ATV630_650_ATV930_950_2018 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=fC_odSh4EFk https://rutube.ru/video/48d9877cdf823ba5f9f6f60ee7a58906/?p=ptjgNqPFwUnYhRVa3qJmWQ https://vkvideo.ru/video-120704871_456239644?list=ln-gytvtzv4dloFCDOO9d | 27050 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 3606480758140 73606480758149 | 41 80 | 17.6 60 | 31.5 75 | см. см. | 6.228 50.368 | кг. кг. | 144 мм | 350 мм | 203 мм |  | 144 мм | 350 мм | 203 мм | Нет | 6 | 3 | 2 | Да | 1 | 1 | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | IP21 (EV006406) | Да | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 500 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 480 В | 12.7 А | Да | UL 508C EN/IEC 61800-3 EN/МЭК 61800-3 среда 1 категория С2 EN/МЭК 61800-3 среда 2 категория С3 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1 UL 508C EN/IEC 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1 | 2 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 | 54.5 дБ в соответствии с 86/188/EEC 54.5 дБ | <= 1000 м Без ухудшения номинальных значений 1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 | 1,5 мм размах (частота= 2-13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | 38 м³/ч | -15-60 °C -15-50 °C (Без ухудшения номинальных значений) 50-60 °C (с понижающим коэффициентом) |  | DNV-GL CSA ATEX zone 2/22 ATEX INERIS TÜV UL | -40-70 °C |  | > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | вертикальный +/- 10 градусов | CE | естественная конвекция: 36 Вт в 380 В, частота переключения 4 кГц принудительная конвекция: 145 Вт в 380 В, частота переключения 4 кГц | III | NEMA 1 | настраиваемый ПИД-регулятор | <48 % полная нагрузка в соответствии с МЭК 61000-3-12 | [9 empty] | <= напряжение питания |  |  | DI1…DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 DI5, DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68 STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 | управление: съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами 0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16 двигатель: винтовой зажим 4...6 мм²/AWG 12…AWG 10 со стороны линии: винтовой зажим 2.5...6 мм²/AWG 14…AWG 10 | внешний источник питания для дискретных входов: 24 В постоянный ток (19-30 В), <1.25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10.5 В постоянный ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутренний источник питания для дискретных входов и в: 24 В постоянный ток (21-27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | DI7, DI8 программируемый в качестве импульсного входа: 0-30 кГц, 24 V пост. тока (<= 30 V) |  | 8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность | положительная логика (источник) (DI1...DI8), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) отрицательная логика (приемник) (DI1...DI8), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) | 10, 100 Mбит 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с |  | между зажимами питания и управления |  | +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход | 2 мс +/- 0,5 мс (DI1…DI4) - дискретный вход 5 мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - дискретный вход 5 мс +/- 0,1 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 10 мс +/- 1 ms (AO1) - аналоговый выход |  | AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V постоянный ток, полное сопротивление: 31.5 kOhm, разрешение 12 бит AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит AI2 аналоговый вход сигнала напряжения: - 10...10 В постоянный ток, полное сопротивление: 31.5 kOhm, разрешение 12 бит |  | напряжение, задаваемое программным способом AQ1, AQ2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит ток, задаваемый программным способом AQ1, AQ2: 0...20 mA, разрешение 10 бит ток, задаваемый программным способом DQ-, DQ+: 30 V пост. ток ток, задаваемый программным способом DQ-, DQ+: 100 mA |  | релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток | релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 30 В пост. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток | RJ45 (на выносном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP RJ45 (на выносном графическом терминале) для Modbus serial |  | RTU | 1-247 для Modbus serial | [7 empty] | AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход AO1, AO2: +/- 0,2 % для аналоговый выход | линейная регулируемая от 0,01 ... 9999 с | при помощи прикладывания постоянного тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,012/50 Гц |  | утилита |  | без импеданса |  | полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP |  | 4-6 кВт в 380-440 В 3 фазы 4-6 кВт в 480-500 В 3 фазы | релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс) |  | локальная диагностика: 3 светодиодов состояние встроенной связи: 3 светодиодов (двухцветный) состояние коммуникационного модуля: 4 светодиода (двухцветный) наличие напряжения: 1 светодиод (красный) |  |  |  | преобразователь частоты | задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы | 3 | тепловая защита: двигатель защитное отключение двигателя при превышение вращате: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель тепловая защита: привод защитное отключение двигателя при превышение вращате: привод превышение температуры: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перегрузка по выходному напряжению: привод защита от короткого замыкания: привод исчезновение фазы двигателя: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод повышенное напряжение линии питания: привод повышенное напряжение питания: привод значительное уменьшение напряжения линии питания: привод превышение скорости: привод откл. в цепи управления: привод | 8 | ведомый Modbus TCP | 3 | IP21 | 4.7 кг | для монтажа на стену | 2 | 50...60 Гц | Ethernet 2х проводный RS 485 | пластиковый | релейные выходы R1A, R1B, R1C 250 В пер. ток 3000 мА релейные выходы R1A, R1B, R1C 30 В пост. ток 3000 мА релейные выходы R2A, R2C 250 В пер. ток 5000 мА релейные выходы R2A, R2C 30 В пост. ток 5000 мА релейные выходы R3A, R3C 250 В пер. ток 5000 мА релейные выходы R3A, R3C 30 В пост. ток 5000 мА | 0 | 5.5 кВт | 1 | 3 фазы | Для монтажа на стену |  |  | 0.05 |  | 1 | 500.0 мкФ | 12.7 А | может подавляться недоступно для электродвигателей с постоянными магни автоматически при любой нагрузке регулируем. | 500 кГц | 1 | 0 |  | 0 | 480.0 В | 9.3 А |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 12.7 А | 1 | 20.0 А |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 200.0 Вт | 0 | [5 empty] | 14.0 Вт |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 мм при 2...13 Гц 1.5 мм при 2...13 Гц 1.5 мм при 2...13 Гц | 0.1 | класс 1K5 в соответствии с EN 60721-3 класс 3K5 в соответствии с EN 60721-3 класс 2K5 в соответствии с EN 60721-3 | конвертер U | 3 | 3 | class 1C3 according to EN 60721-3-1 class 1S2 according to EN 60721-3-1 | класс 3C3 в соответствии с EN 60721-3-3 class 3S3 according to IEC 60721-3-3 | 10 м/с² при 13...200 Гц 10 м/с² при 13...200 Гц 10 м/с² при 13...200 Гц | 150 м/с² на 11 мс | 150 м/с² на 11 мс | class 2C3 according to EN 60721-3-2 class 2S1 according to EN 60721-3-2 | 1.1 x In в течение 60 с (нормальная нагрузка) 1,5 x In в течение 60 с (тяжелых условий) | 150 м/с² на 11 мс | -40-70 °C |  |  | 5.5 кВт (нормальная нагрузка) 4 кВт (тяжелых условий) | 7.5 лс нормальная нагрузка 5 лс тяжелых условий | 10.4 А в 380 В (нормальная нагрузка) 9.1 А в 480 В (нормальная нагрузка) 8 А в 380 В (тяжелых условий) 7.2 А в 480 В (тяжелых условий) |  |  |  |  | электродвигатель с постоянными магнитами синхронно-реактивный двигатель |  | ATV630 | Преобразователь частоты | технологические процессы и инженерные коммуникации | стандартное исполнение | STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3 | UL тип 1 в соответствии с UL 508C | встроен с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2 встроен с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3 | 16 предустановленных скоростей |  | слот A: модуль соединения, Profibus DP V1 слот A: модуль соединения, Profinet слот A: модуль соединения, DeviceNet слот A: модуль соединения, Modbus TCP/EtherNet/IP слот A: модуль соединения, шлейф CANopen RJ45 слот A: модуль соединения, CANopen SUB-D 9 слот A: модуль соединения, CANopen винтовые зажимы слот A/слот B: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых слот A/слот B: модуль расширения выходных реле слот A: модуль соединения, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link модуль соединения, BACnet MS/TP модуль соединения, Ethernet Powerlink | 50...60 Hz - 5...5 % | 7.6 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка) 6 кВ·А в 480 В (тяжелых условий) | 50 кА | 14 А в течение 60 с (нормальная нагрузка) 14 А в течение 60 с (тяжелых условий) | 0.1-500 Гц | 4 кГц | 2...12 kHz регулируем. 4...12 kHz с понижающим коэффициентом | принудительная конвекция |  | 12.7 А в 4 kHz для нормальная нагрузка 9.3 А в 4 kHz для тяжелых условий | Altivar Process ATV600 | синхронные двигатели асинхронные электродвигатели | IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с МЭК 60529 | 380...480 В - 15...10 % | 380...480 В | постоянный стандартный момент переменный стандартный момент режим оптимизированного момента | Modbus serial Modbus TCP Ethernet | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене