## Worksheet
Количество референсов: 17 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  | Etim | [58 empty] | Основные характеристики | [17 empty] | Дополнительные характеристики | [55 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения | [9 empty] | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Вес | Длина | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF001391 - Количество полюсов | EF001438 - Длина | EF005524 - Тип электрич. соединения со стороны корпуса | EF005525 - Тип электрич. соединения со стороны платы | EF008271 - Подходит для панели ввода ПЛК | EF008272 - Подходит для карты вывода ПЛК | EF008273 - Подходит для цифров. сигналов | EF008274 - Подходит для аналог. сигналов | EF005722 - Тип электрического компонента | EF005994 - Тип механического компонента | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001994 - Количество аналог. входов | EF003204 - Вход, ток | EF003205 - Вход, напряжение | EF003206 - Вход, резистор | EF003207 - Вход, резисторный термометр | EF003208 - Вход, термопара | EF003209 - Входящий сигнал, конфигурируемый | EF003212 - Выход, по току | EF003213 - Выход, по напряжению | EF003214 - Выходящий сигнал, конфигурируемый | EF003961 - Тип подключения | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF006782 - Категория согл. EN 954-1 | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF008518 - Конфигурируемые аналог. входы | EF008519 - Конфигурируемые аналог. выходы | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF001428 - Ток на входе на сигнале 1 | EF001992 - Количество цифров. входов | EF002382 - Задержка при обмене сигналом | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003033 - Тип вход. напряжения | EF003156 - Дублирование | EF003203 - Возможна защита выходов от короткого замыкания | EF003601 - Тип цифров. выхода | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007553 - Предельно допуст. напряжение на выходе | EF007554 - Предельно допуст. напряжение на входе | EF008222 - Тип выход. напряжения | EF008516 - Конфигурируемые цифров. входы | EF008520 - Конфигурируемые цифров. выходы | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF003202 - Выход. ток | EF000003 - Способ монтажа | EF003535 - Локальная сеть Ethernet | EF003549 - Количество портов 10/100 МБ/с RJ45 | EF004883 - Уровень 2 | EF004884 - Уровень 3 | EF004912 - Управляемый | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF009714 - Сетевое подключение через Ethernet/Интернет | Электрическое соединение | Длина кабеля | Количество кабелей | Серия | Наименование аксессуара/отдельной детали | Тип аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Количество клемм | Совместимость продукта | Количество слотов | Серия продукта | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар / отдельный тип детали | Совместимость серий продукта | Количество в одном комплекте | Тип продукта | Количество дискретных входов | Количество дискретных выходов | Общее количество проводов | Сечение провода | Вес нетто | Состав комплекта | Совместимость продукта | Электрическое соединение | Тип входа | Входной импеданс | Разрешение аналогового входа | Абсолютная погрешность измерения | Рассеиваемая мощность, вт | Тип подключения | Ошибка линеаризации | Развязка между каналами | Формат модуля | Время обновления | Развязка между каналами и шиной | Тип аварийного состояния | Требование адресации | Изменение точности в зависимости от температуры | Номинальный ток шины | Локальная индикация | Маркировка | Количество аналоговых входов | Тип защиты | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | Напряжение дискретного входа | Пределы входного напряжения | Рассеиваемая мощность | Логический вход | Абсолютн. макс. входн. | Группа каналов | Развязка между группами | Развязка между группой и шиной | Время срабатывания | Maximum leakage current | Current state 1 guaranteed | Текущее состояние 0 гарантировано | Current state 0 guaranteed | Напряжение дискретного выхода | Пределы выходного напряжения | Логика дискретного выхода | Соответствующий номинал предохранителя | Макс. ток нагрузки | Индикация аварии | Индуктивность нагрузки | Скачок тока | Абсолютн. макс. выходн. | Maximum voltage drop | Количество в одном комплекте | Номинальное напряжение питания [us] | Тип встроенных клемм | Потребляемая мощность, вт | Количество портов | Номер сетевого порта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Weee | Стандарты | Относительная влажность | Стойкость к электростатическому разряду | Стойкость к электромагнитным полям | Рабочая температура окружающей среды | Сертификаты | Высота над уровнем моря | Температура окружающей среды при хранении | Рабочая температура | Категория перенапряжения | Директивы | Степень защиты ip | Maximum altitude transport | Маркировка
BMXFCC301 | КАБЕЛЬ FCN -> 1XHE 3М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель FCN <br /> - 1XHE 3М |  | SEPAI | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb04ec5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb05af2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a215f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OpHZSlB7.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 M340_magelis_2015 |  |  |  | 3770 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595863920062 43595863920060 | 23 40 | 21 30 | 3 15 | см. см. | 0.496 5.26 | кг. кг. | 0.84 кг |  | ПЛК - другие устройства (EV005745) | 40 | 3 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [50 empty] | 1 разъем 40 каналов 1 разъем HE10 | 3 м | 1 | Modicon X80 | готовый шнур для дополнительных клеммных блоков Advantys Telefast ABE7 | готовый шнур | для модуля вв/выв. с 40-конт. соединителями | [11 empty] | 20 | 0.324 мм² | 0.84 кг | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXFTB2020 | КОННЕКТОР, 20 КЛЕММ, ПРУЖИНА | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | Коннектор, 20 клемм, пружина. <br />- серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 <br />- назначение аксессуара/отдельной детали: для модуля с 20-контактной съемной клеммной колодкой. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. |  | SEPAI | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hA-VUA0q.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb1c271.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb1e51c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb1f8d2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb213fe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a2165a33.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hA-VUA0q.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/848 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_m340_m580_x80_2022 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС № RU Д-FR.МЕ83.В.00334 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 M340_magelis_2015 |  |  |  | 1440 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 3595863920352 43595863920350 | 11 40 | 4.6 30 | 3.6 15 | см. см. | 0.082 5.203 | кг. кг. | [11 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [51 empty] | Modicon X80 |  | съемный соединительный блок | for module with 20-pin removable terminal block | 20 Съемный подпружиненный клеммник | [66 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXXSP1200 | Заземл экранов каб для шасси на 12 мест | Schneider Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | 12 slots shield kit. <br />серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 <br /> - совместимость изделий: BMXXBP1200 <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: стойка. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC. <br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. |  | SEPAI | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_q9nLAO0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb77db5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a218a3b4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_q9nLAO0.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/848 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_m340_m580_x80_2022 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.МЕ83.В.00334 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 M340_magelis_2015 |  |  |  | 9350 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3595863931747 13595863931744 | 52 60 | 9 40 | 4.5 30 | см. см. | 0.4 9.266 | кг. кг. | 0.4 кг | [10 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [51 empty] | Modicon X80 |  | комплект для подключения экрана | стойка |  | BMXXBP1200 | 12 | [10 empty] | 0.4 кг | два дополнительных клеммных блока металлическая рейка | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXXTSHSC20 | HSC CONNECTOR KIT | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Hsc connector kit. <br />серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 <br /> - аксессуар/отдельная деталь: соединительные принадлежности <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: комплект разъемов <br /> - совместимость изделий: BMXEHC0200 <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: модуль счетчика. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC. <br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. |  | SEPAI | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a2a27.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a2f38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a3b55.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lc0Un8ti.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a156b26b.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/848 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_m340_m580_x80_2022 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС № RU Д-FR.МЕ83.В.00334 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 M340_magelis_2015 |  |  |  | 1970 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3595863921311 13595863921318 | 13 40 | 8 30 | 2 15 | см. см. | 0.023 2.3 | кг. кг. | 0.021 кг | [10 empty] | Комплект штекеров (EV009441) | Прочее (EV000154) | [52 empty] | комплект разъемов |  | модуль счетчика |  |  |  | платформа автоматизации Modicon M340 | соединительные принадлежности | разъем | [8 empty] | два 16-контактных разъема один 10-контактный разъем | BMXEHC0200 | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1312019EN | Грин Премиум продукция | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
BMXXCAUSBH018 | КАБЕЛЬ USB, 1.8М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель USB 1,8м. серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340<br /> - аксессуар/отдельная деталь: соединительные принадлежности<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: шнур и порт терминала/USB и <br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: компактная сенсорная панель 3.5 и , компактная сенсорная панель 3.4 и <br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: графический терминал XBTGT, XBTGK, XBTGTW, ПК-терминал<br /> - совместимость серий продукта: Magelis GTO<br /> - длина кабеля: 1.8 м. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC. <br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. |  | SEPAI | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D0srLhiQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a89f1d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a0282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb72471.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e1a2486.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21885a7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D0srLhiQ.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 |  |  |  | 7550 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 200 | шт. шт. | 3595863920208 43595863920206 | 16.5 40 | 7 30 | 2.5 30 | см. см. | 0.053 11.349 | кг. кг. |  | 1.8 м | ПЛК - другие устройства (EV005745) |  | 1.8 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [53 empty] | платформа автоматизации Modicon M340 Modicon M262 | компактная сенсорная панель 3.4" компактная сенсорная панель 3.5" | шнур "порт терминала/USB" | графический терминал XBTGT, XBTGK, XBTGTW ПК-терминал |  |  |  |  | соединительные принадлежности |  | Harmony GTO Modicon M262 | [6 empty] | 0.065 кг |  |  | 1 разъем USB типа A 1 разъем мини B USB (процессор M340) | [50 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXFTB2800 | Клеммная колодка 28 контактов | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Клеммная колодка 28 контактов. серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: для модуля с 28 позиционным съемным клеммником. <br />Преимущества: Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.<br />Применение: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания. |  | SEPAI | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lCZmjGLt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QbRbpmkd.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lCZmjGLt.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/848 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС № RU Д-FR.МЕ83.В.00334 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 M340_magelis_2015 |  |  |  | 2200 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3595864133621 63595864133623 | 11 40 | 5.5 30 | 4.5 15 | см. см. | 0.148 6.14 | кг. кг. | 0.111 кг | [10 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [51 empty] | Modicon X80 |  | съемный соединительный блок | for module with 28-pin removable terminal block | 28 Съемный клеммник с экранирующей клеткой | [12 empty] | 0.111 кг | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TSXTLYEX | ДВА ОКОНЕЧНИКА ШИНЫ Х | Schneider Electric |  |  | 8533210000 | Резисторы постоянные мощностью не более 20 вт | Нет | Терминаторы линии Modicon X80 Schneider Electric<br /> - необходимы в модулях BMXXBP●●●0 на обоих концах шлейфового соединения<br /> - комплект поставки<br /> - два 9-контактных соединителя SUB-D с маркировкой А/ и /B.<br />Преимущества: Непревзойденная производительность, которая сокращает время производственного цикла и исключает необходимость в оптимизации, благодаря интеграции большего количества данных диагностики и производственных данных, свободе связи и доступа к общему программированию. <br />Применения: Сложное и специализированное оборудование, производственные процессы. |  | SEPAI | PMP | ПЛК Modicon Premium | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q_gRdCwE.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887325e4e48bc8baea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887325e4e48bc8d1bf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887325e4e48bc8e76f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887525e4e48d0d4eb9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q_gRdCwE.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2594 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2566 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1064 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_tsx_premium_2022 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04441_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00061 Modicon_Premium_TSX57_2016 M340_magelis_2015 |  |  |  | 4615 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 200 | шт. шт. | 3389110864243 43389110864241 | 9 40 | 5 30 | 2 30 | см. см. | 0.056 11.54 | кг. кг. | 0.05 кг | [10 empty] | Штекер (EV000217) | Прочее (EV000154) | [52 empty] | резисторы оконечной нагрузки |  | конец стойки |  |  |  | платформа автоматизации Modicon Premium | соединительные принадлежности | оконечная нагрузка линии |  | комплект из 2 шт. | [6 empty] | 1 9-конт. разъем SUB-D с маркировкой A 1 9-конт. разъем SUB-D с маркировкой B | TSXRKY..EX. | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | да | да |  |  | X |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
140ARI03010 | АНАЛОГ. ВХ., 8 ТСП 2/3/4 ПРОВ., | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | BMXART0814 замена на 1 шт. (дата замены 30.09.2019) | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Аналог. вх, 8 ТСП 2/3/4 пров, Pt100-1000,Ni100-1000, 13 бит |  | SEPAI | PMQ | ПЛК Modicon Quantum | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5cGELUeg.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887325e4e48bca92f3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887325e4e48bcaa3e4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887325e4e48bcab2de.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a144ff89.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5cGELUeg.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984745 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2592 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2149 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2566 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1039 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/982 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) СТСИ | modicon_quantum_2022 modicon_metrology_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04441_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00061 Modicon_Quantum_2016 modicon_metrology_14 |  |  |  | 156500 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 7 | шт. шт. | 3595861133167 23595861133161 | 31.4 40 | 16.5 30 | 4.7 30 | см. см. | 0.44 3.5 | кг. кг. | 0.3 кг | [12 empty] | 40.3 мм | 290 мм | 104 мм | Да | 8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [27 empty] | платформа автоматизации Modicon Quantum | [11 empty] | модуль аналогового ввода |  |  |  |  | 0.3 кг |  |  |  | дифференциальн. | >= 10 МОм | 13 бит | 0,1 °C | 1 Вт | датчик температуры: - 100...450 °C для Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 датчик температуры: - 200...850 °C для Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 датчик температуры: - 60...180 °C для Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 датчик температуры: 0,5 мA для Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 датчик температуры: 2,5 мA для Pt 100, Pt 200, Ni 100, Ni 200 | +/- 0,01 % полной шкалы +/- 0,5 °C | 300 В действ. | стандарт | 1200 мс 3-проводн. 640 мс 2/4-проводн. | 1780 В пер. тока 47–63 Гц для 60 с 2500 В пост. тока для 60 с | обрыв провода шкала соединения | 9 входных слов | +/- 0,5 °C в 25-25 °C +/- 0,9 °C в 0-60 °C | 200 мА | производится обмен данными по шине (Active): 1 светодиод (зеленый) внешний отказ: 1 светодиод (красный) канал включен: 8 светодиодов (зеленый) отказ канала: 8 светодиодов (красный) | CE | 8 | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | UL 508 CSA C22,2 No 142 | 95-95 % без образования конденсата | 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2 | 10 В/м 80-1000 МГц в соответствии с IEC 801-3 | 0-60 °C | FM класс 1 раздел 2 cUL | <= 5000 м | -40-85 °C
140DDI35300 | ДИСКРЕТН. ВХ. =24В, 32 (4X8), ПР-К | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | BMXDDI3202K замена на 1 шт. (дата замены 31.12.2021) | 8538909200 | Электронные модули | Нет | ДИСКРЕТН. ВХ. =24В, 32 (4X8), ПР-К |  | SEPAI | PMQ | ПЛК Modicon Quantum | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887335e4e48bd8b786.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887335e4e48bd8d62e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887335e4e48bd90603.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a1474028.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gDsakSvL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984745 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2592 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2566 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1039 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | modicon_quantum_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04441_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00061 Modicon_Quantum_2016 |  |  |  | 55550 | штука | 6 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 7 168 | шт. шт. шт. | 3595861133815 43595861133813 | 30.97 40 120 | 16.45 30 80 | 4.65 30 95 | см. см. см. | 0.41 3.494 92.856 | кг. кг. кг. | 0.3 кг | [12 empty] | 104 мм | 290 мм | 144 мм | Да | [10 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  | Нет (без) (EV000494) | 2 мА | 32 | 1...1 мс | DC (постоян.) (EV000461) | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | 24...24 В | 24...24 В | 24...24 В | DC (постоян.) (EV000461) | Нет | Да | [13 empty] | платформа автоматизации Modicon Quantum | [11 empty] | модули дискр. ввода низкого постоянного напряжения | 32 |  |  |  | 0.3 кг |  |  |  |  | 2500 Ом | [6 empty] | стандарт |  |  |  | 2 входных слов |  | 330 мА | производится обмен данными по шине (Active): 1 светодиод (зеленый) обнаружен внешний отказ (F): 1 светодиод (красный) состояние входа: 32 светодиода (зеленый) | CE |  | защита входа токоограничивающим резистором | 15...30 В пост. тока | -3...5 В пост. тока | 24 V пост. тока | 19,2...32 В | 1,7 Вт + (0,36 x кол-во активированных каналов) | положительная (приемник) | 30 В Непрерывная 56 В в течение 1,3 мс, затухающий импульс | 4 | 500 В действ. в течение 1 мин. | 1780 В действ. в течение 1 мин. | <= 1 ms из сост. 0 в сост. 1 <= 1 ms из сост. 1 в сост. 0 | 200 мА при Us = 5,5 В и Uin = 4 В | >= 2 мA при Us = 5,5 В и Uin = 0 В | <= 0.5 мA | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | CSA C22,2 No 142 UL 508 | 95-95 % без образования конденсата | 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2 | 10 В/м 80-2000 МГц в соответствии с IEC 801-3 | 0-60 °C | C-Tick DNV RINA RMRS BV ГОСТ ABS | <= 5000 м | -40-85 °C
140DDI36400 | ДИСКРЕТН. ВХ. =24В, 96 (6X16), ПР-К | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | BMXDDI6402K замена на 1 шт. (дата замены 30.09.2019) | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Дискретн. вх. =24В, 96 (6x16), пр-к |  | SEPAI | PMQ | ПЛК Modicon Quantum | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887335e4e48bd8b786.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887335e4e48bd8d62e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887335e4e48bd90603.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a1474028.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gDsakSvL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984745 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2566 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/135 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04441_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00061 |  |  |  | 96850 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 7 | шт. шт. | 3595860026422 43595860026420 | 31.2 40 | 4.5 30 | 16.3 30 | см. см. | 0.52 4.2 | кг. кг. | 0.3 кг | [12 empty] | 104 мм | 290 мм | 144 мм | Да | [10 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  | Нет (без) (EV000494) | 2.5 мА | 96 | 1...1 мс | DC (постоян.) (EV000461) | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Да | Прочее (EV000154) | 24...24 В | 24...24 В | 24...24 В | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Да | [20 empty] | платформа автоматизации Modicon Quantum |  |  |  |  | модули дискр. ввода низкого постоянного напряжения | 96 | [8 empty] | 6700 Ом | [6 empty] | стандарт |  |  |  | 6 слов |  | 270 мА | производится обмен данными по шине (Active): 1 светодиод (зеленый) обнаружен внешний отказ (F): 1 светодиод (красный) состояние входа: 96 светодиодов (зеленый) | CE |  |  | 15...30 В пост. Тока | 5 В пост. Тока | 24 V пост. Тока | 19,2...32 В | 1,35 Вт + (0,13 x кол-во активированных каналов) | положительная (приемник) | 30 В непрерывная 50 В затухающий импульс | 6 | 500 В действ. в течение 1 мин. |  | <= 2 ms из сост. 0 в сост. 1 <= 3 ms из сост. 1 в сост. 0 |  | >= 2.5 mA |  | >= 0.7 mA | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP071201EN | Грин Премиум продукция | X | ENVEOLI0712001EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | CSA C22,2 No 142 UL 508 | 95-95 % без образования конденсата | 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2 | 10 В/м 80-2000 МГц в соответствии с IEC 801-3 |  | FM класс 1 раздел 2 C-Tick | <= 5000 м | -40-85 °C | 0-60 °C
140DDO35300 | ДИСКРЕТН. ВЫХ. =24В, 32 (4X8) | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | BMXDDO3202K замена на 1 шт. (дата замены 30.09.2019) | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Дискретн. вых. =24В, 32 (4x8), 0.5A |  | SEPAI | PMQ | ПЛК Modicon Quantum | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vAhSDsK9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887335e4e48bd9dc6a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887335e4e48bda0cbc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887335e4e48bda1cc0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a1479812.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vAhSDsK9.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984745 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2592 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2566 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1039 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | modicon_quantum_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04441_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00061 Modicon_Quantum_2016 |  |  |  | 66650 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 7 168 | шт. шт. шт. | 3595861127050 43595861127058 | 31.09 40 120 | 16.44 30 80 | 4.59 30 95 | см. см. см. | 0.435 3.538 93.912 | кг. кг. кг. | 0.45 кг | [12 empty] | 104 мм | 290 мм | 144 мм | Да | [10 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  | Нет (без) (EV000494) | 350 мА |  | 1...1 мс | DC (постоян.) (EV000461) | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Нет | Транзисторный (EV001529) | 19.2...30 В | 19.2...30 В | 19.2...30 В | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Да | 32 | 5 А | [11 empty] | платформа автоматизации Modicon Quantum | [11 empty] | модули дискретного вывода пост. тока |  | 32 |  |  | 0.45 кг | [11 empty] | стандарт |  | 1780 В среднеквадратич. пост. тока в течение 1 мин. |  | 2 выходных слов |  | 330 мА | производится обмен данными по шине (Active): 1 светодиод (зеленый) обнаружен внешний отказ (F): 1 светодиод (красный) состояние входа: 32 светодиода (зеленый) | CE |  | встроенная защита выходов предохранителем 5 А на группу |  |  |  |  | 1,75 Вт + (0,4 В x суммарный ток нагрузки модуля) |  |  | 4 группы по 8 | 500 В среднеквадратич. пост. тока в течение 1 мин. |  | <= 1 ms во время перехода 0 - 1 <= 1 ms во время перехода 1- 0 | 0.4 мА 30 V |  |  |  | 24 В пост. ток | 19,2...32 В | положительная логика (источник) | 3 А каждая точка 5 А на группу | 16 A на модуль 4 A на группу | срабатывание предохранителя исчезновение питания полевых устройств | индуктивность(Гн) = 0,5/((ток(А))² x (частота переключений(Гц))) 50 Hz | 5 А для 0.0005 с | 56 В для 1.3 с затухающий импульс | <0.4 В 0.5 А | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | UL 508 CSA C22,2 No 142 | 95-95 % без образования конденсата | 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2 | 10 В/м 80-2000 МГц в соответствии с IEC 801-3 | 0-60 °C | ГОСТ BV RMRS ABS DNV GL RINA C-Tick FM класс 1 раздел 2 не снижает сертифицированного уровня безопасности | <= 5000 м | -40-85 °C
MA0329001 | F-КОНН. КАБЕЛЯ RG6/U (КОМПЛ. ИЗ 10 ШТ.) | Schneider Electric |  |  | 8536691000 | Прочие штепсели и розетки для коаксиальных кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | F-КОНН. КАБЕЛЯ RG6/U (КОМПЛ. ИЗ 10 ШТ.) |  | SEPAI | PMQ | ПЛК Modicon Quantum | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Dju3syCu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887345e4e48be41595.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887345e4e48be43558.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887345e4e48be464e0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887345e4e48be493ab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/39o9kX74.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Dju3syCu.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984745 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2566 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/135 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04441_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00061 |  |  |  | 23650 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 40 1280 | шт. шт. шт. | 3595862372671 13595862372678 | 16 40 120 | 16.5 30 80 | 2 15 60 | см. см. см. | 0.161 6.76 218.08 | кг. кг. кг. | [11 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [52 empty] | кассета разъема F |  | кабель RG-6 |  |  |  | платформа автоматизации Modicon Quantum | соединительные принадлежности | разъем | [55 empty] | комплект из 10 шт. | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | да | да |  |  | X |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
BMXP342020RU | ПРОЦЕССОР 340-20, MODBUS, ETHERNET | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  |  | SEPAI | PM3 | ПЛК Modicon M340 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | Не указано | Не указано |  | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lpTpZZPLnbP-EEG66193ae477e1b41637068359.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/625 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС | Modicon_M340_RU_rmrs_18 ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ83.В.00310 |  |  |  | 85500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481302120 | 11.5 | 11 | 5.5 | см. | 0.252 | кг. | [135 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXCPS3500RU | БЛОК ПИТАНИЯ ~220В, HIGH POWER | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | Не указано | Не указано |  | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/38zQ12qoRkEbivjL60d9b4269823c1624880166.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/627 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | Modicon_M340_RU_rmrs_18 ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ83.В.00308 |  |  |  | 32150 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606481301628 | 15.5 60 | 15.5 40 | 14 30 | см. см. | 0.485 6.767 | кг. кг. | [135 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMENOS0300 | Сетевой коммутатор BMENOS0300 | Schneider Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | M580 встроенный коммутатор. серия продукта: Modicon X80 - тип устройства или его аксессуаров: модуль выключателя - совместимость изделий: объединительная плата BMEXBP. Преимущества: и gt; Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.... применения: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания.... |  | SEPAI | PM5 | ПЛК Modicon M580 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000734 | Сетевой коммутатор | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F-t5rger.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F-t5rger.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2177 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1951 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1388 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.91549_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66965_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЕ83.В.00322 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30698_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00030_19 |  |  |  | 32550 | штука | 1 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 15 | шт. шт. | 3606480800061 23606480800065 | 11.5 40 | 11 30 | 5.5 15 | см. см. | 0.259 4.137 | кг. кг. | [13 empty] | 32 мм | 100 мм | 101.5 мм | [37 empty] | Прочее (EV000154) | Нет | 3 | Да | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) |  |  |  | Modicon X80 |  |  |  |  | объединительная плата BMEXBP | [6 empty] | модуль выключателя | [16 empty] | стандарт | [6 empty] | модуль активен (RUN): 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) состояние модуля (Mod Status): 1 светодиод (зеленый/красный) состояние связи (Net Status): 1 светодиод (зеленый/красный) | [29 empty] | 24 В для объединительная панель | Ethernet/IP для Сеть устройств Ethernet/IP для Служебный порт | 3.3 Вт в 135 мА 25 °C 4.5 Вт в 185 мА 60 °C | 3 | Ethernet/IP | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [11 empty] | 95-95 % без образования конденсата |  |  | 0-60 °C |  | <= 2000 м | -40-85 °C |  | II | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость | IP20 | 3000 м | CE
BMXAMI0410RU | 4 ИЗОЛИРОВАННЫХ ВХОДА ТОК/НАПРЯЖЕНИЕ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет |  |  | SEPAI | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ugwbaMPXNGJAnShB60d9b427cc8ce1624880167.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/625 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1132 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ | Modicon_M340_RU_rmrs_18 ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ83.В.00310 modicon _m340_BMX_RU_metrology_18 |  |  |  | 28450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481301420 | 11.5 | 11 | 5.5 | см. | 0.177 | кг. | [135 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXNRP0201RU | Оптовол. повтор. RIO в шасси Modicon X80 | Schneider Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  |  | SEPAI | M80 | Modicon X80 | PCM | Промышленные ПЛК Modicon | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VT18z3sL2aqy538460d9b422a63241624880162.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/625 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС | Modicon_M340_RU_rmrs_18 ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ83.В.00310 |  |  |  | 38550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481302076 | 13 | 11 | 6 | см. | 0.246 | кг. | [135 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене