## Worksheet
Количество референсов: 3 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  |  | Etim | [26 empty] | Условия эксплуатации |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | [18 empty] | Основные характеристики | [9 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Длина | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000025 - Не содержит (без) галогенов | EF000081 - Тип кабеля | EF000940 - Pin-присвоение | EF001438 - Длина | EF001618 - Цвет внешн. оболочки | EF001619 - Категория (Cat) | EF001692 - Размер AWG (амер. система маркир. толщины проводов) | EF002435 - Рукав системы антипетля | EF002505 - Тип коннектора подключения 1 | EF002506 - Тип коннектора подключения 2 | EF003433 - Конструкция кабеля | EF004471 - Огнеупорное исполнение | EF004669 - Цветной рукав системы "антипетля" | EF005199 - Запорный рычаг | EF009770 - Маслостойкий (в соответствии с EN 60811-404) | EF000003 - Способ монтажа | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF003535 - Локальная сеть Ethernet | EF003549 - Количество портов 10/100 МБ/с RJ45 | EF004883 - Уровень 2 | EF004884 - Уровень 3 | EF004912 - Управляемый | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF009714 - Сетевое подключение через Ethernet/Интернет | EF003598 - Макс. количество наращиваемых подключений | Стандарты | Относительная влажность | Рабочая температура | Степень защиты ip | Сертификаты | Электрическое соединение | Тип соединения | Монтажная опора | Пределы напряжения питания | Порт ethernet | Тип встроенных клемм | Протокол порта обмена данными | Резервирование | Функция аварийной сигнализации | Поддерживаемая среда передачи | Выход аварийной сигнализации | Служба ethernet | Кабельная система ethernet | Максимальное кол-во коммутаторов в кольце | Локальная индикация | Маркировка | Maximum cable distance between devices | Потребляемая мощность в вт | [uном] номинальное напряжение | Тип шины | Серия | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Наименование аксессуара/отдельной детали | Тип аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Концепция | Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде | Серия продукта | Тип продукта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов
490NTW00012 | СОЕДИНИТ.КАБЕЛЬ ETHERNET | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Соединит.Кабель ETHERNET двойная витая пара в экране 2xRJ45, 12 м<br />Преимущества: Открытые, промышленные сетевые решения Ethernet. Семейство Ethernet-устройств ConneXiumTM, разработанных Schneider-Electric, предлагает вам осуществить интеллектуальную и гибкую интеграцию решений Ethernet в производство, от уровня устройств до сети управления, и даже в свою корпоративную сеть Intranet. <br />Применение: Промышленность, Электроэнергетика и инфраструктура. |  | SEPAI | NET | Сеть Ethernet | NCO | Сетевые компоненты | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC001262 | Патч-корд медный (витая пара) | 7 | Таиланд | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e492627276.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e492627d42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e492628852.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Dc2XDZtJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a1865587.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_FIAZx6E.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2620 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1377 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1128 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.81108_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01456_19 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00371_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 5050 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3595862002202 23595862002206 | 12 60 | 12 40 | 2 30 | см. см. | 0.77 16.103 | кг. кг. | 12 м |  |  |  |  | Да | SF/UTP (EV010076) | 1:1 (EV005185) | 12 м | Серый (EV000270) | 7A (TIA) (EV010865) | 23 | Прилитый (EV005187) | RJ45 8(8) (EV000013) | RJ45 8(8) (EV000013) | 1x4 (EV005190) | Да | Черный (EV000206) | Нет | Да | [12 empty] | EIA-568 категория 5 EN 50173 класс D МЭК 11801 класс D TIA-568 категория 5 |  |  |  |  | 2 разъема | RJ45 | [17 empty] | Ethernet | платформа автоматизации Modicon Premium | соединительные принадлежности | экранированный кабель с витыми парами прямой разводки | соединительный кабель | подключение к терминалу обработки данных |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TCSESM083F23F0 | КОММУТАТОР CONNEXIUM (MANAGED) 8TX | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MCSESM083F23F0 замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2021) | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Коммутатор Connexium (managed) 8TX. серия продукта: ConneXium<br /> - тип устройства или его аксессуаров: управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP<br /> - концепция: Transparent Ready<br /> - протокол порта обмена данными: Ethernet TCP/IP<br /> - максимальное кол-во коммутаторов в каскаде: не ограничено. <br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом. |  | SEPAI | NET | Сеть Ethernet | NCO | Сетевые компоненты | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000734 | Сетевой коммутатор | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OdWWahSM.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e49267a0c4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e49267d358.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e49267fa93.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OdWWahSM.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2291 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/793 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1761 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27445_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00045 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30564_20 |  |  |  | 97200 | штука |  | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3595863892543 33595863892544 | 23 60 | 16 40 | 13 30 | см. см. | 0.6 4.8 | кг. кг. |  | 74 мм | 131 мм | 111 мм | 0.41 кг | [15 empty] | DIN-рейка (с Ω-профилем) (EV000941) | 74 мм | 131 мм | 111 мм | Нет | 8 | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) |  | EN/IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 214 UL 1604 класс 1 раздел 2 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 | 10-95 % без образования конденсата | 0-60 °C | IP20 | C-Tick GL | съемный соединитель 6 каналов блок питания |  | 35 мм симметричная DIN-рейка | 9.6-60 В БСНН пост. тока 18-30 В БСНН пер. тока | 10BASE-T/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель | экранированный RJ45 медный кабель | Ethernet TCP/IP | резервные источники питания одно кольцо резервирования отказоустойчивое дублирование (ring coupling) | ошибка резервированного кольца ошибка коммутатора статус канала передачи данных отказ питания | экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель | 1 сухой контакт 1 А | приоритет порта SNTP-клиент IGMP Snooping ускоренный протокол связующих деревьев (RSTP) FDR конфигурирование через веб-сервер управление потоком данных SMTP V3 multicast filtering (групповая фильтрация) безопасный порт VLAN | TF коммутаторы | 50 | источники питания P1 P2: 2 светодиода авария: 1 светодиод ring manager: 1 светодиод режим ожидания: 1 светодиод активность проводного порта: 1 светодиод на каждый канал состояние проводного порта: 1 светодиод на каждый канал | CE | 100 м медный кабель | 5.3 Вт | 24 В | [6 empty] | Transparent Ready | не ограничено | ConneXium | управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP070525EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
TCSESU053FN0 | КОММУТАТОР CONNEXIUM (UNMANAGED) 5TX | Schneider Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | КОММУТАТОР CONNEXIUM (UNMANAGED) 5TX. серия продукта: ConneXium<br /> - тип устройства или его аксессуаров: неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP<br /> - концепция: Transparent Ready<br /> - протокол порта обмена данными: Ethernet TCP/IP<br /> - максимальное кол-во коммутаторов в каскаде: не ограничено. <br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом. |  | SEPAI | NET | Сеть Ethernet | NCO | Сетевые компоненты | 15PSX | Платформа автоматизации PSX | EC000734 | Сетевой коммутатор | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/awYU5FmC.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888385e4e4926ee9f1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e492701a70.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e49270579b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/awYU5FmC.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2291 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/793 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1763 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27445_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00045 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30698_20 |  |  |  | 11050 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 28 | шт. шт. | 3595863960839 13595863960836 | 17 40 | 12.5 30 | 4 30 | см. см. | 0.173 5.15 | кг. кг. |  | 25 мм | 114 мм | 79 мм | 0.113 кг | [15 empty] | DIN-рейка (с Ω-профилем) (EV000941) | 25 мм | 114 мм | 79 мм | Нет | 5 | Да | Да | Да | IP30 (EV006410) | Прочее (EV000154) | 999 | CSA C22,2 No 142 cUL 508 | 0-95 % без образования конденсата | 0-60 °C | IP30 | CE | съемный соединитель 3 канала блок питания |  |  | 9.6-32 В БСНН пост. тока | 10BASE-T/100BASE-TX - 5 порт(ы) медный кабель | экранированный RJ45 медный кабель | Ethernet TCP/IP |  |  | экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель |  | авто MDI/MDX автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса хранение и перенаправление принятых данных автоматическое изменение полярности | TF коммутаторы |  | активность проводного порта: 1 светодиод на каждый канал блок питания: 1 светодиод скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с: 1 светодиод на каждый канал | CE | 100 м медный кабель | 2.2 Вт | 24 В | [6 empty] | Transparent Ready | не ограничено | ConneXium | неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP100304EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1003004EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да