## Worksheet
Количество референсов: 2 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [9 empty] | Основные характеристики | [5 empty] | Дополнительные характеристики | [17 empty] | Условия эксплуатации |  |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000010 - Модель/исполнение | EF005153 - Диаметр проёма | EF006947 - Количество первичных входов | EF007380 - С медной шиной | EF007405 - Первичный номин. ток | EF007462 - Установка на защёлках | EF007469 - Вторичное подключение | EF007471 - Вторичный номин. ток | EF007511 - Фактор ограничения перенапряжения | EF008186 - С защитой от прикосновения | Наименование продукта | Номинальный ток | Ток вторичной цепи | Класс точности | Серия | Тип продукта | Монтажная опора | Код совместимости | Заданный участок | Диаметр | Класс изоляции | Тип трансформатора тока | Коэффициент трансформации тт | Внешний диаметр кабеля | Выдерживаемый динамический ток | Коэффициент безопасности | Уплотнение | Перекалибровка | Вес нетто | Исполнение монтажа | Номинальное напряжение изоляции | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Номинальное рабочее напряжение | Условный тепловой ток на открытом воздухе | Стандарты | Относительная влажность | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
METSECT5CC004R | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 40/5А, кабель д. 21 | Schneider Electric |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | <p>Трансформатор тока 40/5А, Кабель д. 21. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - [In] номинальный ток: 40 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.)..</p> |  | SEPAI | BAS | Трансформаторы тока | CTR | Трансформаторы тока | 15PWS | Энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d8c8ef.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d8d6f3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bBl8v_VB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d8e581.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [7 empty] | 5850 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 4.4 | 3.7 | 6.6 | см. | 0.2 | кг. | 44 мм Снаружи: | 65 мм Снаружи: | 30 мм frame: 37 мм Общий: | Проходной трансформатор тока (EV009204) | 21 мм | 1 | Да | 40 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | CT | 40 А | 5 А | класс 3 в 1 В·А | PowerLogic CT PowerLogic | трансформатор тока | монтажная плата DIN-рейка | CC | Россия | 21 мм | класс B | тропикостойкий для кабеля | 40/5 | 21 мм | 2,5 Ith | 5 | с | заводской калибровки | 0.19 кг | винтами Защелкивающийся | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 2.4 кА | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % | -25-60 °C | IP20 | CE | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
METSECT5CC020R | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 200/5А, кабель д. 21 | Schneider Electric |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | Трансформатор тока 200/5А, Кабель д. 21. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 0,5 максимальная мощность: 4 В·А, класс 3 максимальная мощность: 6 В·А, класс 1 максимальная мощность: 5.5 В·А - [In] номинальный ток: 200 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | BAS | Трансформаторы тока | CTR | Трансформаторы тока | 15PWS | Энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d8d6f3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d8d6f3.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [7 empty] | 2520 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3303431123469 | 4.4 | 3.7 | 6.6 | см. | 0.19 | кг. | 44 мм Снаружи: | 65 мм Снаружи: | 30 мм frame: 37 мм Общий: | Проходной трансформатор тока (EV009204) | 21 мм | 1 | Да | 200 А | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | CT | 200 А | 5 А | класс 0.5 в 4 В·А класс 3 в 6 В·А класс 1 в 5.5 В·А | PowerLogic CT PowerLogic | трансформатор тока | DIN-рейка монтажная плата | CC | Россия | 21 мм | класс B | тропикостойкий для кабеля | 200/5 | 21 мм | 2,5 Ith | 5 | с | заводской калибровки | 0.175 кг | Защелкивающийся винтами | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 12 кА | МЭК 61869-2 VDE 0414 | 0-95 % | -25-60 °C | IP20 | CE EAC | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене