## Worksheet
Количество референсов: 48 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [178 empty] | Условия эксплуатации | [7 empty] | Экологичность предложения | [11 empty] | Основные характеристики | [57 empty] | Дополнительные характеристики | [22 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000010 - Модель/исполнение | EF001836 - Диапазон измерений | EF002169 - Материал | EF009072 - Длина зонда | EF000046 - Беспроводной | EF002431 - Сопротивление | EF004663 - Взрывозащищенный | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF020007 - Класс компрессии изделия | EF020270 - Тип датчика | EF020271 - Мин. значение диапазона измерения | EF020272 - Макс. значение диапазона измерения | EF020277 - С отдельной погружной трубкой | EF020278 - Материал погружной трубки | EF020279 - Внутренняя длина | EF020280 - Высота корпуса | EF020281 - Ширина корпуса | EF020282 - Глубина корпуса | EF022694 - Размер резьбы | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF021365 - Кабель закреплен на сенсоре | EF021213 - С батарейкой | EF020114 - Длина капиллярной трубки | EF000003 - Способ монтажа | EF000007 - Цвет | EF000458 - С дисплеем | EF006254 - Тип датчика / щупа | EF020286 - Макс. напряжение прикосновения | EF020644 - Регулировочная характеристика | EF020680 - С циркуляцией горячей воды | EF020681 - Количество тепловых выходов | EF021360 - Считываемая температура | EF021772 - Обогрев | EF021773 - Охлаждение | EF023906 - Тип контакта | EF001499 - Шина передачи данных KNX | EF001500 - Радиочастотная шина передачи данных | EF001501 - Шина передачи данных по силовым проводам | EF001504 - Устройство подключения к шине в комплекте | EF001656 - С обогревом | EF003810 - Аналог. вход | EF003811 - Другие шинные системы | EF003831 - Шина передачи данных LON | EF003916 - Погодная станция | EF006735 - С DCF77 | EF006736 - Акустический сигнал | EF008855 - Шина передачи данных KNX радио | EF009466 - Двусторонняя беспроводная связь | EF001257 - Вид/ марка материала | EF020023 - Макс. средняя температура (непрерывная) | EF020077 - Мин. средняя температура (непрерывная) | EF020126 - Наруж. диаметр трубы, все соединения | EF020149 - Класс давления фланца | EF021866 - Длина хода | EF022461 - Материал корпуса | EF022466 - Пропускная способность | EF022472 - Соединения | EF023191 - Номинал. внутр. диаметр | EF024114 - Потери пропускной способности | EF024116 - Характеристика заземления | EF000513 - Контрольный сигнал | EF001596 - Материал корпуса | EF002386 - Температура эксплуатации | EF002978 - Ручное управление | EF003626 - Контакт беспотенциального выключателя | EF003636 - Длина подключаемого кабеля | EF011927 - Тип регулирования ВКЛ./ВЫКЛ. | EF011928 - Регулировка модуляции | EF011929 - Регулировка диапазона разделения | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | EF020636 - Дополнительные контакты опционально | EF020675 - Для вентиляционной арматуры | EF020676 - Автоматическое распознавание перемещения | EF020677 - С функцией безопасности | EF021211 - Отключаемый при закрытии | EF021212 - Подключение к запорному клапану | EF021292 - С механическим индикатором положения | EF021862 - Система сигнализации положения | EF021863 - Время работы | EF021864 - Крутящий момент | EF022816 - Подходит для клапана | EF023037 - Макс. электропотребление | EF023860 - Макс. угол поворота | EF023900 - Допустимая относительная влажность | EF023901 - Регулируемый рабочий диапазон | EF023956 - С противотоком при нулевом давлении | EF023970 - Напряжение питания | EF024109 - Дополнительные контакты | EF024110 - Концевые контакты | EF024112 - Саморегулируемая длина хода | EF024205 - Регулируемый сигнал состояния | EF025126 - С верхним фланцем для прямого монтажа в соответствии с ISO 5211 | EF024111 - Регулирующее усилие | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF023898 - Передача | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF002996 - Тип памяти | EF002997 - Объем памяти | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003025 - Количество HW-интерфейсов USB | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003029 - Возможна дополнит. память | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF004118 - Системное комплектующее | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF000139 - Защитное покрытие поверхности | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005040 - С полем для маркировки | EF005950 - Со светодиодной (LED) индикацией | EF006243 - Прозрачный | EF006569 - Отделка поверхности | EF000318 - Количество входов | EF000319 - Количество выходов | EF003914 - Местное управление / ручное управление | EF020273 - Зонд внутренний | EF020274 - Настраиваимость установки | EF020275 - Кнопка ожидания | EF000551 - Диаметр | EF020449 - Макс. рабочее давление | EF022541 - Макс. контактная нагрузка | EF024034 - Measuring range minimum value in Pa (*) | EF024035 - Measuring range maximum value in Pa (*) | EF024036 - Measuring range minimum value in bar (*) | EF024037 - Measuring range maximum value in bar (*) | EF024280 - Дифференциал переключения регулируемый | EF024281 - Дифференциальный диапазон/гистерезис переключения | EF024289 - Differential range/switch hysteresis 2 (*) | EF024476 - Считываемый | EF000104 - Напряжение питания | EF000506 - Выход. сигнал | EF000536 - Длина кабеля | EF001532 - Класс точности | EF002310 - Подходит для гликоля | EF003701 - Электрич. подключение | EF006034 - С датчиком температуры | EF007249 - Подходит для газов | EF020334 - Подходит для воды | EF020335 - Подходит для пара | EF021417 - Измерительный элемент | EF021466 - Подходит для воздуха | EF021671 - Подходит для аммиака | EF021672 - Подходит для масла | EF022533 - Макс. избыточное давление | Стандарты | Рабочая температура | Cтепень защиты ip | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Относительная влажность | Температура окружающей среды при хранении | Сертификация | Регламент reach | Экологическая отчетнсть | Регламент rohs китая | Директива ec rohs | Статус предложения | Директива rohs | Статус устойчивого продукта | Профиль кругооборота | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Weee | Датчик длины | Серия продукта | Тип продукта | Степень защиты ip | Область применения | Тип выхода | Цвет | Тип измерения | Серия | Совместимость продукта | Вес нетто | Заданный участок | Способ монтажа | Местоположение | Семейство продуктов | Тип изделия или компонента | Совместимость продуктов | Тип управления | Предназначение продукта | Потребляемая мощность, ва | Исполнительное устройство | Тип двигателя | Диапазон аналогового входа | Stroke length | Рабочая температура окружающей среды | Относительная влажность | Класс изоляции | Температура окружающей среды при хранении | Stroke running time | Switch function | Потребляемая мощность при удержании, в·а | Force lbf | Номинальная мощность трансформатора, в·а | Force n | Рабочий цикл | Момент затяжки | Потребляемая мощность при удержании, вт | Spring return timing | Потребляемая мощность [вт] | Actuator rotation | Тип дискретного выхода | Оттенок цвета | Тип дисплея | Тип кнопки управления | Торговая марка | Тип памяти | Скорость передачи | Материал | Назначение продукта | Краткое название устройства | Тип покрытия | Время сохранения данных | Количество циклов записи | Наименование продукта | Наименование программного обеспечения | Тип программного обеспечения | Операционная система | Тип лицензии | Бывший номер детали | Совместимость продукта | Материал | Постоянная времени | Масса продукта | Точность измерения | Количество кабелей | Тип датчика температуры | Sensor accessory type | Вес нетто | [ue] номинальное рабочее напряжение | Тип дискретного входа | Состав устройства | Локальная индикация | [ie] номинальный рабочий ток | Маркировка | Конструкция | Поверхность | Доступные функции | Язык | Функция программного обеспечения | Требования к системе | Формат | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
5123012010 | Датчик температуры канальный STD100-300, NTC/1,8к -40…150°С 300мм | Schneider Electric |  |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами | Датчик температуры канальный STD100-300, 1,8к -40130С,300мм |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890385e4e49ee15d26.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890385e4e49ee15d26.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 970 | штука | 48 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011894 | 38.2 | 9.6 | 7.2 | см. | 0.213 | кг. | 65 мм | 84 мм | 44 мм | 0.13 кг | Клемма (EV000137) | -25...100 °C | Нержавеющая сталь (EV000166) | 300 мм | [175 empty] | EN 50082-2 EN 50081-1 | -40-150 °C | [6 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | ENVPEP111241EN | X | Соответствует | [8 empty] | 300-300 | STD100 | датчик температуры в воздуховоде | IP65 | [54 empty] | 5123012010 | Vista | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5123032010 | Датчик температуры канальный STD200-100, NTC/10кТ2 -10…150°С 100мм | Schneider Electric |  |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами | Датчик температуры канальный STD200-100, 10к/Inet -10110С,100мм |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890385e4e49ee15d26.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890385e4e49ee15d26.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 882 | штука | 15 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011924 | 28.2 | 9.6 | 7.2 | см. | 0.182 | кг. | 65 мм | 84 мм | 44 мм |  | Клемма (EV000137) | -25...100 °C | Нержавеющая сталь (EV000166) | 100 мм | [197 empty] | датчик | IP65 | duct | resistive output | black and green | Температура | STD200 | I / NET | 0.117 кг | Asia Pacific. Europe | duct | plant room | [44 empty] | 5123032010 |  | Алюминий: монтажный фланец PA (полиамид): соединительная коробка нержавеющая сталь: гильза датчика | 52000 мс 3 л/мин 72000 мс 1.5 л/мин | [19 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5123036010 | Датчик температуры канальный STD200-200, NTC/10кТ2 -10…150°С 200мм | Schneider Electric |  |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами | Датчик температуры канальный STD200-200, 10к/Inet -10110С,200мм |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890385e4e49ee15d26.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890385e4e49ee15d26.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 1160 | штука | 12 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011948 | 28.2 | 9.6 | 7.2 | см. | 0.196 | кг. | 65 мм | 84 мм | 44 мм | 0.123 кг | Клемма (EV000137) | -40...150 °C | Нержавеющая сталь (EV000166) | 200 мм | [175 empty] | EN 50081-1 EN 50082-2 | -40-150 °C | [6 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | ENVPEP111241EN | X | Соответствует | [8 empty] | 200-200 | STD200 | датчик температуры в воздуховоде | IP65 | [54 empty] | 5123036010 | I / NET | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5123102010 | Датчик температуры погружной STP100-50, NTC/1,8к 50мм уст/гильза | Schneider Electric |  |  |  | 9025808000 | Прочие приборы | STP100, pipe temperature sensor, Вista. тип устройства или его аксессуаров: датчик температуры в трубе. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC010909 | Погружной датчик температуры | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qjWuhU4f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qjWuhU4f.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 2795 | штука | 75 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552012068 | 20.2 | 9.6 | 7.2 | см. | 0.161 | кг. | 65 мм | 84 мм | 44 мм | [5 empty] | Да | 1800 Ом | Да | IP65 (EV006421) | PN 16 (EV020104) | NTC (термистор) (EV009357) | -40 °C | 150 °C | Нет | Нержавеющая сталь (EV000166) | 125 мм | 45 мм | 85 мм | 65 мм | 1/2 дюйма (EV004591) | [160 empty] | EN 50081-1 EN 50082-2 | -10...150 °C | IP65 | [9 empty] | Продукт не входит в категорию Green Premium | Соответствует&amp;#xA0;- с&amp;#xA0;1201&amp;#xA0;-&amp;#xA0; | [6 empty] | 50 | [13 empty] | STP100 | Датчик температуры в трубе | Vista | [41 empty] | 5123102010 |  | PA (полиамид) соединительная коробка Нержавеющая сталь гильза датчика | 19000 мс латунный PN 16 с пастой для контактов 20000 мс нержавеющая сталь PN 25 с пастой для контактов 23000 мс латунный PN 16 без пасты для контактов 24000 мс нержавеющая сталь PN 25 без пасты для контактов | 0.1 кг | +/- 0,3 °C 25 °C +/- 0,5 °C 0 °C +/- 0,6 °C 50 °C +/- 0,7 °C -25 °C +/- 0,9 °C 75 °C +/- 1,3 °C 100 °C | 1 0.02 м | NTC 1800 Ом 25 °C | DDGINOX100MM DDGINOX150MM DDGINOX200MM DDGINOX250MM DDGINOX300MM DDGINOX400MM DDGINOX50MM DDGLAITON100MM DDGLAITON150MM DDGLAITON200MM DDGLAITON250MM DDGLAITON300MM DDGLAITON400MM DDGLAITON50MM | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5123130010 | Датчик температуры погружной STP200-50, NTC/10кТ2 50мм уст/гильза | Schneider Electric |  |  |  | 9025808000 | Прочие приборы | STP200, pipe temperature sensor, I/NET. тип устройства или его аксессуаров: датчик температуры в трубе<br /> - совместимость изделий: I / NET. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC010909 | Погружной датчик температуры | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890415e4e49f1f0c38.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890415e4e49f1f0c38.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1031 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 temperature_sensors_sto_stp_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 928.5 | штука | 15 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552012136 | 20.2 | 9.6 | 7.2 | см. | 0.163 | кг. | [8 empty] | Да | 1800 Ом | Да | IP65 (EV006421) | PN 16 (EV020104) | NTC (термистор) (EV009357) | -40 °C | 150 °C |  | Нержавеющая сталь (EV000166) | 125 мм | 45 мм | 85 мм | 65 мм | [262 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5123132010 | Датчик температуры погружной STP200-100, NTC/10кТ2 100мм уст/гильза | Schneider Electric |  |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами | STP200, pipe temperature sensor, I/NET. тип устройства или его аксессуаров: датчик температуры в трубе<br /> - совместимость изделий: I / NET. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC010909 | Погружной датчик температуры | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890415e4e49f1f0c38.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890415e4e49f1f0c38.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1031 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 temperature_sensors_sto_stp_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 2675 | штука | 50 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552012143 | 20.2 | 9.6 | 7.2 | см. | 0.164 | кг. | 65 мм | 84 мм | 44 мм | [5 empty] | Да | 10000 Ом | Да | IP65 (EV006421) | PN 16 (EV020104) | NTC (термистор) (EV009357) | -10 °C | 110 °C | Нет | Нержавеющая сталь (EV000166) | 100 мм | 45 мм | 85 мм | 65 мм | [161 empty] | EN 50081-1 EN 50082-2 | -10...150 °C | IP65 | [9 empty] | Продукт не входит в категорию Green Premium | Соответствует&amp;#xA0;- с&amp;#xA0;1201&amp;#xA0;-&amp;#xA0; | [6 empty] | 100 | [13 empty] | STP200 | Датчик температуры в трубе | I / NET | [41 empty] | 5123132010 |  | PA (полиамид) соединительная коробка Нержавеющая сталь гильза датчика | 19000 мс латунный PN 16 с пастой для контактов 20000 мс нержавеющая сталь PN 25 с пастой для контактов 23000 мс латунный PN 16 без пасты для контактов 24000 мс нержавеющая сталь PN 25 без пасты для контактов | 0.104 кг | +/- 0,3 °C 25 °C +/- 0,5 °C 0 °C +/- 0,6 °C 50 °C +/- 0,7 °C -25 °C +/- 0,9 °C 75 °C +/- 1,3 °C 100 °C | 1 0.02 м | NTC 10000 Ом 25 °C | DDGINOX100MM DDGINOX150MM DDGINOX200MM DDGINOX250MM DDGINOX300MM DDGINOX400MM DDGINOX50MM DDGLAITON100MM DDGLAITON150MM DDGLAITON200MM DDGLAITON250MM DDGLAITON300MM DDGLAITON400MM DDGLAITON50MM | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5123202010 | Датчик температуры контактный STC100, NTC 1,8к | Schneider Electric |  |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами | Датчик температуры накладной STC100 |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011226 | Датчик температуры поверхности | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18e6678.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18e6678.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 875.78 | штука | 144 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552012297 | 11.4 | 9.6 | 6.7 | см. | 0.175 | кг. | [9 empty] | 10000 Ом | Да | IP65 (EV006421) |  | NTC (термистор) (EV009357) | -40 °C | 130 °C | [7 empty] | 84 мм | 44 мм | 65 мм | Да | [164 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | ENVPEP111241EN | X | Соответствует | [89 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5123206010 | Датчик температуры контактный STC200, NTC 10кT2 | Schneider Electric |  |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами | ДВИГАТЕЛЬ BMH 70MM 3,4НМ IP54 900ВТ Б/ШП. серия продукта: STC200<br /> - тип устройства или его аксессуаров: контакт датчика температуры. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011226 | Датчик температуры поверхности | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18e6678.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18e6678.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 792.5 | штука | 26 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552012303 | 11.4 | 9.6 | 6.5 | см. | 0.175 | кг. | 65 мм | 84 мм | 44 мм | [6 empty] | 10000 Ом | Да | IP65 (EV006421) |  | NTC (термистор) (EV009357) | -40 °C | 130 °C | [7 empty] | 84 мм | 44 мм | 65 мм | Да | [156 empty] | EN 50081-1 EN 50082-1 |  |  | -40-130 °C | IP65 | [17 empty] | контакт датчика температуры | [5 empty] | STC200 | [49 empty] | 5123206010 | I / NET |  | 66000 мс | [5 empty] | 0.115 кг | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5123246000 | Датчик температуры наружный STO200, NTC 10кТ2 | Schneider Electric |  |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC010185 | Датчик температуры наружного воздуха | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890415e4e49f1f2a7d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890415e4e49f1f2a7d.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1031 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 temperature_sensors_sto_stp_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 3925 | штука | 8 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552012440 | 5.7 | 15.5 | 16.4 | см. | 0.22 | кг. | [8 empty] | Да | 10000 Ом | Да | IP55 (EV006420) |  | NTC (термистор) (EV009357) | -40 °C | 90 °C | [7 empty] | 84 мм | 65 мм |  |  | Да | [256 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5127000000 | Термостат защиты от замораживания STT903,воздух,автом.сброс,длина 6м | Schneider Electric |  |  |  | 9032108900 | Термостаты,не электронные, прочие |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011228 | Датчик холода | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18e80ec.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18e80ec.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1819 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/375 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.ММ07.В.00020_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00612 |  |  |  | 10750 | штука | 33 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552012624 | 20 | 9 | 13.5 | см. | 0.62 | кг. | [28 empty] | 6 м | [255 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5127020000 | Термостат защиты от замораживания STT902,воздух,автом.сброс,длина 3м | Schneider Electric |  |  |  | 9032108900 | Термостаты,не электронные, прочие | Термостат защиты от замораживания STT902,воздух,автом.сброс,длина 3м |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC010927 | Комнатный терморегулятор / термостат | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18e80ec.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18e80ec.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1819 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/375 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.ММ07.В.00020_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00612 |  |  |  | 3305 | штука | 13 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552012648 | 20 | 9 | 13.5 | см. | 0.576 | кг. |  |  |  |  | Протокол обмена (OpenTherm) (EV022103) | [5 empty] | Да | IP65 (EV006421) | [11 empty] | 120 мм | 80 мм | 50 мм |  |  |  | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Прочее (EV000154) | 250 В | Прочее (EV000154) | Нет | 1 | Да | Нет | Да | Переключающий контакт (EV000201) | [150 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | ENVPEP1312008 | X | Соответствует |  |  | Грин Премиум продукция | ENVEOLI1312008 | [85 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5152400000 | Датчик CO2,температуры помещения SCR110, индик NTC 1,8к 24В | Schneider Electric |  |  |  | 8536411000 | Реле на напряжение не более 60 в на силу тока не более 2 а | Датчик CO2,температуры помещения SCR110,индик. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC000926 | Датчик физических параметров для шинной системы | 7 | США | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890375e4e49edf27f2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890375e4e49edf27f2.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 33750 | штука | 35 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 711426065510 | 11.6 | 8.2 | 2.4 | см. | 0.085 | кг. |  |  |  |  | Датчик углекислого газа (CO2) (EV006366) | [6 empty] | IP65 (EV006421) | [17 empty] | Открытой установки (EV000384) | Алюминий (EV000072) | [10 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Прочее (EV000154) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [137 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  | X | Соответствует |  |  |  |  | да | да | да | [82 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
7314125000 | Клапан 3-ходовой резьбовой V341-15-2,5, DN15 Kvs 2,5 нар.резьба G1B | Schneider Electric |  |  |  | 8481805990 | Прочие клапаны контроля за процессом |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC000792 | Сервопривод с управлением от системной шины | 7 | Швеция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890835e4e4a1b69ad1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890835e4e4a1b69ad1.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/141 | Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03628 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01512 |  |  |  | 14450 | штука | 5 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489658823 | 18 | 10 | 5 | см. | 1.062 | кг. | [284 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
7314141000 | Клапан 3-ходовой резьбовой V341-32-16, DN32 Kvs 16 нар.резьба G2B | Schneider Electric |  |  |  | 8481805990 | Прочие клапаны контроля за процессом | Клапан 3-ходовой резьбовой PN16 В341 DN32 Kvs 16 нар.резьба G2B |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011310 | Трехходовой регулирующий клапан | 7 | Швеция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dIdq8gid.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dIdq8gid.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/141 | Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03628 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01512 |  |  |  | 7750 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489658861 | 19.5 | 11 | 7 | см. | 2.044 | кг. | [12 empty] | PN 16 (EV020104) | [41 empty] | Бронза (Rg 5) (EV020182) | 150 °C | -20 °C | 32 мм | PN 16 (EV020104) | 20 мм | Бронза (EV000082) | 16 | Наруж. резьба (EV004441) | 1.1/4 дюйма (32) (EV020212) | 0.02 % | Equal percentage (*) (EV021552) | [125 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | ENVPEP111265EN |  | Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS |  |  |  | N/A | [85 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
8750003000 | Привод возд. заслонки с пр/в LF230, 4Нм(0,8м²) ~230В 2-поз | Schneider Electric |  |  |  | 8501109300 | Прочие двигатели переменного тока мощностью не более 37,5 вт |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC002987 | Редукторный двигатель для системы управления двери | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890845e4e4a1c0d277.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890845e4e4a1c0d277.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/143 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/733 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/679 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01625 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03054 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02347 |  |  |  | 9000 | штука | 10 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489659189 | 28.2 | 12.4 | 10.1 | см. | 1.67 | кг. | [195 empty] | Продукт не входит в категорию Green Premium | Соответствует&amp;#xA0;- с&amp;#xA0;1201&amp;#xA0;-&amp;#xA0; | [87 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
8751003000 | Привод возд. заслонки MD5B-230-S, 5Нм(1м²) ~230В 2-поз/3-поз КВ | Schneider Electric |  |  |  | 8501109300 | Прочие двигатели переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Привод возд. заслонки MD5B-230-S, до 1м2,5Нм,пит.~230В,упр.2-поз/3-поз,КВ |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f61c43d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f61c43d.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/143 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/733 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/679 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01625 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03054 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02347 |  |  |  | 3410 | штука | 20 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489659202 | 18.7 | 11.2 | 6.4 | см. | 0.57 | кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [5 empty] | Нет | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 114 мм | 68 мм | 47 мм | [40 empty] | Трехточечный (EV020581) | Прочее (EV000154) | -30...50 °C | Нет | Нет | 1 м | Нет | Да | Да | 2 (EV000600) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет | Нет (без) (EV000494) | 150 с | 5 Нм | Да | 3.5 ВА | 95 ° | 0...95 % | Нет | Да | 220...230В AC (EV021412) | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет | Нет | Да | [93 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | ENVPEP120603EN | X | Соответствует |  |  | Грин Премиум продукция | ENVEOLI120602EN | да | да | [83 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
8751009000 | Привод возд. заслонки MD5A-24, 5Нм(1м²) 24В 0-10В ОСП2-10В | Schneider Electric |  |  |  | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f61c43d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f61c43d.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/678 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01624 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03056 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02346 |  |  |  | 5200 | штука | 50 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489659233 | 18.7 | 11.2 | 6.4 | см. | 0.5 | кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [6 empty] | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 115 мм | 68 мм | [41 empty] | 0-10В (EV007983) |  | -30...50 °C | Нет | Да | 1 м | Нет | Нет | Да | 3 (EV000069) | Нет | Да |  | Нет |  |  | Нет | Нет (без) (EV000494) | 150 с | 5 Нм | Нет | 2 ВА | 90 ° | 0...95 % | Нет |  | 24В AC (EV021410) | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | [98 empty] | Продукт не входит в категорию Green Premium | Соответствует&amp;#xA0;- с&amp;#xA0;1201&amp;#xA0;-&amp;#xA0; | [87 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
8751019000 | Привод возд. заслонки MD10A-24, 10Нм(2м²) 24В 0-10В ОСП2-10В | Schneider Electric |  |  |  | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f61c43d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f61c43d.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/678 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01624 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03056 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02346 |  |  |  | 5650 | штука | 59 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489659264 | 18.7 | 11.2 | 6.4 | см. | 0.836 | кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [6 empty] | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 131 мм | 79 мм | [41 empty] | 0-10В (EV007983) |  | -30...50 °C | Нет | Да | 1 м | Нет | Нет | Да | 3 (EV000069) | Нет | Да |  | Нет |  |  | Нет | Нет (без) (EV000494) | 150 с | 10 Нм | Нет | 4 ВА | 90 ° | 0...95 % | Нет |  | 24В AC (EV021410) | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | [98 empty] | Продукт не входит в категорию Green Premium | Соответствует&amp;#xA0;- с&amp;#xA0;1201&amp;#xA0;-&amp;#xA0; | [87 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
8751025000 | Привод возд. заслонки MD20B-24, 20Нм(4м²) 24В 2-поз/3-поз | Schneider Electric |  |  |  | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f61c43d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f61c43d.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/678 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01624 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03056 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02346 |  |  |  | 5450 | штука | 42 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481739797 | 18.7 | 11.2 | 6.4 | см. | 1 | кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [6 empty] | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 132 мм | 80 мм | [41 empty] | Двоичный/бинарный (EV022125) |  | -30...50 °C | Нет | Нет | 1 м | Нет | Да |  | 3 (EV000069) | Да | Нет | Да | Нет |  |  | Нет |  | 150 с | 20 Нм | Да | 4 ВА | 95 ° | 0...95 % | Нет |  | 24В AC/DC (EV021685) | Нет | 1 (EV000599) |  | Да | [98 empty] | Продукт не входит в категорию Green Premium | Соответствует&amp;#xA0;- с&amp;#xA0;1201&amp;#xA0;-&amp;#xA0; | [87 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
8800125000 | Адаптер Forta M800 для клапана Danfoss | Schneider Electric |  |  |  | 7326909807 | Прочие |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-r4I91lZT0pC4eav5fa536ac899941604662956.jpeg |  | 1 | нет | [19 empty] | 4575 | штука | 5 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489659349 | 18.5 | 10 | 7 | см. | 0.518 | кг. | [284 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
8800210030 | Привод клапана M310, 300Н 3-поз/0-10В 24В | Schneider Electric |  |  |  | 8501109300 | Прочие двигатели переменного тока мощностью не более 37,5 вт |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швеция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uzf_ouWjt9c4ETJN5fa536a27008d1604662946.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/678 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01624 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03056 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02346 |  |  |  | 33550 | штука | 11 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552013157 | 25.5 | 13.2 | 18 | см. | 1.897 | кг. |  |  |  |  | Линейный (-ая) (EV020004) | [5 empty] | Да | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 180 мм | 133 мм | [34 empty] | 32 мм | [7 empty] | Алюминий (EV000072) | -10...50 °C | Да | Да |  | Да | Нет | Да | 3 (EV000069) | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет | Нет (без) (EV000494) |  |  | Нет |  |  | 0...90 % | Нет | Да | 24В AC (EV021410) |  | Нет (без) (EV000494) | Нет |  | Да | 300 Н | [106 empty] | привод | IP54 | [7 empty] | Europe Asia Pacific. Australia. | [5 empty] | автоматический сброс | globe valve | 6 В·А Переменный ток | linear | бесщёточный двигатель пост. тока | 0...10 V 0...5 V 2...10 V 2...6 В 5...10 В 6...10 В | 9-32 мм | -10-50 °C | 0-90 % | класс II | -10-50 °C | 15 с | 2 SPDT (опциональный) | 6-6 В·А Переменный ток | 68 фунт силы | 30 В·А | 300 Н | 0.2 | [46 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
8800450000 | Привод клапана M1500, 1500Н 24В 3-поз/0-10В ОСП2-10В | Schneider Electric |  |  |  | 8501109300 | Прочие двигатели переменного тока мощностью не более 37,5 вт |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швеция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uzf_ouWjt9c4ETJN5fa536a27008d1604662946.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/678 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01624 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03056 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02346 |  |  |  | 16800 | штука | 20 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552013218 | 25.5 | 13.1 | 18 | см. | 1.895 | кг. |  |  |  | 1.8 кг | Линейный (-ая) (EV020004) | [5 empty] | Да | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 180 мм | 133 мм | 117 мм | [33 empty] | 52 мм | [7 empty] | Алюминий (EV000072) | -10...50 °C | Да | Да |  | Да | Нет | Да | 3 (EV000069) | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | 20 Нм | Нет |  |  | 0...90 % | Нет | Да | 24В AC (EV021410) |  | Нет (без) (EV000494) | Нет |  | Да | 1500 Н | [106 empty] | привод | IP54 | [7 empty] | Europe Asia Pacific. Australia. | [5 empty] | автоматический сброс | globe valve | 15 В·А Переменный ток | linear | бесщёточный двигатель пост. тока | 0...10 V 0...5 V 2...10 V 2...6 В 5...10 В 6...10 В | 9-52 мм | -10-50 °C | 0-90 % | класс II | -10-50 °C | 15 с | 2 SPDT (опциональный) | 15-15 В·А Переменный ток | 337 фунт силы | 50 В·А | 1500 Н | 0.2 | [46 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
9121043000 | Гильза STP 200мм Медь | Schneider Electric |  |  |  | 7419800000 | Прочие | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 32A.С УКАЗАТЕЛЕМ СРАБАТЫВАНИЯ 3Р+N.10Х38. серия продукта: принадлежность STP<br /> - тип устройства или его аксессуаров: дополнительный датчик температуры<br /> - ширина: 200 мм. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC003015 | Аксессуары/запасные части для промышленных датчиков | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890845e4e4a1cf090c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890845e4e4a1cf090c.jpeg | 1 | нет | [19 empty] | 429 | штука | 20 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552012938 | 21.6 | 2.7 | 2.7 | см. | 0.138 | кг. | 200 мм | 213 мм | [97 empty] | Прочее (EV000154) | [105 empty] | дополнительный датчик температуры | [5 empty] | принадлежность STP | [49 empty] | 9121043000 | [8 empty] | 0.13 кг | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
MD10SR-24M | Привод возд. заслонки с пр/в MD10 SR-24M, 10Нм(2м²) 24В 0-10В | Schneider Electric |  |  |  | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Привод воздушной заслонки MD10 SR-24M 1M 5400 |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jPP0dEK3Vo-EyTpW5fa536ad999ba1604662957.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/678 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01624 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03056 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02346 |  |  |  | 9750 | штука | 26 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 3606485266817 43606485266815 | 29 40 | 13 30 | 10.5 30 | см. см. | 2.057 8.941 | кг. кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [5 empty] | Да | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 128 мм | 105 мм | [41 empty] | Двухточечный (EV021430) | Прочее (EV000154) | -30...50 °C | Нет | Да | 1 м | Нет | Нет | Да | 2 (EV000600) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | 10 Нм | Да |  | 95 ° | 0...95 % | Нет | Да | 24В AC/DC (EV021685) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | [186 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
MD10SR-24TS | Привод возд. заслонки с пр/в MD10 SR-24TS, 10Нм(2м²) 24В 2-поз КВ | Schneider Electric |  |  |  | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Привод воздушной заслонки MD10 SR-24TS 1M 5400 |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iHQT76oSJQh7P-MS5fa536a6d88d71604662950.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/733 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/678 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01624 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03054 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02346 |  |  |  | 9600 | штука | 37 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489660291 | 29 | 13 | 10.5 | см. | 2.1 | кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [5 empty] | Да | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 126 мм | 107 мм | 93 мм | [40 empty] | Двухточечный (EV021430) | Прочее (EV000154) | -30...50 °C | Нет | Да | 1 м | Нет | Нет | Да | 2 (EV000600) | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет | 2-10 В (EV013215) | 75 с | 10 Нм | Да | 8.5 ВА | 95 ° | 0...95 % | Нет | Да | 24В AC/DC (EV021685) | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Да |  |  | Магнитный (EV006116) | [90 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | ENVPEP120603EN | X | Соответствует |  |  | Грин Премиум продукция | ENVEOLI120602EN | да | да | [83 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
MD10SR-TS | Привод возд. заслонки с пр/в MD10 SR-24/230TS, 10Нм(2м²) ⎓24В/~230В 2-поз КВ | Schneider Electric |  |  |  | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Привод воздушной заслонки MD10 SR-24/230TS 1M 5400 |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iHQT76oSJQh7P-MS5fa536a6d88d71604662950.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/143 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/733 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/679 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01625 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03054 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02347 |  |  |  | 37050 | штука | 15 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489660314 | 29 | 13 | 10.5 | см. | 2.1 | кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [5 empty] | Да | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 130 мм | 110 мм | 93 мм | [40 empty] | Двухточечный (EV021430) | Прочее (EV000154) | -40...80 °C | Нет | Да | 1 м | Нет | Нет | Да | 2 (EV000600) | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет | 2-10 В (EV013215) | 75 с | 10 Нм | Да | 9.5 ВА | 95 ° | 0...95 % | Нет | Да | 24В AC/DC (EV021685) | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Да |  |  | Магнитный (EV006116) | [183 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
MD20SR-24TS | Привод возд. заслонки с пр/в MD20 SR-24TS, 20Нм(4м²) 24В 2-поз КВ | Schneider Electric |  |  |  | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Привод MD20 SR-24TS 1M 5400 |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RJJFYmqQcwRscdd95fa536a70b1471604662951.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/733 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/678 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01624 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03054 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02346 |  |  |  | 10350 | штука | 28 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489660338 | 29 | 12.6 | 10.6 | см. | 2.1 | кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [5 empty] | Да | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 128 мм | 106 мм | 93 мм | [40 empty] | 2-10В (EV021560) | Прочее (EV000154) | -30...50 °C | Нет | Да | 1 м | Нет | Нет | Да | 2 (EV000600) | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет | 2-10 В (EV013215) | 75 с | 20 Нм | Да | 7.5 ВА | 95 ° | 0...95 % | Нет | Да | 24В AC/DC (EV021685) | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Да |  |  | Магнитный (EV006116) | [104 empty] | привод | IP54 | [7 empty] | Europe Asia Pacific. Australia. | [5 empty] | автоматический сброс | dampers | 7.5 В·А Переменный ток | поворотный |  |  |  | -30-50 °C | 0-95 % RH, non-condensing | класс III | -40-80 °C |  | 2 SPDT |  |  | 7.5 В·А |  |  | 177 lb.in 20 Н*м | 2.5-2.5 Вт | 75 с | 5 Вт | 95 ° | [41 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
MD20SR-TS | Привод возд. заслонки с пр/в MD20 SR-24/230TS, 20Нм(4м²) ~230В/24В 2-поз КВ | Schneider Electric |  |  |  | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Привод MD20 SR-24/230TS 1M 5400 |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iHQT76oSJQh7P-MS5fa536a6d88d71604662950.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/143 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/733 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/679 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01625 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03054 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02347 |  |  |  | 14050 | штука | 20 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489638139 | 26 | 12 | 13 | см. | 2.1 | кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [5 empty] | Да | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 128 мм | 105 мм | 93 мм | [40 empty] | 2-10В (EV021560) | Прочее (EV000154) | -30...50 °C | Нет | Да | 1 м | Нет | Нет | Да | 2 (EV000600) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет | 2-10 В (EV013215) | 75 с | 20 Нм | Нет | 18 ВА | 95 ° | 0...95 % | Нет | Да | 24В AC (EV021410) | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Да |  |  | Магнитный (EV006116) | [183 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
MD40ER-24T | Привод возд. заслонки с эл/в MD40ER-24T, 40Нм(8м²) 24В 2-поз | Schneider Electric |  |  |  | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011290 | Электрический серводвигатель | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nTjM8AoW3DGYVcxW6230b1d5f10141647358421.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/142 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/678 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-МИО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01624 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03056 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02346 |  |  |  | 23650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481515292 | 28.5 | 12.4 | 18.8 | см. | 2.117 | кг. |  |  |  |  | Вращающийся (EV010029) | [5 empty] | Да | IP54 (EV006419) | [11 empty] | 188 мм | 124 мм | 60 мм | [40 empty] | Двухточечный (EV021430) | Прочее (EV000154) | -30...50 °C | Нет | Да | 1 м | Нет | Нет | Да | 2 (EV000600) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | 40 Нм | Да | 21 ВА | 95 ° | 0...95 % | Нет | Да | 24В AC/DC (EV021685) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | [116 empty] | Europe Asia Pacific. Australia. | [69 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SXWASPXXX10001 | Контроллер AS-P, до 464точек 2xEth 2xRS-485 LON/FTT-10 Bacnet Modbus web | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-ZennafPn9TQy0sy611ff0c4f054a1629483204.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/745 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/519 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03141 ТС № RU Д-FR.АГ95.В.00158 |  |  |  | 44700 | штука | 19 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 36 | шт. шт. | 3606485439679 43606485439677 | 9.1 40 | 5.7 30 | 11.7 30 | см. см. | 0.271 10.513 | кг. кг. |  |  |  |  | Модульный (EV000241) | [18 empty] | 90 мм | 114 мм | 64 мм | [5 empty] | Да | [69 empty] | Да | DC (постоян.) (EV000461) | RAM (EV000506) | 4096 кБайт | Нет | 2 | 1 | 2 | 1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | Да | Да | Да | [139 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SXWTBIOW110001 | Монтажное основание TB-IO-W1 для модуля ввода/вывода | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC000674 | Интерфейс для шинной системы | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sX0vWvz1yNov2wyw5f74847c8be661601471612.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/774 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/519 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС | ТС RU С-FR.БЛ08.В.01290 ТС № RU Д-FR.АГ95.В.00158 |  |  |  | 5400 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552009440 | 11.8 | 4.5 | 10.5 | см. | 0.147 | кг. |  |  |  |  | Прочее (EV000154) |  | Пластик (EV000139) |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [17 empty] | DRA (адаптер на DIN-рейку) (EV006471) | Черный (EV000206) | [10 empty] | Да | Да | Да | Нет |  |  | Нет (без) (EV000494) | Да |  |  |  | Да | Да | Прочее (EV000154) | [90 empty] | Необработанная (EV006034) | 5 | Нет | Да | Да | Не применимо (EV008336) | [133 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SXWUI8D4H10001 | Модуль расширения AS-P UI-8/DO-FC-4-H, 8UI 4DOFC руч.упр. | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC001581 | Базовый модуль информационной шины | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fk2R4Q-LOyhMSwXm61cd92f912cda1640862457.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/774 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/519 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС | ТС RU С-FR.БЛ08.В.01290 ТС № RU Д-FR.АГ95.В.00158 |  |  |  | 61250 | штука | 36 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552009754 | 9 | 11.2 | 5.6 | см. | 0.207 | кг. | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [17 empty] | Прочее (EV000154) | [11 empty] | Да | Да | Да | Нет |  |  | Нет (без) (EV000494) | Да |  |  |  | Да | [93 empty] | 5 |  |  |  |  | 8 | 4 | Нет | [130 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
004603000 | Датчик температуры помещения настен. STR200, NTC 10кТ2 | Schneider Electric |  |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами | Датчик температуры помещения настен. STR200 10кОм |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011410 | Датчик комнатной температуры | 7 | Швеция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890375e4e49edf064a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890375e4e49edf064a.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 969 | штука | 50 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552000669 | 9.1 | 3.9 | 12.1 | см. | 0.113 | кг. | [8 empty] | Нет | 10000 Ом | Да | IP20 (EV006405) |  | NTC (термистор) (EV009357) |  | 50 °C | [7 empty] | 84 мм | 116 мм | 24 мм |  | Да | [9 empty] | Да | [116 empty] | Нет | Нет (без) (EV000494) | Да | [127 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
004701060 | Реле давления воздуха дифф. SPD910-300Pa, диап.20-300Па | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | SPD910, pressure switch sensor, 20&hellip;300 Pa. тип устройства или его аксессуаров: реле давления - диапазон измерения: 20&hellip;300 Pa - тип кабельного сальника: Pg 11. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011179 | Реле перепада давления | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r1Gabiod.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r1Gabiod.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/929 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03699 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 1557.37 | штука | 250 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011221 | 7.2 | 20.2 | 9.6 | см. | 0.208 | кг. | [10 empty] | Да | [12 empty] | 52 мм | 91.4 мм | 78.5 мм | [5 empty] | Нет |  | 250 В | [21 empty] | 85 °C | [101 empty] | 80.8 мм | 0.003 Бар | 5 А | 20 Па | 3000 Па | 0.0002 Бар | 0.003 Бар | Да | -2.5...2.5 Па | -0.00025...0.00025 Бар | Нет | [116 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
004701070 | Переключ. давл.(воздух) SPD910-500Pa | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011179 | Реле перепада давления | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gnkni1C-oTCwsgjL6218902da82591645776941.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/929 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03699 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 4105 | штука | 400 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011238 | 7.2 | 20.2 | 9.6 | см. | 0.208 | кг. | [10 empty] | Да | [12 empty] | 52 мм | 91.4 мм | 78.5 мм | [5 empty] | Нет |  | 250 В | [21 empty] | 85 °C | [101 empty] | 80.8 мм | 0.005 Бар | 5 А | 50 Па | 500 Па | 0.0005 Бар | 0.005 Бар | Да | -2.5...2.5 Па | -0.0005...0.0005 Бар | Нет | [116 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
004701080 | Реле давления воздуха дифф. SPD910-1000Pa, диап.100-1000Па | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011179 | Реле перепада давления | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gnkni1C-oTCwsgjL6218902da82591645776941.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/929 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03699 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 1590 | штука | 118 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011245 | 7.2 | 20.2 | 9.6 | см. | 0.274 | кг. | [10 empty] | Да | [12 empty] | 52 мм | 91.4 мм | 78.5 мм | [5 empty] | Нет |  | 250 В | [21 empty] | 85 °C | [101 empty] | 80.8 мм | 0.01 Бар | 5 А | 100 Па | 1000 Па | 0.001 Бар | 0.01 Бар | Да | -2.5...2.5 Па | -0.0005...0.0005 Бар | Нет | [116 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
004702060 | Датчик давления жидкости SPP110-600, диап.0-600кПа 0-10В каб.2м пит.24В | Schneider Electric |  |  |  | 9026202000 | Электронные | SPP110, pressure switch sensor, 0&hellip;600 kPa. тип устройства или его аксессуаров: реле давления. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011478 | Датчик давления | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890755e4e4a134dc16.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890755e4e4a134dc16.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 17150 | штука | 48 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011368 | 11.3 | 9.9 | 6.5 | см. | 0.222 | кг. | [5 empty] | 0...600 Па |  |  |  |  | Да | IP65 (EV006421) | [10 empty] | 1/2 дюйма (EV004591) | 27 мм | 95 мм | 18 мм | [5 empty] | Да | [23 empty] | 105 °C | -40 °C |  |  |  | Прочее (EV000154) | [106 empty] | Да | 25 В | 0-10В (EV007983) | 2 м | 0.5 % | Нет | Прочее (EV000154) | Да | Да | Нет | Нет | Мембрана (EV003719) | Да | Да | Нет | 1.2 кПа | [101 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
004702080 | Датчик давления жидкости SPP110-1000, диап.0-1,0МПа 0-10В каб.2м пит.24В | Schneider Electric |  |  |  | 9026202000 | Электронные | SPP110, pressure switch sensor, 0&hellip;1000 kPa. тип устройства или его аксессуаров: реле давления. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC011478 | Датчик давления | 7 | Швейцария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890755e4e4a134dc16.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890755e4e4a134dc16.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 17150 | штука | 48 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011375 | 11.3 | 9.9 | 6.5 | см. | 0.222 | кг. | [5 empty] | 0...1000 Па |  |  |  |  | Да | IP65 (EV006421) | [10 empty] | 1/2 дюйма (EV004591) | 27 мм | 95 мм | 18 мм | [5 empty] | Да | [23 empty] | 105 °C | -40 °C |  |  |  | Прочее (EV000154) | [106 empty] | Да | 25 В | 0-10В (EV007983) | 2 м | 0.5 % | Нет | Прочее (EV000154) | Да | Да | Нет | Нет | Мембрана (EV003719) | Да | Да | Нет | 2 кПа | [101 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
006902321 | Датчик влажности канальный SHD100 | Schneider Electric |  |  |  | 9025808000 | Прочие приборы | Датчик влажности канальный SHD100. тип устройства или его аксессуаров: датчик влажности в помещении. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC000926 | Датчик физических параметров для шинной системы | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890615e4e4a05aa386.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890615e4e4a05aa386.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 20100 | штука | 50 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011429 | 9.6 | 38.3 | 7.2 | см. | 0.246 | кг. |  |  |  |  | Датчик влажности (EV004049) | [6 empty] | IP65 (EV006421) | [17 empty] | Настенный кабель-канал (EV003187) | Алюминий (EV000072) | [10 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Прочее (EV000154) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [230 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
006902331 | Датчик влажности канальный SHD100-T, 0-10В/4-20мА NTC 1,8к пит.24В | Schneider Electric |  |  |  | 9025808000 | Прочие приборы | SHD100, duct room humidity sensor, I/NET, Vista. тип устройства или его аксессуаров: датчик влажности в помещении. |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC000926 | Датчик физических параметров для шинной системы | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890615e4e4a05aa386.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890615e4e4a05aa386.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 7200 | штука | 100 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 7332552011436 | 9.6 | 38.3 | 7.2 | см. | 0.25 | кг. |  |  |  |  | Датчик влажности (EV004049) | [6 empty] | IP65 (EV006421) | [17 empty] | Настенный кабель-канал (EV003187) | Алюминий (EV000072) | [10 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Прочее (EV000154) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [230 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
5152308000 | Датчик CO2,температуры канальный SCD210, 1AO 1DO NTC 10кТ2 24В | Schneider Electric |  |  |  | 9027101000 | Газо или дымоанализаторы электронные | Датчик CO2,температуры канальный SCD210, T10к/INet |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | EC000926 | Датчик физических параметров для шинной системы | 7 | США | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18ea36a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890805e4e4a18ea36a.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2435 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/121 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.05001_21 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01623 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00051 |  |  |  | 50100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 711426059977 | 28.8 | 18.3 | 13.8 | см. | 0.585 | кг. |  |  |  |  | Датчик углекислого газа (CO2) (EV006366) | [6 empty] | IP65 (EV006421) | [17 empty] | Настенный кабель-канал (EV003187) | Алюминий (EV000072) | [10 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Прочее (EV000154) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [137 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  | X | Соответствует |  |  |  |  | да | да | да | [82 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SX-KLCS-B | Клавиатура с ЖК дисплеем Security Expert, RS485,ЖКД 16х2,=12В,0+49°С,черн | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33a2a4e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33a2a4e.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/655 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02577 |  |  |  | 47750 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481215376 | 3.8 | 15.5 | 15.8 | см. | 0.25 | кг. | 125 мм | 125 мм | 18 мм | 318 г | [182 empty] | 0-49 °C |  | 0-93 % без конденсации | -10-85 °C |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  | X | Соответствует |  |  |  |  | да | да |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |  |  | keypad |  | управление |  |  |  | EcoStruxure Security Expert | [31 empty] | 4 configurable для сигнализация 1 открытый коллектор (50 мА) | черный | подсвечиваемый ЖК дисплей: 2 строки длиной 16 символов | 12 числов. touch button capacitive 7 операция touch button capacitive 4 для навигации touch button capacitive | Schneider Electric | [23 empty] | 11...14 V постоянный ток | 2 zone для standard input 4 zone для duplex mode input | set of resistors keypad | светодиод, состояние лицевая панель красный светодиод, armed лицевая панель зеленый светодиод, disarmed лицевая панель звонок | 60 мА в рабочем режиме 95 мА максимум | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
AV-823 | Адаптер Forta M400/M800/M1500,MG900SR для клапана VG210/VG310 | Schneider Electric |  |  |  | 7318290008 | Изделия без резьбы, прочие |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | Не указано | Не указано |  | США | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_4O4PU5v28I3a0rZ6230b1d5e92be1647358421.jpeg |  | 1 | нет | [19 empty] | 12600 | штука | 7 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 711426075786 | 10.1 | 15.2 | 5.2 | см. | 0.054 | кг. | [284 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SX-ISO-MF | Карта доступа Mifare S50/1K с возможностью печати | Schneider Electric |  |  |  | 8523529001 | Полупроводниковые носители, "интеллектуальные карточки":карточки и бирки с нанесенными специальными метками, действие которых основано на приближении |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QZrX5Nh9NwbjAG7l611ff5e7794001629484519.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2574 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/655 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.80769_22 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.02577 |  |  |  | 958 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481215291 | 5.7 | 22.5 | 9.3 | см. | 0.006 | кг. | 54 мм | 85.7 мм | 0.76 мм | [202 empty] | access card | [5 empty] | EcoStruxure Security Expert |  | 6 г | [33 empty] | Schneider Electric | 2 Кбайт EEPROM | 8484 kbauds | PVC (поливинилхлорид) | card switch | SmartCard | глянцевое | 10 г. | 100000 | [20 empty] | print | бейдж ISO | ламинат | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SX-SRVR | Вирт.лиц. сервера Security Expert, вкл. 1 лиц.кл,3 лиц.веб-кл,интегр.EWS | Schneider Electric |  |  |  | 8544492000 | Проводники электрические на напряжение не более 80 в, используемые в телекоммуникации |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eN1aGK8ZgKZvNLil5f304f1e6a0a51597001502.jpeg |  | 1 | нет | [19 empty] | 623500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489660680 | 1 | 1 | 1 | см. | 1 | кг. | [183 empty] | EN 50131-1:2006 AS/NZS 3548 AS/NZS 2201.5:2008: class 5 NIST EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 EN 50133 AS/ACIF S002:2005 AS/NZS 60950-1:2003 EN 55022 AS/NZS CISPR 22:A1 AS/NZS CISPR 22:2009 | [6 empty] | FCC в соответствии с CFR 47 part 15 CE =-Tick C-Tick | [14 empty] | программное обеспечение | [5 empty] | EcoStruxure Security Expert | [35 empty] | Schneider Electric |  |  |  |  | SX-SRVR |  |  |  | EcoStruxure Web Services | Security Expert | пакет программного обеспечения | Windows 7 Windows 10 Windows Server 2008 Windows 8 Windows 8.1 Windows Server 2012 | лицензия на одного клиента 51 device license 1 рабочая станция | [18 empty] | web client | французский испанский греческий польский Итальянский русский эстонский | access/security in building контроль комнатной температуры graphical display optimisation настраиваемый графический интерфейс view live and recorded video view events view alarms динамика формирование отчетов | 8 GB RAM Microsoft SQL Server .NET Framework 4.0 Intel Core Quad 2.8 GHz CPU 100 GB hard-drive space Ethernet Card 100 Megabits | digital | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SXWMPV7AX10001 | Контроллер MP-V-7A, VAV ПВЗ/6Нм ДР 3UI 3DOt 1AO 2xEth BACnetIP S/Bus 24В | Schneider Electric |  |  |  | 8537109800 | Прочие |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | Не указано | Не указано | [19 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2030 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1083 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.ВЕ02.В.12881_20 ЕАЭС № RU Д-FR.НА10.В.00851_18 |  |  |  | 41200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481355508 | 21.1 | 19.4 | 8.3 | см. | 1.253 | кг. | [284 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EPP301 | Датчик давления/скорости воздуха EP, уст. в шкаф диап.250Па/15м/с 24В | Schneider Electric |  |  |  | 9026802000 | Приборы или аппаратура, прочие: электронные |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | Не указано | Не указано |  | США | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mLsGlrBgxQfPvB1X6193ae65020761637068389.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1290 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00054_19 |  |  |  | 5850 | штука | 60 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489709556 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | см. | 0.16 | кг. | [284 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EPP302LCD | Датчик давления/скорости воздуха EP, уст. в шкаф диап.2500Па/30м/с ЖКД 24В | Schneider Electric |  |  |  | 9026802000 | Приборы или аппаратура, прочие: электронные |  |  | SEPAI | ENG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy BMS | DIG | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | DEO | Устаревшее Оборудование ШЭ Digital Energy | Не указано | Не указано |  | США | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZKErg_eDOPOfaZQV6193ae62be15d1637068386.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1290 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00054_19 |  |  |  | 20850 | штука | 75 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489728311 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | см. | 0.16 | кг. | [284 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене