## Worksheet
Количество референсов: 2 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [24 empty] | Дополнительные характеристики | [19 empty] | Условия эксплуатации | [10 empty] | Экологичность предложения | [6 empty] | Основные характеристики | [18 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000189 - Тип включения/отключения | EF001385 - Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | EF001386 - Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В | EF001596 - Материал корпуса | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001601 - Покрытие корпуса | EF001602 - С индикацией состояния | EF003956 - Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | EF003961 - Тип подключения | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004008 - Конструкция корпуса | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006694 - Принудительное размыкание | EF006976 - Тип элемента управления | EF006977 - Тип интерфейса | EF006987 - Электронный выход | EF007094 - Ширина датчика | EF007283 - Высота датчика | EF007334 - Длина датчика | EF007447 - Без самовозврата (с фиксацией) | EF007515 - Рабочая температура окружающей среды | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF008793 - Выравнивание управляющего элемента | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Механическая износостойкость | Электрическое соединение | Повторяемость позиционирования | Специальное применение | Описание зажимов iso n°1 | Кабельный ввод | Прямое размыкание | Макс. скорость активации | Активация выключателя | Мин. момент срабатывания | Минимальный момент, необходимый для прямого размыкания | Кодовое обозначение контакта | Форма изоляции контактов | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Maximum resistance across terminals | Комплектация изделия | Совместимость продукта | Стандарты | Рабочая температура | Виброустойчивость | Ударопрочность | Защитное исполнение | Класс защиты от поражения электр. током | Степень защиты ip | Сертификаты | Степень защиты ik | Температура окружающей среды при хранении | Характеристики окружающей среды | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Тип контактов | Материал | Тип рукоятки | Работа контактов | Количество полюсов | Тип корпуса | Тип головки | Название серии | Конструкция датчика | Материал корпуса | Материал головки | Движение рабочей головки | Тип подвода | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | Режим фиксации | Активация выключателя | Соответствующий корпус | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
XCKP2145P16 | КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РОЛИК РЕГ. ДЛИННОЙ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Концевой выключатель имеет термопластичный корпус с двойной изоляцией, модульную конструкцию, облегчающую техническое обслуживание, а также компактную форму(в соответствии с CENELEC EN 50047). Степени защиты IP66 и IK04 обеспечивают ударопрочность, что делает его идеальным для интенсивного использования в тяжелых условиях. Выключатель крепится на оборудование своим корпусом и имеет электрическую изностойкость 5 миллионов циклов в категории DC-13, он соответствует стандартам CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508 Механизм быстрого действия призван упростить контроль допусков и размеры вашего оборудования. Совместим с распространенным ассортиментом обычных головок типа XCK, что помогает провести быструю замену в случае повреждения. Высокая доступность запасных частей благодаря лучшей сети дистрибьюторов мирового лидера по концевым выключателям. Конструкция, в которой возможна коррекция комплектующих, позволяет вносить поздние измненения в выключатель, например, менять тип соединения или головку.Преимущества: Инновации через модульность. Еще более эффективное предложение: больше решений, лучшая взаимозаменяемость с простотой установки. Совершенство модульной конструкции делает решение более гибким для обеспечения лучшей готовности оборудования. <br />Применение: Все промышленные станки: упаковочное оборудование, оборудование для транспортировки материалов, конвейеры, механические станки, оборудование для производства продуктов питания и напитков, сфера обслуживания. |  | SEPAI | BAS | Концевые выключатели | EMS | Электромеханические датчики | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000030 | Концевой выключатель/переключатель | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887765e4e48e829364.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887765e4e48e829fee.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887765e4e48e82abd9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Kw7dkEhh.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1653 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/554 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00942_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00513 |  |  |  | 1630 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 55 880 | шт. шт. шт. | 3389110201901 23389110201905 | 12.4 40 80 | 4.6 30 60 | 3.2 15 77 | см. см. см. | 0.126 7.368 126.66 | кг. кг. кг. | 31 мм | 65-65 мм | 30 мм | 0.145 кг | Мгновенный переключатель (EV000533) | 3 А | 0.27 А | Пластик (EV000139) | Да | Прочее (EV000154) | Да | Нет (без) (EV000494) | Кабельный ввод метрический (EV009298) | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Прямоуг. параллелепипед (EV009378) | IP66/IP67 (EV009288) | Нет | Регулируемый рычаг с роликом (EV003967) | Нет (без) (EV000494) | Да | 31 мм | 65 мм | 30 мм | Да | -25...70 °C | 1 | 1 | Прочее (EV000154) | 300 В в соответствии с UL 508 500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 | XCKP | 10000000 циклы | винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 1,5 мм² | 0,1 мм в точках срабатывания с 1 миллионом циклов коммутации | compact variable | (21-22)NC (13-14)NO | 1 ввод с резьбой под кабельный сальник M16 x 1,5, наружный диаметр кабеля: 4-8 мм | с | 1.5 м/с | 30° кулачком | 0.1 Н-м | 0.25 Н-м | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 А, Ithe = 10 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А | Zb | 5000000 циклы, DC-13, 120 V, 4 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С 5000000 циклы, DC-13, 24 V, 10 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С 5000000 циклы, DC-13, 48 V, 7 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с IEC 60664 6 кВ в соответствии с IEC 60947-1 | 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3 | механизм в сборе |  | UL 508 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60204-1 EN 60204-1 CSA C22.2 № 14 | -25-70 °C | 25 gn (частота= 10-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | TC | класс II в соответствии с IEC 61140 класс II в соответствии с NF C 20-030 | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 в соответствии с IEC 60529 | CSA UL CCC | IK04 в соответствии с EN 50102 | -40-70 °C |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110606EN | Грин Премиум продукция | ENVEOLI110603EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | 1 Н.З. + 1 Н.О. | пластик | рычаг с роликом с пружинным возвратом термопласт изменяемой длины | мгновенное действие | 2 | фиксированный | поворотная головка | стандартный формат | компактный | пластиковый | сплав zamak | поворотный | подвод сбоку, 2 направления | OsiSense XC | XCKP | концевой выключатель | корпусом |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZCE02 | СТАЛЬНОЙ РОЛИКОВЫЙ ПЛУНЖЕР ZCE02 | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | <p> Сократите количество запасных частей концевого выключателя, храня только ключевые компоненты. Данный продукт подходит любой головке, приводу или разъему(розетке, соединению) из серий XCKD, XCKP и XCKT.<br />Преимущества: Линейка комплектующих для подключения оборудования была разработана для достижения оптимального удобства использования потребителем, упрощения выполнения соединений, а также для быстрого и безопасного справочного обозначения. <br />Применения: Высокоэффективные, быстрые и адаптированные подключения ко всем датчикам, сборочное, упаковочное, транспортировочное, конвейерное оборудование и т. д.</p> |  | SEPAI | BAS | Концевые выключатели | EMS | Электромеханические датчики | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001483 | Головка привода для позиционных/шарнирных переключателей | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hxA90JRn.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887785e4e48eaa28e1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887785e4e48eaa366a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887785e4e48eaa49df.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890415e4e49f159845.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hxA90JRn.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [19 empty] | 243 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S01 PAL | 1 2 3 4 | 1 10 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 3389110190809 13389110190806 43389110190807 | 2.945 15.154 40 80 | 1.579 7.651 15 40 | 0.594 3.5 15 75 | см. см. см. см. | 0.01 0.16 1.991 75 | кг. кг. кг. кг. | [18 empty] | Толкатель с роликом (EV000528) | [11 empty] | ZCE | [6 empty] | с | [9 empty] | basic element | XCKD XCKP XCKT XCMD |  | -25-70 °C | [7 empty] | -40-70 °C | стандартные условия эксплуатации | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110614EN | Грин Премиум продукция | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  | плунжер с роликом пруж. возврат металл |  |  |  | головка плунжера | стандартный формат |  |  |  | линейный | подвод сбоку, 2 направления | OsiSense XC | ZCE | головка концевого выключателя |  | 30° кулачком | ZCMD41L1 ZCMD29L2 ZCD29M12 ZCP26 ZCP29 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT27P16 ZCMD69C12 ZCMD25L1 ZCMD61C12 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD81L2 ZCT25P16 ZCD25 ZCT26P16 ZCMD21L08R12 ZCT25N12 ZCT26N12 ZCD21 ZCT21P16 ZCMD81L5 ZCD37 ZCT25G11 ZCP39 ZCMD29C12 ZCT28P16 ZCP21M12 ZCT26G11 ZCD27 ZCMD25L5 ZCP21 ZCP37 ZCD28 ZCMD21L2 ZCMD21L08U78 ZCT21G11 ZCP25 ZCT21N12 ZCMD37L1 ZCD39 ZCMD61M12 ZCT28N12 ZCMD25L2 ZCD29 ZCD35 ZCMD81L1 ZCT28G11 ZCMD21C12 ZCMD29L5 ZCMD21L1 ZCMD21M12 ZCMD39L5 ZCP35 ZCMD37L2 ZCD21M12 ZCT27G11 ZCMD21L5 ZCP27 ZCP28 ZCMD39L1 ZCD26 ZCT27N12 ZCMD41L2 ZCD31 ZCMD29L1 ZCP29M12 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене